Pastaba. Melsva spalva pažymėtas eilutes pildo tiekėjas    			Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

Pirkimo pavadinimas: „Navigacinė sistema stuburo operacijoms (Nr. 10290-1)“

2025 - _ - _

| Paslaugų teikėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Paslaugų teikėjo kodas: |  |
| Paslaugų teikėjo adresas: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |
| Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.): |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |

1. Tiekėjo patvirtinimai:

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. atviro konkurso skelbime CVP IS;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose;

3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

2. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Pirkimo objektas (prekės) – Navigacinė sistema stuburo operacijoms.

2.2. Techninėje specifikacijoje nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

2.3 Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

2.4. Prekės turi būti pažymėtos ženklu „CE“ ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.

2.5. Kartu su prekėmis  pateikiama naudojimo instrukcija, valymo/dezinfekavimo  instrukcijos originalo ir lietuvių kalba.

2.6. Siūloma prekė turi būti nauja (pagaminimo metai ne senesni kaip 18 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo datos), negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

2.7. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo pateiktuose dokumentuose nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų.

| 4. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės ir kainos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.N.r. |  | Prekės / pirkimo dalies pavadinimas |  | Techniniai reikalavimai | Kiekis | Mato vnt. | PVM tarifas (%) |  | Suma Eur, be PVM |  | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje |  |  | Atitikimas techniniams reikalavimams (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. |  |  |  |  |
| 1. |  | Navigacinė sistema stuburo operacijoms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Ligoninės turimų aparatų : rentgeno Ziehm 3D ir neuronavigacinės sistemos Stealth S8 sujungimas – rentgeno vaizdų, atliekamų operacijos metu, persiuntimas į neuronavigaciją ir šių vaizdų apjungimas su anatominėmis struktūromis, kas pagerina atliekamų procedūrų tikslumą. |  | Specialus kalibruotas rėmelis, montuojamas ant rentgeno aparato, sujungtas su neuronavigacine sistema. Programinė įranga vaizdų priėmimui integruota neuronavigacinėje sistemoje Stealth S8; Specialus sujungimo kabelis Prijungto rėmelio kalibracija. Garantija ne trumpiau nei 36 mėn. | 1 | Vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma (EUR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, Eur su PVM* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių ir paslaugų tiekimu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Dokumento pavadinimas |  | Lapų skaičius |  | Dokumentas yra konfidencialus?Taip / Ne |  |  |  |  | Konfidencialios informacijos pagrindimas |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas sprendimus dėl jo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos turi priimti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numatomi pasitelkti subtiekėjai (jei numatoma): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Subtiekėjo pavadinimas |  | Subtiekėjo kodas |  | Perduodama veikla (apibūdinimas, vertė EUR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |