DEGALŲ ĮPYLIMO KONTROLERIO IR APSKAITOS SISTEMOS PIRKIMO IR PRIEŽIŪROS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas – Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija (toliau – VMU, Pirkėjas).

1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo VMU sudaro sutartį.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaryta tarp Tiekėjo ir VMU dėl pirkimo objekto.

1.3. Apskaitos sistema –  Tiekėjo duomenų saugykla (serveris).

1.4. Degalų įpylimo kontroleris (toliau – kontroleris) – degalų išpylimo įranga (kuro siurblys, kuro įpylimo žarna, kuro įpylimo pistoletas,  terminalas, RFID kortelių skaitytuvas, išorinė duomenų laikmena).

1.5. Prekės ir paslaugos (pirkimo objektas) – degalų įpylimo kontrolerio ir apskaitos sistemos  pirkimo ir priežiūros paslaugos (toliau – Prekės).

1.6. Pirkėjo darbo valandos – darbo valandos, skaičiuojamos Pirkėjo darbo metu: I-V 8:00 – 17:00 val.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Degalų įpylimo kontroleris ir apskaitos sistema, BVPŽ kodas: 38340000-0 -  Kiekio matavimo prietaisai.

2.2. Perkamų prekių kiekis: 2 vienetai.

2.3. Sutartis sudaroma 12 mėn.

3. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

3.1. Degalų įpylimo kontroleris ir apskaitos sistema bus naudojama VMU regioniniuose padaliniuose kartu su mobiliomis degalų gabenimo talpomis.

4. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS APRAŠYMAS

4.1. Tiekėjas įsipareigoja Prekes sumontuoti, sukalibruoti, suderinti ir paruošti darbui ant Pirkėjo mobilių degalų talpyklų.

4.2. Pirkėjas mobilias degalų talpas pristato degalų įpylimo kontrolerio montavimui ir atsiima savo lėšomis ir kaštais.

4.3. Degalų įpylimo kontrolerio ir apskaitos sistemos naudotojai atpažįstami RFID ar kitomis  lygiavertėmis priemonėmis (kortelių kiekis – 30 vienetų).

4.4. Į Prekės kainą turi būti įtrauktas apskaitos sistemos serverio palaikymo mokestis per Tiekėjo serverį ne mažiau nei 12 mėnesių.

4.5. Prekės turi būti pateiktos ir atlikti montavimo darbai, įskaitant integraciją su apskaitos sistema,  kalibravimą    ne vėliau nei per 2 mėnesius po sutarties pasirašymo.

4.6. Atliktiems darbams ir įrangai taikoma ne mažesnė kaip 12 mėnesių garantija.

4.7. Reikalavimai degalų įpylimo kontroleriui ir apskaitos sistemai:

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Skaitytuvas | RFID kortelių skaitytuvas, kuris turi gebėti užfiksuoti su kuro nupylimu susijusius duomenis, išsaugoti juos atminties saugykloje ir nusiųsti į apskaitos sistemą. Kontrolerių atminties saugyklos turi būti šifruojamos. Tuo atveju, jei su kuro nupylimu susiję duomenys nebuvo nusiųsti į apskaitos sistemą dėl interneto ryšio nebuvimo, turi būti galimybė atsiradus pirmai interneto ryšio galimybei, sinchronizuoti kuro nupylimu susijusius duomenis su apskaitos sistema, nesėkmės atveju kartojant veiksmą iki duomenų eksportas bus įvykdytas. Kontroleryje užfiksuotas duomenų formatas turi būti apsaugotas nuo pakeitimo, taisymo, ištrynimo ar galimybės įrašyti kitą įrašą. Esant duomenų perdavimo sutrikimui Tiekėjas turi pateikti kontroleryje esančius duomenis iki einamojo mėnesio 3 - 4 d. d. į Vilniaus centrinę administraciją (Savanorių pr. 176, LT-03154) išorinėje duomenų laikmenoje. Esant poreikiui (nedaugiau kaip 2 kartus per metus) / būtinybei Pirkėjo prašymu Tiekėjas turi pateikti kontroleryje esančius duomenis išorinėje duomenų laikmenoje. |
| 2. | Sąsaja | Sąsaja su talpos degalų siurbliu |
| 3. | Programinė įranga | Programinė įranga duomenų sinchronizavimui per Tiekėjo serverį |
| 4. | RFID kortelė | Turi būti galimybė RFID kortelę priskirti konkrečiai transporto priemonei ir vėliau priskirtą pakeisti kita transporto priemone. Apskaitos sistemoje turi būti atvaizduojamas unikalus kortelės numeris ir priskirtos transporto priemonės valstybinis numeris. |
| 4. | Kalba | Lietuvių kalba |
| 5. | Atsparumas | Atsparus naftos produktams, kintančioms atmosferinėms sąlygoms ir ultravioletiniams spinduliams |
| 6. | Maitinimas | 12V |
| 7. | GSM | GSM modemas be SIM kortelės |
| 8. | Duomenų perdavimas | Turi būti sudaryta galimybė automatiškai perduoti duomenis per API webservice |
| 9. | Tūrio matuoklis | Elektroninis tūrio matuoklis su impulsų sąsaja |
| 10. | Dangtis | Apsaugantis kuro siurblį, kuro įpylimo žarną, pistoletą ir kitą įrangą |
| 11. | Darbinė temperatūra | Nuo -20ºC iki +50ºC |
| 12. | Reikalavimas montavimui | Galimybė tvirtinti tekstiliniais diržais prie kėbulo |
| 13. | EB atitiktis | Europos Sąjungos atitikties sertifikatas (CE) |
| 14. | Garantija | Ne mažiau 12 mėnesių |
| 15. | Sandara | Tiekėjas turi pateikti žiniatinklio pagrindu veikiančią (angl. web based) aplikaciją, kuri nereikalauja jokio papildomo diegimo (angl. thin client) Pirkėjo darbuotojų darbo vietose. |
| 16. | Produkcinė aplinka | 16.1. Produkcinė aplinka turi būti pasiekiama iš bet kurio kompiuterio, be jokios papildomos programinės įrangos bent per Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari naršyklių naujausias versijas. 16.2. Reikiamos funkcijos turi būti pasiekiamos ne daugiau 5 pelės / klaviatūros paspaudimais. |
| 17. | Veikimas | Produkcinę aplinką ir jai reikalingus resursus (įskaitant programinės įrangos licencijas) turi pateikti Tiekėjas. Aplinka turi būti pasiekiama ir veikti 24/7 (24 valandos per parą, 7 dienos per savaitę) režimu ir siųsti pranešimus apie sistemos veikimo sutrikimus. |
| 18. | Greitaveika | 18.1. Pilnas aplikacijos lango užkrovimas turi trukti ne ilgiau kaip 5 s; 18.2. Apskaitos sistema turi priimti ir atnaujinti duomenis iš kontrolerio ne rečiau kaip kas 30 s. Parametras turi būti konfigūruojamas; 18.3. Produkcinės aplinkos informacinių technologijų (IT) resursų (CPU, RAM ir pan.) panaudojimas jokiais atvejais negali viršyti 85%. |
| 19. | Ataskaitų formavimas | Apskaitos sistema turi turėti galimybę, pasirinkus laikotarpį, suformuoti pasirinktos degalų talpos, RFID kortelės įpylimo/nupylimo žurnalą, kuriame pateikiama įpylimo ir nupylimo degalų kiekiai, datos ir laikai. Visas suformuotas ataskaitas turi būti galima peržiūrėti apskaitos sistemos naudotojo (Pirkėjo darbuotojo) paskyroje. Turi būti galimybė suformuotas ataskaitas eksportuoti į .pdf, .html ar .xls formato bylas. |

4.8. Pirkimo objekto priežiūros paslaugos

4.8.1. Tiekėjas privalo Sutarties galiojimo laikotarpiu suteikti techninės ir programinės įrangos priežiūros ir palaikymo paslaugas, užtikrinančias kontrolerių ir apskaitos sistemos nenutrūkstamą, patikimą ir efektyvų veikimą, įskaitant pagalbos atsakingiems Pirkėjo darbuotojams teikimą.

4.8.2. Techninės ir programinės įrangos priežiūros ir palaikymo paslaugos teikiamos pagal Tiekėjo pateiktus pranešimus apie kontrolerio gedimus / sutrikimus, apskaitos sistemos darbo problemas / sutrikimus, pateikiant juos Tiekėjo nurodytu elektroniniu paštu ar telefonu ar kita rašytine, Tiekėjo pasiūlyta ir Pirkėjui priimtina forma.

4.8.3. Pirkėjas paskiria ne daugiau kaip 3 (tris) atsakingus asmenis, kurie turi teisę pateikti Tiekėjui Techninės specifikacijos 4.8.2 p. nurodytus pranešimus.

4.8.4. Kontrolerio ir apskaitos sistemos įrangos priežiūros ir palaikymo paslaugos teikiamos Pirkėjo darbo valandomis, nurodytomis Techninės specifikacijos 1.6 p..

4.8.5. Atskiru šalių rašytiniu susitarimu, kontrolerio ir apskaitos sistemos priežiūros ir palaikymo paslaugos gali būti teikiamos Pirkėjo nedarbo metu.

4.8.6. Informavus Tiekėją apie kontrolerių gedimą / apskaitos sistemos  sutrikimą Techninės specifikacijos 4.8.2 p. nurodytu būdu, jų gedimų / sutrikimų šalinimas atliekamas:

4.8.6.1. Reakcijos laikas į kontrolerių gedimus / apskaitos sistemos sutrikimus darbo metu – iki 2 d. val. nuo Pirkėjo pranešimo pateikimo momento;

4.8.6.2. Kontrolerių gedimų / apskaitos sistemų sutrikimų šalinimas darbo metu  – iki  96 val. po reakcijos, jei į gedimo / sutrikimo vietą reikia vykti fiziškai;

4.8.6.3. Kontrolerių gedimų / apskaitos sistemos sutrikimų šalinimas darbo metu  – iki 4 d. val. po reakcijos, jei gedimą / sutrikimą galima pašalinti nuotoliniu būdu.

Reakcija – Reakcijos trukmė suprantama kaip laiko tarpas nuo Pirkėjo pranešimo apie kontrolerių  gedimą / apskaitos sistemos sutrikimą registracijos momento iki jo sprendimo pradžios.

4.8.6.4. Kontrolerių korpusų pažeidimai / gedimai padaryti dėl Pirkėjo kaltės pašalinami per 10 darbo dienų, už tai apmokant pačiam Pirkėjui.

4.8.7. Apskaitos sistemos darbo problemų / sutrikimų reakcijos ir sprendimų laikų terminai nurodyti 1 lentelėje.

1 lentelė

| Apskaitos sistemos darbo problema / sutrikimas | Aprašymas | Reakcijos laikas* | Sprendimų laikas |
| --- | --- | --- | --- |
| Kritinis | Visa apskaitos sistema arba jos dalis nefunkcionuoja, naudotojas negali vykdyti numatytų būtinų funkcijų ir nežinomas joks kitas alternatyvus šios funkcijos vykdymas. | Iki 2 darbo valandų | Ne vėliau kaip per 4 darbo valandas po reakcijos |
| Vidutinis | Apskaitos sistema funkcionuoja, tačiau sutrikimas kliudo vykdyti būtinas funkcijas, tačiau yra žinomas alternatyvus funkcijos vykdymas. | Iki 5 darbo valandų | Ne vėliau kaip per 10 darbo valandų po reakcijos |
| Žemas | Nustatytas sutrikimas, kuris sukelia sunkumus naudojantis apskaitos sistema, bet nedaro įtakos apskaitos sistemos funkcijų veikimui ir nedaro jokio kito poveikio apskaitos sistemai. | Iki 8 darbo valandų | Ne vėliau kaip per 24 darbo valandas po reakcijos |

*- Reakcijos į apskaitos sistemos darbo problemos / sutrikimo trukmė suprantama kaip laiko tarpsnis nuo Pirkėjo pranešimo pateikimo momento iki jo sprendimo pradžios.

4.8.8. Tiekėjas kontrolerio ir apskaitos sistemos priežiūros ir palaikymo paslaugų teikimo metu turi užtikrinti nemokamus  apskaitos sistemos gamintojo atnaujinimus. Tiekėjas kotrolerio ir apskaitos sistemos priežiūros ir palaikymo paslaugų teikimo laikotarpiu turi atlikti be atskiro mokesčio pateiktos apskaitos sistemos naujų versijų diegimą su visišku paruošimu (perkeliant visas ankstesnėje versijoje sukonfigūruotas savybes bei panaudojant naujai atsiradusias savybes, jei Pirkėjo manymu tai tikslinga) tolimesnei eksploatacijai.

4.8.9. Pagalbos Pirkėjo atsakingiems darbuotojams teikimas (toliau – pagalbos teikimas):

4.8.9.1. Pagalba teikiama esant poreikiui pagal Pirkėjo paklausimus, pateikiamus Tiekėjo nurodytu telefonu, el. paštu ar kita rašytine Tiekėjo pasiūlyta ir Pirkėjui priimtina forma.

4.8.9.2. Priklausomai nuo to, kokiu būdu Pirkėjas pateikia paklausimą, Tiekėjas suteikia pagalbą atitinkamai telefonu, el. paštu, ar kita Tiekėjo pasiūlyta ir Pirkėjui priimtina forma.

4.8.9.3. Pirkėjas paskiria ne daugiau kaip 3 (tris) atsakingus asmenis, kurie turi teisę pateikti Tiekėjui paklausimus.

4.8.9.4. Pagalba turi būti teikiama realiu laiku. Jeigu Tiekėjas negali suteikti tinkamos pagalbos iš karto, tai Tiekėjas turi pateikti atsakymus į neatsakytus paklausimus ne vėliau kaip per 8 (aštuonias) Pirkėjo darbo valandas, skaičiuojant nuo Pirkėjo paklausimo pateikimo. Šalių sutarimu šis terminas gali būti pratęstas protingam laikotarpiui.

4.8.10. Tiekėjas neatlygintinai pagal Pirkėjo poreikį papildomai, bet ne rečiau negu vieną kartą per 12 mėn., turi atlikti kontrolerių kalibravimo / reguliavimo darbus.

4.9. Reikalavimai mokymams

4.9.1. Tiekėjas turės suorganizuoti iki 2 val. mokymus kontrolerių ir apskaitos sistemos naudojimo Pirkėjo atsakingiems darbuotojams nuotoliniu būdu, su Pirkėju suderintu laiku. Mokymų medžiaga turi būti parengta lietuvių kalba, pateikta elektroninėje formoje spausdinimui pritaikytu formatu.

# 5. INFORMACINĖS SISTEMOS SAUGA

5.1. Apskaitos sistema turi atitikti informacinei sistemai keliamus saugos reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme, Kibernetinio saugumo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Aprašas), 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR), Lietuvos standartuose LST ISO/ IEC 27001 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai“. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai“, LST ISO / IEC 27002 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai“. Informacijos saugumo kontrolės priemonių praktikos nuostatai“, taip pat kituose Lietuvos ir tarptautiniuose „Informacijos technologija. Saugumo metodai“ grupės standartuose, apibūdinančiuose saugų elektroninės informacijos tvarkymą.

5.2. Apskaitos sistemos administravimo dalyje turi būti realizuotas naudotojų, naudotojų grupių ir jų teisių valdymas; turi būti numatytas funkcionalumas kurti skirtingo lygio naudotojus (administratoriai, stebėtojai ir t.t).

5.3. Administratoriaus funkcijos turi būti atliekamos naudojant atskirą tam skirtą paskyrą, kuri negali būti naudojama Apskaitos sistemos naudotojo kasdienėms funkcijoms atlikti. Apskaitos sistemos naudotojams negali būti suteikiamos administratoriaus teisės.

5.4. Naudotojui kuriant savo slaptažodį, turi būti reikalaujama, kad slaptažodis atitiktų šiuos reikalavimus:

- slaptažodžio ilgio (naudotojams – 12 simbolių, administratoriams – 15 simbolių);

- slaptažodžio sudėtingumo (sudarytas iš didžiųjų ir mažųjų raidžių, skaičių ir specialiųjų simbolių);

- slaptažodžio naudojimo trukmės (slaptažodis keičiamas pagal Pirkėjo nustatytą terminą);

- maksimalaus leistino naudotojų mėginimų prisijungti prie Apskaitos sistemos skaičiaus (ne daugiau negu 5 kartai iš eilės) reikalavimai. Iš eilės neteisingai įvedus slaptažodį tiek kartų, kiek nustatyta, informacinė sistema turi užsirakinti ir neleisti naudotojui patvirtinti tapatybės ne trumpiau kaip penkiolika minučių.

- buvusių slaptažodžių panaudojimo skaičiaus (keičiant slaptažodį, neturi būti leidžiama naudoti slaptažodžio iš buvusių 8 paskutinių slaptažodžių).

Turi būti galimybė naudoti dvigubą autentifikaciją.

5.5. Duomenų perdavimas iš kontrolerio į apskaitos sistemą turi būti šifruotas.

5.6. Viešaisiais elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos konfidencialumas turi būti užtikrintas naudojant šifravimą, virtualųjį privatų tinklą (angl. Virtual private network, VPN arba lygiavertes technologijas).

5.7. Turi būti vykdomas Apskaitos sistemos naudotojų ir administratorių atliekamų veiksmų auditavimas. Tiekėjas gali siūlyti veikiantį sprendimą pačioje Apskaitos sistemoje arba integruotą su išorine audito sistema, kuri turės būti lengvai integruojama su vidine Pirkėjo SIEM (kibernetinių grėsmių stebėjimo ir suvaldymo informacine sistema). Tiekėjas sudaro technines galimybes Pirkėjui duomenų bazėje esančius auditavimo įrašus perduoti į Pirkėjo SIEM. Atliekant auditavimo įrašo išsaugojimą duomenų bazėje, turi būti kaupiama:

5.7.1. konkretaus naudotojo, administratoriaus ir (arba) informacinės sistemos įrenginio, susijusio su įvykiu, identifikavimo duomenys (pvz., identifikavimo kodas);

5.7.2. įvykio data, tikslus laikas;

5.7.3. įvykio rūšis (informacija, klaida, saugumo pranešimas, sisteminis pranešimas, perspėjimas (angl. warning));

5.7.4. įvykio aprašymas;

5.7.5. informacinės sistemos komponentų įjungimas, išjungimas ar perkrovimas;

5.7.6. naudotojų, administratorių autentifikavimo įvykiai (naudotojų, administratorių prisijungimas, atsijungimas, nesėkmingi bandymai prisijungti);

5.7.7. naudotojų, administratorių paskyrų sukūrimas, prieigų prie informacinės sistemos pakeitimai (keitimas, naikinimas ir pan.);

5.7.8. administratorių atliekami veiksmai (įskaitant visus administravimo parametrų pakeitimus ir pan.);

5.7.9. operacinėse sistemose sukurti ir atlikti sisteminiai uždavinių įvykiai (angl. scheduled task);

5.7.10. operacinių sistemų laiko ir (ar) datos pakeitimai;

5.7.11. operacinėse sistemose vykstančių procesų ar servisų įvykiai;

5.7.12. grupinių politikų pakeitimai;

5.7.13. saugumo sistemų (antivirusinių, įsibrovimo aptikimo sistemų) įjungimas ir išjungimas;

5.7.14. žurnalinių įrašų rinkimo funkcijos įjungimas, išjungimas;

5.7.15. žurnalinių įrašų peržiūrėjimas, trynimas, kūrimas, keitimas.

5.8. Žurnalinių įrašų laiko žymos turi būti sinchronizuotos mažiausiai dvejais laiko šaltiniais.

5.9. Turi būti realizuotas funkcionalumas audito įrašų paieškai atlikti ir peržiūrai vykdyti.

5.10. Žurnaliniai įrašai turi būti apsaugoti nuo nesankcionuotos prieigos, taip pat turi būti apsaugoti nuo nesankcionuoto ar netyčinio pakeitimo.

5.11. Žurnaliniai įrašai turi būti saugomi 1 (vienerius) metus. Žurnaliniai įrašai turi būti prieinami tik atitinkamą rolę (teises) turinčiam administratoriui.

5.12. Naudotojui neatliekant jokių veiksmų Apskaitos sistemoje (ilgiau kaip 15 min.), informacinės sistemos taikomoji programinė įranga turi užsirakinti, kad toliau naudotis informacine sistema galima būtų tik pakartotinai patvirtinus savo tapatybę.

5.13. Apskaitos sistemos programinė įranga turi būti apsaugota nuo nesankcionuoto prisijungimo, turi būti įdiegta apsauga nuo automatizuotų užklausų, pranešimų siuntimo, naudojant CAPTCHA ar lygiavertę technologiją.

5.14. Apskaitos sistema negali turėti Open Web Application Security Project (OWASP) Top 10 periodiškai skelbiamame aktualiame dokumente ir ankstesnėse šio dokumento versijose nurodytų pažeidžiamumų.

5.15. Apskaitos sistema turi palaikyti SSL per HTTPS protokolą. Šifruojant naudojami skaitmeniniai sertifikatai privalo būti išduoti patikimų sertifikavimo tarnybų. Sertifikato raktas turi būti ne trumpesnis kaip 2048 bitų.

5.16. Apskaitos sistema neturi leisti išsaugoti slaptažodžio.

5.17. Tiekėjui duomenis (jei taikoma ir jų atsargines kopijas) saugant savo valdomoje IT infrastruktūroje, Tiekėjas turi Pirkėjo duomenis (jei taikoma ir jų atsargines kopijas) saugoti tik Europos ekonominės erdvės valstybėse (toliau – EEE) ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus dėl duomenų saugojimo EEE.

5.18. Apskaitos sistemoje duomenys turi būti kaupiami ir saugomi 1 metus su galimybe tuos duomenis nuskaityti, peržiūrėti, atspausdinti, gauti išklotinę ar kitaip jais disponuoti. Pasibaigus saugojimo terminui, duomenys turi būti sunaikinti automatiškai.

5.19. Jei taikoma, Tiekėjas atsakingas už Pirkėjo apskaitos sistemoje tvarkomų duomenų atsarginių kopijų darymą ir jų saugojimą, kai Apskaitos sistema yra saugoma Tiekėjo valdomoje IT infrastruktūroje. Atsarginės kopijos turi būti daromos ne rečiau kaip 3 dienos. Atsarginės kopijos turi būti šifruojamos ir laikomos geografiškai nutolusioje vietoje.

5.20. Jei taikoma, prieiga prie atsarginių kopijų turi būti fiksuojama. Pasiekti duomenis turi galėti tik specialią teisę turintys naudotojai.

6. Pateikdamas pasiūlymą Tiekėjas privalo įsivertinti ir įtraukti į Prekės kainą visas išlaidas ir mokesčius susijusius su Prekių tiekimu.

7. DĖL PRODUKTAMS TAIKYTINŲ APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ

7.1. Prekės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.

7.2. Prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai.

7.3.  Prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Tiekėjo raštiškas patvirtinimas (deklaracija) arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

8. NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI

8.1. Pirkimo objektas turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Užsakovas laiko, kad prekės ir paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai pasiūlymą pateikęs paslaugų teikėjas, jo subtiekėjas, ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai arba fiziniai asmenys registruoti ar nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 92 str. 14 d. numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose ar turintys šių valstybių pilietybę, arba jų siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, programinę įrangą) gamintojai ar juos kontroliuojantys asmenys yra registruoti VPĮ 92 str. 14 d. numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba paslaugų teikimas vykdomas iš VPĮ 92 str. 14 d. numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

9. REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU INFORMACIJOS (DUOMENŲ) SAUGUMU VYKDANT SUTARTĮ

9.1. Tiekėjas, teikdamas paslaugas pagal sutartį, turi vadovautis šioje Techninėje specifikacijoje nustatytais saugumo reikalavimais ir užtikrinti nustatytų reikalavimų įgyvendinimą šiuose teisės aktuose:

9.1.2. BDAR;

9.1.3. Kibernetinio saugumo įstatyme;

9.1.4. Apraše;

9.1.5. kituose Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose informacinių sistemų ir duomenų saugą.

9.2. Įsigaliojus naujiems Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktams, ar jų pakeitimams, susijusiems su paslaugų vykdymu, Tiekėjas privalo vykdyti tokių teisės aktų nuostatas nuo jų įsigaliojimo datos. Todėl kiekviena šioje Techninėje specifikacijoje nurodyta reikalavimų nuostata, neatitinkanti įsigaliojusio naujojo Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės akto ar jo pakeitimo, susijusio su paslaugomis, nuo tokio naujojo teisės akto ar jo pakeitimo įsigaliojimo datos netaikoma, o vietoj jos taikoma įsigaliojusio naujojo Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės akto ar jo pakeitimo, susijusi su teikiamomis paslaugomis, nuostata.

9.3. Prieš pradėdami teikti paslaugas pagal sutartį Tiekėjo darbuotojai privalės pasirašyti Konfidencialumo pasižadėjimus.

9.4. Tiekėjui viešai neskelbtina informacija teikiama tik tokios apimties, kuri būtina sutarčiai vykdyti. Tiekėjas turi imtis visų teisinių, techninių ir organizacinių priemonių iš Pirkėjo gautai informacijai apsaugoti.

9.5. Tiekėjas privalo pranešti Pirkėjui apie visus didelius kibernetinius incidentus ir (ar) kitus incidentus, susijusius su Apskaitos sistema, kai tik Tiekėjas sužino apie incidentą, ir pateikti Pirkėjui incidento tyrimo ataskaitą.

9.6. Tiekėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui arba jo įgaliotiems paslaugų teikėjams atlikti Tiekėjo atitikties Aprašui auditą (įskaitant neplaninį) sutarties vykdymo laikotarpiu ar įvykus dideliam kibernetiniam incidentui.

9.7. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti spragų, keliančių riziką Apskaitos sistemai, valdymą.

9.8. Visi Techninėje specifikacijoje numatyti saugumo reikalavimai, taikomi Tiekėjui, yra taikomi ir jo subteikėjams ir kitais pagrindais pasitelkiamiems ūkio subjektams ir jų darbuotojams.

9.9. Tiekėjas turi informuoti Pirkėją prieš pradedant Apskaitos sistemos diegimo, priežiūros darbus pagal sutartį, jei nuotolinė prieiga atliekant Apskaitos sistemos diegimo, priežiūros darbus pagal sutartį bus vykdoma iš trečiosios valstybės, t. y. ne EEE.