B DALIS

ORIENTACINĖ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Dinaminė pirkimo sistema skirstoma į šias kategorijas:

- Elektros tinklų projektavimas ir/ arba įrengimas (priskiriamas prie 1 kategorijos);

- Elektros tinklų projektavimas ir įrengimas kultūros paveldo teritorijoje ir/ arba pastatuose (priskiriamas prie 2 kategorijos);

- Elektros įrenginių projektavimas ir/ arba įrengimas (priskiriamas prie 3 kategorijos);

- Elektros įrenginių projektavimas ir/ arba įrengimas kultūros paveldo teritorijoje ir/ arba pastatuose (priskiriamas prie 4 kategorijos);

- Šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemų ir įrenginių projektavimas ir/ arba įrengimas (priskiriamas prie 5 kategorijos);

- Šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemų projektavimas ir įrenginių įrengimas kultūros paveldo teritorijoje ir/ arba pastatuose (priskiriamas prie 6 kategorijos);

- Apsauginės signalizacijos, gaisro signalizavimo, gaisro gesinimo, vaizdo stebėjimo, praėjimo kontrolės sistemų projektavimas ir/ arba įrengimas (priskiriamas prie 7 kategorijos);

- Apsauginės signalizacijos, gaisro signalizavimo, gaisro gesinimo, vaizdo stebėjimo, praėjimo kontrolės sistemų projektavimas ir įrengimas kultūros paveldo teritorijoje ir/ arba pastatuose (priskiriamas prie 8 kategorijos);

- Elektros tinklų gedimų diagnostika ir/ arba remontas (priskiriamas prie 9 kategorijos);

- Elektros įrenginių gedimų diagnostika ir/ arba remontas (priskiriamas prie 10 kategorijos);

- Šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemų ir įrenginių gedimų diagnostika ir/ arba remontas (priskiriamas prie 11 kategorijos);

- Apsauginės signalizacijos, gaisro signalizavimo, gaisro gesinimo, vaizdo stebėjimo, praėjimo kontrolės sistemų gedimų diagnostika ir/ arba remontas (priskiriamas prie 12 kategorijos);

- Transformatorinės 10kV ir 0,4kV įrenginių ir sistemų diagnostika, gedimų identifikavimas, gedimų priežasties nustatymas ir/ arba remontas (priskiriamas prie 13 kategorijos);

- Elektros įrenginių įrengimas (priskiriamas prie 14 kategorijos).

2. Konkretaus pirkimo objekto aprašymas bus pateikiamas vykdant konkrečius pirkimus.

3. Inžinerinių sistemų projektavimo ir/arba įrengimo arba diagnostikos arba remonto darbų atlikimo vieta nurodoma konkretaus pirkimo techninėje specifikacijoje, kuri gali apimti objektus visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

4. Inžinerinių sistemų projektavimo ir/arba įrengimo arba diagnostikos arba remonto darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais ir konkretaus pirkimo techninėje specifikacijoje nustatytais reikalavimais.