Peteliškinė sklendė su pneumatiniu valdymu su montavimo darbais (Skelbiama apklausa) Pirkimo Nr. 3551406

Atsakymai į klausimus Nr.4

2025-07-18

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2025-07-17 15:01 CVP IS pranešimu ID 284563 Ar valdymo solenoidas būtinai privalo turėti Ex d išpildymą? Ar pakanka ATEX sertifikavimo tinkančio 1/21 sprogiai zonai? | Taip, valdymo solenoidas privalo turėti Ex d išpildymą. |