## Lapas1
Sutarties pavadinimas: |  | 2.1. Vandentiekio tinklų rekonstravimas nuo Taikos g. (VŠ154) iki Liepų g. Ringaudų k., Kauno r. sav.
Sutarties numeris:
Užsakovas: UAB "Kauno vandenys"
Rangovas:
Darbų žiniaraštis
Eil. Nr. | Pozicijos | Mato vnt. | Pagal pirkimo dokumentus
|  |  | Kiekis | Vnt. kaina be PVM, Eur | Suma, Eur
1 | BENDROJI DALIS
1.1 | Inžineriniai, topografiniai tyrinėjimai | kompl. | 100% |  | 0
1.2 | Statinio projektavimas (iskaitant projekto derinimą ir statybos leidimo gavimą) | kompl. | 100% |  | 0
1.3 | Išpildomoji dokumentacija (įskaitant statybos užbaigimo dokumentus) | kompl. | 100% |  | 0
1.4 | Pastatyto tinklo kadastro bylos sudarymas (įskaitant tinklo šulinių korteles, nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą, ir jos išankstinę patikrą ar suderinimą VĮ Registrų centras) | kompl. | 100% |  | 0
| Viso (BENDROJI DALIS) |  |  |  | 0
2. | VANDENTIEKIO TINKLŲ REKONSTRAVIMAS IR STATYBA
2.1 | 2.1. Vandentiekio tinklų rekonstravimas nuo Taikos g. (VŠ154) iki Liepų g. Ringaudų k., Kauno r. sav.
2.1.1 | Vandentiekio tinklo D200 perklojimas DN250 betranšėju esamo būdu, įskaitant PE 100 RC dvisluoksnį vamzdyną, visus reikalingus dėklus, jungtis, medžiagas, tyrinėjimus ir darbus (Ilgis apie 575 m) | kompl. | 100% |  | 0
2.1.4 | Vandentiekio gelžbetoninių šulinių statyba su apkrovas atitinkančiais ketaus dangčiais, įskaitant visas šuliniuose montuojamas fasonines dalis, hidroizoliaciją ir kitas reikalingas medžiagas. | kompl. | 100% |  | 0
2.1.5 | Vandentiekio gelžbetoninių šulinių remontas iš vidaus, įskaitant hidroizoliaciją ir kitas reikalingas medžiagas. | vnt. | 10
2.1.6 | Vandentiekio įvadų perjungimas įrengiant požemes sklendes. | vnt. | 8 |  | 0
2.1.7 | Priešgaisrinių hidrantų atšakų montavimas ir koloninių priešgaisrinių hidrantų pastatymas, įskaitant visas reikiamas medžiagas ir darbus | vnt. | 2 |  | 0
2.1.8 | Vandentiekio vamzdyno praplovimas, mechaninių priemaišų pašalinimas, hidraulinis bandymas, susijusios medžiagos bei paslaugos. | kompl. | 100% |  | 0
2.1.9 | Gerbūvio sutvarkymo darbai, įskaitant kelių, gatvių, šaligatvių, bortų bei žalių plotų, statybos metu pažeisto drenažo ir (arba) kitų komunikacijų atstatymą, šulinių žymėjimo ženklų montavimą. | kompl. | 100% |  | 0
| Viso (2.1. Vandentiekio tinklų rekonstravimas nuo Taikos g. (VŠ154) iki Liepų g. Ringaudų k., Kauno r. sav.) |  |  |  | 0
| VISO DARBAMS |  |  |  | 0
| PVM |  |  |  | 0
| Viso su PVM |  |  |  | 0
Pastaba:
Kainų žiniaraščiuose įvardyti darbai yra įskaitant medžiagas, įrangą ir visus darbus, kaip nurodyta Užsakovo reikalavimuose.