Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inžinerinio statinio (stoginės) darbo projekto parengimo IR RANGOS DARBŲ ATLIKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- ĮVADINĖ DALIS

  - Perkančioji organizacija – Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija, Stasio Šalkauskio g. 3, Šiauliai  LT76288 (toliau – Užsakovas).

  - Rangos darbus vykdanti įmonė (toliau – Teikėjas).

  - Pirkimo objektas – Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inžinerinio statinio (stoginės) darbo projekto parengimas ir rangos darbų atlikimas. Mokslo paskirties pastato unikalus Nr. 2995-5012-4018. Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0751-2818. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 2901/0011:538. Kultūros paveldo statinys, - Šiaulių pradžios mokykla (48853).

  - Projektas finansuojamas iš Europos sąjungos fondų.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - Statinio kategorija – ypatingasis negyvenamasis statinys.

  - Statinio paskirtis Mokslo

  - Pastatas pagal patalpų paskirties grupes Monofunkcinis

  - Statybos rūšis – kapitalinis remontas, blokuoto inžinerinio statinio (stoginės) nauja statyba su darbo projekto parengimu.

  - Rangos darbai atliekami ir darbo projektas rengiamas pagal ,,Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inžinerinio statinio (stoginės) statybos Šiaulių m., S. Šalkauskio g. 3 projektą Nr. 24.02.02.

  - Paslaugos kurios turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą;

- Statybvietės įrengimas;

- Pastatams keliamų higienos normų bei visuomenės sveikatos inspekcijos reikalavimų užtikrinimas remonto metu (nes remontai vyks veikiančioje įstaigoje);

- Šiukšlių išvežimas ir patalpų  bei teritorijos sutvarkymas atlikus remonto darbus;

- Pasirašant pirkimo sutartį Rangovas perkančiajai organizacijai pateikia sąmatą.

- DARBŲ APIMTYS

  - Vadovautis techninių projektu Nr. 24.02.02 (Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inžinerinio statinio (stoginės) statybos Šiaulių m., S. Šalkauskio g. 3 techninis projektas);

- REIKALAVIMAI ATLIEKAMIEMS DARBAMS, NAUDOJAMOMS MEDŽIAGOMS

  - Remonto darbams leidžiama naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medžiagas bei gaminius arba kitas lygiavertes medžiagas bei gaminius. Užbaigęs remonto darbus Rangovas privalo pagal aprašą perduoti Užsakovui panaudotu medžiagų, sumontuotos įrangos deklaracijas bei sertifikatus;

  - Patalpų remonto darbų atlikimo eiliškumas, medžiagų (sienų bei grindų plytelės, langai, sienų dažų spalva ir t.t.) ir įrengimų parinkimas iš anksto, prieš pradedant darbus, derinami su sutartyje nurodytu Užsakovo atsakingu asmeniu;

  - Užtikrinti kitų pastato patalpų apsaugą nuo purvo ir statybinių dulkių;

  - Rangovas suremontuotas patalpas Užsakovui eksploatacijai priduoda su veikiančiais prietaisais, pasais ir elektros instaliacijos schemos varžų ir izoliacijos matavimo protokolais (jei numatyta galiojančiuose teisės aktuose);

  - Medžiagos turi atitikti tai prekių rūšiai keliamus reikalavimus ir higienos normas bei turi būti sertifikuotos bent vienoje iš Europos sąjungos šalių arba turėti kitą lygiavertį dokumentą. Užsakovui pareikalavus, rangovas privalo pateikti medžiagų sertifikatus arba kitus lygiaverčius dokumentus;

  - Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atsiųsti savo įgaliotą atstovą dalyvauti nustatant defektus, jų pašalinimo terminus ir pasirašyti defektinį aktą, kurio pagrindu atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu. Jei garantinio laikotarpio metu Užsakovo, statinio naudotojo ir Rangovo atstovams tiriant defektus ir jų atsiradimo priežastis nustatoma, kad defektų atsiradimo priežastis yra netinkamas statinio eksploatavimas, Užsakovas neprivalo padengti Rangovo ar jo įgalioto atstovo patirtų transporto ir kitokių (jei tokių būtų) išlaidų;

  - Rangovas kartu su Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 proc. statinio statybos kainos;

  - Visa Rangovui suteikta informacija ir (ar) duomenys ar vykdant Rangos darbus sužinota informacija ir (ar) duomenys laikomi konfidencialiais. Rangovas privalo užtikrinti konfidencialumą visą sutarties vykdymo laikotarpį, neturi teisės viešinti ar kitokiu būdu atskleisti ar perduoti tretiesiems asmenims sutarties vykdymo metu sužinotas ar jam perduotos informacijos ir (ar) duomenų, išskyrus kai jos atskleidimo pareiga numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose, taip pat neturi teisės sutarties vykdymui gautą informaciją ir (ar) duomenis naudoti asmeniniams ar trečiųjų asmenų poreikiams.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

  - Rangovas, privalo darbo projekte numatyti, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius apsaugos kriterijus nustatytus Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintame ,,Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ XIII skyriuje ,,Statybinės medžiagos“. Dokumentai, kurie turės būti pateikti sutarties vykdymo metu: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai įrodantys, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitinka nustatytus reikalavimus arba kiti lygiaverčiai įrodymai.;

- RANGOS  DARBŲ SUTEIKIMO TERMINAI IR JŲ REZULTATO PERDAVIMO-PRIĖMIMO TVARKA

  - Rangos darbus atlikti per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo.

  - Rangos darbus galima atlikti ir anksčiau

  - Įvykdžius rangos darbus pasirašomas atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas. Pagal šį aktą sumokama sutarta pinigų sumą.