1. Klausimas. Dėl terasos pakeltų grindų (koks grindų aukštis nuo pagrindo? Ar reikalingas nuolydis?)

Atsakymas. Grindys turi būti tame pačiame aukštyje kaip ir šalia esančioje valgyklos salėje (patalpa R1). Nuolydis nereikalingas.

2. Klausimas. SK dalyje stoginės pjūvis A-A ir B-B šiltinimui numato ekstrūdinį polistirolą 50mm/100mm/150mm žiniaraščiuose nėra kiekių.

Atsakymas. 150 mm – 116 kv. m., 100 mm – 37,62 kv. m., 50 mm – 5,12 kv. m. Taip pat prašome vertinant rangos darbų kainą įvertinti visus projekto dokumentus kompleksiškai t. y., techninę specifikaciją, aiškinamąjį raštą, brėžinius, darbų kiekių žiniaraščius.

3. Klausimas. Suolai terasoje, kadangi gaminami vietoje prašome pateikti brėžinius, išmatavimus ir t.t.

Atsakymas. Brėžiniai bus daromi darbo projekte. Preliminarus išmatavimai: bendras suolo ilgis 22 m. plotis 0,4 m. suolo nugarėlės aukštis 0,4 m.

4. Klausimas. Dėl pastogės stiklinimo, niekur nėra nurodytas šilumos perdavimo koeficientas.

Atsakymas. Šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis nei 2,0 W/kv.m.K

5. Klausimas. Prašau pateikti esamų GSS centralės ir AS centralės modelius.

Atsakymas. GSS centralė JUNO – NET

AS centralė PARADOX EVO 192