Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijai

PASIŪLYMAS

DĖL GAMTOS MOKSLŲ KLASĖS ĮRANGOS IR PRIEMONIŲ

____________

(Data)

_______________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Tiekėjo kodas (jeigu yra) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame 2025 m. ......................d. CVPIS;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą patiekia ūkio subjektų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas ir adresas | Numatomi atlikti darbai | Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje be PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- |

3.* Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subteikėjus ar specialistus ir ekspertus:

| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo arba tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |  |

* Pildyti tuomet, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo arba tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti

4.** Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas |
| --- | --- |

**Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Kas yra laikoma nekonfidencialia informacija yra apibrėžta VPĮ 20 str. 2 d.

- Mes siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Kaina (Eur) be PVM | PVM (Eur) | Kaina (Eur) su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamtos mokslų klasės įranga ir priemonės |  |  |  |

Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra ................ Eur (skaičiais) ................................... (žodžiais). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro .............................................. Eur.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Pastabos:

- Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas, jei nebus užpildyta siūlomų prekių techninių charakteristikų lentelė (pirkimo sąlygų 6 priedo tęsinys);

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės „PVM“ eilutės nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant išlaidas teikiant sąskaitą per informacinę sistemą „SABIS“, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. |  | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  |  |  |  | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |  |

|  |  |  | Pirkimo sąlygų 6 priedo tęsinys |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| gamtos mokslų klasės įrangos ir priemonių TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS |  |  |  |  |
|  | Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės |  |  | Siūlomos techninės charakteristikos, gamintojas, modelis, nuoroda į dokumentacijos lapą/vietą, kurioje yra reikalavimą patvirtinantis parametras, internetinį tinklapį (jei nėra specifikacijos reikšmių – įrašyti ATITINKA arba - NE) (pildo Tiekėjas) |
|  | Gamtos mokslų klasės įranga ir priemonės – 1 kompl. Sudarytas iš: |  |  |  |
| 1. | Laboratorinis mokytojo stalas - 1 vnt. |  |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |  |
|  | Stalo išmatavimai 1200(±50)x600(±50)x700(±50) mm |  |  |  |
|  | Pagrindo konstrukcija metalinė su ne mažesniais kaip 60x30 mm metaliniais profiliais |  |  |  |
|  | Stalviršis turi būti fenolio kompaktinės medžiagos ne plonesnės kaip 20 mm storio |  |  |  |
|  | Atsižvelgiant į žaliuosius pirkimus medžiaga turi atitikti RoHS direktyvą 2011/65/ES (be švino, kadmio, gyvsidabrio, šešiavalentio chromo ir kitų pavojingų medžiagų) arba lygiavertę |  |  |  |
|  | Atsižvelgiant į žaliuosius pirkimus medžiaga turi atitikti Reach reglamento reikalavimus, medžiagoje neturi būti daugiau kaip 0.1 % SVHC (labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų) |  |  |  |
|  | Stalviršis (SV) turi būti atsparus mechaniniam poveikiui |  |  |  |
|  | SV lenkimo stiprumas ne mažesnis kaip 100 MPa |  |  |  |
|  | SV smūginis stipris ne mažesnis kaip 15 kJ/m2 |  |  |  |
|  | SV tempimo stiprumas ne mažesnis kaip 100 MPa |  |  |  |
|  | SV skėlimo jėga ne mažesnė kaip 2000 N |  |  |  |
|  | SV elastingumo modulis ne mažesnis kaip 6500 MPa |  |  |  |
|  | SV darbinė maks. temp. ne mažesnė kaip 120 C |  |  |  |
|  | SV vandens absorbcija ne plonesnės kaip 3 mm storio ne daugiau kaip 85 mg. |  |  |  |
|  | Turi būti priekinė apsauginė sienelė |  |  |  |
|  | Jei perkančiajai organizacijai (PO) kyla pagrįstų įtarimų dėl stalo techninių charakteristikų, PO gali paprašyti pateikti medžiagų gamintojo medžiagos aprašymą ir sertifikatus |  |  |  |
| 1.1 | Mokytojo stale turi būti integruotas elektros stovas |  |  |  |
|  | Gamintojas |  |  |  |
|  | Modelis |  |  |  |
|  | Elektros stovo konstrukcija (ESK) turi būti stabili ir patikima, nes bus naudojama mokymui, todėl konstrukcijos tempimo stiprumas turi būti ne mažesnis kaip 240 N/mm2 |  |  |  |
|  | ESK elastiškumo modulis turi būti ne mažesnis kaip 50 000 N/mm2, o kietumas pagal Brinelio skalę ne mažesnis kaip 50 HB |  |  |  |
|  | Integruotas vienfazis automatas ne mažesnis kaip 15 A |  |  |  |
|  | Integruota srovės nuotėkio relė |  |  |  |
|  | Integruotas avarinio išjungimo mygtukas su raktuku |  |  |  |
|  | Integruotas mokytojo elektros įjungimo ir išjungimo mygtukas |  |  |  |
|  | Integruotos ne mažiau kaip 3 vnt. saugių 4 mm jungčių |  |  |  |
|  | Integruoti ne mažiau kaip 2 vnt. elektros lizdų 230 V su įžeminimu |  |  |  |
| 2. | Mokytojo kėdė - 1 vnt. |  |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |  |
|  | Atlošo plotis ne mažesnis kaip 410 mm |  |  |  |
|  | Sėdynės gylis (nuo atlošo galinės dalies iki sėdynės priekio) ne mažesnis kaip 450 mm |  |  |  |
|  | Atsižvelgiant į žaliuosius pirkimus kėdės atlošo medžiagos turi būti ne mažiau kaip 100% perdirbamos |  |  |  |
|  | Kėdės aukščio reguliavimas nuo ne daugiau kaip 420 mm iki ne mažiau kaip 510 mm |  |  |  |
|  | Pakėlimo mechanizmas turi būti dujinis amortizatorius arba lygiavertis |  |  |  |
|  | Pagrindas su ne mažiau kaip 5 atraminiais taškais pagamintais iš nailono arba lygiavertės medžiagos |  |  |  |
|  | Ratukų medžiaga turi būti poliamidas arba lygiavertė medžiaga |  |  |  |
| 3. | Traukos spinta su integruotu ekranu - 1 vnt. |  |  |  |
|  | Gamintojas |  |  |  |
|  | Modelis |  |  |  |
|  | Ne mažiau kaip 80 proc. traukos spintoje naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas |  |  |  |
|  | Visos plastikinės dalys, kurių masė ne mažesnė kaip ≥ 50 g yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) standartą |  |  |  |
|  | Paviršiams dengti naudojamuose produktuose nėra pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372) |  |  |  |
|  | Paviršiams dengti naudojamuose produktuose nėra daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ) |  |  |  |
|  | Paviršiams dengti naudojamuose produktuose negali būti chromo (VI) junginių |  |  |  |
|  | Paviršiams dengti naudojamuose produktuose formaldehido išmetamieji teršalai neviršija 0,05 ppm. |  |  |  |
|  | Traukos spintos išoriniai matmenys ne mažesni kaip 2200x1500x850 mm (aukštis x plotis x gylis) |  |  |  |
|  | Traukos spintos išoriniai matmenys turi būti keičiami pagal kliento poreikį |  |  |  |
|  | Traukos spintoje integruota keramikinė kriauklė (TSIKK) ne mažesnė kaip 250x500 mm |  |  |  |
|  | TSIKK vandens maišytuvas turi būti montuojamas į kriauklės korpusą |  |  |  |
|  | Darbo zonos apšvietimas (DZA) šviesos diodų su apšvieta ne mažesne kaip 950 Lx |  |  |  |
|  | DZA spalvos atkūrimo indeksas CRI ne mažesnis kaip 88 % |  |  |  |
|  | Integruoti ne mažiau kaip 2 elektros lizdai |  |  |  |
|  | Ventiliatorius užtikrinantis ne mažesnį kaip 800 m3/val. ištraukiamo oro tūrį ir yra užtikrintas 0,3 m/s traukos spintos Face velocity atidarius langą į darbinį aukštį (500 mm nuo stalviršio) |  |  |  |
|  | Integruotas ištraukiamo oro srauto matuoklis (m3/val.) |  |  |  |
|  | Oro srauto vertė turi būti atvaizduojama integruotame ekrane |  |  |  |
|  | Traukos spintoje turi būti integruotas lietimui jautrus valdymo/informacinis ekranas (LJVIE) |  |  |  |
|  | LJVIE atminties kiekis ne mažesnis kaip 100 Mb |  |  |  |
|  | LJVIE turi būti garsiakalbis |  |  |  |
|  | LJVIE turi būti traukos spintos ištraukiamo oro srauto atvaizdavimas ekrane (m3/val.) |  |  |  |
|  | LJVIE langui esant darbiniame aukštyje (500 mm nuo stalviršio) turi būti atvaizduojamas "Face velocity" (m/s) |  |  |  |
|  | LJVIE turi būti garsinė ir vaizdinė signalizacija, kai oro srautas per mažas langui esant darbiniame aukštyje (500 mm nuo stalviršio) (face velocity <0,3 m/s arba yra gedimas ir oro ištraukimas nepakankamas) |  |  |  |
|  | LJVIE turi būti galimybė įjungti ir išjungti traukos spintos apšvietimą |  |  |  |
|  | LJVIE turi būti galimybė pasiekti įvestą informaciją (instrukcija lietuvių kalba) |  |  |  |
|  | LJVIE mikrovaldiklio plokštės signalų apdorojimas su ne mažiau kaip 10 skaitmeninių I/O jungčių |  |  |  |
|  | LJVIE mikrovaldiklio plokštės atminties dydis ne mažesnis kaip 30 kB |  |  |  |
|  | Traukos spintos pakeliamas langas (TSPL) turi būti pakeliamas iki darbinės pozicijos ne mažesnės kaip 500 mm virš stalviršio |  |  |  |
|  | TSPL turi būti iš grūdinto ne plonesnio kaip 5 mm storio stiklo |  |  |  |
|  | TSPL pakėlimo mechanizmui turi būti naudojamas plieninis trosas |  |  |  |
|  | TSPL pakėlimas turi būti tolygus bei turi būti galimybė sustabdyti langą bet kurioje pozicijoje nuo 0 iki darbinės pozicijos (500 mm virš darbastalio) |  |  |  |
|  | TSPL turi būti suprojektuotas taip, kad apatinėje (uždarytoje) padėtyje liktų ne mažesnis kaip 30 mm tarpas minimalaus oro ištraukimo užtikrinimui |  |  |  |
|  | TSPL esant uždarytoje padėtyje, traukos spinta turi perjungti ventiliatorių į minimalų ištraukiamo oro kiekį ne didesnį kaip 40% nuo ištraukiamo oro srauto esant darbinėje padėtyje (500 mm virš stalviršio) |  |  |  |
|  | Darbo zonos stalviršio (DZS) storis ne plonesnis kaip 35 mm |  |  |  |
|  | DZS padengimas HPL medžiaga arba lygiaverte |  |  |  |
|  | Traukos spintos korpusas (TSK) turi būti pagamintas iš laminuotos (HPL) medžio drožlių plokštės, kurios storis ne plonesnis kaip 18 mm |  |  |  |
|  | TSK fasadų briaunų storis neplonesnis kaip 2 mm |  |  |  |
|  | TSK oro išmetimo sistemos vamzdžio diametras ne mažesnis kaip 200 mm |  |  |  |
|  | TSK turi būti integruota metalinė rakinama spintelė su ventiliacija, kuri sujungta su traukos spintos ištraukimo ventiliacija |  |  |  |
|  | TSK spintelės (TSKS) matmenys ne mažesni kaip 600 x 700 x 430 mm |  |  |  |
|  | TSKS turi būti metalinė dažyta milteliniu būdu, spalva turi būti suderinta su traukos spintos spalva |  |  |  |
|  | Traukos spinta (TS) turi būti sumontuota ant metalinio rėmo, dažyto milteliniu būdu, kurio spalva turi būti suderinta su traukos spintos spalva |  |  |  |
|  | TSK turi būti su integruotomis ne mažiau kaip 4 reguliuojamo aukščio kojelėmis |  |  |  |
|  | TSK su integruotomis ne mažiau kaip 2 lentynomis šalia spintelės |  |  |  |
|  | Turi būti galimybė užsakovui pasirinkti TS spalvą iš ne mažiau kaip 2 spalvų |  |  |  |
| 4. | Mokytojo demonstracinis stalas - 1 vnt. |  |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |  |
|  | Demonstracinio stalo (DS) išmatavimai ne mažesni kaip 1450x700x900mm |  |  |  |
|  | Integruotos 2 vnt. šoninės metalinės durelės, kurių metalo storis ne mažesnis kaip 0.75 mm |  |  |  |
|  | Konstrukcija iš plieno arba lygiaverčio metalo lakštų, kurių sienelės storis ne plonesnis kaip 1.0 mm ir padengti epoksidine danga |  |  |  |
|  | Konstrukcija su ne mažiau kaip 2 šoninėmis rankenomis |  |  |  |
|  | Integruota stalčių sistema su ne mažiau kaip 5 stalčiais su teleskopiniais šliaužikliais ir korpusu iš plieno lakštų, kurių storis ne mažesnis kaip 0.8 mm |  |  |  |
|  | Darbastalio (DS) paviršius ne plonesnis kaip 12 mm storio iš fenolio plokštės medžiagos arba lygiavertės, kuri atspari rūgštims |  |  |  |
|  | DS sistema mobili su ne mažiau kaip 4 ratukais ne mažesniais kaip 80 mm dydžio iš kurių ne mažiau kaip 2 ratukai su stabdžiais |  |  |  |
|  | DS integruota kriauklė ne mažesnė kaip 150x300x200 mm iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos |  |  |  |
|  | Turi būti apsaugos sistemos (pirmosios pagalbos dėžutė ir gesintuvas) |  |  |  |
|  | Integruoto maitinimo šaltinio įtampos reguliavimas nuo 0 iki ne mažiau kaip 30 V su šviesos diodų ekranu, kuriame rodomos įtampos ir srovės vertės |  |  |  |
|  | Integruota 3D pamokų demonstravimo sistema su tiesioginiu prijungimu prie stalo maitinimo sistemos |  |  |  |
|  | Operacinė programa ne žemesnė kaip WIN11 64 bitų |  |  |  |
|  | Atmintis ne mažesnė kaip 500 GB SSD 16 GB/s |  |  |  |
|  | Operatyvioji atmintis ne mažesnė kaip 16 GB DDR4 SDRAM |  |  |  |
|  | Procesorius ne mažesnis kaip i5 11400H arba lygiavertis |  |  |  |
|  | Ekranas ne mažesnis kaip 15.6“ Ultra HD ne mažesnis kaip 3800 x2000 |  |  |  |
|  | Ekranas su IPS technologija arba lygiaverte |  |  |  |
|  | Kameros rezoliucija ne mažesnė kaip 1250x700 |  |  |  |
|  | Akių sekimo sistemos kameros rezoliucija ne mažesnė kaip 1250x450 |  |  |  |
|  | Jungtys/sąsajos ne mažiau kaip display port, Thunderbolt 4, HDMI, SD kortelių, USB Type C |  |  |  |
|  | Turi būti suderinamas su 3D programinėmis įrangomis |  |  |  |
|  | 3D vaizdų atvaizdavimas (vaizdo projekcija išlendanti iš ekrano) nenaudojant papildomų akinių ar ant galvos montuojamų ekranų (HMD) |  |  |  |
|  | Turi būti pieštukas su kuriuo 3D erdvėje galima nešioti objektus |  |  |  |
| 4.1 | Programinė įranga (gamtos mokslai) – 5 vnt. |  |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |  |
|  | Turi būti 3D modelių projekcijos erdvėje nenaudojant dirbtinės realybės akinių |  |  |  |
|  | Turi būti projekcijos peržiūrėjimo galimybė 360 laipsnių kampu |  |  |  |
|  | Turi būti ne mažiau kaip šie 3D erdviniai moduliai: Kintamosios srovės variklis; |  |  |  |
|  | Nuolatinės srovės variklis; |  |  |  |
|  | Akumuliatoriaus; |  |  |  |
|  | Laikrodžio; |  |  |  |
|  | Variklio; |  |  |  |
|  | Vandens siurblio; |  |  |  |
|  | Garo variklio; |  |  |  |
|  | Kuro elemento; |  |  |  |
|  | Sankabos; |  |  |  |
|  | Vėjo turbina. |  |  |  |
| 4.2 | Programinė įranga (chemija) – 5 vnt. |  |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |  |
|  | Turi būti ne mažiau kaip šios temos: Atomų kūrėjas; |  |  |  |
|  | Interaktyvi periodinė lentelė; |  |  |  |
|  | Branduolinis skilimas; |  |  |  |
|  | Medžiagos būsenos; |  |  |  |
|  | Dujų savybės; |  |  |  |
|  | Interaktyvus pH; |  |  |  |
|  | Reakcijos. |  |  |  |
|  | Turinys turi būti prieinamas ne mažiau kaip 2D formatu |  |  |  |
|  | Turi būti ne mažiau kaip šios pamokos: |  |  |  |
|  | Elektronai; |  |  |  |
|  | Tarpusavio jėgos; |  |  |  |
|  | Joninė jungtis; |  |  |  |
|  | Jonizacijos energija; |  |  |  |
|  | Izotopai; |  |  |  |
|  | Molekulinė ir elektronų geometrija; |  |  |  |
|  | Periodinės tendencijos; |  |  |  |
|  | Santykinė atominė masė; |  |  |  |
|  | Pereinamieji metalai. |  |  |  |
| 5. | Priemonių spinta - 6 vnt. |  |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |  |
|  | Spintos konstrukcija turi būti iš ne plonesnės kaip 18 mm medžio drožlių plokštės su melamino laminatu ir ne plonesniais kaip 2 mm PVC apvadais |  |  |  |
|  | Spintos išmatavimai 1200(±50)x650(±50)x2000(±50) mm |  |  |  |
|  | Spinta turi sudaryti iš apatinio modulio su 2 durelėmis ir fiksuota lentyna bei viršutinio modulio su stumdomomis stiklinėmis durelėmis ir ne mažiau kaip 2 reguliuojamo aukščio lentynomis |  |  |  |
| 6. | Daiktų vežimėlis - 1 vnt. |  |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |  |
|  | Išmatavimai 1050(±50)x400(±50)x900(±50) mm |  |  |  |
|  | Lentynėlių medžiaga polipropilenas arba lygiavertė |  |  |  |
|  | Ne mažiau kaip 24 laikymo vietos |  |  |  |
|  | Lentynos turi būti iš plieninės skardos su epoksidinės dangos padengimu |  |  |  |
| 7. | Spinta chemikalams - 1 vnt. |  |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |  |
|  | Išoriniai išmatavimai PxGxA 800(±50)x500(±50)x2000(±50) mm |  |  |  |
|  | Vidiniai išmatavimai PxGxA 750(±50)x500(±50)x1850(±50) mm |  |  |  |
|  | Maks. apkrova ne mažesnė kaip 600 kg. |  |  |  |
|  | Paskirstyta apkrova ne mažesnė kaip 500 kg/m2 |  |  |  |
|  | Svoris be vidaus įrangos ne didesnis kaip 80 kg. (kuo mažesnis, kad būtų lengva įnešti, o prireikus ir pakeisti pastatymo vietą) |  |  |  |
|  | Min. ištraukiamo oro kiekis (oro kaita 10 kartų) ne mažesnis kaip 6.5 m3/val. |  |  |  |
|  | Diferencinis slėgis (oro kaita 10 kartų) ne mažesnis kaip 1 Pa |  |  |  |
|  | Integruotos ne mažiau kaip 2 durys |  |  |  |
|  | Gylis su atidarytomis durimis ne mažesnis kaip 900 mm |  |  |  |
| 8. | Laboratorinis darbo stalas - 16 vnt. |  |  |  |
|  | Gamintojas |  |  |  |
|  | Modelis |  |  |  |
|  | Išmatavimai PxGxA: 1200(±50)x650(±50)x750(±50) mm |  |  |  |
|  | Kojos C formos kurių plieninių vamzdžių išmatavimai ne mažesni kaip 60x30 mm |  |  |  |
|  | Kojų atramos su aukščio reguliatoriais ne mažiau kaip 4 vnt. |  |  |  |
|  | Stalviršis (SV) turi būti atsparus mechaniniam poveikiui |  |  |  |
|  | Atsižvelgiant į žaliuosius pirkimus medžiaga turi atitikti RoHS direktyvą 2011/65/ES (be švino, kadmio, gyvsidabrio, šešiavalentio chromo ir kitų pavojingų medžiagų) arba lygiavertę |  |  |  |
|  | Atsižvelgiant į žaliuosius pirkimus medžiaga turi atitikti Reach reglamento reikalavimus, medžiagoje neturi būti daugiau kaip 0.1 % SVHC (labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų) |  |  |  |
|  | SV lenkimo stiprumas ne mažesnis kaip 100 MPa |  |  |  |
|  | SV smūginis stipris ne mažesnis kaip 15 kJ/m2 |  |  |  |
|  | SV tempimo stiprumas ne mažesnis kaip 100 MPa |  |  |  |
|  | SV skėlimo jėga ne mažesnė kaip 2000 N |  |  |  |
|  | SV elastingumo modulis ne mažesnis kaip 6500 MPa |  |  |  |
|  | SV darbinė maks. temp. ne mažesnė kaip 120 C |  |  |  |
|  | SV vandens absorbcija ne plonesnės kaip 3 mm storio ne daugiau kaip 85 mg. |  |  |  |
|  | Jei perkančiajai organizacijai (PO) kyla pagrįstų įtarimų dėl techninių charakteristikų, PO gali paprašyti pateikti medžiagų gamintojo medžiagos aprašymą ir sertifikatus |  |  |  |
| 9. | Elektros stovas - 11 vnt. |  |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |  |
|  | Elektros modulio (EM) dydis (Aukštis x Ilgis x Plotis) ne mažesnis kaip 140 x 250 x 250 mm |  |  |  |
|  | Integruoti ekranai ne mažiau kaip 2 vnt. skystųjų kristalų arba lygiaverčiai su įtampos ir srovės rodmenų atvaizdavimu |  |  |  |
|  | EM transformatoriaus galia ne mažesnė kaip 200 W |  |  |  |
|  | Turi būti integruoti elektros lizdai |  |  |  |
|  | Turi būti EM kintamosios ir nuolatinės srovės perjungimo mygtukas |  |  |  |
|  | Turi būti EM funkcijų parinkimo mygtukai |  |  |  |
|  | Turi būti šviesos diodų apšvietimo lempa |  |  |  |
|  | Nuolatinės srovės išdavimas I nuo 0 iki ne mažesnė kaip 15 V ir ne mažesnė kaip 2.5 A srovė su įtampos reguliavimo žingsniu ne didesniu kaip 0.1 V |  |  |  |
|  | Nuolatinės srovės išdavimas II nuo 15 iki ne mažesnė kaip 30 V ir ne mažesnė kaip 2.0 A srovė su įtampos reguliavimo žingsniu ne didesniu kaip 0.1 V |  |  |  |
|  | Kintamosios srovės išdavimas I nuo 0 iki ne mažesnė kaip 15 V ir ne mažesnė kaip 2.5 A srovė su įtampos reguliavimo žingsniu ne didesniu kaip 1 V |  |  |  |
|  | Kintamosios srovės išdavimas II nuo 15 iki ne mažesnė kaip 30 V ir ne mažesnė kaip 2.0 A srovė su įtampos reguliavimo žingsniu ne didesniu kaip 1 V |  |  |  |
|  | Įtampos valdymas su galimybe atskirai valdyti kiekvieną sistemą atskirai arba apjungti elektros stovus į vieną sistemą |  |  |  |
|  | Elektros stovo (ES) aukštis, kuomet jis sutrauktas prie lubų ne daugiau kaip 1100 mm (ne daugiau kaip ±5 mm) |  |  |  |
|  | EM konsolė pagaminta iš plastiko arba lygiavertės medžiagos ne plonesnės kaip 2 mm |  |  |  |
|  | ES vamzdžio išoriniai išmatavimai ne mažesni kaip 100 x 100 x 750 mm |  |  |  |
|  | ES vidinio vamzdžio išmatavimai ne didesni kaip 100 x 100 x 1000 mm |  |  |  |
|  | Elektros pavaros (EP) įtampa saugi ne didesnė kaip 24 V įtampa |  |  |  |
|  | EP eiga ne mažėsnė kaip 700 mm |  |  |  |
|  | Turi būti nuotolinio valdymo sistema |  |  |  |
|  | Elektros stovo valdymo sistemos valdymas iš mobilaus telefono programinės įrangos (Android ir iOS) su ne mažiau kaip 4 kanalais, skirtais valdymo signalams sujungti |  |  |  |
| 10. | Elektros stovas - 3 vnt. |  |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |  |
|  | Elektros stovo konstrukcija (ESK) turi būti stabili ir patikima, nes bus naudojama mokymui, todėl konstrukcijos tempimo stiprumas turi būti ne mažesnis kaip 240 N/mm2 |  |  |  |
|  | ESK elastiškumo modulis turi būti ne mažesnis kaip 50 000 N/mm2, o kietumas pagal Brinelio skalę ne mažesnis kaip 50 HB |  |  |  |
|  | Integruotas vienfazis automatas ne mažesnis kaip 15 A |  |  |  |
|  | Integruota srovės nuotėkio relė |  |  |  |
|  | Integruotas avarinio išjungimo mygtukas su raktuku |  |  |  |
|  | Integruotas mokytojo elektros įjungimo ir išjungimo mygtukas |  |  |  |
|  | Integruotos ne mažiau kaip 3 vnt. saugių 4 mm jungčių |  |  |  |
|  | Integruoti ne mažiau kaip 2 vnt. elektros lizdų 230 V su įžeminimu |  |  |  |
|  | Integruota nuotolinė valdymo sistema, valdoma iš Android ir iOS programinės įrangos |  |  |  |
|  | Integruota galimybė nuotoliniu būdu išjungti ir įjungti maitinimą |  |  |  |
|  | Ne mažiau kaip 4 programuojami kanalai, skirti skirtingų prietaisų arba mokinių stalų grupių su elektros stovais pajungimui |  |  |  |
|  | Turi būti integruotas RJ45 LAN lizdas |  |  |  |
| 11. | Laboratorinė kėdė - 28 vnt. |  |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |  |
|  | Atlošo plotis ne mažesnis kaip 410 mm |  |  |  |
|  | Sėdynės gylis (nuo atlošo galinės dalies iki sėdynės priekio) ne mažesnis kaip 400 mm |  |  |  |
|  | Atsižvelgiant į žaliuosius pirkimus kėdės atlošo medžiagos turi būti ne mažiau kaip 100% perdirbamos |  |  |  |
|  | Kėdės aukščio reguliavimas nuo ne daugiau kaip 650 mm iki ne mažiau kaip 885 mm |  |  |  |
|  | Pakėlimo mechanizmas turi būti dujinis amortizatorius arba lygiavertis |  |  |  |
|  | Pagrindas su ne mažiau kaip 5 atraminiais taškais pagamintais iš nailono arba lygiavertės medžiagos |  |  |  |
|  | Ratukų medžiaga turi būti poliamidas arba lygiavertė medžiaga |  |  |  |
|  | Turi būti kojų padėjimo diskas |  |  |  |
| 12. | Laboratorinė spintelė - 1 vnt. |  |  |  |
|  | Gamintojas |  |  |  |
|  | Modelis |  |  |  |
|  | Išmatavimai PxGxA: 1200(±50)x450(±50)x650(±50) mm |  |  |  |
|  | Integruoti ne mažiau kaip 3 stalčiai |  |  |  |
|  | Integruoti ne mažiau kaip 4 ratukai |  |  |  |
|  | Šoninės ir apatinė konstrukcija iš LMDP medžiagos arba lygiavertės, o stalviršis iš fenolio kompakto medžiagos arba lygiavertės |  |  |  |
|  | Stalviršis (SV) turi būti atsparus mechaniniam poveikiui |  |  |  |
|  | Atsižvelgiant į žaliuosius pirkimus medžiaga turi atitikti RoHS direktyvą 2011/65/ES (be švino, kadmio, gyvsidabrio, šešiavalentio chromo ir kitų pavojingų medžiagų) arba lygiavertę |  |  |  |
|  | Atsižvelgiant į žaliuosius pirkimus medžiaga turi atitikti Reach reglamento reikalavimus, medžiagoje neturi būti daugiau kaip 0.1 % SVHC (labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų) |  |  |  |
|  | SV lenkimo stiprumas ne mažesnis kaip 100 MPa |  |  |  |
|  | SV smūginis stipris ne mažesnis kaip 15 kJ/m2 |  |  |  |
|  | SV tempimo stiprumas ne mažesnis kaip 100 MPa |  |  |  |
|  | SV skėlimo jėga ne mažesnė kaip 2000 N |  |  |  |
|  | SV elastingumo modulis ne mažesnis kaip 6500 MPa |  |  |  |
|  | SV darbinė maks. temp. ne mažesnė kaip 120 C |  |  |  |
|  | SV vandens absorbcija ne plonesnės kaip 3 mm storio ne daugiau kaip 85 mg. |  |  |  |
|  | Jei perkančiajai organizacijai (PO) kyla pagrįstų įtarimų dėl stalo techninių charakteristikų, PO gali paprašyti pateikti medžiagų gamintojo medžiagos aprašymą ir sertifikatus |  |  |  |
| 13. | Laboratorinė spintelė su kriaukle ir elektros lizdais - 5 vnt. |  |  |  |
|  | Gamintojas |  |  |  |
|  | Modelis |  |  |  |
|  | Išmatavimai (PxGxA): 650(±50)x650(±50)x1100(±50)mm |  |  |  |
|  | Metalinė konstrukcija turi būti su ne plonesnio kaip 30x30 mm storio vamzdžiu su sienelės storiu ne plonesniu kaip 1.5 mm |  |  |  |
|  | Integruoti elektros lizdai ne mažiau kaip 8 vnt. |  |  |  |
|  | Integruotos kriauklės dydis ne mažesnės kaip 350x350mm |  |  |  |
|  | Melaminu impregnuoto fenolio laminato konstrukcija (KO) turi būti atspari mechaniniam poveikiui |  |  |  |
|  | Atsižvelgiant į žaliuosius pirkimus medžiaga turi atitikti RoHS direktyvą 2011/65/ES (be švino, kadmio, gyvsidabrio, šešiavalentio chromo ir kitų pavojingų medžiagų) arba lygiavertę |  |  |  |
|  | Atsižvelgiant į žaliuosius pirkimus medžiaga turi atitikti Reach reglamento reikalavimus, medžiagoje neturi būti daugiau kaip 0.1 % SVHC (labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų) |  |  |  |
|  | KO lenkimo stiprumas ne mažesnis kaip 100 MPa |  |  |  |
|  | KO smūginis stipris ne mažesnis kaip 15 kJ/m2 |  |  |  |
|  | KO tempimo stiprumas ne mažesnis kaip 100 MPa |  |  |  |
|  | KO skėlimo jėga ne mažesnė kaip 2000 N |  |  |  |
|  | KO elastingumo modulis ne mažesnis kaip 6500 MPa |  |  |  |
|  | KO darbinė maks. temp. ne mažesnė kaip 120 C |  |  |  |
|  | KO vandens absorbcija ne plonesnės kaip 3 mm storio ne daugiau kaip 85 mg. |  |  |  |
|  | Jei perkančiajai organizacijai (PO) kyla pagrįstų įtarimų dėl techninių charakteristikų, PO gali paprašyti pateikti medžiagos gamintojo medžiagos aprašymų ir sertifikatų. |  |  |  |
| 14. | Pakabinama laboratorinė spintelė - 3 vnt. |  |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |  |
|  | Pakabinamos spintos (PS) konstrukcijos plokštės storis 20±2 mm LMDF arba lygiavertės medžiagos su ne mažesniu kaip 2 mm PVC apvadu |  |  |  |
|  | PS turi turėti stumdomas stiklines duris su ne mažiau kaip 3 aukščių reguliuojamomis lentynomis |  |  |  |
|  | PS turi tvirtintis prie sienos su ne mažiau kaip 4 varžtais |  |  |  |
|  | PS išmatavimai ne mažesni kaip (PxGxA): 1100(±100)x450(±50)x750(±50)mm |  |  |  |
| 15. | Laboratorinis keturvietis darbo stalas - 4 vnt. |  |  |  |
|  | Gamintojas |  |  |  |
|  | Modelis |  |  |  |
|  | Išmatavimai PxGxA: 1200(±50)x1300(±50)x750(±50) mm |  |  |  |
|  | Kojos C formos kurių plieninių vamzdžių išmatavimai ne mažesni kaip 60x30 mm, o sienelės storis ne plonesnis kaip 2 mm |  |  |  |
|  | Kojos turi būti dažytos milteliniu būdų |  |  |  |
|  | Kojos atramos su aukščio reguliatoriais ne mažiau kaip 4 vnt. |  |  |  |
|  | Stalviršio medžiaga (SV) turi būti melaminu impregnuoto fenolio laminatas ne plonesnė kaip 19 mm storio |  |  |  |
|  | Stalviršio medžiaga (SV) atsižvelgiant į žaliuosius pirkimus medžiaga turi atitikti RoHS direktyvą 2011/65/ES (be švino, kadmio, gyvsidabrio, šešiavalentio chromo ir kitų pavojingų medžiagų) arba lygiavertę |  |  |  |
|  | SV atsižvelgiant į žaliuosius pirkimus medžiaga turi atitikti Reach reglamento reikalavimus, medžiagoje neturi būti daugiau kaip 0.1 % SVHC (labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų) |  |  |  |
|  | SV turi būti atsparus mechaniniam poveikiui |  |  |  |
|  | SV lenkimo stiprumas ne mažesnis kaip 100 MPa |  |  |  |
|  | SV smūginis stipris ne mažesnis kaip 15 kJ/m2 |  |  |  |
|  | SV tempimo stiprumas ne mažesnis kaip 100 MPa |  |  |  |
|  | SV skėlimo jėga ne mažesnė kaip 2000 N |  |  |  |
|  | SV elastingumo modulis ne mažesnis kaip 6500 MPa |  |  |  |
|  | SV darbinė maks. temp. ne mažesnė kaip 120 C |  |  |  |
|  | SV vandens absorbcija ne plonesnės kaip 3 mm storio ne daugiau kaip 85 mg. |  |  |  |
|  | Jei perkančiajai organizacijai (PO) kyla pagrįstų įtarimų dėl medžiagų techninių charakteristikų, PO gali paprašyti pateikti medžiagos gamintojo medžiagos aprašymą ir sertifikatus. |  |  |  |
| 16. | Laboratorinio stalo lentynėlės - 4 vnt. |  |  |  |
|  | Gamintojas |  |  |  |
|  | Modelis |  |  |  |
|  | Išmatavimai PxGxA: 1200(±50)x300(±50)x450(±50) mm |  |  |  |
|  | Konstrukcinio vamzdžio dydis ne mažesnis kaip 60x30 mm |  |  |  |
|  | Lentynos turi būti su 3 aukščių reguliavimu ir neplonesnio kaip 19 mm melaminu impregnuoto fenolio laminato lentynomis (LN) |  |  |  |
|  | LN medžiaga atsižvelgiant į žaliuosius pirkimus medžiaga turi atitikti RoHS direktyvą 2011/65/ES (be švino, kadmio, gyvsidabrio, šešiavalentio chromo ir kitų pavojingų medžiagų) arba lygiavertę |  |  |  |
|  | LN atsižvelgiant į žaliuosius pirkimus medžiaga turi atitikti Reach reglamento reikalavimus, medžiagoje neturi būti daugiau kaip 0.1 % SVHC (labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų) |  |  |  |
|  | LN turi būti atsparus mechaniniam poveikiui |  |  |  |
|  | LN lenkimo stiprumas ne mažesnis kaip 100 MPa |  |  |  |
|  | LN smūginis stipris ne mažesnis kaip 15 kJ/m2 |  |  |  |
|  | LN tempimo stiprumas ne mažesnis kaip 100 MPa |  |  |  |
|  | LN skėlimo jėga ne mažesnė kaip 2000 N |  |  |  |
|  | LN elastingumo modulis ne mažesnis kaip 6500 MPa |  |  |  |
|  | LN darbinė maks. temp. ne mažesnė kaip 120 C |  |  |  |
|  | LN vandens absorbcija ne plonesnės kaip 3 mm storio ne daugiau kaip 85 mg. |  |  |  |
|  | Jei perkančiajai organizacijai (PO) kyla pagrįstų įtarimų dėl stalo techninių charakteristikų, PO gali paprašyti pateikti stalviršio gamintojo medžiagos aprašymų ir sertifikatų. |  |  |  |
| 17. | Taburetė - 16 vnt. |  |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |  |
|  | Viršutinės apvalios dalies skersmuo ne mažesnis kaip 35 mm |  |  |  |
|  | Aukštis reguliuojamas diapazone nuo ne daugiau kaip 550 mm iki ne mažiau kaip 650 mm |  |  |  |
|  | Sėdynės medžiaga turi būti MDF |  |  |  |
|  | Korpusas pagamintas iš plieno vamzdžių |  |  |  |
|  | Korpusas turi būti padengtas epoksidiniu milteliniu paviršiumi |  |  |  |
|  | Kojytės turi būti poliamido |  |  |  |
|  | Sėdynė turi būti su poliuretano laku |  |  |  |
| 18. | Elektros eksperimentų rinkinys - 12 vnt. |  |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |  |
|  | Turi būti grandinės plokštė |  |  |  |
|  | Jungiamieji laidai (JL) ne mažiau kaip 2 vnt. ne trumpesnių kaip 25 cm, juodi |  |  |  |
|  | JL ne mažiau kaip 1 vnt. ne trumpesnių kaip 50 cm, raudoni |  |  |  |
|  | JL ne mažiau kaip 1 vnt. ne trumpesnių kaip 50 cm, mėlyni |  |  |  |
|  | JL ne mažiau kaip 1 vnt. ne trumpesnių kaip 75 cm, raudoni |  |  |  |
|  | JL ne mažiau kaip 1 vnt. ne trumpesnių kaip 75 cm, mėlyni |  |  |  |
|  | Turi būti įjungimo/išjungimo (ang. ON/OFF) jungiklis |  |  |  |
|  | Rezistorius ne mažiau kaip 100 Ohm |  |  |  |
|  | Rezistorius ne mažiau kaip 500 Ohm |  |  |  |
|  | Rezistorius ne mažiau kaip 1 kOhm |  |  |  |
|  | Baterijos įtampa ne mažiau kaip 1 V |  |  |  |
|  | Baterijų kiekis ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |  |
|  | Ritės ne mažiau kaip 3 vnt. |  |  |  |
|  | Elektrodai ne mažiau kaip 8 vnt. |  |  |  |
|  | Turi būti elektrolizės talpa |  |  |  |
|  | Rūšiavimo forma su išlietais intarpais, skirtais sudėti į savo vietas kiekvieną komponentą |  |  |  |
|  | Turi būti dėžutė skirta priemonių su rūšiavimo forma sudėjimui |  |  |  |
|  | Turi būti nuimamas dėžutės dangtis |  |  |  |
|  | Galimybė sudėti ne mažiau kaip 20 vnt. dėžučių vieną ant kitos |  |  |  |
| 18.1 | Turi būti žemos įtampos maitinimo šaltinis |  |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |  |
|  | Kintamosios srovės išėjimo įtampa (KSII) ne mažesnė kaip 3, 6, 9, 12 V |  |  |  |
|  | KSII turi būti galimybė nustatyti įtampą su jungikliu |  |  |  |
|  | Kintamosios srovės maksimali elektros srovė ne mažesnė kaip 3 A |  |  |  |
|  | Nuolatinės srovės išėjimo įtampos diapazonas nuo ne daugiau kaip 0 V iki ne mažiau kaip 12 V |  |  |  |
|  | Maksimali apkrova (MA) esant nuo ne daugiau kaip 0 V iki ne mažiau kaip 9 V ne mažiau kaip 3A |  |  |  |
|  | MA esant nuo ne daugiau kaip 9 V iki ne mažiau kaip 10 V ne mažiau kaip 1,5 A |  |  |  |
|  | MA esant nuo ne daugiau kaip 11 V iki ne mažiau kaip 12 V ne mažiau kaip 0,5 A |  |  |  |
|  | Maitinimo įtampa turi būti vienfazė |  |  |  |
|  | Turi būti kintamosios srovės perkrovos indikatorius |  |  |  |
| 18.2 | Turi būti analoginis multimetras |  |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |  |
|  | Ekrane esančios skalės (ESS) I-a skalė nuo ne daugiau kaip 0 iki ne mažiau kaip 3 |  |  |  |
|  | ESS II-a skalė nuo ne daugiau kaip 0 iki ne mažiau kaip 10 |  |  |  |
|  | ESS III-a skalė nuo ne daugiau kaip -5 iki ne mažiau kaip 5 |  |  |  |
|  | ESS IV-a skalė nuo ne daugiau kaip -1 iki ne mažiau kaip +1 |  |  |  |
|  | ESS I-oje ir II-oje skalėse nulinis taškas turi būti iš kairės skalės pusės |  |  |  |
|  | ESS III-oje ir IV-oje skalėse nulinis taškas turi būti per skalės vidurį |  |  |  |
|  | Nuolatinės srovės įtampos tikslumas ne mažesnis kaip ±2 % |  |  |  |
|  | Kintamosios srovės įtampos tikslumas ne mažesnis kaip ±3 % |  |  |  |
|  | Vidinė varža ne mažesnė kaip 100 kOhm/V |  |  |  |
|  | Dažnio atsakas ne mažesnis kaip -2 dB esant 20 kHz |  |  |  |
|  | Matavimo diapazonai nuolatinės ir kintamosios srovės įtampos ne mažesnės kaip 1 mV, 100 mV, 300 mV, 1 V, 3 V, 10 V, 30 V |  |  |  |
|  | Matavimo diapazonai nuolatinė ir kintamoji srovės ne mažesnės kaip 100 μA, 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 1 A, 10 A |  |  |  |
|  | Apsauga nuo perkrovos turi būti su elektronine kontroline lempute |  |  |  |
|  | Turi būti galimybė mechaniškai koreguoti nulio korekcija |  |  |  |
| 19. | Fizikos jutiklių rinkinys – 6 kompl. |  |  |  |
| 19.1 | Bluetooth modulis |  |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |  |
|  | Akumuliatoriaus talpa turi būti ne mažesnė kaip 2200 mAh |  |  |  |
|  | Maks. išėjimo srovė turi būti ne mažesnė kaip 0.5 A |  |  |  |
|  | Išėjimo srovės apsauga turi būti ne mažesnė kaip 0.5 A |  |  |  |
|  | Maks. modulio išėjimo įtampa turi būti ne mažesnė kaip 4.5 V |  |  |  |
|  | Įėjimo įkrovimo įtampa turi būti ne mažesnė kaip 4.5 V |  |  |  |
|  | Modulyje integruoti šviesos diodai turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |  |
| 19.2 | O2 jutiklis |  |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |  |
|  | Deguonies matavimas ore turi būti nuo 0 iki ne mažiau kaip 25 % |  |  |  |
|  | Rezoliucija turi būti ne mažesnė kaip 0.1 % |  |  |  |
|  | Analoginė/skaitmeninė konvertavimo rezoliucija turi būti ne mažesnė kaip 12 bitų |  |  |  |
|  | Pavyzdžių matavimo greitis turi būti ne mažesnis kaip 100 pvz./sek. |  |  |  |
|  | Matavimas tirpaluose turi būti nuo 0 iki ne mažiau kaip 120 % |  |  |  |
|  | Rezoliucija turi būti ne mažesnė kaip 0.1 % |  |  |  |
|  | Matavimas tirpaluose turi būti nuo 0 iki ne mažiau kaip 12.0 mg/l |  |  |  |
|  | Rezoliucija turi būti ne didesnė kaip 0.01 mg/L |  |  |  |
|  | Turi būti deguonies kiekio matavimas % ore ir tirpaluose |  |  |  |
|  | Temp. kompensavimas turi būti panaudojus termistorių arba lygiavertis sprendinys |  |  |  |
| 19.3 | Pulsų registratoriaus jutiklis |  |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |  |
|  | Tikslumas turi būti ne didesnis kaip 1 |  |  |  |
|  | Rezoliucija turi būti ne didesnė kaip 1 |  |  |  |
|  | Maks. pavyzdžių ėmimo greitis turi būti ne mažesnis kaip 100 pvz./sek. |  |  |  |
|  | Analoginis skaitmeninis konvertavimas turi būti ne mažesnės kaip 10 bitų |  |  |  |
|  | Smūgių/mušimų kiekis per min. turi būti ne mažesnis kaip 230 |  |  |  |
|  | Analoginiai vienetai (bangos funkcija) turi būti ne mažiau kaip 1020 |  |  |  |
|  | Eksperimentų laikotarpio diapazonas turi būti nuo ne daugiau kaip 1 sek. iki ne mažiau kaip 30 dienų |  |  |  |
| 19.4 | Jėgos registravimo jutiklis |  |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |  |
|  | Rezoliucija ne didesnė kaip 0.02 N |  |  |  |
|  | Tikslumas ne daugiau kaip ± 2% |  |  |  |
|  | Maks. pavyzdžių ėmimo greitis esant ne didesnei kaip 10 N ribai ne mažiau kaip 3000 pvz./sek., o esant ne mažesnei kaip 50 N ribai ne mažiau kaip 3000 pvz./sek. |  |  |  |
|  | Analoginė skaitmeninė konvertavimo rezoliucija ne mažesnė kaip 15 bitų |  |  |  |
|  | Eksperimentų trukmės diapazonas nuo ne daugiau kaip 60 ms iki ne mažiau kaip 30 dienų |  |  |  |
|  | Nulinės vertės nustatymas turi būti bet kuriuo metu |  |  |  |
| 19.5 | EKG registratoriaus jutiklis |  |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |  |
|  | Maks. pavyzdžių ėmimo greitis turi būti ne mažesnis kaip 100 pvz./sek. |  |  |  |
|  | Rezoliucija turi būti ne mažesnė kaip 1 |  |  |  |
|  | Analoginė skaitmeninė konvertavimo rezoliucija turi būti ne mažesnė kaip 10 bitų |  |  |  |
|  | Matavimų diapazonas turi būti nuo 0 iki ne mažiau kaip 4000 |  |  |  |
|  | Eksperimentų trukmės diapazonas turi būti nuo ne daugiau kaip 1 sek. iki ne mažiau kaip 30 dienų |  |  |  |
| 19.6 | Pagreičio registravimo jutiklis |  |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |  |
|  | Dimensijos ne mažiau kaip 3 |  |  |  |
|  | Maks. pavyzdžių ėmimo greitis ne mažesnis kaip 3000 pvz./sek. |  |  |  |
|  | Rezoliucija ne mažesnė kaip 0.10 m/s2 |  |  |  |
|  | Analoginė skaitmeninė konvertavimo rezoliucija ne mažesnė kaip 10 bitų |  |  |  |
|  | Matavimų diapazonas X,Y,Z ašyse ne mažesnis kaip ±75 m/s2 |  |  |  |
|  | Eksperimentų trukmės diapazonas nuo ne daugiau kaip 60 ms iki ne mažiau kaip 30 dienų |  |  |  |
| 19.7 | Paviršiaus temperatūros registravimo jutiklis |  |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |  |
|  | Matavimo diapazonas nuo ne daugiau (ne šilčiau) kaip – 35C iki ne mažiau kaip (ne šalčiau) +115C |  |  |  |
|  | Eksperimentų trukmės diapazonas nuo ne daugiau kaip 1 sek. iki ne mažiau kaip 30 dienų |  |  |  |
|  | Termistoriaus varža ne mažesnė kaip 10 kΩ |  |  |  |
|  | Analoginė skaitmeninė konvertavimo rezoliucija ne mažesnė kaip 10 bitų |  |  |  |
|  | Rezoliucija ne didesnė kaip 0.1 C |  |  |  |
|  | Maks. pavyzdžių ėmimo greitis ne mažesnis kaip 100 pvz./sek. |  |  |  |
| 19.8 | Kvėpavimo monitoriaus diržo registratoriaus jutiklis |  |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |  |
|  | Analoginė skaitmeninė konvertavimo rezoliucija ne mažesnė kaip 15 bitų |  |  |  |
|  | Rezoliucija ne didesnė kaip 1 |  |  |  |
|  | Maks. pavyzdžių ėmimo greitis ne mažesnis kaip 100 pvz./sek. |  |  |  |
|  | Matavimo diapazonas nuo 0 iki ne mažiau kaip 20 000 vnt. |  |  |  |
|  | Eksperimentų trukmės diapazonas nuo ne daugiau kaip 1 sek. iki ne mažiau kaip 30 dienų |  |  |  |
|  | Komplekte turi būti diržas su oro slėgio matavimu |  |  |  |
| 19.9 | Rankinio dinamometro registravimo jutiklis |  |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |  |
|  | Matavimo diapazonas nuo 0 iki ne mažiau kaip 490 N su rezoliucija ne didesne kaip 0.1 N |  |  |  |
|  | Matavimo diapazonas nuo 0 iki ne mažiau kaip 45 Kg su rezoliucija ne didesne kaip 0.01 kg |  |  |  |
|  | Analoginė skaitmeninė konvertavimo rezoliucija ne mažesnė kaip 15 bitų |  |  |  |
|  | Eksperimentų trukmės diapazonas nuo ne daugiau kaip 1 sek. iki ne mažiau kaip 30 dienų |  |  |  |
| 20. | Mechanikos mokomasis rinkinys - 12 vnt. |  |  |  |
|  | Gamintojas |  |  |  |
|  | Modelis |  |  |  |
|  | Strypai ne mažiau kaip 2 vnt. ne mažesni kaip 450x10 mm |  |  |  |
|  | Turi būti skalė su gradacija |  |  |  |
|  | Graduota stiklinė plastikinė arba lygiavertė ne mažesnė kaip 100 ml |  |  |  |
|  | Matavimo cilindras plastikinis ne mažesnis kaip 100 ml |  |  |  |
|  | Mėgintuvėlis ne mažesnis kaip 10x100 mm |  |  |  |
|  | Svareliai ne mažiau kaip 4 vnt. ne lengvesnių kaip 10 g |  |  |  |
|  | Svareliai ne mažiau kaip 4 vnt. ne lengvesnių kaip 50 g |  |  |  |
|  | Pakabos svareliams pakabinti ne mažiau kaip 2 vnt. ne lengvesnės kaip 10 g |  |  |  |
|  | Vamzdelis plastikinis arba lygiavertis ne trumpesnis kaip 1 m |  |  |  |
|  | Turi būti imersinių zondų rinkinys |  |  |  |
|  | Dinamometrai ne mažiau kaip 2 vnt. ne mažesnio kaip 2N tamprumo |  |  |  |
|  | Spyruoklinės ritės ne mažiau kaip 1 vnt. ne mažesnis kaip 15 N/m tamprumas |  |  |  |
|  | Spyruoklinės ritės tamprumas ne mažiau kaip 1 vnt. ne mažesnis kaip 3 N/m |  |  |  |
|  | Švirkštas plastikinis arba lygiavertis ne mažesnis kaip 20 ml |  |  |  |
|  | Įdėklas/rūšiavimo forma su išlietais intarpais, skirtais sudėti į savo vietas kiekvieną komponentą |  |  |  |
|  | Turi būti dėžutė skirta priemonių su įdėklu sudėjimui |  |  |  |
| 20.1 | Turi būti pagalbinių medžiagų ir montavimo priemonių rinkinys |  |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |  |
|  | Stovo laikančios konstrukcijos ne mažiau kaip 2 vnt. ne trumpesni kaip 300 mm |  |  |  |
|  | Turi būti stalo spaustukas |  |  |  |
|  | Strypai ne mažiau kaip 2 vnt. ne mažesni kaip 250x10 mm |  |  |  |
|  | Turi būti dinamometro laikiklis |  |  |  |
|  | Turi būti žirklės |  |  |  |
|  | Įdėklas su išlietais intarpais, skirtais sudėti į savo vietas kiekvieną komponentą |  |  |  |
|  | Atraminis apvalus strypas ne mažesnis kaip 100 mm |  |  |  |
|  | Turi būti dėžutė skirta visų rinkinio komponentų laikymui |  |  |  |
| 21. | Eksperimentinis rinkinys temai „Kintamosios srovės technologijos“ - 12 kompl. |  |  |  |
|  | Gamintojas |  |  |  |
|  | Modelis |  |  |  |
|  | Komponentai |  |  |  |
|  | Integruotas fotorezistorius ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |  |
|  | Integruotas termistorius ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |  |
|  | Integruota relė ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |  |
|  | Skirtingi varžų elementai ne mažiau kaip 5 vnt. |  |  |  |
|  | Integruota varža I 100(±20) Ω |  |  |  |
|  | Integruota varža II 200(±20) Ω |  |  |  |
|  | Integruota varža III 450(±20) Ω |  |  |  |
|  | Integruota varža IV 650(±30) Ω |  |  |  |
|  | Integruota varža V 1(±0.2) kΩ |  |  |  |
|  | Integruota varža VI 4.5(±.2) kΩ |  |  |  |
|  | Integruota varža VII 10(±2) kΩ |  |  |  |
|  | Integruota varža VIII 30(±3) kΩ |  |  |  |
|  | Integruota varža IX 100(±2) kΩ |  |  |  |
|  | Pirmo įtampos šaltinio įtampa nuo 0 V iki ne mažiau kaip 12 V |  |  |  |
|  | Antro įtampos šaltinio minusinė „-“įtampa ne mažiau kaip 5 V |  |  |  |
|  | Integruotos lempos ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |  |
|  | Integruotas tranzistorius NPN arba lygiavertis ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |  |
|  | Integruotas potenciometras ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |  |
|  | Integruotas šviesos diodas ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |  |
|  | Integruoti perjungiami mygtukai ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |  |
|  | Integruoti elektrolitiniai kondensatoriai ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |  |
|  | Kondensatorių talpa ne mažiau kaip 100 µF |  |  |  |
|  | Mokiniai turi turėti galimybę išlituoti ir įlituoti komponentus |  |  |  |
|  | Turi būti galimybė plokštę sujungti su matavimo sąsaja (komplekte neturi būti) |  |  |  |
|  | Turi būti galimybė išduoti įtampos signalus iš matavimų sąsajos į eksperimentinę plokštę |  |  |  |
|  | Turi būti galimybė sujungus su matavimų sąsaja gauti parametrus į multimetrą ir oscilografą |  |  |  |
| 21.1 | Turi būti matavimų sąsaja |  |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |  |
|  | Integruota sąsaja USB 1.1 arba lygiavertė |  |  |  |
|  | Turi būti integruota skaitmeninė sistema |  |  |  |
|  | Skaitmeninė sistemoje integruoti ne mažiau kaip 5 vnt. skaitmeniniai išėjimo kanalai po 2 jungtis kanalui |  |  |  |
|  | Skaitmeninės sistemos įtampa ne mažiau kaip 5 V |  |  |  |
|  | Skaitmeninės sistemos išėjimo srovė ne mažiau kaip 15 mA |  |  |  |
|  | Skaitmeninė sistema su TTL arba lygiaverčiais lygiais |  |  |  |
| - v | Skaitmeninėje sistemoje integruoti ne mažiau kaip 8 vnt. skaitmeniniai įėjimo kanalai |  |  |  |
|  | Skaitmeninėje sistema su TTL lygiais arba lygiaverčiais |  |  |  |
|  | Skaitmeninės sistemos įėjimo įtampa ne mažesnė kaip 5.0 V |  |  |  |
|  | Visos jungtys ne didesnės kaip 2 mm |  |  |  |
|  | Turi būti integruota impulso pločio moduliacijos sistema (IPM) |  |  |  |
|  | IPM sistemos išėjimo dažnis nuo 0 iki ne mažiau kaip 100 kHz |  |  |  |
|  | IPM sistemos išėjimo impulso plotis reguliuojamas nuo 0 iki ne mažiau kaip 100 % |  |  |  |
|  | Turi būti stačiakampė IPM sistemos išėjimo forma |  |  |  |
|  | IPM sistemos išėjimo įtampa ne mažiau kaip 5 V |  |  |  |
|  | IPM sistemos išėjimo srovė ne mažesnė kaip 30 mA |  |  |  |
|  | Turi būti integruota skaitmeninė-analoginė sistema |  |  |  |
|  | Skaitmeninėje-analoginėje sistemoje skaitmeninis - analoginis konverteris ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |  |
|  | Skaitmeninė-analoginė sistema ne mažiau kaip 2 kanalų/išėjimų |  |  |  |
|  | Skaitmeninės-analoginės sistemos išėjimo įtampa nuo 0 iki ne mažiau kaip ±5 V |  |  |  |
|  | Skaitmeninės-analoginės sistemos nuolatinės srovės ofsetas ne mažesnis kaip ±5V |  |  |  |
|  | Programinėje įrangoje turi būti parenkamos skaitmeninės-analoginės sistemos bangų formos |  |  |  |
|  | Skaitmeninėje-analoginėje sistemoje integruotos bangų formos ne mažiau kaip sinusoidinė, pjūklo formos, stačiakampė arba lygiavertės |  |  |  |
|  | Skaitmeninės-analoginės sistemos išėjimo srovė ne mažiau kaip 25 mA |  |  |  |
|  | Turi būti integruota analoginė-skaitmeninė sistema (ASS) |  |  |  |
|  | ASS įėjimo įtampa nuo 0 iki ne mažiau kaip ± 10 V |  |  |  |
|  | ASS nuolatinės srovės ir kintamosios srovės jungtys sistemoje turi būti atskirtos |  |  |  |
|  | ASS ne mažiau kaip 2 kanalai nuolatinės srovės ir 2 kanalai kintamosios srovės jungčių |  |  |  |
|  | Turi būti integruota srovės matavimo sistema |  |  |  |
|  | Srovės matavimo sistema turi būti pritaikyta matuoti kintamąją ir nuolatinę srovę |  |  |  |
|  | Srovės matavimo sistemoje įėjimo įtampa ne mažiau kaip ±10 V |  |  |  |
|  | Srovės matavimo sistemoje įėjimo srovė ne mažiau kaip 30 mA |  |  |  |
|  | Pagrindo schematiniai žymėjimai turi būti atitinkantys IEC standartą arba lygiavertį |  |  |  |
|  | Pagrindo schematiniai žymėjimai turi būti išgraviruoti lazeriu arba freza, kad būtų užtikrintas ilgaamžis naudojimas arba lygiaverte ilgą laiką nenusitrinančia ar neišblunkančia technologija. |  |  |  |
| 22. | Biologijos jutiklių rinkinys – 6 kompl. |  |  |  |
| 22.1 | Bluetooth modulis |  |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |  |
|  | Akumuliatoriaus talpa turi būti ne mažesnė kaip 2200 mAh |  |  |  |
|  | Maks. išėjimo srovė turi būti ne mažesnė kaip 0.5 A |  |  |  |
|  | Išėjimo srovės apsauga turi būti ne mažesnė kaip 0.5 A |  |  |  |
|  | Maks. modulio išėjimo įtampa turi būti ne mažesnė kaip 4.5 V |  |  |  |
|  | Įėjimo įkrovimo įtampa turi būti ne mažesnė kaip 4.5 V |  |  |  |
|  | Modulyje integruoti šviesos diodai turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |  |
| 22.2 | Temperatūros jutiklis |  |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |  |
|  | Min. temperatūros matavimas turi būti ne aukštesnė kaip -40 C |  |  |  |
|  | Maks. temperatūros matavimas turi būti ne žemesnė kaip +135 C |  |  |  |
|  | Temp. tikslumas turi būti ne didesnis kaip ±1 C |  |  |  |
|  | Temp. rezoliucija turi būti ne didesnė kaip 0.1 C |  |  |  |
|  | Pavyzdžių ėmimo greitis turi būti ne mažesnis kaip 100 pvz./sek. |  |  |  |
|  | Rezoliucija turi būti ne mažesnė kaip 12 bitų |  |  |  |
| 22.3 | O2 jutiklis |  |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |  |
|  | Deguonies matavimas ore turi būti nuo 0 iki ne mažiau kaip 25 % |  |  |  |
|  | Rezoliucija turi būti ne mažesnė kaip 0.1 % |  |  |  |
|  | Analoginė/skaitmeninė konvertavimo rezoliucija turi būti ne mažesnė kaip 12 bitų |  |  |  |
|  | Pavyzdžių matavimo greitis turi būti ne mažesnis kaip 100 pvz./sek. |  |  |  |
|  | Matavimas tirpaluose turi būti nuo 0 iki ne mažiau kaip 120 % |  |  |  |
|  | Rezoliucija turi būti ne mažesnė kaip 0.1 % |  |  |  |
|  | Matavimas tirpaluose turi būti nuo 0 iki ne mažiau kaip 12.0 mg/l |  |  |  |
|  | Rezoliucija turi būti ne didesnė kaip 0.01 mg/L |  |  |  |
|  | Turi būti deguonies kiekio matavimas % ore ir tirpaluose |  |  |  |
|  | Temp. kompensavimas turi būti panaudojus termistorių arba lygiavertis sprendinys |  |  |  |
| 22.4 | pH registratoriaus jutiklis |  |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |  |
|  | Turi būti skirtas matuoti pH |  |  |  |
|  | Matavimo ribos nuo 0 pH iki ne mažiau kaip 14 pH |  |  |  |
|  | Rezoliucija ne didesnė kaip 0.01 pH |  |  |  |
|  | Matavimo sistemos diametras ne mažesnis kaip 12 mm |  |  |  |
|  | Matavimo sistemos ilgis ne mažesnis kaip 140 mm |  |  |  |
|  | Maks. pavyzdžių ėmimo greitis ne mažesnis kaip 100 pvz./sek. |  |  |  |
|  | Analoginė/skaitmeninė rezoliucija ne mažesnė kaip 15 bitų |  |  |  |
| 22.5 | Pulsų registratoriaus jutiklis |  |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |  |
|  | Tikslumas turi būti ne didesnis kaip 1 |  |  |  |
|  | Rezoliucija turi būti ne didesnė kaip 1 |  |  |  |
|  | Maks. pavyzdžių ėmimo greitis turi būti ne mažesnis kaip 100 pvz./sek. |  |  |  |
|  | Analoginis skaitmeninis konvertavimas turi būti ne mažesnės kaip 10 bitų |  |  |  |
|  | Smūgių/mušimų kiekis per min. turi būti ne mažesnis kaip 230 |  |  |  |
|  | Analoginiai vienetai (bangos funkcija) turi būti ne mažiau kaip 1020 |  |  |  |
|  | Eksperimentų laikotarpio diapazonas turi būti nuo ne daugiau kaip 1 sek. iki ne mažiau kaip 30 dienų |  |  |  |
| 22.6 | Slėgio registratoriaus jutiklis |  |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |  |
|  | Turi būti analoginis skaitmeninis konvertavimas ne mažesnis kaip 15 bitų |  |  |  |
|  | Tikslumas turi būti ne didesnis kaip ±1% |  |  |  |
|  | Rezoliucija matuojant atm ne daugiau kaip 0.01, psi ne daugiau kaip 0.1, kPa ne daugiau kaip 0.1, barai ne daugiau kaip 0.01 |  |  |  |
|  | Maks. pavyzdžių ėmimo greitis ne mažesnis kaip 100 pvz./sek. |  |  |  |
|  | Matavimo diapazonas nuo ne daugiau kaip 1 sek. iki ne mažiau kaip 30 dienų |  |  |  |
|  | Matavimo ribos: |  |  |  |
|  | -Nuo 0 iki ne mažiau kaip 6 atm |  |  |  |
|  | -Nuo 0 iki ne mažiau kaip 100 psi |  |  |  |
|  | -Nuo 0 iki ne mažiau kaip 650 kPa |  |  |  |
|  | -Nuo 0 iki ne mažiau kaip 6 barų |  |  |  |
| 22.7 | Laidumo registratoriaus jutiklis |  |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |  |
|  | Analoginis skaitmeninis konvertavimas turi būti ne mažesnis kaip 15 bitų |  |  |  |
|  | Matavimo ribos: -Nuo 0 iki ne mažiau kaip 18 000 μS/cm |  |  |  |
|  | -Nuo 0 iki ne mažiau kaip 17 000 mg/L |  |  |  |
|  | -Nuo 0 iki ne mažiau kaip 17 000 ppm |  |  |  |
|  | Maks. pavyzdžių ėmimo greitis turi būti ne mažesnis kaip 100 pvz./sek. |  |  |  |
|  | Rezoliucija: -Matuojant nuo 0 iki ne mažiau kaip 1800 μS/cm ne daugiau kaip 0.1 μS/cm, o matuojant nuo ne mažiau kaip 1800 μS/cm ne daugiau kaip 1 μS/cm |  |  |  |
|  | -Matuojant nuo 0 iki ne mažiau kaip 1000 mg/L ne daugiau kaip 0.1 mg/L, o matuojant nuo ne mažiau kaip 1000 mg/L ne daugiau kaip 1 mg/L |  |  |  |
|  | -Matuojant nuo 0 iki ne mažiau kaip 1000 ppm ne daugiau kaip 0.1 ppm, o matuojant nuo ne mažiau kaip 1000 ppm ne daugiau kaip 1 ppm |  |  |  |
|  | Matavimo diapazonas turi būti nuo ne daugiau kaip 1 sek. iki ne mažiau kaip 30 dienų |  |  |  |
| 22.8 | EKG registratoriaus jutiklis |  |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |  |
|  | Maks. pavyzdžių ėmimo greitis turi būti ne mažesnis kaip 100 pvz./sek. |  |  |  |
|  | Rezoliucija turi būti ne mažesnė kaip 1 |  |  |  |
|  | Analoginė skaitmeninė konvertavimo rezoliucija turi būti ne mažesnė kaip 10 bitų |  |  |  |
|  | Matavimų diapazonas turi būti nuo 0 iki ne mažiau kaip 4000 |  |  |  |
|  | Eksperimentų trukmės diapazonas turi būti nuo ne daugiau kaip 1 sek. iki ne mažiau kaip 30 dienų |  |  |  |
| 22.9 | Kolorimetro registratoriaus jutiklis |  |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |  |
|  | Maks. pavyzdžių ėmimo greitis ne mažesnis kaip 100 pvz./sek. |  |  |  |
|  | Analoginis skaitmeninis konvertavimas ne mažesnis kaip 12 bitų |  |  |  |
|  | Matavimo ribos (pralaidumo) nuo 0 iki ne mažiau kaip 100% |  |  |  |
|  | Matavimo ribos (absorbacijos) nuo 0 iki ne mažiau kaip 3.5 |  |  |  |
|  | Rezoliucija (pralaidumo) ne daugiau kaip 0.02% |  |  |  |
|  | Rezoliucija (absorbacijos) ne daugiau kaip 0.01 absorbacijos |  |  |  |
|  | Matavimo diapazonas nuo ne daugiau kaip 1 sek. iki ne mažiau kaip 30 dienų |  |  |  |
| 22.10 | Kvėpavimo monitoriaus diržo registratoriaus jutiklis |  |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |  |
|  | Analoginė skaitmeninė konvertavimo rezoliucija ne mažesnė kaip 15 bitų |  |  |  |
|  | Rezoliucija ne didesnė kaip 1 |  |  |  |
|  | Maks. pavyzdžių ėmimo greitis ne mažesnis kaip 100 pvz./sek. |  |  |  |
|  | Matavimo diapazonas nuo 0 iki ne mažiau kaip 20 000 vnt. |  |  |  |
|  | Eksperimentų trukmės diapazonas nuo ne daugiau kaip 1 sek. iki ne mažiau kaip 30 dienų |  |  |  |
|  | Komplekte turi būti diržas su oro slėgio matavimu |  |  |  |
| 22.11 | CO2 registratoriaus jutiklis |  |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |  |
|  | Maks. pavyzdžių ėmimo greitis turi būti ne mažesnis kaip 100 pvz./sek. |  |  |  |
|  | Rezoliucija turi būti ne mažesnė kaip 1 ppm |  |  |  |
|  | Analoginė/skaitmeninė konvertavimo rezoliucija turi būti ne didesnė kaip 15 bitų |  |  |  |
|  | Matavimų ribos turi būti nuo ne daugiau kaip 400 ppm iki ne mažiau kaip 50 000 ppm |  |  |  |
|  | Turi būti skirtas CO2 lygiui matuoti |  |  |  |
| 23. | Chemijos mokomasis eksperimentų rinkinys - 12 kompl. |  |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |  |
|  | Deflagruojantis šaukštas turi būti ne mažesnio kaip 400 mm ilgio |  |  |  |
|  | Guminės žarnelės ilgis turi būti ne mažesnis kaip 1 m., o diametras ne mažesnis kaip 6 mm |  |  |  |
|  | Turi būti peilis |  |  |  |
|  | Matavimo pipetės gradacija turi būti ne mažesnė kaip 10/0.1 ml. |  |  |  |
|  | Pagrindinio tvirtinimo mechanizmo išmatavimai turi būti ne mažesni kaip 250x220 mm |  |  |  |
|  | Tvirtinimo laikiklio dydis turi būti ne mažesnis kaip 100 mm |  |  |  |
|  | Tvirtinimo laikiklio dydis turi būti ne mažesnis kaip 60 mm |  |  |  |
|  | Tvirtinimo strypas turi būti ne mažesnis kaip 500 mm |  |  |  |
|  | Turi būti universalus tvirtinimas ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |  |
|  | Porcelianinis tiglis turi būti ne mažesnis kaip 35 ml. |  |  |  |
|  | Porcelianinis garinimo indas turi būti ne mažesnis kaip 70 ml. |  |  |  |
|  | Porcelianinio indo dydis turi būti ne mažesnis kaip 100 mm |  |  |  |
|  | Porcelianinio grūstuvėlio dydis turi būti ne mažesnis kaip 100 mm |  |  |  |
|  | Plokščios mentelės dydis turi būti ne mažesnis kaip 10 mm |  |  |  |
|  | Plokštelės su vienu plokščiu galu, o kitu šaukštelio formos dydis turi būti ne mažesnis kaip 150x15 mm |  |  |  |
|  | Tiglio žnyplės turi būti nerūdijančio plieno medžiagos arba lygiavertis |  |  |  |
|  | Medinis mėgintuvėlio laikiklio dydis turi būti nuo ne daugiau kaip 10 mm iki ne mažiau kaip 30 mm |  |  |  |
|  | Turi būti medinis mėgintuvėlių stovas |  |  |  |
|  | Žnyplės smailiais galais turi būti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos ne mažesnės kaip 100 mm |  |  |  |
|  | Stiklinis maišymo strypas turi būti ne mažesnis kaip 8 x 250 mm |  |  |  |
|  | Rūšiavimo forma turi būti su išlietais intarpais, skirtais sudėti į savo vietas kiekvieną komponentą |  |  |  |
|  | Dėžutės skirtos priemonių su rūšiavimo forma sudėjimui atlaikomas svoris turi būti ne mažesnis kaip 120 kg. |  |  |  |
|  | Dėžutės dangtis turi būti nuimamas |  |  |  |
|  | Turi būti galimybė sudėti dėžutes vieną ant kitos ne mažiau kaip 10 vnt. |  |  |  |
| 23.1 | Turi būti eksperimentų rinkinys chemija (stiklas) |  |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |  |
|  | Pipetė-prisiurbtuko talpa turi būti ne mažesnė kaip 10 ml |  |  |  |
|  | Silikoninis stabdys turi būti su ne mažiau kaip 1 skyle ir ne mažesnių kaip 21, 27, 30 mm dydžių |  |  |  |
|  | Stiklas-1 turi būti ne mažesnis kaip 100 ml. |  |  |  |
|  | Stiklas-2 turi būti ne mažesnis kaip 150 ml. |  |  |  |
|  | Stiklas-3 turi būti ne mažesnis kaip 250 ml. |  |  |  |
|  | Stiklo vamzdelis S formos turi būti ne mažesnis kaip 150 mm ir 60 mm ilgio |  |  |  |
|  | Cilindrinis stiklas turi būti ne mažesnis kaip 200x50 mm |  |  |  |
|  | Stiklo plokštelė turi būti ne mažesnė kaip 50x50 mm |  |  |  |
|  | Mikroskopo plokštelės turi būti ne mažesnės kaip 75x25x1 mm |  |  |  |
|  | Piltuvėlio diametras turi būti ne mažesnis kaip 70 mm |  |  |  |
|  | Kolba su plačiu kakliuku turi būti ne mažesnė kaip 250 ml |  |  |  |
|  | Testavimo vamzdelis su šonine rankenėle turi būti ne mažesnis kaip 200x25 mm |  |  |  |
|  | Testavimo vamzdelis turi būti ne mažesnis kaip 15x150 mm |  |  |  |
|  | Rankinis padidinimo stiklas turi būti su didinimu ne mažesniu kaip x3 ir x5 |  |  |  |
|  | Termometro matavimas turi būti nuo ne daugiau kaip -20C iki ne mažiau kaip +110 C |  |  |  |
|  | Stiklinė plokštelė turi būti ne mažesnė kaip 70 mm |  |  |  |
|  | Stebėjimo stiklas turi būti ne mažesnis kaip 100 mm |  |  |  |
|  | Stiklo vamzdelis turi būti su smailiu kampu |  |  |  |
|  | Stiklo vamzdelis su dešiniu palenkimu turi būti ne mažesnis kaip 150 mm ir 80 mm ilgio |  |  |  |
|  | Stiklinio vamzdelio su susiaurėjusiu galu ilgis turi būti ne mažesnis kaip 110 mm |  |  |  |
|  | Cilindrinis separatorius turi būti su stikliniu stabdžiu |  |  |  |
|  | Pipetė su guminiu įsiurbėju turi būti ne mažesnė kaip 5 ml. |  |  |  |
|  | Testavimo indelių šepečio diametras turi būti ne mažesnis kaip 15 mm |  |  |  |
|  | Tiesaus stiklinio vamzdžio ilgis turi būti ne mažesnis kaip 250 mm |  |  |  |
| 24. | Mobilioji aplinkosaugos laboratorija – 12 vnt. |  |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |  |
|  | Turi būti vandens tyrimai ne mažiau kaip fosfatų (PO₄), nitratų (NO₃), nitritų (NO₂), amonio (NH₄), pH bei bendro vandens kietumo nustatymas naudojant reagentus, nuosėdų analizė |  |  |  |
|  | Turi būti dirvožemio tyrimai ne mažiau kaip dirvožemio sudėties analizė (fosfatų, nitratų, amonio kiekis ir pH reikšmės), dirvožemio organizmų stebėjimas, dirvožemio formavimosi procesų analizė |  |  |  |
|  | Turi būti organizmai: ne mažiau kaip smulkių sausumos ir vandens gyvūnų, taip pat bioindikatorių stebėjimas, augalijos tyrimai – augalų priklausomybės nuo dirvožemio ir vandens kokybės analizė |  |  |  |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 2 plastikiniai lašintuvai |  |  |  |
|  | Turi būti vandeniui atsparus DIN A4 dydžio biologinių tyrimų kilimėlis |  |  |  |
|  | Turi būti spec. pincetas smulkiems gyvūnams stebėti |  |  |  |
|  | Turi būti insektų stebėjimo indelis su padidinimo stiklu |  |  |  |
|  | Turi būti filtravimo popierius (sulankstytas) |  |  |  |
|  | Turi būti piltuvėlis su laikikliu filtravimui |  |  |  |
|  | Turi būti mėginių surinkimo buteliukai 100(±20) ml. ir 250(±20)ml. |  |  |  |
|  | Turi būti tūrinis indas ne mažesnis kaip 100 ml. |  |  |  |
|  | Turi būti spalvų skalė testų rezultatams vertinti |  |  |  |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 5 mėginių stiklinės |  |  |  |
|  | Turi būti dirvožemio ištraukiamieji tirpalai ne mažiau kaip 2x250 ml ir 1x250 ml. |  |  |  |
| 25. | Optikos mokymo sistema - 12 vnt. |  |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |  |
|  | Lempos ne mažiau kaip 20 W galia |  |  |  |
|  | Lempa turi būti halogeninė arba lygiavertė |  |  |  |
|  | Turi būti pusapvalis lęšis |  |  |  |
|  | Turi būti plokščiai išgaubtas lęšis (PIL) |  |  |  |
|  | PIL turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |  |
|  | Turi būti plokščiai įgaubtas lęšis |  |  |  |
|  | Turi būti trapecijos formos prizmė |  |  |  |
|  | Turi būti prizmė su stačiu kampu |  |  |  |
|  | Optinis diskas turi būti su gradacija |  |  |  |
|  | Rūšiavimo forma turi būti su išlietais intarpais, skirtais sudėti į savo vietas kiekvieną komponentą |  |  |  |
|  | Turi būti dėžutė skirta priemonių su rūšiavimo forma sudėjimui |  |  |  |
|  | Dėžutės dangtis turi būti nuimamas |  |  |  |
|  | Turi būti galimybė sudėti dėžutes vieną ant kitos ne mažiau kaip 20 vnt. |  |  |  |
| 25.1 | Turi būti pastovios įtampos maitinimo šaltinis |  |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |  |
|  | Išėjimo įtampa turi būti ne mažesnė kaip 12 V kintamoji srovė |  |  |  |
|  | Jungiamasis laidas (JL) turi būti su įjungimo/išjungimo jungikliu |  |  |  |
|  | JL turi būti su ne mažiau kaip 2 vnt. 4 mm apsauginiais kištukais |  |  |  |
|  | JL ilgis turi būti ne mažesnis kaip 170 cm |  |  |  |
|  | Įtampos šaltinis (ĮŠ) ne mažesnė kaip 230 V kintamoji srovė |  |  |  |
| 26. | Interaktyvus ekranas - 1 vnt. |  |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |  |
|  | Ekrano dydis 75“ |  |  |  |
|  | Foninis apšvietimas turi būti su DLED technologija |  |  |  |
|  | Ekrano ryškumas ne mažesnis kaip 545 cd/m2 |  |  |  |
|  | Vaizdo kadrų atnaujinimo dažnis „Frame Rate“ ne mažesnis kaip >300 Hz |  |  |  |
|  | Tikslumas ne didesnis kaip ±0,5 mm |  |  |  |
|  | Skaitmeninių rašiklių kiekis ne mažesnis kaip 2 vnt. |  |  |  |
|  | Kontrasto santykis ne mažesnis kaip 6000:1 |  |  |  |
|  | Rezoliucija ne mažesnė kaip 4K UHD 3800x2150 su ne mažiau kaip 1.05 milijardu spalvų |  |  |  |
|  | Ekrano tarnavimo laikas ne trumpesnis kaip ≥50 000 val. |  |  |  |
|  | Jutiklinio ekrano paviršiaus storis ne plonesnis kaip 4 mm, o kietumas Mohso skalėje ne mažesnis kaip 7 Mohs. |  |  |  |
|  | Ekranas turi būti neatspindintis šviesos „Anti Glare“, grūdinto stiklo |  |  |  |
|  | Turi būti oro kokybės nustatymo sensorius ne didesnis kaip PM 2,5 |  |  |  |
|  | Sujungimo technologija turi būti sertifikuota be oro tarpo „Zero bonding“, atspari pirštų anspaudams „Anti Fingerprint“ |  |  |  |
|  | Matymo kampas ne mažesnis kaip 178° (horizontalus) / ne mažesnis kaip 178° (vertikalus) |  |  |  |
|  | Atsako laikas ne didesnis kaip < 3 ms |  |  |  |
|  | Kad būtų prisidedama prie energijos mažinimo ir žaliosios energetikos kurso, energijos vartojimas budėjimo rėžime ne didesnis kaip < 0,5 W |  |  |  |
|  | Jutiklinio ekrano rašymo priemonės ne mažiau kaip pirštai, rašiklis, nepermatomas įrankis, trynimui kumštis arba delnas |  |  |  |
|  | Jutiklinė technologija turi būti infraraudonųjų spindulių daugiataškio nuskaitymo technologija su ne mažiau kaip 50 prisilietimų vienu metu |  |  |  |
|  | Garsiakalbių sistema su ne mažiau kaip 2 x ne mažiau kaip 15 W aukštųjų dažnių garsiakalbiais ir ne mažiau kaip 1 x ne mažiau kaip 20 W žemųjų dažnių garsiakalbiu |  |  |  |
|  | RAM atmintis ne mažesnė kaip 8 GB DDR4 |  |  |  |
|  | Kietojo disko atmintis ne mažesnė kaip 125 GB ir turi būti galimybė ją praplėsti |  |  |  |
|  | Operacinė sistema ne prastesnė kaip Android 13 su galimybe atnaujinti iki ne mažesnės kaip 15 versijos ir turi būti sertifikuota |  |  |  |
|  | Turi būti Google EDLA sistemos palaikymas |  |  |  |
|  | Turi būti šios funkcijos belaidžio vaizdo perdavimo, kelių langų, kelių ekranų, ne mažiau kaip 9 naudotojų profilių su slaptažodžiais, veidrodinio atvaizdavimo per programėlę, integruotų „Google“ arba lygiaverčių programų |  |  |  |
|  | Procesorius ne mažesnis kaip aštuonių branduolių ne mažiau kaip 4 × A76 + 4 × A55 |  |  |  |
|  | Veidrodinis atvaizdavimas turi būti daugiafunkcinis sujungiamas su skirtingomis gamintojų technologijomis, nes mokytojai ir mokiniai naudosis skirtingomis technologijomis: - tiesioginė AirPlay funkcija kuri nereikalauja papildomų programėlių ir galima sujungti su iPhone, iPad, Mac sistemomis; - tiesioginė Android veidrodinė funkcija panaudojant Miracast ir Chromecast nenaudojant jokių papildomų programėlių - tiesioginis Windows atvaizdavimas per Windows Wireless Display nenaudojant jokių papildomų programėlių; - atvirkštinis vaizdo atvaizdavimas (Mirrorback) iš ekrano į „Windows“ įrenginį; - atvirkštinis vaizdo atvaizdavimas (Mirrorback) iš ekrano į „Mac“ įrenginį; - Webcast palaikymas, kuris leistų įrenginio ekrano atvaizdavimą be bendrojo interneto (globalaus interneto) ryšio, naudojant internetinę programėlę. |  |  |  |
|  | Belaidis ryšys ne mažesnis kaip Wi-Fi 6 |  |  |  |
|  | USB tipo C jungtis su ne mažesne kaip 100 W galia (naudojamas vienas kabelis), skirta perduoti vaizdą, garsą, lietimą ir maitinimą |  |  |  |
|  | Turi būti NFC skaitytuvas skirtas saugiam prisijungimui su asmeniniais naudotojo profiliais ir prieiga prie debesų saugyklos |  |  |  |
|  | Sertifikatai ne mažiau kaip Energy Star, Reach, RoHS, WEEE, ErP, ISO 9241-11 „Žmogaus ir sistemos sąveikos ergonomika“, energetinio efektyvumo sertifikatas ir CE arba lygiaverčiai (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas, pateikdamas pagrindžiančius dokumentus) |  |  |  |
|  | Sistema turi atitikti Europos Sąjungos žaliojo kurso DNSH (Do No Significant Harm/ „reikšmingos žalos nedarymo“) principus |  |  |  |
|  | Komplektacijoje ne mažiau kaip 2 belaidės antenos, Bluetooth antena, nuotolinio valdymo pultelis, HDMI kabelis, USB laidas, 2 magnetiniai rašikliai |  |  |  |
|  | Komplektacijoje ne mažiau 1 išmanus rašiklis (toliau „IR“), kuris realiojo laiko režimu rašomą ant popieriaus turinį skaitmenina |  |  |  |
|  | IR su ne mažesne kaip 30 MB atmintimi, ne mažesniu kaip 5.0 Bluetooth ryšiu, ne mažesne kaip 3.5 V įtampa ir ne mažesne kaip 250 mAh baterija. |  |  |  |
|  | Sistemoje turi būti turinio kūrimo platforma, debesų technologija skirta hibridiniam/mišriam mokymui ir „MDM“ (mobiliųjų įrenginių valdymo) platforma centralizuotam monitoriaus valdymui |  |  |  |
|  | Interaktyvaus ekrano sistema turi būti sertifikuota „Google EDLA (Enterprise Device License Agreement)“ sistema, kuri integruoja „Google“ programinius paketus („Google Play Store“ ir „Google Play Protect“) užtikrinant saugumą, duomenų šifravimą, nuotolinį duomenų ištrynimą ir įrenginio valdymo įrankius, bei galimybe dirbti su „Word“, PowerPoint, Teams programomis, kuriomis naudojasi mokymo institucija. |  |  |  |
|  | Ekrano pagrindinė plokštė turi būti sertifikuota „Google EDLA“ (be integruotos „Android OPS“) |  |  |  |
|  | Ekrano gamintojo programinė įranga (EGPĮ) turi būti su dirbtiniu intelektu pagrįstomis funkcijomis ir interaktyvių priemonių skirtų mokymui sistema. Programinė įranga turi būti prieinama kaip programėlė visiems iOS ir Android įrenginiams. |  |  |  |
|  | EGPĮ interaktyvioje lentoje mokytojai turi turėti galimybę kurti pamokas, naudodami pažangias vaizdines priemones ir palengvindami mokinių bendravimą |  |  |  |
|  | EGPĮ srautinė transliacija realiu laiku turi būti su galimybe mokytojui tiesiogiai bendrauti su mokiniais, dinamiškai stebėti atsakymus ir veiklą nuotoliniu būdu. |  |  |  |
|  | EGPĮ turi būti išplėsto dirbtinio intelekto funkcijos (pokalbių langelis) su galimybe naudotojui įkelti dokumentus, kurti veiklą, kuri pagal tą turinį generuoja atsakymus ir taip supaprastina informacijos paiešką ir didina efektyvumą. |  |  |  |
|  | EGPĮ turi būti skaitmeninė užrašų knygelė, kurioje mokytojai ir mokiniai turi turėti galimybę prisijungti prie užrašų tvarkyklės programinės įrangos ir ja naudotis iš ne mažiau kaip interaktyvaus ekrano, išmanios rašymo sistemos – rašalinio rašiklio (realiu laiku skaitmeninančio ranka rašytą turinį), Android ir iOS planšetinių kompiuterių. Turi būti galimybė kurti, redaguoti, išsaugoti ir dalytis savo užrašais ar turiniu vieningoje sistemoje. Visos sistemos turi būti susietos vieningoje ekosistemoje, užtikrinant nuolatinį ryšį ir turinio sinchronizavimą realiuoju laiku visuose susietuose įrenginiuose, kad prieiga būtų sklandi ir nenutrūkstama. |  |  |  |
|  | IR programinė įranga turi būti naudojama ta pati kaip ir EGPĮ. |  |  |  |
|  | GPU ne prastesnis kaip ARM Mali-G610 MP4 |  |  |  |
|  | Priekinės jungtys ne mažiau kaip 1x USB tipas C 1x USB tipas B (lietimui) 3x USB 3.2 tipas A NFC |  |  |  |
|  | EGPĮ MDM (mobiliųjų įrenginių valdymo) platforma turi turėti ne mažiau kaip nuotolinį įrenginių valdymą realiuoju laiku, ryšio valdymą ir kiekvieno ekrano veiklos stebėjimą, grupės arba atskiro įrenginio administravimą, individualizuotų politikų („policies“) taikymą kiekvienam ekranui ar jų grupei, kelių naudotojų valdymą su pritaikomais vaidmenimis ir leidimais, masinių pranešimų siuntimo (ne mažiau kaip vaizdus, GIF, vaizdo įrašus), nuotolinį programėlių diegimą arba failų išsiuntimą į pasirinktus įrenginius, išsamų veiksmų žurnalo (logų) peržiūrą – kokios komandos buvo siųstos, kada ir kam, įspėjimai apie anomalijas (ne mažiau kaip CPU perkrova, RAM apkrova), NFC kortelių valdymo (naudotojų kūrimas ir funkcijų pritaikymas pagal asmeninius poreikius). EGPĮ MDM sistema turi suteikti visišką ir lanksčią įrenginių administravimo galimybę, leidžiančią IT ar mokymo įstaigos atsakingiems asmenims (administracijai ar mokytojams) optimizuoti ir stebėti ekranų naudojimą realiuoju laiku. |  |  |  |
|  | Paveikslėlių formatai ne mažiau kaip JPG, JPEG, BMP, PNG |  |  |  |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 1 kameros lizdas |  |  |  |
| 27. | Kintamo tūrio mechaninė pipetė - 5 vnt. |  |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |  |
|  | Turi būti vieno kanalo |  |  |  |
|  | Turi būti pilnai autoklavuojama |  |  |  |
|  | Turi būti tūrio ekranas |  |  |  |
|  | Mažiausias paėmimo tūris ne didesnis kaip 0,001 ml |  |  |  |
|  | Didžiausias paėmimo tūris ne mažesnis kaip 0,01 ml |  |  |  |
| 28. | Automatinė pipetė - 5 vnt. |  |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |  |
|  | Kanalas ne daugiau kaip 1 |  |  |  |
|  | Talpa nuo 1 iki ne mažiau kaip 10 ml. keičiama |  |  |  |
| 29. | Automatinė pipetė - 5 vnt. |  |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |  |
|  | Talpa 2000(±100) µL |  |  |  |
|  | Talpos tikslumas ne didesnis kaip ±1% |  |  |  |
|  | Turi būti fiksuoto tūrio talpa |  |  |  |
| 30. | Skaitmeninės svarstyklės - 10 vnt. |  |  |  |
|  | Nurodyti gamintoją |  |  |  |
|  | Nurodyti modelį |  |  |  |
|  | Mygtukų kiekis ne mažiau kaip 4 vnt. |  |  |  |
|  | Turi būti nulio ir taros nustatymo funkcija |  |  |  |
|  | Matavimo vienetai ne mažiau kaip gramų, uncijų, karatų |  |  |  |
|  | Turi būti automatinis išsijungimas |  |  |  |
|  | Turi būti vieneto skaitiklio funkcija |  |  |  |
|  | Ekranas turi būti su pašvietimu ir ne mažesniais kaip 10 mm skaitmenimis |  |  |  |
|  | Permatoma svėrimo tara ne mažesnė kaip 100 x 100 x 5 mm |  |  |  |
|  | Permatoma svėrimo tara ne mažesnė kaip 125 x 100 x 20 mm |  |  |  |
|  | Svėrimo platformos išmatavimai ne mažesni kaip 100 x 100 mm |  |  |  |
|  | Turi būti savaiminis kalibravimas |  |  |  |
| 31. | Magnetinė maišyklė – 10 vnt. |  |  |  |
|  | Gamintojas |  |  |  |
|  | Modelis |  |  |  |
|  | Talpa ne mažesnė kaip 3 l. |  |  |  |
|  | Maks. temp. ne mažesnė kaip 280 laipsnių (plokštelės) |  |  |  |
|  | Maišymo greitis min. ne didesnis kaip 220 aps./min., o maks. ne mažesnis kaip 1480 aps./min |  |  |  |
|  | Kaitinimo galia ne didesnė kaip 0.6 kW, kad būtų prisidedama prie žaliojo kurso ir sunaudojama kuo mažiau elektros energijos |  |  |  |
|  | Plokštelė turi būti padengta keramika |  |  |  |
|  | Korpusas turi būti atsparus silpnoms rūgštims ir šarmams |  |  |  |
|  | Bešepetinis NS variklis, kuris nereikalauja priežiūros, kad būtų prisidedama prie žaliojo kurso ir nebūtų reikalingas detalių ir mechanizmų taisymas ar keitimas |  |  |  |
|  | Komplektacijoje magnetinė PTFE arba lygiavertė juosta |  |  |  |
|  | Turi būti temperatūros šviesos diodų indikacija |  |  |  |
|  | Turi būti greičio šviesos diodų indikacija |  |  |  |
|  | Apsaugos klasė IP ne žemesnė kaip 21 |  |  |  |
| 32. | Bendri reikalavimai: |  |  |  |
| 1. | Garantinis laikotarpis ne trumpesnis kaip 12 mėn. |  |  |  |
| 2. | Tiekėjas privalės pristatyti prekes, sunešti, surinkti ir pademonstruoti kaip veikia įranga. Įrangos apmokymas ne trumpesnis kaip 1 d. d. |  |  |  |