## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MAŽAVERTIS MEDICININIS INVENTORIUS
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | KULNO/ALKŪNĖS APSAUGA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
1. | Kulno/alkūnės apsauga
1.1. | Kulno/alkūnės apsauga | 53 | pora
1.1.1. | Kulno/alkūnės apsauga
1.1.2. | Skirta pragulų prevencijai
1.1.3. | Išorinė pusė yra nailonas, vidinė - 100% medvilnė, užpildyta silikonu arba pagaminta iš lygiaverčių medžiagų
1.1.4. | Pralaidi orui
1.1.5. | Apimtis reguliuojama lipniomis juostelėmis arba fiksuojamos plastikinėmis užspaudžiamomis sagtimis
1.1.6. | Galima skalbti ne žemesnėje nei 30° C temperatūros vandenyje
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | KULNŲ PAGALVĖLĖS PRAGULŲ PROFILAKTIKAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
2. | Kulnų pagalvėlės pragulų profilaktikai
2.1. | Kulnų pagalvėlės pragulų profilaktikai | 52 | pora
2.1.1. | Užpildyta silikoniniu geliu arba lygiaverčiu geliu. Gelio užpildas neišteka.
2.1.2. | Kulnų taurelės nesiraukšlėja, išorinė plėvelė neatlimpa nuo gelio užpildo ir nesisluoksniuoja
2.1.3. | Taurelės nesusispaudžia - panaudojus grįžta į pirminę padėtį
2.1.4. | Dydis universalus, apimtis reguliuojama ne mažiau dvejomis velcro juostelėmis
2.1.5. | Sudėtyje nėra latekso – nedirgina odos. Pralaidžios rentgeno spinduliams. Atsparios karščiui ir šalčiui.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | APSAUGINIAI UŽVALKALAI PAGALVĖMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
3. | Apsauginiai užvalkalai pagalvėms
3.1. | Apsauginiai užvalkalai pagalvėms | 44 | vnt.
3.1.1. | Dydis 60 cm (± 1cm) x 60 cm (± 1cm)
3.1.2. | Pagaminta iš apsauginio audinio, kuris nepraleidžia skysčių, pralaidus orui, valomas ir skalbiamas.
3.1.3. | Užvalkalas pasiūtas iš medvilninio (išorinis sluoksnis) ir poliuretano ar kitos drėgmės nepraleidžiančios medžiagos (vidinis sluoksnis).
3.1.4. | Apsauginis užvalkalas skirtas apsaugoti pagalvę nuo nešvarumų, bakterijų, grybelių ir patalynės erkių dauginimosi, nemalonaus kvapo atsiradimo
3.1.5. | Audinys nesukelia alergijos ir tinka astma sergantiems žmonėms
3.1.6. | Užvalkalas su užtrauktuku
3.1.7. | Galima skalbti ne žemesnėje kaip 40 °C temperatūroje
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | APSAUGINIAI UŽVALKALAI PAGALVĖMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
4. | Apsauginiai užvalkalai pagalvėms
4.1. | Apsauginiai užvalkalai pagalvėms | 205 | vnt.
4.1.1. | Pagaminta iš apsauginio audinio, kuris nepraleidžia skysčių, pralaidus orui, valomas ir skalbiamas
4.1.2. | Užvalkalas pasiūtas iš medvilninio (išorinis sluoksnis) ir poliuretano ar kitos drėgmės nepraleidžiančios medžiagos (vidinis sluoksnis).
4.1.3. | Apsauginis užvalkalas skirtas apsaugoti pagalvę nuo nešvarumų, bakterijų, grybelių ir patalynės erkių dauginimosi, nemalonaus kvapo atsiradimo.
4.1.4. | Audinys nesukelia alergijos ir tinka astma sergantiems žmonėms
4.1.5. | Užvalkalas su užtrauktuku
4.1.6. | Galima skalbti ne žemesnėj kaip 40 °C temperatūroje
4.1.7. | Dydis 70 cm (± 1cm) x 70 cm (± 1cm)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | APSAUGINIAI ANTKLODŽIŲ UŽVALKALAI SU UŽTRAUKTUKU
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
5. | Apsauginiai antklodžių užvalkalai su užtrauktuku
5.1. | Apsauginiai antklodžių užvalkalai su užtrauktuku | 114 | vnt.
5.1.1. | Pagamintas iš sintetinio audinio
5.1.2. | 140cm (± 1cm) x 200cm (±1cm) cm dydžio
5.1.3. | Pagamintas iš audinio, kuris nepraleidžia skysčių, pralaidus orui, valomas ir skalbiamas
5.1.4. | Atlaiko iki 100 skalbimų
5.1.5. | Užvalkalas gali būti pasiūtas iš frotinio audinio (medvilnės ne mažiau 80%) ar iš sintetinio audinio, padengto poliuretano plėvele arba lygiavertės medžiagos skysčiams nepralaidžia plėvele
5.1.6. | Audinys nesukelia alergijos ir tinka astma sergantiems žmonėms
5.1.7. | Užvalkalas su užtrauktuku
5.1.8. | Skalbiamas 90°C (±5°C) temperatūroje
5.1.9. | Džiovinamas 70°C (±5°C) temperatūroje
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | APSAUGINIAI UŽVALKALAI ČIUŽINIAMS SU UŽTRAUKTUKU
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
6. | Apsauginiai užvalkalai čiužiniams su užtrauktuku
6.1. | Apsauginiai užvalkalai čiužiniams su užtrauktuku | 107 | vnt.
6.1.1. | 90cm (±0,5cm) x 200cm (±0,5cm) x 20 cm (±0,5cm)
6.1.2. | Iš sintetinio audinio
6.1.3. | Su užtrauktuku
6.1.4. | Pagamintas iš audinio, kuris nepraleidžia skysčių, pralaidus orui, lengvai valomas ir skalbiamas
6.1.5. | Atlaiko iki 100 skalbimų
6.1.6. | Užvalkalas pasiūtas iš sintetinio audinio
6.1.7. | Padengta poliuretano plėvele ar lygiavertės medžiagos skysčiams nepralaidžia plėvele
6.1.8. | Audinys nesukelia alergijos ir tinka astma sergantiems žmonėms
6.1.9. | Skalbiamas 90°C (±5°C) temperatūroje
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
7. DALIS | APSAUGINIAI UŽVALKALAI ČIUŽINIAMS SU UŽTRAUKTUKU
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
7. | Apsauginiai užvalkalai čiužiniams su užtrauktuku
7.1. | Apsauginiai užvalkalai čiužiniams su užtrauktuku | 15 | vnt.
7.1.1. | Apsauginis užvalkalas, skirtas apsaugoti čiužinį nuo nešvarumų, bakterijų, grybelių ir patalynės erkių dauginimosi, nemalonaus kvapo atsiradimo.
7.1.2. | Pagaminta iš sintetinio audinio dengto poliuretano plėvele ar lygiavertės medžiagos skysčiams nepralaidžia plėvele
7.1.3. | Pralaidus orui, antialerginis
7.1.4. | Užvalkalas su užtrauktuku (per dvi čiužinio kraštines)
7.1.5. | Skalbiama 90⁰C ± 2ºC temperatūroje, džiovinama iki 70⁰C temperatūroje
7.1.6. | Išmatavimai: 90cm (±1cm) x 200cm (±1cm) x 14cm (±1cm)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
8. DALIS | SKYSČIAMS NEPRALAIDŽIOS PAKLODĖS SU GUMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
8. | Skysčiams nepralaidžios paklodės su guma
8.1. | Skysčiams nepralaidžios paklodės su guma | 125 | vnt.
8.1.1. | Išmatavimai 90cm (±1cm) x 200cm (±1cm) x 14 cm (±1cm)
8.1.2. | Paklodė pasiūta iš audinio, kurio sudėtyje ne mažiau nei 80% medvilnės, padengto poliuretano plėvele ar lygiavertės medžiagos skysčiams nepralaidžia plėvele
8.1.3. | Audinys nesukelia alergijos ir tinka astma sergantiems žmonėms.
8.1.4. | Paklodės apvadas guma
8.1.5. | Skalbiama 90ºC (±5°C) temperatūroje
8.1.6. | Džiovinama 70ºC (±5°C) temperatūroje
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
9. DALIS | APSAUGINĖ PAKLODĖ KUŠETEI SU GUMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
9. | Apsauginė paklodė kušetei su guma
9.1. | Apsauginė paklodė kušetei su guma | 64 | vnt.
9.1.1. | 90cm (±1cm) x 190 - 200cm (±1cm) cm dydžio
9.1.2. | Viena audinio pusė pagaminta iš vinilo, kita iš poliesterio ar lygiaverčių medžiagų
9.1.3. | Paklodės apvadas guma
9.1.4. | Skysčiams nepralaidus, bet pralaidus orui
9.1.5. | Antibakterinis paviršius neleidžia atsirasti bakterijoms, grybeliams ir erkėms
9.1.6. | Skalbiamas 95° C (±5°C) temperatūroje
9.1.7. | Atsparus dezinfekcijai
9.1.8. | Sterilizuojamas 120°C (±5°C)
9.1.9. | Džiovinamas džiovyklėje 70° C (±5°C) temperatūroje
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
10. DALIS | DAUGKARTINIAI ABSORBUOJANTYS PAKLOTAI SKIRTI ČIUŽINIO APSAUGAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
10. | Daugkartiniai absorbuojantys paklotai skirti čiužinio apsaugai
10.1. | Daugkartiniai absorbuojantys paklotai skirti čiužinio apsaugai | 290 | vnt.
10.1.1. | Nepralaidus skysčiams, bet pralaidus orui
10.1.2. | Ne mažiau 3 sluoksnių
10.1.3. | Vidurinis sluoksnis absorbuojantis
10.1.4. | Apatinis sluoksnis skysčiams nelaidus
10.1.5. | Pakloto ilgis 85 cm (±5cm)
10.1.6. | Pakloto plotis 90cm (±5cm)
10.1.7. | Apsauginiai kraštai skirti pakišti po čiužiniu, plotis ne mažiau 45 cm (±5cm).
10.1.8. | Sugėrimas ne mažiau 2000 ml (±50ml)
10.1.9. | Skalbiama ne žemesnėje kaip 95°C temperatūroje
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
11. DALIS | VYSTYMO PAKLOTAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
11. | Vystymo paklotas
11.1. | Vystymo paklotas | 16 | vnt.
11.1.1. | 70 cm (±10cm) x 50 cm (±10cm)
11.1.2. | Pagamintas iš valomos, plaunamos medžiagos
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
12. DALIS | KRAUJO PAĖMIMO PAGALVĖLĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
12. | Kraujo paėmimo pagalvėlė
12.1. | Kraujo paėmimo pagalvėlė | 69 | vnt.
12.1.1. | Kraujo paėmimo pagalvėlė pagaminta iš elastinio putų poliuretano ir apvilkta medicinine dirbtine oda
12.1.2. | Užvalkalas yra su užtrauktuku, nuimamas, atsparus valymo ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui
12.1.3. | Dydis 30-45cm x 15-17cm, aukštis 7,5-15 cm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
13. DALIS | APSAUGINĖS-FIKSAVIMO PIRŠTINĖS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
13. | Apsauginės-fiksavimo pirštinės
13.1. | Apsauginės-fiksavimo pirštinės | 235 | pora
13.1.1. | Apsaugo pacientą nuo susižalojimų
13.1.2. | Turi papildomus dirželius šonuose, todėl galima tvirtinti prie lovos kraštų
13.1.3. | Paminkštintos antibakterine ir antialergine medžiaga, pralaidžia orui.
13.1.4. | Pirštinėje ranka yra matoma per tinklinę medžiagą
13.1.5. | Dydis universalus arba galimybė pasirinkti M, L dydį
13.1.6. | Skalbiama ne žemesnėje nei 30°C temperatūroje
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
14. DALIS | FIKSACINIAI DIRŽAI JUOSMENIUI SU DUBENS JUOSTA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
14. | Fiksaciniai diržai juosmeniui su dubens juosta
14.1. | Fiksaciniai diržai juosmeniui su dubens juosta | 13 | vnt.
14.1.1. | Fiksaciniai diržai juosmeniui su dubens juosta
14.1.2. | Pagamintas iš 100% poliesterio pluošto.
14.1.3. | Diržų susegimo vietos sustiprintos. Visų diržų kraštų apsiuvimas dvigubas. Sagų tvirtinimo angos išdegintos ultragarsu, kas užtikrina angos metalinio apvado stabilumą ir sumažina išplyšimo riziką.
14.1.4. | Diržai fiksuojami magnetinių sagų pagalba
14.1.5. | Komplektacija: 1 juosmenį fiksuojantis diržas, ne mažiau 3 magnetinės sagos, ne mažiau 2 magnetiniai raktai.
14.1.6. | Skalbiami 90°C (±5°C) temperatūroje, džiovinami elektriniu džiovintuvu 45-50° C temperatūroje.
14.1.7. | Bus perkama M ir L dydžio pagal poreikį
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
15. DALIS | FIKSACINIAI DIRŽAI RANKOMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
15. | Fiksaciniai diržai rankoms
15.1. | Fiksaciniai diržai rankoms | 40 | pora
15.1.1. | Fiksasiniai diržai rankoms
15.1.2. | Pagamintas iš 100% poliesterio pluošto, vidinė diržų pusė paminkštinta
15.1.3. | Diržų susegimo vietos sustiprintos. Visų diržų kraštų apsiuvimas dvigubas.
15.1.4. | Diržai fiksuojami magnetinių sagų pagalba ir lipdukais. Lipdukai iš dviejų dalių, kad medžiaga neišplyštų susegimo vietose
15.1.5. | Spalvinis diržų žymėjimas pagal dydį
15.1.6. | Komplektacija: 2 rankų fiksacijos diržai, ne mažiau 4 magnetinės sagos, ne mažiau 2 magnetiniai raktai.
15.1.7. | Rankų fiksavimo diržų plotis ne mažiau 8 cm. Diržas su dviem tvirtinimo juostomis: viena juosta diržas tvirtinimas prie rankos, kitos juostos pagalba diržas tvirtinamas prie lovos rėmo.
15.1.8. | Skalbiami 90°C (±5°C) temperatūroje, džiovinami elektriniu džiovintuvu 45-50° C temperatūroje
15.1.9. | Reikalingi M, L dydžiai pagal poreikį
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
16. DALIS | FIKSACINIAI DIRŽAI KOJOMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
16. | Fiksaciniai diržai kojoms
16.1. | Fiksaciniai diržai kojoms | 33 | pora
16.1.1. | Fikcaciniai diržai kojoms
16.1.2. | Kojų sutvirtinimo juostos turi specialią prie lovos fiksuojamą juostą
16.1.3. | Pagamintas iš 100% poliesterio pluošto, vidinė diržų pusė paminkštinta.
16.1.4. | Diržų susegimo vietos sustiprintos. Visų diržų kraštų apsiuvimas dvigubas.
16.1.5. | Diržai fiksuojami magnetinių sagų pagalba ir lipdukais. Lipdukai iš dviejų dalių, kad medžiaga neišplyštų susegimo vietose.
16.1.6. | Spalvinis diržų žymėjimas pagal dydį
16.1.7. | Komplektacija: 2 kojų fiksacijos diržai su lovos juosta, ne mažiau 4 magnetinės sagos, ne mažiau 2 magnetiniai raktai.
16.1.8. | Kojų fiksavimo diržų plotis ne mažiau 8 cm
16.1.9. | Skalbiami 90°C (±5°C) temperatūroje, džiovinami elektriniu džiovintuvu 45-50° C temperatūroje.
16.1.10. | Dydis M, L bus perkamas pagal poreikį
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
17. DALIS | FIKSACINIŲ DIRŽŲ RINKINYS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
17. | Fiksacinių diržų rinkinys
17.1. | Fiksacinių diržų rinkinys | 5 | vnt.
17.1.1. | Pagamintas iš 100% poliesterio pluošto, vidinė diržų pusė paminkštinta.
17.1.2. | Diržų susegimo vietos sustiprintos specialia vidine juosta. Visų diržų kraštų apsiuvimas dvigubas.
17.1.3. | Diržai fiksuojami magnetinių sagų pagalba, rankų ir kojų diržai papildomai fiksuojami lipdukais. Lipdukai iš dviejų dalių, kad medžiaga neišplyštų susegimo vietose.
17.1.4. | Spalvinis diržų žymėjimas pagal dydį. Diržų angos sunumeruotos.
17.1.5. | Komplektacija: 1 juosmenį fiksuojantis diržas, 1 viršutinę krūtinės dalį fiksuojantys diržai, 2 rankų fiksacijos diržai, 2 kojų fiksacijos diržai su lovos juosta, ne mažiau 16 magnetinių sagų, ne mažiau 4 magnetiniai raktai.
17.1.6. | Juosmenį fiksuojančio diržo plotis ne mažiau 18 cm, liemens apimtis 95-135 cm. Diržas su papildomomis juostomis nugarinėje dalyje, leidžiančiomis keisti paciento padėtį
17.1.7. | Kojų fiksavimo diržų plotis ne mažiau 8 cm, diržų apimtis 24-28 cm. Kojų diržai papildomai komplektuojami su lovos diržu, kad būtų galima fiksuoti paciento kojas keliose pozicijose.
17.1.8. | Viršutinę krūtinės dalį fiksuojančio diržo apimtis 70-126 cm
17.1.9. | Skalbiami 90°C (±5°C) temperatūroje, džiovinami elektriniu džiovintuvu 45-50° C temperatūroje
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
18. DALIS | GALŪNIŲ PALAIKOMASIS DIRŽAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
18. | Galūnių palaikomasis diržas
18.1. | Galūnių palaikomasis diržas su metaliniu arba plastikiniu žiedu, M dydžio | 5 | vnt.
18.1.1. | Tvirtinamas lipduku ir stipria poliesterio juosta
18.1.2. | Juosta persiveria per D formos metalo arba plastikinį žiedą
18.1.3. | Skalbiamas ne žemesnėje kaip 40°C temperatūroje
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
19. DALIS | GALŪNIŲ PALAIKOMASIS DIRŽAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
19. | Galūnių palaikomasis diržas
19.1. | Galūnių palaikomasis diržas su metaliniu arba plastikiniu žiedu, L dydžio | 7 | vnt.
19.1.1. | Tvirtinamas lipduku ir stipria poliesterio juosta
19.1.2. | Juosta persiveria per D formos metalo arba plastikinį žiedą
19.1.3. | Skalbiamas ne žemesnėje nei 40°C temperatūroje
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
20. DALIS | JUOSMENS TVIRTINIMO DIRŽAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
20. | Juosmens tvirtinimo diržas
20.1. | Juosmens tvirtinimo diržas | 12 | vnt.
20.1.1. | Skirtas fiksuoti pacientą prie lovos, bet leidžia pacientui pasisukti į abi puses, dalinai atsikelti ir atsisėsti lovoje.
20.1.2. | Šoninės apatinės juostos tvirtinamos prie lovos rėmų, viršutinė dalis sutvirtinama apie juosmenį.
20.1.3. | Diržai fiksuojami magnetinių sagų pagalba
20.1.4. | Liemens apimtis - 100-140cm
20.1.5. | Komplektacija: 1 juosmenį fiksuojantis diržas, 3 magnetinės sagos, 1- 2 magnetiniai raktai.
20.1.6. | Skalbiama 90⁰C (±5°C) temperatūroje
20.1.7. | Džiovinama elektriniu džiovintuvu 45-50⁰C temperatūroje.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
21. DALIS | LIEMENĖ SU DUBENS DIRŽU
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
21. | Liemenė su dubens diržu
21.1. | Liemenė su dubens diržu | 21 | vnt.
21.1.1. | Liemenė su dubens diržu ir magnetiniu užraktu pacientų prilaikymui
21.1.2. | L dydžio
21.1.3. | Tvirtinasi nugarinėje vežimėlio ar kėdės dalyje reguliuojamo ilgio diržų pagalba, susegamų magnetiniais užraktais
21.1.4. | Komplekte magnetinė saga su raktu
21.1.5. | Viršutinė gaminių dalis pagaminta iš poliesterio/medvilnės medžiagos
21.1.6. | Vidinė dalis iš orui laidaus audinio
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
22. DALIS | LIEMENĖ SU DUBENS DIRŽU
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
22. | Liemenė su dubens diržu
22.1. | Liemenė su dubens diržu | 18 | vnt
22.1.1. | Liemenė su dubens diržu pacientų prilaikymui
22.1.2. | L dyžio
22.1.3. | Su lipduku arba plastmasine sagtimi
22.1.4. | Pagaminta iš poliesterio/ medvilnės medžiagos
22.1.5. | Viršutinis sluoksnis padengtas medžiaga nepralaidžia vandeniui
22.1.6. | Skirta 120-175 cm liemens apimčiai
22.1.7. | Skalbiama ne mažesnėje nei 40ºC
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
23. DALIS | PAKĖLIMO DIRŽAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
23. | Pakėlimo diržas
23.1. | Pakėlimo diržas | 3 | vnt.
23.1.1. | Diržas skirtas pakelti pacientą nuo kėdės/vežimėlio, pakelti aukštyn lovoje, bei padėti atsikelti iš lovos
23.1.2. | Diržo galuose ne mažiau kaip po dvi rankenas
23.1.3. | Vidinė diržo dalis pagaminta iš nailono ar poliesterio
23.1.4. | Diržo išmatavimai: ilgis 60 cm (±1cm), plotis 20 cm (±1cm)
23.1.5. | Maksimali apkrova 150 kg (±1kg)
23.1.6. | Skalbiamas ne mažesnėje nei 70ºC temperatūroje, džiovinamas elektriniu džiovintuvu 45 – 50ºC temperatūroje
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
24. DALIS | DIRŽAS STATYMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
24. | Diržas statymui
24.1. | Diržas statymui | 4 | vnt
24.1.1. | Skirtas pacientams, kuriems reikia nedidelės pagalbos stojantis, persėdant nuo vieno paviršiaus ant kito, vaikštant.
24.1.2. | Pagamintas iš poliesterio ar lygiavertės medžiagos, užsegamas sagtimi, su rankenomis įsikibti.
24.1.3. | Rankenos horizontalios ir vertikalios, išdėstytos per visą diržo ilgį
24.1.4. | Rankenų skaičius 11 (±1)
24.1.5. | Bendras ilgis 140 cm (±5cm)
24.1.6. | Maksimali apkrova 200 kg (±5kg)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
25. DALIS | GLIUKOMETRAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
25. | Gliukometras
25.1. | Gliukometras | 14 | vnt.
25.1.1. | Automatinis pranešimas esant per mažam kraujo kiekiui
25.1.2. | Rezultatų žymėjimas „Prieš valgį“ ar „Po valgio“
25.1.3. | Automatinis kodavimas, mėginio tūris ne daugiau 0,75 μL kraujyje.
25.1.4. | Rinkinį sudaro: matuoklis, 5-10 testų juostelių, 5-10 adatėlių, piršto dūriklis
25.2. | Diagnostinės juostelės | 28 | pak
25.2.1. | Diagnostinės juostelės gliukozės kiekiui kraujyje nustatyti
25.2.2. | Turi tikti šioje pirkimo dalyje perkamam aparatui
25.2.3. | Pakuotėje ne mažiau 50 juostelių
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
26. DALIS | MECHANINIS KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
26. | Mechaninis kraujospūdžio matuoklis
26.1. | Mechaninis kraujospūdžio matuoklis | 21 | vnt.
26.1.1. | Su pirmine metrologine patikra
26.1.2. | Manžetė 22 cm - 42 cm dydžio žąstui arba 2 manžetės (viena manžetė 22-32cm, antra manžetė 33-41 cm)
26.1.3. | Manžetė su lipnia fiksuojama dalimi
26.1.4. | Galima matavimų paklaida ne daugiau +/- 3mmHg
26.1.5. | Matavimo diapazonas 0-300mmHg
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
27. DALIS | ELEKTRONINIS ARTERINIO KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIS SU VAIKIŠKA MANŽETE
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
27. | Elektroninis arterinio kraujospūdžio matuoklis su vaikiška manžete
27.1. | Elektroninis arterinio kraujospūdžio matuoklis su vaikiška manžete | 5 | vnt.
27.1.1. | Vaikiška manžetė 16-24 cm apimties žąstui
27.1.2. | Ekrane matomas sistolinis ir diastolinis kraujo spaudimas, bei širdies susitraukimų dažnis
27.1.3. | Ne mažiau 15 paskutinių matavimų atmintis
27.1.4. | Nereguliaraus pulso indikatorius
27.1.5. | Su pirmine metrologine patikra
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
28. DALIS | STETOFONENDOSKOPAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
28. | Stetofonendoskopas
28.1. | Stetofonendoskopas | 29 | vnt.
28.1.1. | Skirtas suaugusių auskultavimui
28.1.2. | Galvutė iš plieno, su apvadėliais, vienoje pusėje su jautria 44 mm (± 2mm) diametro membrana, o kitoje su varpelio formos galvute
28.1.3. | Bendras stetofonendoskopas ilgis 74 cm (±2cm), svoris 97 g (±5g)
28.1.4. | Su lanksčia “Y” formos jungiamąja žarnele be latekso
28.1.5. | Komplekte: 1 pora ergonomiškų ausų kištukų, 1 itin jautri membrana
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
29. DALIS | BELAIDIS INHALIATORIUS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
29. | Belaidis inhaliatorius
29.1. | Belaidis inhaliatorius | 11 | vnt.
29.1.1. | Reguliuojamas inhaliacijos greitis
29.1.2. | Galima naudoti vienu mygtuko paspaudimu
29.1.3. | Komplekte yra vaikams ir suaugusiesiems skirtos kaukės, kandiklis, krepšelis prietaisui įdėti.
29.1.4. | Baterija kraunama USB kabeliu, kuris turi būti komplekte
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
30. DALIS | INHALIATORIŲ ĮKVĖPIMO TARPINĖS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
30. | Inhaliatorių įkvėpimo tarpinės
30.1. | Inhaliatorių įkvėpimo tarpinės | 10 | vnt.
30.1.1. | Skirta inhaliuoti vaistus suaugusiems
30.1.2. | Tarpinė, pagaminta iš plastiko
30.1.3. | Universali – tinka visiems dozatoriams.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
31. DALIS | DIAGNOSTINIS ŠVIESTUVĖLIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
31. | Diagnostinis šviestuvėlis
31.1. | Diagnostinis šviestuvėlis | 31 | vnt.
31.1.1. | LED lemputė su baltos spalvos šviesele
31.1.2. | Veikia nuo keičiamų elementų (2 x AAA tipo)
31.1.3. | Su įjungimo/išjungimo mygtuku iš galo
31.1.4. | Su ausele tvirtinimui prie chalato kišenėlės
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
32. DALIS | DAUGKARTINIS INDAS DEGUONIES DRĖKINTUVUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
32. | Daugkartinis indas deguonies drėkintuvui
32.1. | Daugkartinis indas deguonies drėkintuvui | 73 | vnt.
32.1.1. | Pagamintas iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos
32.1.2. | Buteliuko tūris ≥ 250 ml
32.1.3. | Buteliuką galima dezinfekuoti ir autoklavuoti ne mažiau kaip 134° temperatūroje
32.1.4. | Aiškiai pažymėtos min ir max skysčio įpylimo vietos
32.1.5. | Jungtis suderinama su srauto matuokliu RTM3
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
33. DALIS | LAIKIKLIS ŠLAPIMO INDUI (ANTELEI)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
33. | Laikiklis šlapimo indui (antelei)
33.1. | Laikiklis šlapimo indui (antelei) | 55 | vnt.
33.1.1. | Laikiklis ovalios formos, dydis: 13-15cm x 13-15cm x 23-34 cm (kartu su antelės laikiklio pakabinimo rankena)
33.1.2. | Pagamintas iš vinilu dengtos metalo vielos.
33.1.3. | Tinka visiems standartiniams šlapimo indams (antelėms) su ir be rankenos
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
34. DALIS | KVĖPAVIMO SISTEMOS LAIKIKLIAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
34. | Kvėpavimo sistemos laikikliai
34.1. | Kvėpavimo sistemos laikikliai | 7 | vnt.
34.1.1. | Daugkartinio naudojimo
34.1.2. | Valomas ir dezinfekuojamas spiritinėmis, bei kitomis hipoalerginėmis valymo ir dezinfekavimo priemonėmis
34.1.3. | Gaminio sudėtyje nėra latekso
34.1.4. | Pagamintas iš plastiko
34.1.5. | Svoris ne daugiau 0,5 kg
34.1.6. | Lankstus, fiksuojamas norimoje padėtyje
34.1.7. | Kontūro stovas pritaikytas gofruotiems ir lygiasieniams skirtingų diametrų vamzdžiams laikyti - 15, 22 mm
34.1.8. | Kontūro stovo konstrukcija leidžia fiksuoti kontūrą (lanksčioji dalis iki 50 cm ilgio)
34.1.9. | Supakuota ne daugiau po 1vnt pakuotėje
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
35. DALIS | DVIGUBAS KATETERIŲ LAIKIKLIS SU ADAPTERIU
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
35. | Dvigubas kateterių laikiklis su adapteriu
35.1. | Dvigubas kateterių laikiklis su adapteriu | 1 | vnt.
35.1.1. | Ilgis 40cm (±2 cm)
35.1.2. | Su adapteriu
35.1.3. | Skirta kateterių vamzdeliams
35.1.4. | Su žiedu fiksavimui vieliniame kolbos laikiklyje
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
36. DALIS | STOVELIAI MĖGINTUVĖLIAMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
36. | Stoveliai mėgintuvėliams
36.1. | Stoveliai mėgintuvėliams | 69 | vnt.
36.1.1. | Pagamintas iš plastiko arba metalo
36.1.2. | Stoveliai vakuuminiams mėgintuvėliams, kurių išmatavimai 13x75mm. Galimybė sutalpinti 50-90 vakuuminių mėgintuvėlių
36.1.3. | Autoklavuojamas
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
37. DALIS | MĖGINIŲ IR KOMPONENTŲ TRANSPORTAVIMO DĖŽĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
37. | Mėginių ir komponentų transportavimo dėžė
37.1. | Mėginių ir komponentų transportavimo dėžė | 27 | vnt.
37.1.1. | Matmenys 24cm (±10mm) x 17cm (±10mm) x 15,5cm (±10mm)
37.1.2. | Vientisa be jungimo siūlių
37.1.3. | Uždaroma pilnai nuimamu dangčiu be vyrių, dangtis užspaudžiamas ne mažiau nei 4 vnt nerūdijančio plieno arba medicinio metalo kabliais
37.1.4. | Su rankena transportavimui
37.1.5. | Pagaminta iš polikarbonato arba lygiavertės medžiagos
37.1.6. | Be latekso
37.1.7. | Galima autoklavuoti ne mažesnėje nei 121ºC temperatūroje
37.1.8. | Galimas valymas dezinfekcinėmis medžiagomis
37.1.9. | Svoris 700g (±50g)
37.1.10. | Talpa ne mažiau nei 60 vnt. 13 mm skersmens mėgintuvėlių arba 40 vnt. 16 mm skersmens mėgintuvėlių
37.1.11. | Izoterminis įdėklas, išlaikantis tempertūrą iki 2 h
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
38. DALIS | MĖGINIŲ IR KOMPONENTŲ TRANSPORTAVIMO DĖŽĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
38. | Mėginių ir komponentų transportavimo dėžė
38.1. | Mėginių ir komponentų transportavimo dėžė | 8 | vnt.
38.1.1. | Matmenys 30cm (±10mm) x 24cm (±10mm) x 15,5cm (±10mm)
38.1.2. | Vientisa be jungimo siūlių
38.1.3. | Uždaroma pilnai nuimamu dangčiu be vyrių, dangtis užspaudžiamas ne mažiau nei 4 vnt nerūdijančio plieno arba medicinio metalo kabliais
38.1.4. | Su rankena transportavimui
38.1.5. | Pagaminta iš polikarbonato arba lygiavertės medžiagos
38.1.6. | Be latekso
38.1.7. | Galima autoklavuoti ne mažesnėje nei 121ºC temperatūroje
38.1.8. | Galimas valymas dezinfekcinėmis medžiagomis
38.1.9. | Svoris 1kg (±50g)
38.1.10. | Talpa ne mažiau nei 120 vnt. 13 mm skersmens mėgintuvėlių arba 80 vnt. 16 mm skersmens mėgintuvėlių
38.1.11. | Izoterminis įdėklas, išlaikantis tempertūrą iki 2 h
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
39. DALIS | INDAS VEŽIMĖLIUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
39. | Indas vežimėliui
39.1. | Indas vežimėliui | 15 | vnt
39.1.1. | Indas su laikikliu ,,Linkar" vežimėliui.
39.1.2. | Laikikliu tvirtinamas prie viršutinio rėmo
39.1.3. | Indas pagamintas iš nerūdijančio plieno ar medicininio metalo
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
40. DALIS | AŠTRIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIO LAIKIKLIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
40. | Aštrių atliekų konteinerio laikiklis
40.1. | Aštrių atliekų konteinerio laikiklis | 16 | vnt.
40.1.1. | Laikiklis tinkamas ,,Linkar" vežimėliui
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
41. DALIS | PIRMOSIOS PAGALBOS KREPŠYS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
41. | Pirmosios pagalbos krepšys
41.1. | Pirmosios pagalbos krepšys | 5 | vnt.
41.1.1. | Neperšlampamos medžiagos, kurią galima plauti
41.1.2. | Matmenys 55cm (±3cm) x 31,5cm (±3cm) x 33cm (±3cm)
41.1.3. | Sustiprintos rankenos ir petnešėlės
41.1.4. | Išorinis kortelių lizdas
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
42. DALIS | VAISTŲ DĖŽUTĖ SAVAITEI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
42. | Vaistų dėžutė savaitei
42.1. | Vaistų dėžutė savaitei | 88 | vnt.
42.1.1. | Dėžutė skirta paskirstyti vaistus visai savaitei, 4 kartus dienoje
42.1.2. | 7 atskiros dėžutės kiekvienai dienai, sudėtos į vieną savaitės dėžę
42.1.3. | Kiekvienos dienos dėžutė atsidaro atskirai slenkančios skaidrios juostelės pagalba. 4 skyriai pažymėti: rytas, pietūs, vakaras, naktis
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
43. DALIS | VAISTŲ DĖŽUTĖ DIENAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
43. | Vaistų dėžutė dienai
43.1. | Vaistų dėžutė dienai | 500 | vnt
43.1.1. | Vienos dienos vaistų dėžutė
43.1.2. | Pagaminta iš plastiko
43.1.3. | Dėžutė skirta paskirstyti vaistus vienai dienai pagal gėrimo laiką
43.1.4. | Turi 3-4 uždaromus skyrelius
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
44. DALIS | TABLEČIŲ TRINTUVAI-DALYTUVAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
44. | Tablečių trintuvai-dalytuvai
44.1. | Tablečių trintuvai-dalytuvai | 114 | vnt.
44.1.1. | Trys viename: tablečių indas, tablečių dalytuvas ir trintuvė
44.1.2. | Tablečių padalinimui peiliukas iš nerūdijančio plieno arba medicinio metalo
44.1.3. | Nuėmus dangtelį yra talpa tabletėms sudėti
44.1.4. | Apačioje talpa tablečių trynimui
44.1.5. | Pagaminta iš plastiko
44.1.6. | Galima dalinti ir trinti labai mažas tabletes
44.1.7. | Galima plauti ir dezinfekuoti
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
45. DALIS | PUODELIS MAITINIMUI SU ILGU SNAPELIU
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
45. | Puodelis maitinimui su ilgu snapeliu
45.1. | Puodelis maitinimui su ilgu snapeliu | 134 | vnt.
45.1.1. | Tinka skysčiams ir trintam maistui
45.1.2. | Pagamintas iš pusiau skaidraus plastiko
45.1.3. | Komplekte du dangteliai su snapeliais, kurių angos: 4-8 mm x 4-8 mm arba angos: 4 (±1mm) ir 8 (±1mm)
45.1.4. | Talpa 250 ml (±20ml)
45.1.5. | Saugu šildyti mikrobangų krosnelėje
45.1.6. | Galima plauti indaplovėje
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
46. DALIS | PUODELIS MAITINIMUI SU TRUMPU SNAPELIU
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
46. | Puodelis maitinimui su trumpu snapeliu
46.1. | Puodelis maitinimui su trumpu snapeliu | 102 | vnt.
46.1.1. | Pagamintas iš pusiau skaidraus plastiko
46.1.2. | Talpa 200 ml (±50ml)
46.1.3. | Komplekte du dangteliai su snapeliais, kurių angos: 4 (±1mm) ir 8 (±1mm)
46.1.4. | Galima plauti indaplovėje
46.1.5. | Saugu šildyti mikrobangų krosnelėje
46.1.6. | Autoklavuojamas
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
47. DALIS | PADĖKLAS TABLEČIŲ DĖŽUTĖMS IR TAURELĖMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
47. | Padėklas tablečių dėžutėms ir taurelėms
47.1. | Padėklas tablečių dėžutėms ir taurelėms | 39 | vnt.
47.1.1. | Pagaminta iš plastiko ar lygiavertės medžiagos
47.1.2. | Dydis: 43 cm (±2cm) x 33 cm (±2cm)
47.1.3. | Ant padėklo suformuotos specialios vietos 19 taurelių ir 19 tablečių dėžučių - dispenserių
47.1.4. | Dispenseriai pagaminti iš plastiko ar lygiavertės medžiagos, su skaidriu nustumiamu dangteliu, ne mažiau kaip 4 skyreliai: rytui, dienai, vakarui, nakčiai.
47.1.5. | Komplekte: padėklas ir 19 dispenserių
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
48. DALIS | VAISTŲ PADĖKLAI DISPENSERIAMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
48. | Vaistų padėklai dispenseriams
48.1. | Vaistų padėklai dispenseriams | 84 | vnt.
48.1.1. | Pagamintas iš plastiko
48.1.2. | Dydis: 43cm (±1cm) x 33 cm (±1cm)
48.1.3. | Ant padėklo suformuotos specialios vietos 19 taurelių ir 19 tablečių dėžučių - dispenserių
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
49. DALIS | PADĖKLAS TVARSLIAVAI, VAISTAMS, INJEKCIJOMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
49. | Padėklas tvarsliavai, vaistams, injekcijoms
49.1. | Padėklas tvarsliavai, vaistams, injekcijoms | 57 | vnt.
49.1.1. | Pagamintas iš plastiko.
49.1.2. | 35cm (±1cm) x 24,5cm (±1cm) x 5 cm (±1cm) dydžio
49.1.3. | Plaunamas ir dezinfekuojamas 93°C (±10°C)
49.1.4. | Su įdėklu (vieta) pavojingų atliekų konteineriui
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
50. DALIS | PADĖKLAI PROCEDŪROMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
50. | Padėklai procedūroms
50.1. | Padėklai procedūroms | 20 | vnt.
50.1.1. | Išmatavimai 27-35 cm x 26 cm (±2 cm), gylis ne mažiau 3 cm
50.1.2. | Sekcijinis indas su ne mažiau kaip 4 sekcijomis
50.1.3. | Nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos
50.1.4. | Atsparūs dezinfekcinėms medžiagoms
50.1.5. | Padėklai be dangčių
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
51. DALIS | VONELĖ INSTRUMENTŲ DEZINFEKCIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
51. | Vonelė instrumentų dezinfekcijai
51.1. | Vonelė instrumentų dezinfekcijai | 8 | vnt
51.1.1. | 5 litrų (±0,1l)talpos
51.1.2. | Pagaminta iš baltos ar šviesios spalvos plastiko
51.1.3. | Skirtos medicinos prietaisams mirkyti dezinfekciniame tirpale
51.1.4. | Su skaidriu dangčiu ir išimamu sieteliu
51.1.5. | Dydis 55cm (±2 cm) x 21cm (±2 cm) x 14cm (±2 cm)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
52. DALIS | VONELĖ INSTRUMENTŲ DEZINFEKCIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
52. | Vonelė instrumentų dezinfekcijai
52.1. | Vonelė instrumentų dezinfekcijai | 7 | vnt
52.1.1. | 30 litrų talpos
52.1.2. | Pagaminta iš PVC ar kitos rūšies plastiko
52.1.3. | Su dangčiu
52.1.4. | Su išimamu sieteliu
52.1.5. | Nutekėjimo anga arba išleidimo kranelis
52.1.6. | Dydis 52-62cm x 31-41cm x 21-24cm
52.1.7. | Atspari aldehidams, fenoliams ir ketvirtiniais amonio junginiams
52.1.8. | Atsparios karščiui iki 55°C
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
53. DALIS | STERILIZAVIMO KONTEINERIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
53. | Sterilizavimo konteineris
53.1. | Sterilizavimo konteineris | 10 | vnt
53.1.1. | Išoriniai išmatavimai 31,2cm (±0,5cm) x 19cm (±0,5cm) x 6,5cm (±0,5cm)
53.1.2. | Viduje perforuotas krepšelis su silikoniais laikikliais instrumentams
53.1.3. | Krepšelio išoriniai išmatavimai 27,3cm (±0,5cm) x 17,6cm (±0,5cm) x 4,1cm (±0,5cm)
53.1.4. | Su daugkartinio naudojimo filtru ne mažiau 1000 ciklų
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
54. DALIS | METALINIAI INDAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
54. | Metaliniai indai
54.1. | Metaliniai indai | 20 | vnt.
54.1.1. | Dubens formos
54.1.2. | Tūris 250ml (±10ml)
54.1.3. | Graduoti
54.1.4. | Pagaminti iš nerūdijančio plieno arba medicininio metalo
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
55. DALIS | METALINIAI INDAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
55. | Metaliniai indai
55.1. | Metaliniai indai | 20 | vnt.
55.1.1. | Dubens formos
55.1.2. | Tūris 500ml (±10ml)
55.1.3. | Graduoti
55.1.4. | Pagaminti iš nerūdijančio plieno arba medicininio metalo
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
56. DALIS | TACELĖ INKSTO FORMOS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
56. | Tacelė inksto formos
56.1. | Tacelė inksto formos | 17 | vnt.
56.1.1. | Inksto formos tacelė, kurios ilgis 15-18 cm, aukštis 3,5-4 cm
56.1.2. | Nerūdijančio plieno ar medicininio metalo
56.1.3. | Atspari dezinfekcinėms medžiagoms, sterilizuojama
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
57. DALIS | TACELĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
57. | Tacelė
57.1. | Tacelė | 3 | vnt.
57.1.1. | Inksto formos
57.1.2. | Ilgis 24-25cm, aukštis 3,8-4 cm
57.1.3. | Nerūdijančio plieno ar medicininio metalo
57.1.4. | Atspari dezinfekcinėms medžiagoms, sterilizuojama
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
58. DALIS | TACELĖ INKSTO FORMOS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
58. | Tacelė inksto formos
58.1. | Tacelė inksto formos | 5 | vnt.
58.1.1. | Nerūdijančio plieno ar medicininio metalo
58.1.2. | Ilgis 26-28cm, aukštis 4,5cm (±0,2cm)
58.1.3. | Saugu plauti indaplovėje
58.1.4. | Autoklavuojama
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
59. DALIS | TACELĖ INKSTO FORMOS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
59. | Tacelė inksto formos
59.1. | Tacelė inksto formos | 5 | vnt.
59.1.1. | Pagamintas iš plastiko
59.1.2. | Ilgis 24 cm (±1cm)
59.1.3. | Galima autoklavuoti
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
60. DALIS | TACELĖ METALINĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
60. | Tacelė metalinė
60.1. | Tacelė metalinė | 7 | vnt.
60.1.1. | Ilgis 45cm (±2cm), plotis 30-45cm, aukštis 8cm (±0,5cm)
60.1.2. | Saugu plauti indaplovėje.
60.1.3. | Autoklavuojama.
60.1.4. | Nerūdijančio plieno ar medicininio metalo
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
61. DALIS | TACELĖ METALINĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
61. | Tacelė metalinė
61.1. | Tacelė metalinė | 54 | vnt.
61.1.1. | Dydis 18-20cm x 23-25cm, aukštis 4 cm (±0,5cm)
61.1.2. | Saugu plauti indaplovėje
61.1.3. | Nerūdijančio plieno ar medicininio metalo
61.1.4. | Autoklavuojama
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
62. DALIS | TACELĖ INSTRUMENTAMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
62. | Tacelė instrumentams
62.1. | Tacelė instrumentams | 9 | vnt.
62.1.1. | Nerūdijančio plieno ar medicininio metalo
62.1.2. | Išmatavimai 20-22 cm x 12-15 cm, gylis 4 cm (±0,5cm)
62.1.3. | Atspari dezinfekcinėms medžiagoms, autoklavuojama
62.1.4. | Tacelė be dangčio
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
63. DALIS | TACELĖ INSTRUMENTAMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
63. | Tacelė instrumentams
63.1. | Tacelė instrumentams | 7 | vnt.
63.1.1. | Nerūdijančio plieno ar medicininio metalo
63.1.2. | Išmatavimai 350 mm (±10 mm) x 250 mm (±10 mm) x 33-60mm
63.1.3. | Atspari dezinfekcinėms medžiagoms, autoklavuojama
63.1.4. | Tacelė be dangčio
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
64. DALIS | VĖMIMO INDAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
64. | Vėmimo indas
64.1. | Vėmimo indas | 41 | vnt.
64.1.1. | Inksto formos, su rankena
64.1.2. | Talpa 1500ml (±100ml)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
65. DALIS | PUODELIS SEILĖMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
65. | Puodelis seilėms
65.1. | Puodelis seilėms | 2 | vnt.
65.1.1. | Puodelis pagamintas iš plastiko su atidaromu dangteliu ir piltuvėlio formos anga
65.1.2. | Ne mažiau 8,5 cm skersmens ir ne mažiau 11 cm aukščio
65.1.3. | Atsparus dezinfekcinėms medžiagoms, galima plauti indaplovėje
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
66. DALIS | INSTRUMENTŲ PLOVIMO ŠEPETĖLIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
66. | Instrumentų plovimo šepetėlis
66.1. | Instrumentų plovimo šepetėlis | 125 | vnt.
66.1.1. | Šereliai metaliniai ir nailoniniai
66.1.2. | Daugkartinio naudojimo
66.1.3. | Galima naudoti automatiniuose plautuvuose
66.1.4. | Šereliai dvipusiai, lenkti
66.1.5. | Gali būti sterilizuojami sočiųjų vandens garų sterilizatoriuose 134° C temperatūroje
66.1.6. | Skirti užterštų biologiniais skysčiais instrumentų ir priemonių vidiniams ir išoriniams paviršiams plauti
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
67. DALIS | BUTELIUKAI KŪDIKIŲ MAITINIMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
67. | Buteliukai kūdikių maitinimui
67.1. | Buteliukai kūdikių maitinimui | 32 | vnt.
67.1.1. | Permatomas, sudėtyje nėra BPA
67.1.2. | Antikolinis, pagamintas iš medicininio silikono, žindukas yra anatomiškos formos
67.1.3. | Įvairių dydžių 160ml (±20ml) ir 260ml (±20ml) talpos bus perkama pagal poreikį
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
68. DALIS | ANTSPENIAI MAITINIMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
68. | Antspeniai maitinimui
68.1. | Antspeniai maitinimui | 32 | pora
68.1.1. | Pagaminti iš silikono
68.1.2. | Bekvapiai
68.1.3. | Beskoniai
68.1.4. | S, M dydžio bus perkami pagal poreikį
68.1.5. | Supakuoti ne daugiau kaip po 2 vienetus
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
69. DALIS | ŽIRKLĖS KOJŲ IR RANKŲ NAGAMS KIRPTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
69. | Žirklės kojų ir rankų nagams kirpti
69.1. | Žirklės kojų ir rankų nagams kirpti | 115 | vnt.
69.1.1. | Pagamintos iš nerūdijančio plieno arba medicininio metalo
69.1.2. | Tiesios
69.1.3. | Ašmenų ilgis: 15 - 30 mm
69.1.4. | Žirklučių ilgis: 10 - 20 cm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
70. DALIS | DĖŽUTĖS DANTŲ PROTEZAMS SU DANGTELIU
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
70. | Dėžutės dantų protezams su dangteliu
70.1. | Dėžutės dantų protezams su dangteliu | 149 | vnt.
70.1.1. | Pagaminta iš netoksiško plastiko
70.1.2. | Galima valyti, dezinfekuoti
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
71. DALIS | PRIPUČIAMA PLAUKŲ PLOVIMO VONELĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
71. | Pripučiama plaukų plovimo vonelė
71.1. | Pripučiama plaukų plovimo vonelė | 10 | vnt.
71.1.1. | Naudojama gulinčiam ligoniui galvai trinkti
71.1.2. | Pagaminta iš vinilo ar lygiavertės medžiagos, pripučiama, dviejų žiedų, su anga kaklui
71.1.3. | Komplekte vamzdelis vandeniui išbėgti, kurį užlenkus - suspaudus, vanduo neišbėga iš vonelės
71.1.4. | Vonelės dydis: 60 cm (±3cm) x 50 cm (±3cm) arba diametras 57 cm (±3cm)
71.1.5. | Pripūtimas burna arba pompa (pompa turi būti komplektacijoje)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
72. DALIS | SKYSČIŲ MATAVIMO INDAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
72. | Skysčių matavimo indas
72.1. | Skysčių matavimo indas | 34 | vnt.
72.1.1. | Pagamintas iš plastiko
72.1.2. | Užsukamu kamščiu.
72.1.3. | Talpa ne mažiau 2000 ml
72.1.4. | Su rankena
72.1.5. | Graduotas
72.1.6. | Užsukamame kamštyje yra speciali anga (užsukamu kamšteliu) mėginių paėmimui
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
73. DALIS | SLANKIOJI LENTA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
73. | Slankioji lenta
73.1. | Slankioji lenta | 2 | vnt.
73.1.1. | Slankioji lenta su rankena
73.1.2. | Standi lenta skirta pacientų perkėlimui iš lovos arba į lovą ir iš sėdimos padėties
73.1.3. | Reguliuojamas šonų išlenkimas ir gylis
73.1.4. | Dydis: 68cm (±1cm) x 33cm (±1cm)
73.1.5. | Maksimali apkrova iki 135kg
73.1.6. | Neslystantis apatinis paviršius
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
74. DALIS | EVAKUACINĖ PAKLODĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
74. | Evakuacinė paklodė
74.1. | Evakuacinė paklodė | 28 | vnt.
74.1.1. | Evakuacinė paklodė naudojama ligoninėse.
74.1.2. | Dedama po lovos čiužiniu.
74.1.3. | Evakuacijos paklodę gali vienas asmuo tempti per grindis, laiptais žemyn
74.1.4. | Diržų rankenos yra viršuje ir apačioje
74.1.5. | Ne mažiau 2 saugos diržų su uždaromomis sagtimis
74.1.6. | Dydžiai: 185-200cm x 85-87cm
74.1.7. | Maksimalus svoris: ne mažiau 200 kg.
74.1.8. | Medžiaga: sintetinis audinys, padengtas PVC, be latekso.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
75. DALIS | TERMOPAKETO MAIŠELIAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
75. | Termopaketo maišeliai
75.1. | Termopaketo maišeliai | 40 | vnt
75.1.1. | Naudojami fizioterapinių procedūrų atlikimui
75.1.2. | Termopaketo maišeliai pagaminti iš nailono, užpildyti geliu, kuris biologiškai suyrantis
75.1.3. | Maišelio matmenys 30 cm (±5cm) x 40 cm (±5cm)
75.1.4. | Saugi termopaketo šildymo temperatūra - iki 80 oC
75.1.5. | Temperatūros išlaikymo laikas ≥30min
75.1.6. | Termopaketas tinkantis jį paruošti naudojimui termoforų šildymo vonioje
75.1.7. | Tinkami naudoti su ligoninės turimais MSD Europe termopaketais ir jų šildymo voniomis
75.1.8. | Daugkartinio naudojimo
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
76. DALIS | TVIRTINIMO DIRŽAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
76. | Tvirtinimo diržai
76.1. | Tvirtinimo diržai | 10 | komplektai
76.1.1. | Kardiotokografo daviklių tvirtinimo diržai
76.1.2. | Komplekte ne mažiau 10 vienetų
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
77. DALIS | ŽINDYMO MODELIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
77. | Žindymo modelis
77.1. | Žindymo modelis | 1 | vnt
77.1.1. | Krūties modelis skirtas rankinį pieno nusitraukimą, nusitraukimą pientraukiu, pieno latakų užsikimšimo palengvinimą, krūtų savityrą
77.1.2. | Žindymo modelis su padidėjusiu speneliu ir patamsėjusia aureole
77.1.3. | Pienas iš modelio neišsispaudžia
77.1.4. | Su dėklu
77.1.5. | Matmenys: 14cm (±1cm) x 25cm (±1cm) x 10cm (±1cm)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
78. DALIS | ŽINDYMO MODELIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
78. | Žindymo modelis
78.1. | Žindymo modelis | 1 | vnt
78.1.1. | Žindymo modelis 2-3 mėnesių berniukas
78.1.2. | Skirtas išmokti tinkamų žindymo pozų
78.1.3. | Modelis tinkantis parodyti maitinimo krūtimi pozas, raugulio (atpylimo) ir kitas naujagimio priežiūros pozicijas
78.1.4. | Atvira kūdikio burna
78.1.5. | Galvutė gali būti pasukta demonstruojant tinkamą žindimo pradžios ir pabaigos poziciją
78.1.6. | Ilgis 53cm (±1cm)
78.1.7. | Svoris 1,13kg (±0,1kg)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
16025-4 2025-07-17 13:24:08