## TS
Dinaminė pirkimų sistema
"Dezinfekciniai tirpalai ir kitos dezinfekcinės priemonės, nepriskirtos vaistams"
33631600-8 Antiseptikai ir dezinfekuojančiosios medžiagos
24455000-8 Dezinfekcijos priemonės
Dezinfekcinės, antiseptinės priemonės odos priežiūrai I MATO VNT - Vnt.
Dezinfekcinis gelis rankoms
1 | Talpa ne mažiau 30 ml
1 Produkto tipas - asmens higiena
Tik profesionaliesiems vartotojams. Higieninei rankų ir odos dezinfekcijai asmens sveikatos priežiūros įstaigose, visuomeninės paskirties objektuose, maisto pramonės ir viešojo maitinimo įmonėse. Negali būti naudojamas žaizdoms ir pažeistai odai gydyti.
Pagrindinė veiklioji medžiaga: alkoholiai - ne mažiau 70%
Pasižymi baktericidiniu, virusidiniu, fungicidiniu poveikiu
Sudėtyje yra odos apsaugos bei priežiūros komponentų
Ekspozicijos laikas higieniniai rankų dezinfekcijai - ne daugiau 30 sek.
Ekspozicijos laikas chirurginei rankų dezinfekcijai - ne daugiau 90 sek.
Prekė paruošta naudojimui
Tirštinančios medžiados produkto sudėtyje
Be pridėtinių kvapų
Nedirgina ir nealergizuoja odos
Nepalieka lipnumo pojūčio
Pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams įrodantys gamintojų dokumentai. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai.
Atitinka standartus EN 1500, EN 12791, EN 14476, EN 14348, EN 13624, EN 13727 arba lygiaverčius. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
Pateikti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą ir jo priedus, saugos duomenų lapus pagal reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus, naudojimo instrukciją. Gamintojo pateiktos naudojimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Dezinfekcinis gelis rankoms
2 | Talpa ne mažiau 30 ml
Su dozatoriumi
Kiti reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis gelis rankoms
3 | Talpa ne mažiau 50 ml
Reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis gelis rankoms
4 | Talpa ne mažiau 50 ml
Su dozatoriumi
Kiti reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis gelis rankoms
5 | Talpa ne mažiau 75 ml
Reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis gelis rankoms
6 | Talpa ne mažiau 75 ml
Su dozatoriumi
Kiti reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis gelis rankoms
7 | Talpa ne mažiau 80 ml
Reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis gelis rankoms
8 | Talpa ne mažiau 80 ml
Su dozatoriumi
Kiti reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis gelis rankoms
9 | Talpa ne mažiau 85 ml
Reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis gelis rankoms
10 | Talpa ne mažiau 85 ml
Su dozatoriumi
Kiti reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis gelis rankoms
11 | Talpa ne mažiau 100 ml
Reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis gelis rankoms
12 | Talpa ne mažiau 100 ml
Su dozatoriumi
Kiti reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis gelis rankoms
13 | Talpa ne mažiau 150 ml
Reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis gelis rankoms
14 | Talpa ne mažiau 150 ml
Su dozatoriumi
Kiti reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis gelis rankoms
15 | Talpa ne mažiau 200 ml
Reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis gelis rankoms
16 | Talpa ne mažiau 200 ml
Su dozatoriumi
Kiti reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis gelis rankoms
17 | Talpa ne mažiau 250 ml
Reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis gelis rankoms
18 | Talpa ne mažiau 250 ml
Su dozatoriumi
Kiti reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis gelis rankoms
19 | Talpa ne mažiau 300 ml
Reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis gelis rankoms
20 | Talpa ne mažiau 300 ml
Su dozatoriumi
Kiti reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis gelis rankoms
21 | Talpa ne mažiau 400 ml
Reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis gelis rankoms
22 | Talpa ne mažiau 400 ml
Su dozatoriumi
Kiti reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis gelis rankoms
23 | Talpa ne mažiau 475 ml
Reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis gelis rankoms
24 | Talpa ne mažiau 475 ml
Su dozatoriumi
Kiti reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis gelis rankoms
25 | Talpa ne mažiau 500 ml
Reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis gelis rankoms
26 | Talpa ne mažiau 500 ml
Su dozatoriumi
Kiti reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis gelis rankoms
27 | Talpa ne mažiau 700 ml
Reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis gelis rankoms
28 | Maišelio talpa ne mažiau 750 ml
Su dozatorium
Kiti reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis gelis rankoms
29 | Talpa ne mažiau 1000 ml
Reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis gelis rankoms
30 | Talpa ne mažiau 1000 ml
Su dozatoriumi
Kiti reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis gelis rankoms
31 | Talpa ne mažiau 5000 ml
Reikalavimai tie patys
Dezinfekcinės, antiseptinės priemonės odos priežiūrai II MATO VNT - Vnt.
Dezinfekcinis skystis rankoms
32 | Talpa ne mažiau 30 ml
Su purkštuku
1 Produkto tipas - asmens higiena
Tik profesionaliesiems vartotojams. Higieninei rankų ir odos dezinfekcijai asmens sveikatos priežiūros įstaigose, visuomeninės paskirties objektuose, maisto pramonės ir viešojo maitinimo įmonėse. Negali būti naudojamas žaizdoms ir pažeistai odai gydyti.
Pagrindinė veiklioji medžiaga: alkoholiai - ne mažiau 70%
Pasižymi baktericidiniu, virusidiniu, fungicidiniu poveikiu
Sudėtyje yra odos apsaugos bei priežiūros komponentų
Ekspozicijos laikas higieniniai rankų dezinfekcijai - ne daugiau 30 sek.
Ekspozicijos laikas chirurginei rankų dezinfekcijai - ne daugiau 90 sek.
Prekė paruošta naudojimui
Be pridėtinių kvapų
Nedirgina ir nealergizuoja odos
Nepalieka lipnumo pojūčio
Pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams įrodantys gamintojų dokumentai. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai.
Atitinka standartus EN 1500, EN 12791, EN 14476, EN 14348, EN 13624, EN 13727 arba lygiaverčius. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
Pateikti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą ir jo priedus, saugos duomenų lapus pagal reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus, naudojimo instrukciją. Gamintojo pateiktos naudojimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Dezinfekcinis skystis rankoms
33 | Talpa ne mažiau 50 ml
Reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis skystis rankoms
34 | Talpa ne mažiau 60 ml
Reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis skystis rankoms
35 | Talpa ne mažiau 75 ml
Reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis skystis rankoms
36 | Talpa ne mažiau 100 ml
Reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis skystis rankoms
37 | Talpa ne mažiau 100 ml
Be purkštuko
Kiti reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis skystis rankoms
38 | Talpa ne mažiau 150 ml
Reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis skystis rankoms
39 | Talpa ne mažiau 150 ml
Be purkštuko
Kiti reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis skystis rankoms
40 | Talpa ne mažiau 200 ml
Reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis skystis rankoms
41 | Talpa ne mažiau 200 ml
Be purkštuko
Kiti reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis skystis rankoms
42 | Talpa ne mažiau 250 ml
Reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis skystis rankoms
43 | Talpa ne mažiau 250 ml
Be purkštuko
Kiti reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis skystis rankoms
44 | Taros talpa ne mažiau 350 ml
Reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis skystis rankoms
45 | Talpa ne mažiau 350 ml
Be purkštuko
Kiti reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis skystis rankoms
46 | Talpa ne mažiau 400 ml
Reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis skystis rankoms
47 | Talpa ne mažiau 400 ml
Be purkštuko
Kiti reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis skystis rankoms
48 | Talpa ne mažiau 400 ml
Su dozatorium
Kiti reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis skystis rankoms
49 | Taros talpa ne mažiau 500 ml
Reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis skystis rankoms
50 | Taros talpa ne mažiau 500 ml
Be purkštuko
Kiti reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis skystis rankoms
51 | Taros talpa ne mažiau 500 ml
Su dozatorium
Kiti reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis skystis rankoms
52 | Talpa ne mažiau 1000 ml
Reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis skystis rankoms
53 | Talpa ne mažiau 1000 ml
Be purkštuko
Kiti reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis skystis rankoms
54 | Talpa ne mažiau 1000 ml
Su dozatorium
Kiti reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis skystis rankoms
55 | Maišelio talpa ne mažiau 1000 ml
Su dozatorium
Kiti reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis skystis rankoms
56 | Talpa ne mažiau 4000 ml
Be purkštuko
Kiti reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis skystis rankoms
57 | Talpa ne mažiau 5000 ml
Be purkštuko
Kiti reikalavimai tie patys
Dezinfekcinės, antiseptinės priemonės odos priežiūrai III MATO VNT - Vnt.
Antiseptinis tirpalas odai operacinio lauko paruošimui
58 | Talpa ne mažiau 250 ml
Su purkštuku
1 Produkto tipas - asmens higiena
Tik profesionaliesiems vartotojams. Higieninei rankų ir odos dezinfekcijai asmens sveikatos priežiūros įstaigose, visuomeninės paskirties objektuose, maisto pramonės ir viešojo maitinimo įmonėse. Negali būti naudojamas žaizdoms ir pažeistai odai gydyti.
Tinka injekcijos vietai dezinfekuoti, odos paruošimui prieš chirurgines procedūras, operacijas
Pagrindinė veiklioji medžiaga: alkoholiai - ne mažiau 70%
Pasižymi baktericidiniu, virusidiniu, fungicidiniu poveikiu
Ekspozicijos laikas dezinfekcijai prieš injekcijas - ne daugiau 15 sek.
Ekspozicijos laikas dezinfekcijai prieš operacijas- ne daugiau 60 sek.
Prekė paruošta naudojimui
Bespalvis
Be pridėtinių kvapų
Greitai džiūsta
Nedirgina ir nealergizuoja odos
Pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams įrodantys gamintojų dokumentai. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai.
Atitinka standartus EN 1500, EN 12791, EN 14476, EN 14348, EN 13624, EN 13727 arba lygiaverčius. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
Pateikti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą ir jo priedus, saugos duomenų lapus pagal reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus, naudojimo instrukciją. Gamintojo pateiktos naudojimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Antiseptinis tirpalas odai operacinio lauko paruošimui
59 | Talpa ne mažiau 300 ml
Reikalavimai tie patys
Antiseptinis tirpalas odai operacinio lauko paruošimui
60 | Talpa ne mažiau 1000 ml
1 Produkto tipas - asmens higiena
Tik profesionaliesiems vartotojams. Higieninei rankų ir odos dezinfekcijai asmens sveikatos priežiūros įstaigose, visuomeninės paskirties objektuose, maisto pramonės ir viešojo maitinimo įmonėse. Negali būti naudojamas žaizdoms ir pažeistai odai gydyti.
Tinka injekcijos vietai dezinfekuoti, odos paruošimui prieš chirurgines procedūras, operacijas
Pagrindinė veiklioji medžiaga: alkoholiai - ne mažiau 70%
Pasižymi baktericidiniu, virusidiniu, fungicidiniu poveikiu
Ekspozicijos laikas prieš operacijas, punkcijas – ne ilgiau 60 sek.
Prekė paruošta naudojimui
Spalvotas
Be pridėtinių kvapų
Nedirgina ir nealergizuoja odos
Pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams įrodantys gamintojų dokumentai. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai.
Atitinka standartus EN 1500, EN 12791, EN 14476, EN 14348, EN 13624, EN 13727 arba lygiaverčius. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
Pateikti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą ir jo priedus, saugos duomenų lapus pagal reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus, naudojimo instrukciją. Gamintojo pateiktos naudojimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Dezinfekcinės, antiseptinės priemonės odos priežiūrai IV MATO VNT - Pakuotė
Dezinfekcinės servetėlės sąlyčiui su oda
61 | Dydis 30 mm x 30 mm (leistinas matmenų nuokrypis ± 2 mm)
1 Produkto tipas - asmens higiena
Tik profesionaliesiems vartotojams. Higieninei rankų ir odos dezinfekcijai asmens sveikatos priežiūros įstaigose, visuomeninės paskirties objektuose, maisto pramonės ir viešojo maitinimo įmonėse. Negali būti naudojamas žaizdoms ir pažeistai odai gydyti.
Injekcijos vietai dezinfekuoti, odos paruošimui prieš procedūras
Impregnuotos alkoholine dezinfekavimo priemone - ne mažiau 70%
Pasižymi baktericidiniu poveikiu
Pagamintos iš neaustinės medžiagos
Prekė paruošta naudojimui
Steriliai supakuotos po 1 vnt.
Pakuotėje ne mažiau 100 vnt.
Greitai džiūsta
Nedirgina ir nealergizuoja odos
Pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams įrodantys gamintojų dokumentai. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai.
Atitinka standartus EN 1500, EN 12791, EN 13624, EN 13727 arba lygiaverčius. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
Pateikti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą ir jo priedus, saugos duomenų lapus pagal reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus, naudojimo instrukciją. Gamintojo pateiktos naudojimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Dezinfekcinės servetėlės
62 | Dydis 30 mm x 32,5 mm (leistinas matmenų nuokrypis ± 2 mm)
Reikalavimai tie patys
Dezinfekcinės servetėlės
63 | Dydis 50 mm x 50 mm (leistinas matmenų nuokrypis ± 2 mm)
Reikalavimai tie patys
Dezinfekcinės servetėlės
64 | Dydis 60 mm x 30 mm (leistinas matmenų nuokrypis ± 2 mm)
Reikalavimai tie patys
Dezinfekcinės, antiseptinės priemonės odos priežiūrai V MATO VNT - Vnt.
Dezinfekcinės putos rankoms
65 | Maišelio talpa ne mažiau 800 ml
Prekė pritaikyta naudoti kartu su laikikliu
1 Produkto tipas - asmens higiena
Tik profesionaliesiems vartotojams. Higieninei rankų ir odos dezinfekcijai asmens sveikatos priežiūros įstaigose, visuomeninės paskirties objektuose, maisto pramonės ir viešojo maitinimo įmonėse. Negali būti naudojamas žaizdoms ir pažeistai odai gydyti.
Pagrindinė veiklioji medžiaga: alkoholiai - ne mažiau 70%
Pasižymi baktericidiniu, virusidiniu, fungicidiniu poveikiu
Sudėtyje yra odos apsaugos bei priežiūros komponentų
Ekspozicijos laikas higieniniai rankų dezinfekcijai - ne daugiau 30 sek.
Prekė paruošta naudojimui
Be dažiklių
Be pridėtinių kvapų
Nereikia nuskalauti
Greitai džiūsta
Nedirgina ir nealergizuoja odos
Nepalieka lipnumo pojūčio
Pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams įrodantys gamintojų dokumentai. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai.
Atitinka standartus EN 1500, EN 12791, EN 14476, EN 14348, EN 13624, EN 13727 arba lygiaverčius. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
Pateikti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą ir jo priedus, saugos duomenų lapus pagal reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus, naudojimo instrukciją. Gamintojo pateiktos naudojimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Dezinfekcinės priemonės paviršių priežiūrai VI MATO VNT - Vnt.
Dezinfekcinis skystis paviršiams
66 | Talpa ne mažiau 1000 ml
2 ir 4 Produktų tipas - Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui, maisto srities dezinfekantas.
Tinkantis įvairių paviršių dezinfekcijai, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, maisto pramonės ir viešojo maitinimo įmonėse bei visuomeninės paskirties objektuose. Tik profesionaliesiems naudotojams.
Ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintas produktas
Koncentratas
Plataus veikimo spektro
Sudėtyje nėra aldehidų
Dideliems paviršiams
Pasižymi baktericidiniu, virusidiniu, fungicidiniu ir sporicidiniu poveikiu
Vandeniui atspariems paviršiams valyti ir dezinfekuoti
Ekspozicijos laikas dezinfekcijai ne daugiau 60 min.
Tirpus vandenyje
Pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams įrodantys gamintojų dokumentai. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai.
Atitinka standartus EN 1650 , EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 13624, EN 13727, EN 13697, EN 14348, EN 14476, EN 13704 arba lygiaverčius. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
Pateikti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą ir jo priedus, saugos duomenų lapus pagal reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus, naudojimo instrukciją. Gamintojo pateiktos naudojimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Dezinfekcinis skystis paviršiams
67 | Talpa ne mažiau 5000 ml
Reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis skystis paviršiams
68 | Talpa ne mažiau 25 L
Reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis skystis paviršiams
69 | Talpa ne mažiau 2000 ml
2 ir 4 Produktų tipas - Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui, maisto srities dezinfekantas.
Tinkantis įvairių paviršių dezinfekcijai, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, maisto pramonės ir viešojo maitinimo įmonėse bei visuomeninės paskirties objektuose. Tik profesionaliesiems naudotojams.
Chloridų pagrindu pagamintas produktas
Koncentratas
Plataus veikimo spektro
Dideliems paviršiams
Pasižymi baktericidiniu, virusidiniu, fungicidiniu ir sporicidiniu poveikiu
Ekspozicijos laikas dezinfekcijai ne daugiau 60 min.
Tirpus vandenyje
Pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams įrodantys gamintojų dokumentai. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai.
Atitinka standartus EN 1650 , EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 13624, EN 13727, EN 13697, EN 14348, EN 14476, EN 13704 arba lygiaverčius. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
Pateikti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą ir jo priedus, saugos duomenų lapus pagal reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus, naudojimo instrukciją. Gamintojo pateiktos naudojimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Dezinfekcinis skystis paviršiams
70 | Talpa ne mažiau 5000 ml
Reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis skystis paviršiams
71 | Talpa ne mažiau 10 L
Reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis skystis paviršiams
72 | Talpa ne mažiau 25 L
Reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis skystis paviršiams
73 | Talpa ne mažiau 50 ml
Su purkštuku
2 ir 4 Produktų tipas - Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui, maisto srities dezinfekantas.
Tinkantis įvairių paviršių dezinfekcijai, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, maisto pramonės ir viešojo maitinimo įmonėse bei visuomeninės paskirties objektuose. Tik profesionaliesiems naudotojams.
Pagrindinė veiklioji medžiaga: alkoholiai - ne mažiau 70%
Visiems alkoholiui atspariems paviršiams
Sudėtyje nėra aldehidų
Greitai dezinfekcijai
Pasižymi baktericidiniu, virusidiniu, fungicidiniu poveikiu
Ekspozicijos laikas dezinfekcijai ne daugiau 5 min.
Prekė paruošta naudojimui
Pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams įrodantys gamintojų dokumentai. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai.
Atitinka standartus EN 1650 , EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 13624, EN 13727, EN 13697, EN 14348, EN 14476, EN 13704 arba lygiaverčius. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
Pateikti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą ir jo priedus, saugos duomenų lapus pagal reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus, naudojimo instrukciją. Gamintojo pateiktos naudojimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Dezinfekcinis skystis paviršiams
74 | Talpa ne mažiau 100 ml
Reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis skystis paviršiams
75 | Talpa ne mažiau 250 ml
Reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis skystis paviršiams
76 | Talpa ne mažiau 500 ml
Reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis skystis paviršiams
77 | Talpa ne mažiau 500 ml
Be purkštuko
Kiti reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis skystis paviršiams
78 | Talpa ne mažiau 1000 ml
Reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis skystis paviršiams
79 | Talpa ne mažiau 1000 ml
Be purkštuko
Kiti reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis skystis paviršiams
80 | Talpa ne mažiau 5000 ml
Be purkštuko
Kiti reikalavimai tie patys
Dezinfekcinės priemonės paviršių priežiūrai VII MATO VNT - Vnt.
Dezinfekcinės servetėlės paviršiams
81 | Dėžutėje su dozavimo sistema ne mažiau 200 vnt.
Dydis 27 cm x 20 cm (leistinas matmenų nuokrypis ± 5 mm)
2 ir 4 Produktų tipas - Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui, maisto srities dezinfekantas.
Tinkantis įvairių paviršių dezinfekcijai, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, maisto pramonės ir viešojo maitinimo įmonėse bei visuomeninės paskirties objektuose. Tik profesionaliesiems naudotojams.
Impregnuotos alkoholine dezinfekavimo priemone - ne mažiau 70%
Pasižymi baktericidiniu, virusidiniu, fungicidiniu poveikiu
Sudėtyje nėra aldehidų
Greitai dezinfekcijai
Visiems alkoholiui atspariems paviršiams
Pagamintos iš neaustinės medžiagos
Ekspozicijos laikas dezinfekcijai ne daugiau 5 min.
Prekė paruošta naudojimui
Išdžiuvus nelieka žymių
Pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams įrodantys gamintojų dokumentai. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai.
Atitinka standartus EN 16615 , EN 14348, EN 13697, EN 14476 arba lygiaverčius. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
Pateikti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą ir jo priedus, saugos duomenų lapus pagal reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus, naudojimo instrukciją. Gamintojo pateiktos naudojimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Dezinfekcinės servetėlės paviršiams
82 | Maišelyje ne mažiau 200 vnt.
Dydis 27 cm x 20 cm (leistinas matmenų nuokrypis ± 5 mm)
Papildymas
Kiti reikalavimai tie patys
Dezinfekcinės servetėlės paviršiams
83 | Dėžutėje su dozavimo sistema ne mažiau 100 vnt.
Dydis 25 cm x 13 cm (leistinas matmenų nuokrypis ± 5 mm)
Kiti reikalavimai tie patys
Dezinfekcinės servetėlės paviršiams
84 | Vienkartinėje pakuotėje su dozavimo sistema ne mažiau 100 vnt.
Dydis 20 cm x 18 cm (leistinas matmenų nuokrypis ± 5 mm)
Kiti reikalavimai tie patys
Dezinfekcinės servetėlės paviršiams
85 | Dėžutėje su dozavimo sistema ne mažiau 100 vnt.
Dydis 20 cm x 16 cm (leistinas matmenų nuokrypis ± 5 mm)
Kiti reikalavimai tie patys
Dezinfekcinės servetėlės paviršiams
86 | Maišelyje ne mažiau 100 vnt.
Dydis 20 cm x 16 cm (leistinas matmenų nuokrypis ± 5 mm)
Papildymas
Kiti reikalavimai tie patys
Dezinfekcinės servetėlės paviršiams
87 | Dėžutėje su dozavimo sistema ne mažiau 200 vnt.
Dydis 20 cm x 20 cm (leistinas matmenų nuokrypis ± 5 mm)
Kiti reikalavimai tie patys
Dezinfekcinės servetėlės paviršiams
88 | Talpoje ne mažiau 600 vnt.
Dydis 18 cm x 20 cm (leistinas matmenų nuokrypis ± 5 mm)
Kiti reikalavimai tie patys
Dezinfekcinės servetėlės paviršiams
89 | Talpoje ne mažiau 450 vnt.
Dydis 18 cm x 20 cm (leistinas matmenų nuokrypis ± 5 mm)
Kiti reikalavimai tie patys
Dezinfekcinės servetėlės paviršiams
90 | Dėžutėje su dozavimo sistema ne mažiau 90 vnt.
Dydis 15 cm x 22 cm (leistinas matmenų nuokrypis ± 5 mm)
Kiti reikalavimai tie patys
Dezinfekcinės servetėlės paviršiams
91 | Maišelyje ne mažiau 90 vnt.
Dydis 15 cm x 22 cm (leistinas matmenų nuokrypis ± 5 mm)
Papildymas
Kiti reikalavimai tie patys
Dezinfekcinės servetėlės paviršiams
92 | Vienkartinėje pakuotėje su dozavimo sistema ne daugiau 200 vnt.
Dydis 22 cm x 20 cm (leistinas matmenų nuokrypis ± 2 cm)
2 ir 4 Produktų tipas - Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui, maisto srities dezinfekantas.
Tinkantis įvairių paviršių dezinfekcijai, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, maisto pramonės ir viešojo maitinimo įmonėse bei visuomeninės paskirties objektuose. Tik profesionaliesiems naudotojams.
Impregnuotos vandenilio peroksido dezinfekavimo priemone
Pasižymi baktericidiniu, virusidiniu, fungicidiniu ir sporicidiniu poveikiu
Greitai dezinfekcijai
Pagamintos iš neaustinės medžiagos
Prekė paruošta naudojimui
Ekspozicijos laikas dezinfekcijai ne daugiau 15 min.
Išdžiuvus nelieka žymių
Pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams įrodantys gamintojų dokumentai. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai.
Atitinka standartus EN 16615 , EN 14348, EN 13697, EN 14476 arba lygiaverčius. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
Pateikti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą ir jo priedus, saugos duomenų lapus pagal reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus, naudojimo instrukciją. Gamintojo pateiktos naudojimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Dezinfekcinės servetėlės paviršiams
93 | Vienkartinėje pakuotėje su dozavimo sistema ne daugiau 80 vnt.
Dydis 20 cm x 20 cm (leistinas matmenų nuokrypis ± 2 cm)
2 ir 4 Produktų tipas - Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui, maisto srities dezinfekantas.
Tinkantis įvairių paviršių dezinfekcijai, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, maisto pramonės ir viešojo maitinimo įmonėse bei visuomeninės paskirties objektuose. Tik profesionaliesiems naudotojams.
Impregnuotos ketvirtinių amonio junginių dezinfekavimo priemone
Pasižymi baktericidiniu, virusidiniu, fungicidiniu ir sporicidiniu poveikiu
Tinka alkoholiams jautrių medicinos prietaisų paviršių dezinfekcijai
Sudėtyje nėra aldehidų
Sudėtyje nėra alkoholių
Sudėtyje nėra fenolių
Greitai dezinfekcijai
Ekspozicijos laikas dezinfekcijai ne daugiau 15 min.
Pagamintos iš neaustinės medžiagos
Prekė paruošta naudojimui
Išdžiuvus nelieka žymių
Pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams įrodantys gamintojų dokumentai. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai.
Atitinka standartus EN 16615 , EN 14348, EN 13697, EN 14476 arba lygiaverčius. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
Pateikti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą ir jo priedus, saugos duomenų lapus pagal reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus, naudojimo instrukciją. Gamintojo pateiktos naudojimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Dezinfekcinės priemonės paviršių priežiūrai VIII MATO VNT - Vnt.
Tabletės paviršiaus dezinfekcijai
94 | Talpoje ne mažiau 300 tablečių
2 ir 4 Produktų tipas - Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui, maisto srities dezinfekantas.
Tinkantis įvairių paviršių dezinfekcijai, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, maisto pramonės ir viešojo maitinimo įmonėse bei visuomeninės paskirties objektuose. Tik profesionaliesiems naudotojams.
Chloro pagrindu pagamintas produktas, kai 1 tabletėje yra ne mažiau 1,5 g. aktyvaus chloro
Tinka greitai dezinfekcijai
Baltos tabletės
Tirpios vandenyje
Nepalieka baltų dėmių ant paviršių
Ekspozicijos laikas dezinfekcijai ne daugiau 30 min.
Pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams įrodantys gamintojų dokumentai. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai.
Atitinka standartus EN 16615 , EN 14348, EN 13697, EN 14476 arba lygiaverčius. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
Pateikti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą ir jo priedus, saugos duomenų lapus pagal reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus, naudojimo instrukciją. Gamintojo pateiktos naudojimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Tabletės paviršiaus dezinfekcijai
95 | Talpoje ne mažiau 100 tablečių
Reikalavimai tie patys
Dezinfekcinės priemonės baseinų priežiūrai IX MATO VNT - Kg.
Tabletės baseinų dezinfekcijai
96 | Talpoje ne mažiau 1 Kg, (1 Kg atitinka - 20g x 50 vnt. tablečių)
2 Produkto tipas - Dezinfekantai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Tik profesionaliesiems naudotojams. Dezinfekuoti baseinų vandenį.
Chloro pagrindu pagamintas produktas, kai 1 tabletėje yra ne mažiau 1,5 g. aktyvaus chloro
Tinka greitai dezinfekcijai
Baltos tabletės
Tirpios vandenyje
Visų tipų baseinams
Lauko ir vidaus baseinams
Pasižymi baktericidiniu, virusidiniu, fungicidiniu poveikiu
Ekspozicijos laikas dezinfekcijai ne daugiau 60 min.
Tinka naujai pripiltam baseino vandens dezinfekavimui ar pastvėjusio vandens baseine stabilizavimui
Pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams įrodantys gamintojų dokumentai. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai.
Atitinka standartus EN 16615 , EN 14348, EN 13697, EN 14476 arba lygiaverčius. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
Pateikti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą ir jo priedus, saugos duomenų lapus pagal reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus, naudojimo instrukciją. Gamintojo pateiktos naudojimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Tabletės paviršiaus dezinfekcijai
97 | Talpoje ne mažiau 5 Kg, (5 Kg atitinka - 20g x 250 vnt. tablečių)
Reikalavimai tie patys
Tabletės paviršiaus dezinfekcijai
98 | Talpoje ne mažiau 10 Kg, (10 Kg atitinka - 20g x 500 vnt. tablečių)
Reikalavimai tie patys
Dezinfekcinės priemonės medicininių prietaisų ir instrumentų priežiūrai X MATO VNT - Vnt.
Dezinfekcinis skystis medicininiams instrumentams
99 | Talpa ne mažiau 1000 ml
2 Produkto tipas - Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui
Tik profesionaliesiems vartotojams. Nedideliems paviršiams, įrankiams, įrangai ir inventoriui dezinfekuoti sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose.
Ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintas produktas
Sudėtyje yra putojimą reguliuojanti medžiaga
Korozijos inhibitoriai
Tinka instrumentams pagamintiems iš plastmasės, metalo, stiklo, porceliano, sintetinių medžiagų, gumos
Gerai plauna biologinius skysčius
Koncentratas
Sudėtyje nėra fosfatų
Sudėtyje nėra fenolų
Sudėtyje nėra aldehidų
Ekspozicijos laikas dezinfekcijai ne daugiau 60 min.
Pasižymi baktericidiniu, virusidiniu, fungicidiniu poveikiu
Tirpus vandenyje
Pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams įrodantys gamintojų dokumentai. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai.
Atitinka standartus EN14561, EN14562, EN 14348, EN14563, EN 13727, EN 13624, EN 1276, EN 1650 arba lygiaverčius. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
Pateikti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą ir jo priedus, saugos duomenų lapus pagal reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus, naudojimo instrukciją. Gamintojo pateiktos naudojimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Dezinfekcinis skystis medicininiams instrumentams
100 | Talpa ne mažiau 5000 ml
Reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis skystis medicininiams instrumentams
101 | Talpa ne mažiau 2000 ml
2 ir 4 Produktų tipas - Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui, maisto srities dezinfekantas.
Tik profesionaliesiems vartotojams. Nedideliems paviršiams, įrankiams, įrangai ir inventoriui dezinfekuoti sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose, maisto pramonės įmonėse. Negali tiesiogiai liestis su maistu.
Pagrindinė veiklioji medžiaga: alkoholiai - ne mažiau 70%
Tinka naudoti visiems drėgmei atspariems instrumentams
Tinka instrumentams pagamintiems iš plastmasės, metalo, stiklo, porceliano, sintetinių medžiagų, gumos
Tinka naudoti instrumentų paruošiamajam plovimui prieš mašininę dezinfekciją
Tinka naudoti ultragarso vonelėse
Gerai plauna biologinius skysčius
Koncentratas
Sudėtyje nėra aldehidų
Ekspozicijos laikas 5 min.-12 val.
Pasižymi baktericidiniu, virusidiniu, fungicidiniu poveikiu
Tinka termostabiliems ir jautriems šilumai instrumentams
Tirpus vandenyje
Pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams įrodantys gamintojų dokumentai. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai.
Atitinka standartus EN14561, EN14562, EN 14348, EN14563, EN 13727, EN 13624, EN 1276, EN 1650 arba lygiaverčius. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
Pateikti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą ir jo priedus, saugos duomenų lapus pagal reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus, naudojimo instrukciją. Gamintojo pateiktos naudojimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Dezinfekcinis skystis medicininiams instrumentams
102 | Talpa ne mažiau 5000 ml
Reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis skystis medicininiams instrumentams
103 | Talpa ne mažiau 5000 ml
2 Produkto tipas - Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui
Tik profesionaliesiems vartotojams. Nedideliems paviršiams, įrankiams, įrangai ir inventoriui dezinfekuoti sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose.
Sudėtyje yra glutaraldehidas
Aukšto lygio dezinfekcija
Tinka instrumentams pagamintiems iš plastmasės, metalo, stiklo, porceliano, sintetinių medžiagų, gumos
Gerai plauna biologinius skysčius
Tinka medicininių įrankių neatsparių karščiui aukšto lygio dezinfekcijai
Prekė paruošta naudojimui
Tinka mašininiam endoskopų plovimui
Sudėtyje nėra fosfatų
Ekspozicijos laikas dezinfekcijai ne daugiau 2 val.
Pasižymi baktericidiniu, virusidiniu, fungicidiniu ir sporicidiniu poveikiu
Pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams įrodantys gamintojų dokumentai. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai.
Atitinka standartus EN14561, EN14562, EN 14348, EN14563, EN 13727, EN 13624, EN 1276, EN 1650 arba lygiaverčius. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
Pateikti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą ir jo priedus, saugos duomenų lapus pagal reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus, naudojimo instrukciją. Gamintojo pateiktos naudojimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Dezinfekcinis skystis medicininiams instrumentams
104 | Talpa ne mažiau 1000 ml
2 Produkto tipas - Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui
Tik profesionaliesiems vartotojams. Nedideliems paviršiams, įrankiams, įrangai ir inventoriui dezinfekuoti sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose.
Amonio junginių pagrindu pagamintas produktas
Tinka besisukančių instrumentų dezinfekcijai
Gerai plauna biologinius skysčius
Prekė paruošta naudojimui
Apsauga nuo korozijos
Sudėtyje nėra fosfatų
Ekspozicijos laikas dezinfekcijai ne daugiau 30 min.
Pasižymi baktericidiniu, virusidiniu, fungicidiniu poveikiu
Pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams įrodantys gamintojų dokumentai. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai.
Atitinka standartus EN14561, EN14562, EN 14348, EN14563, EN 13727, EN 13624, EN 1276, EN 1650 arba lygiaverčius. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
Pateikti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą ir jo priedus, saugos duomenų lapus pagal reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus, naudojimo instrukciją. Gamintojo pateiktos naudojimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Dezinfekcinis skystis medicininiams instrumentams
105 | Talpa ne mažiau 5000 ml
Reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis skystis medicininiams instrumentams
106 | Talpa ne mažiau 1000 ml
2 Produkto tipas - Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui
Tik profesionaliesiems vartotojams. Nedideliems paviršiams, įrankiams, įrangai ir inventoriui dezinfekuoti sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose.
Chloro pagrindu pagamintas produktas
Tinka atsiurbimo sistemų plovimui ir dezinfekcijai
Gerai plauna biologinius skysčius
Koncentratas
Sudėtyje nėra aldehidų
Ekspozicijos laikas dezinfekcijai ne daugiau 10 min.
Pasižymi baktericidiniu, virusidiniu, fungicidiniu poveikiu
Sudėtyje yra putojimą reguliuojanti medžiaga
Pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams įrodantys gamintojų dokumentai. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai.
Atitinka standartus EN14561, EN14562, EN 14348, EN14563, EN 13727, EN 13624, EN 1276, EN 1650 arba lygiaverčius. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
Pateikti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą ir jo priedus, saugos duomenų lapus pagal reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus, naudojimo instrukciją. Gamintojo pateiktos naudojimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Dezinfekcinis skystis medicininiams instrumentams
107 | Talpa ne mažiau 5000 ml
Reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis skystis medicininiams instrumentams
108 | Talpa ne mažiau 1000 g
Priemonė pagaminta iš miltelių
2 Produkto tipas - Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui
Tik profesionaliesiems vartotojams. Nedideliems paviršiams, įrankiams, įrangai ir inventoriui dezinfekuoti sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose.
Tinka karščiui jautriems instrumentams aukšto lygio dezinfekcijai
Peracto rugšties pagrindu
Gerai plauna biologinius skysčius
Koncentratas
Ekspozicijos laikas dezinfekcijai ne daugiau 15 min.
Apsauga nuo korozijos
Pasižymi baktericidiniu, virusidiniu, fungicidiniu ir sporicidiniu poveikiu
Pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams įrodantys gamintojų dokumentai. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai.
Atitinka standartus EN14561, EN14562, EN 14348, EN14563, EN 13727, EN 13624, EN 1276, EN 1650 arba lygiaverčius. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
Pateikti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą ir jo priedus, saugos duomenų lapus pagal reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus, naudojimo instrukciją. Gamintojo pateiktos naudojimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Dezinfekcinis skystis medicininiams instrumentams
109 | Talpa ne mažiau 5000 ml
2 Produkto tipas - Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui
Tik profesionaliesiems vartotojams. Nedideliems paviršiams, įrankiams, įrangai ir inventoriui dezinfekuoti sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose.
Tinka karščiui jautriems instrumentams aukšto lygio dezinfekcijai
Peracto rūgšties pagrindo tirpalas
Gerai plauna biologinius skysčius
Ekspozicijos laikas dezinfekcijai ne daugiau 15 min.
Pasižymi baktericidiniu, virusidiniu, fungicidiniu ir sporicidiniu poveikiu
Pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams įrodantys gamintojų dokumentai. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai.
Atitinka standartus EN14561, EN14562, EN 14348, EN14563, EN 13727, EN 13624, EN 1276, EN 1650 arba lygiaverčius. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
Pateikti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą ir jo priedus, saugos duomenų lapus pagal reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus, naudojimo instrukciją. Gamintojo pateiktos naudojimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Dezinfekcinės priemonės medicininių prietaisų plovimo dezinfekcijos mašinoms XI MATO VNT - Vnt.
Dezinfekcinis skystis medicininiams prietaisams paruošti prieš plaunant automatine mašina
110 | Talpa ne mažiau 5000 ml
2 Produkto tipas - Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui
Tik profesionaliesiems vartotojams. Nedideliems paviršiams, įrankiams, įrangai ir inventoriui dezinfekuoti sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose.
Tinka naudojant šiluminę ir cheminę-šiluminę programas
Gerai plauna biologinius skysčius
Koncentratas
Pasižymi baktericidiniu, virusidiniu, fungicidiniu poveikiu
Po naudojimo instrumentai nepasidengia bioplėvele
Temperatūra procesui ne daugiau 45ºC
Tinkama visų tipų medicinos prietaisų plovimo mašinoms
Pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams įrodantys gamintojų dokumentai. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai.
Atitinka standartus EN 13727, EN 14561, EN 14348, EN 14563, EN 14562, EN 14476 arba lygiaverčius. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
Pateikti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą ir jo priedus, saugos duomenų lapus pagal reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus, naudojimo instrukciją. Gamintojo pateiktos naudojimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Dezinfekcinis skystis medicininiams prietaisams paruošti prieš plaunant automatine mašina
111 | Talpa ne mažiau 5000 ml
Tinka endoskopų dezinfekcijai
Kiti reikalavimai tie patys
Dezinfekcinis skystis medicininiams prietaisams plauti automatinėse mašinose
112 | Talpa ne mažiau 5000 ml
2 Produkto tipas - Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui
Tik profesionaliesiems vartotojams. Nedideliems paviršiams, įrankiams, įrangai ir inventoriui dezinfekuoti sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose.
Naudojamas kartu enziminiu plovikliu
Dezinfekantas aldehidų pagrindu
Gerai plauna biologinius skysčius
Koncentratas
Pasižymi baktericidiniu, virusidiniu, fungicidiniu poveikiu
Temperatūra procesui ne mažiau 50ºC
Sudėtyje yra putojimą reguliuojanti medžiaga
Pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams įrodantys gamintojų dokumentai. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai.
Atitinka standartus EN 13727, EN 14561, EN 14348, EN 14563, EN 14562, EN 14476 arba lygiaverčius. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
Pateikti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą ir jo priedus, saugos duomenų lapus pagal reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus, naudojimo instrukciją. Gamintojo pateiktos naudojimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Dezinfekcinis skystis medicininiams prietaisams plauti automatinėse mašinose
113 | Talpa ne mažiau 5000 ml
2 Produkto tipas - Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui
Tik profesionaliesiems vartotojams. Nedideliems paviršiams, įrankiams, įrangai ir inventoriui dezinfekuoti sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose.
Produktas šarminiu pagrindu
Sudėtyje nėra fosfatų
Gerai plauna biologinius skysčius
Koncentratas
Pasižymi baktericidiniu, virusidiniu, fungicidiniu poveikiu
Temperatūra procesui ne mažiau 40ºC
Sudėtyje yra putojimą reguliuojanti medžiaga
Pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams įrodantys gamintojų dokumentai. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai.
Atitinka standartus EN 13727, EN 14561, EN 14348, EN 14563, EN 14562, EN 14476 arba lygiaverčius. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
Pateikti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą ir jo priedus, saugos duomenų lapus pagal reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus, naudojimo instrukciją. Gamintojo pateiktos naudojimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Dezinfekcinis skystis medicininiams prietaisams skalauti automatinėse mašinose
114 | Talpa ne mažiau 5000 ml
2 Produkto tipas - Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui
Tik profesionaliesiems vartotojams. Nedideliems paviršiams, įrankiams, įrangai ir inventoriui dezinfekuoti sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose.
Neutralizatorius
Koncentratas
Tinka termolabimiems ir termostabiliems medicinos prietaisams
Tinka naudojant šiluminę ir cheminę-šiluminę programas
Tinkama visų tipų medicinos prietaisų plovimo mašinoms
Pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams įrodantys gamintojų dokumentai. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai.
Atitinka standartus EN 13727, EN 14561, EN 14348, EN 14563, EN 14562, EN 14476 arba lygiaverčius. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
Pateikti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą ir jo priedus, saugos duomenų lapus pagal reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus, naudojimo instrukciją. Gamintojo pateiktos naudojimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Priedai dezinfekcinėms priemonėms XII MATO VNT - Vnt.
Laikikliai rankų dezinfekcinėm priemonėms
115
Tinka naudoti sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose.
Tinka naudoti 500 ml, 1000 ml talpoms rankų dezinfekavimo priemonėms
Lengva sumontuoti
Montuojama ant sienos
Patogu naudoti
Lengva valyti
Lengva papildyti
Tinka drėgnoms patalpoms
Plienas prekės sudėtyje - nerudyjantis
Siūlomų prekių aprašymas su nuotrauka arba siūlomų prekių katalogas su nuotraukomis (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija), kuriame turi būti nurodytos konkrečios prekių charakteristikos.
Laikikliai rankų dezinfekcinėm priemonėms
116
Tinka naudoti sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose.
Tinka naudoti 300 ml, 500 ml talpoms rankų dezinfekavimo priemonėms
Lengva sumontuoti
Montuojama ant sienos
Patogu naudoti
Lengva valyti
Lengva papildyti
Tinka drėgnoms patalpoms
Plienas prekės sudėtyje - nerudyjantis
Siūlomų prekių aprašymas su nuotrauka arba siūlomų prekių katalogas su nuotraukomis (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija), kuriame turi būti nurodytos konkrečios prekių charakteristikos.
Laikikliai rankų dezinfekcinėm priemonėms
117
Tinka naudoti sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose.
Tinka naudoti 1000 ml talpoms rankų dezinfekavimo priemonėms
Su ilga rankena (svirtimi) 14 cm (leistinas matmenų nuokrypis ± 3 cm) dozavimui
Tinka naudotis su alkūne
Lengva sumontuoti
Montuojama ant sienos
Patogu naudoti
Lengva valyti
Lengva papildyti
Tinka drėgnoms patalpoms
Plienas prekės sudėtyje - nerudyjantis
Siūlomų prekių aprašymas su nuotrauka arba siūlomų prekių katalogas su nuotraukomis (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija), kuriame turi būti nurodytos konkrečios prekių charakteristikos.
Laikikliai rankų dezinfekcinėm priemonėms
118
Tinka naudoti sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose.
Tinka naudoti 1000 ml talpoms rankų dezinfekavimo priemonėms
Su trumpa rankena (svirtimi) dozavimui
Lengva sumontuoti
Montuojama ant sienos
Patogu naudoti
Lengva valyti
Lengva papildyti
Tinka drėgnoms patalpoms
Plienas prekės sudėtyje - nerudyjantis
Siūlomų prekių aprašymas su nuotrauka arba siūlomų prekių katalogas su nuotraukomis (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija), kuriame turi būti nurodytos konkrečios prekių charakteristikos.
Laikikliai rankų dezinfekcinėm priemonėms
119
Tinka naudoti sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose.
Tinka naudoti 1000 ml talpoms rankų dezinfekavimo priemonėms
Su ilga rankena (svirtimi) 14 cm (leistinas matmenų nuokrypis ± 3 cm) dozavimui
Tinka naudotis su alkūne
Lengva sumontuoti
Montuojama ant sienos
Patogu naudoti
Lengva valyti
Lengva papildyti
Tinka drėgnoms patalpoms
Prekės sudėtis - atsparus plastikas
Siūlomų prekių aprašymas su nuotrauka arba siūlomų prekių katalogas su nuotraukomis (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija), kuriame turi būti nurodytos konkrečios prekių charakteristikos.
Laikikliai rankų dezinfekcinėm priemonėms
120
Tinka naudoti sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose.
Tinka naudoti 1000 ml talpoms rankų dezinfekavimo priemonėms
Lengva sumontuoti
Montuojama ant sienos
Patogu naudoti
Lengva valyti
Lengva papildyti
Tinka drėgnoms patalpoms
Prekės sudėtis - atsparus plastikas
Siūlomų prekių aprašymas su nuotrauka arba siūlomų prekių katalogas su nuotraukomis (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija), kuriame turi būti nurodytos konkrečios prekių charakteristikos.
Priedai dezinfekcinėms priemonėms XIII MATO VNT - Vnt.
Dozatorius rankų dezinfekcinėms priemonėms
121 | Dozatoriaus talpa ne daugiau 500 ml
Tinka naudoti sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose.
Universalus
Lengva sumontuoti
Montuojama ant sienos
Patogu naudoti
Lengva valyti
Lengva papildyti talpą
Tinka drėgnoms patalpoms
Rakinamas raktu
Prekės sudėtis - atsparus plastikas
Siūlomų prekių aprašymas su nuotrauka arba siūlomų prekių katalogas su nuotraukomis (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija), kuriame turi būti nurodytos konkrečios prekių charakteristikos.
Dozatorius rankų dezinfekcinėms priemonėms
122 | Dozatoriaus talpa ne daugiau 1000 ml
Reikalavimai tie patys
Dozatorius rankų dezinfekcinėms priemonėms
123 | Dozatoriaus talpa ne daugiau 500 ml
Tinka naudoti sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose.
Universalus
Lengva sumontuoti
Montuojama ant sienos
Patogu naudoti
Lengva valyti
Lengva papildyti talpą
Tinka drėgnoms patalpoms
Rakinamas raktu
Prekės sudėtis - nerudyjantis plienas
Siūlomų prekių aprašymas su nuotrauka arba siūlomų prekių katalogas su nuotraukomis (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija), kuriame turi būti nurodytos konkrečios prekių charakteristikos.
Dozatorius rankų dezinfekcinėms priemonėms
124 | Dozatoriaus talpa ne daugiau 1000 ml
Reikalavimai tie patys
Dozatorius rankų dezinfekcinėms priemonėms
125 | Dozatoriaus talpa ne daugiau 500 ml
Tinka naudoti sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose.
Su ilga rankena (svirtimi) 14 cm (leistinas matmenų nuokrypis ± 3 cm) dozavimui
Tinka naudotis su alkūne
Lengva sumontuoti
Montuojama ant sienos
Patogu naudoti
Lengva valyti
Lengva papildyti
Tinka drėgnoms patalpoms
Rakinamas raktu
Prekės sudėtis - atsparus plastikas
Siūlomų prekių aprašymas su nuotrauka arba siūlomų prekių katalogas su nuotraukomis (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija), kuriame turi būti nurodytos konkrečios prekių charakteristikos.
Dozatorius rankų dezinfekcinėms priemonėms
126 | Dozatoriaus talpa ne daugiau 1000 ml
Reikalavimai tie patys
Dozatorius rankų dezinfekcinėms priemonėms
127 | Dozatoriaus talpa ne daugiau 500 ml
Tinka naudoti sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose.
Su ilga rankena (svirtimi) 14 cm (leistinas matmenų nuokrypis ± 3 cm) dozavimui
Tinka naudotis su alkūne
Lengva sumontuoti
Montuojama ant sienos
Patogu naudoti
Lengva valyti
Lengva papildyti
Tinka drėgnoms patalpoms
Rakinamas raktu
Prekės sudėtis - nerudyjantis plienas
Siūlomų prekių aprašymas su nuotrauka arba siūlomų prekių katalogas su nuotraukomis (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija), kuriame turi būti nurodytos konkrečios prekių charakteristikos.
Dozatorius rankų dezinfekcinėms priemonėms
128 | Dozatoriaus talpa ne daugiau 1000 ml
Reikalavimai tie patys
Dozatorius rankų dezinfekcinėms priemonėms
129 | Dozatoriaus talpa ne daugiau 500 ml
Tinka naudoti sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose.
Su ilga rankena (svirtimi) 14 cm (leistinas matmenų nuokrypis ± 3 cm) dozavimui
Tinka naudotis su alkūne
Lengva sumontuoti
Montuojama ant sienos
Patogu naudoti
Lengva valyti
Lengva papildyti
Tinka drėgnoms patalpoms
Rakinamas raktu
Prekės sudėtis - nerudyjantis plienas ir atsparus plastikas
Siūlomų prekių aprašymas su nuotrauka arba siūlomų prekių katalogas su nuotraukomis (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija), kuriame turi būti nurodytos konkrečios prekių charakteristikos.
Dozatorius rankų dezinfekcinėms priemonėms
130 | Dozatoriaus talpa ne daugiau 1000 ml
Reikalavimai tie patys
Priedai dezinfekcinėms priemonėms XIV MATO VNT - Vnt.
Medicininių instrumentų dezinfekavimo vonelė
131 | Išmatavimai 22 x 11 x 7,5 cm (leistinas matmenų nuokrypis ± 5 mm)
Tinka naudoti sveikatos priežiūros įstaigose.
Su dangčiu
Su išimamu sieteliu
Talpa ne mažiau 500 ml
Geras suderinamumas su dezinfekcinėmis priemonėmis
Patogu naudoti
Lengva valyti
Atspari dezinfekavimo priemonėms
Aukštos kokybės plastikas
Siūlomų prekių aprašymas su nuotrauka arba siūlomų prekių katalogas su nuotraukomis (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija), kuriame turi būti nurodytos konkrečios prekių charakteristikos.
Medicininių instrumentų dezinfekavimo vonelė
132 | Išmatavimai 30 x 20 x 11 cm (leistinas matmenų nuokrypis ± 3 cm)
Talpa ne mažiau 3000 ml
Reikalavimai tie patys
Medicininių instrumentų dezinfekavimo vonelė
133 | Išmatavimai 39 x 26 x 15 cm (leistinas matmenų nuokrypis ± 3 cm)
Talpa ne mažiau 5000 ml
Reikalavimai tie patys
Medicininių instrumentų dezinfekavimo vonelė
134 | Išmatavimai 55 x 20 x 12 cm (leistinas matmenų nuokrypis ± 3 cm)
Talpa ne mažiau 5000 ml
Reikalavimai tie patys
Medicininių instrumentų dezinfekavimo vonelė
135 | Išmatavimai 83 x 23 x 15 cm (leistinas matmenų nuokrypis ± 3 cm)
Talpa ne mažiau 10 L
Reikalavimai tie patys
Medicininių instrumentų dezinfekavimo vonelė
136 | Išmatavimai 39 x 29 x 17 cm (leistinas matmenų nuokrypis ± 3 cm)
Talpa ne mažiau 10 L
Reikalavimai tie patys
Medicininių instrumentų dezinfekavimo vonelė
137 | Išmatavimai 61 x 40 x 23 cm (leistinas matmenų nuokrypis ± 3 cm)
Talpa ne mažiau 30 L
Be dangčio
Be išimamo sietelio
Su išleidimo kranu
Reikalavimai tie patys
Priedai dezinfekcinėms priemonėms XV MATO VNT - Vnt.
138 | Testas baltymo likučiams ant paviršių bei instrumentų nustatymui
Tinka naudoti sveikatos priežiūros įstaigose.
Testo atsakymas gaunamas ne daugiau nei per 10 min.
Matomas spalvos pokytis esant baltymo likučiams
Nereikalinga inkubacija
Nustatomas baltymo likutis iki 1µg
Nėra sąveikos su gliutaraldehidu
Nėra sąveikos su peracto rūgštimi
Rezultato tikslumo neįtakoja dezinfekuojančių medžiagų likučiai
Paruoštas naudoti
Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu.
Siūlomų prekių aprašymas su nuotrauka arba siūlomų prekių katalogas su nuotraukomis (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija), kuriame turi būti nurodytos konkrečios prekių charakteristikos.
Testai atitinka EN ISO 15883 reikalavimus
139 | Testas kraujo likučiams ant paviršių bei instrumentų nustatymui
Tinka naudoti sveikatos priežiūros įstaigose.
Testo atsakymas gaunamas ne daugiau nei per 30 sek.
Teigiamą testo rezultatą parodo spalvos pasikeitimas
Minimalus nustatomas kraujos kiekis 0,1 µg
Naudojamas visų instrumentų, plaunamų automatiniu būdu, tikrinimui
Naudojamas visų instrumentų, plaunamų rankiniu būdu, tikrinimui
Rezultato tikslumo neįtakoja dezinfekuojančių medžiagų likučiai
Paruoštas naudoti
Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu.
Siūlomų prekių aprašymas su nuotrauka arba siūlomų prekių katalogas su nuotraukomis (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija), kuriame turi būti nurodytos konkrečios prekių charakteristikos.
Testai atitinka EN ISO 15883 reikalavimus
140 | Cheminiai indikatoriai valymo kokybei įvertinti automatinėse dezinfekavimo mašinose
Tinka naudoti sveikatos priežiūros įstaigose
Tinka endoskopų plautuvuose
Tinka ultragarso plautuvuose
Nustato baltymų likučius
Nustato lipidų likučius
Nustato polisacharidų likučius
Naudojami visų instrumentų, plaunamų automatiniu būdu, tikrinimui
Rezultato tikslumo neįtakoja dezinfekuojančių medžiagų likučiai
Paruoštas naudoti
Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu.
Siūlomų prekių aprašymas su nuotrauka arba siūlomų prekių katalogas su nuotraukomis (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija), kuriame turi būti nurodytos konkrečios prekių charakteristikos.
Testai atitinka EN ISO 15883 reikalavimus
Dezinfekciniai tirpalai ir kitos dezinfekcinės priemonės nepriskirtos vaistams XVI