## Lapas1
Eil Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Vnt. kaina, Eur be PVM | Vnt. Kaina Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | Siurblio Flygt M3068 1,7kW 400V 2017m. remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis WCCR – 2vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
3 | Siurblio Flygt MP3069.170-2030347 HT 1,7kW 400V 2024m. remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis WCCR – 2vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
4 | Siurblio Flygt 3068.180-0320424 2.4kW 400V remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis WCCR – 2vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
5 | Siurblio Flygt 3069.170 - 1880679 1,7kW 400V 2017m. remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis WCCR – 2vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
6 | Siurblio Flygt MP 3085.060 - 2310166 2,4kW 400V 2023m. remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis WCCR – 2vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
7 | Siurblio Flygt MP 3090.170-2330027 4,3kW 400V 2020m. remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis WCCR – 2vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
8 | Siurblio Flygt 3102.181-1870177 4,2kW 400V 2018m. remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis WCCR – 2vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
9 | Siurblio Flygt 3127.181-1210649 7,4kW 400V 2019m. remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis WCCR – 2vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
10 | Siurblio Grundfos SEG.40.12.E.2.50B 2,0kW 400V 2020m. remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis SIC – 1vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
11 | Siurblio Grundfoss SEV65.65.40-96047729 4,0kW 400V 2020m. remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis SIC – 1vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
12 | Siurblio Grundfos SEV 80.80.110.2.51D 11,0kW 400 V 2023m. remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis SIC – 1vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
13 | Siurblio JUNG PUMPEN“ Vokietija, UAK 75/4 C2/3 2014m. remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis SIC – 1vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
14 | Siurblio JUNG PUMPEN“ Vokietija, UAK 15/4 CW1 2014m. remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis SIC – 1vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
15 | Siurblio Robot RW4020B 13,0kW 400 V 2020m. remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis SIC – 1vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0
16 | Siurblio PENTAIR 55/4 - 5,60kW 400V 2014m. remonto paslaugos:
| Remontinis komplektas | 1
guoliai – 2vnt.
mechaninis sandariklis WCCR – 2vnt
O-žiedų rinkinys
fiksavimo žiedų kompl.
Alyva
Įrangos remontas
| Darbo ratas | 1
| El.variklio pervyniojimas | 1
Viso: |  |  | 0 | 0