2025-07-18 komisijos posėdžio protokolo Nr.2-03- 135

priedas

Teikiame atsakymus į tiekėjų atsiųstus klausimus.

1 Klausimas

Projekte numatytas kelmų rovimas – 2187+520; viso 2707 vnt. prašome  pateikti raunamų kelmų diametrų santrauką (iki 16cm; 16-24; 24-34; daugiau 34 cm), nes kelmo skersmuo įtakoja darbų kainą.

Atsakymas:

Raunamų kelmų diametrų santrauka:

> 16 cm – 0;

16-24 cm – 541 vnt.;

24-32 cm – 1354 vnt.;

> 32 cm – 812 vnt.

2 Klausimas

Sutarties sąlygų 30.10.1 punkte nurodoma „3.10.1. Už vietinės reikšmės kelio ir kito transporto statinio į karinio poligono ir karinio mokymo teritoriją, ir lietaus nuotekų tinklų Pabradės sen., Švenčionių r. sav. statybos darbo projekto parengimo paslaugas atsiskaitoma vienu mokėjimo po galutinio Darbų perdavimo – priėmimo akto patvirtinimo". Vadovaujantis Viešųjų pirkimų lygiateisiškumo, skaidrumo, konkurencingumo principų , manome, kad Paslaugų teikėjas vykdydamas sutartį ir įvykdęs jo vieną iš Paslaugų sudedamųjų dalių neturėtų prisiimti finansinės naštos iki kol statybos darbai bus atlikti (kas truks 24 mėn, per kurį Paslaugų tiekėjas turės sąnaudų darbų vykdymui) ir jam už atliktus darbus turi būti atsiskaitoma proporcingai atliktų paslaugų daliai, kuri būtų priimta.

Prašome naikinti 3.10.1. punktą ir Darbo projekto parengimą leisti aktuotis pagal 3.10.2. punktą (tarpiniai mokėjimai). To pasekoje koreguoti 3.6. ir 3.8. punktus į Sutarties kainos detalizacijos žiniaraštį įtraukiant Darbo projekto parengimą.

Atsakymas:

Vadovautis pirkimo dokumentuose pateikta informacija.

3 Klausimas

Prašome patikslinti ar vietoje projekte nurodytų plieninių įlaidų S240GP bus galima naudoti aukštesnės plieno klasės plieninius įlaidus tkL628 su S270GP arba S355GP plieno klase.

Atsakymas: Projekte numatyta, kad taikoma nurodyta arba aukštesnė plieno klasė. Projekte numatytos galimybės statybos produktus keisti analogiškais arba ne prastesnių savybių, žiūrėti projekto TS, AR.

4 Klausimas

Templių ilgis pagal žiniaraštį padalinus bendrą ilgį iš vienetų skaičiaus gaunasi 17,3 m, tačiau tokio ilgio templės neužtenka vertinant matmenis brėžiniuose. Prašome patikslinti templių ilgį bei atitinkamai plokštelių bei veržlių tipą, ar paprastos veržlės su plokštelėmis, ar konusinės.

Atsakymas:

Templės tvirtinamos tiesiogiai prie plieninių įlaidų, be paskirstymo sijų.  Nurodytas templių ilgis 17,3 m pakankamas pagal pateiktą plieninių įlaidų išdėstymą, templių pozicionavimą. Žr. išdėstymo planą, matmenų pririšimą.

Inkariniai komponentai - projekte numatoma, kad templės įrengiamos statmenai įlaidams. Tokiu atveju konusinės veržlės neprivalomos. Tokiu atveju, jei statybos metu įrengto plieninio įlaido plokštuma netenkintų statmenumo sąlygos templės atžvilgiu, būtų privaloma naudoti konusinio tipo veržlių ir plokštelių rinkinius, arba individualiai numatyti kampo neatitikimą kompensuojančias atramines plokšteles.

5 Klausimas

Projektiniuose sprendiniuose numatyta darbus vykdyti dvejais etapais. Prašome patikslinti, ar bus galima vykdyti I ir II etapo darbus vienu metu ?

Atsakymas:

Taip, galima.

6 Klausimas

Techninio projekto S dalies Susisiekimo sprendinių Kelio važiuojamosios dalies skyriuje nurodytas tiesiamo kelio ilgis - 1,020 km. Pateiktuose darbų kiekių žiniaraščiuose  bei  techniniuose projektuojamo objekto rodikliuose kelio ilgis 0,975 km.  Prašome paaiškinti šį neatitikimą.

Atsakymas:

Tiesiamo kelio ilgis 1,020 km. Prisegame I etapo patikslintą sąnaudų kiekių žiniaraštį.

7 Klausimas Techninio projekto S dalies Aiškinamajame rašte nurodyta, kad statybos darbams trukdantys želdiniai turi būti iškirsti, kelmai pašalinti, o šakos nugenėtos. Susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraščių Paruošiamųjų ir ardymo darbų skyriuose I ir II etapuose yra pateikta kelmų rovimo darbai (I etapo -2187 vnt, II etapo – 520 vnt). Prašome patikslinti, ar šie darbai apima jau nupjautų medžių kelmų rovimą, ar reikia įsivertinti ir medžių pjovimą?

Atsakymas:

Šie darbai numato jau nupjautų medžių kelmų rovimą.

8 Klausimas

Techninio projekto S dalies techninių specifikacijų 3.1 sk. Kelio grioviai  9 lentelėje nurodyta griovius tvirtinti frakciniu žvyru. Prašome patikslinti, kokios frakcijos žvyru turi būti tvirtinami grioviai?

Atsakymas:

Griovius tvirtinti f. 16/32 arba 22/32.

9 Klausimas

Projekte numatyta kelio dangos viršutinio sluoksnio 4 cm įrengimas iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VS. Prašome patikslinti, ar reikia įsivertinti dangos šiurkštinimo darbus. Jei taip. Prašome patvirtinti, ar šiurkštinimui bus galima naudoti skaldelę fr. 2/5.

Atsakymas:

Dangos šiurkštinimo darbų įsivertinti nereikia.

10 Klausimas

Techninio projekto S dalyje numatyta skaldažolės įrengimas „85,0 % skaldos frakcijos 5/22, įterpiant 15,0 % dirvožemio“. Prašome patikslinti, ar galima naudoti kitokios frakcijos skaldą (pvz., 5/11 ar 11/22) skaldažolei?

Atsakymas:

Galima įsivertinti fr. 11/22.

11 Klausimas

Techninio Projekto, konstrukcijos dalies, techninių specifikacijų, 5.2 punkte plieninės gofruotos konstrukcijos techniniai parametrai, pateiktoje lentelė yra nurodyta, kad papildomų konstrukcijos lakštų išdėstymas kas 762mm, Pagal TKSGL 14 dokumentacija, papildomų lakštų išdėstymas nurodomas procentuose t.y. 50%, 75% ir 100%.

Prašome patikslinti, kurį papildomų lakštų išdėstymo tipą pagal TKSGL 14 ( a) armuojant 50% konstrukcijos ilgio, b) armuojant 75 % konstrukcijos ilgio ar c) armuojant 100% konstrukcijos ilgio) turi taikyti Rangovas vertindamasis plieninę gofruotą konstrukciją?

Atsakymas:

Parinktos gofruotos konstrukcijos lakštų išdėstymo tipas pagal TKSGL 14 - (c) armuojant 100% konstrukcijos ilgio.  Konstrukcijos armavimas ne pilniems žiedams (ant pjautų lakštų) nėra numatytas.

Pažymima, kad rangos metu, numatant kitų geometrinių parametrų gofruotą konstrukciją įskaitant bangos ilgį, lakštų išdėstymo tipas gali būti tikslinamas.

12 Klausimas

Techninio projekto, vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies, techninių specifikacijų,  2.1.1 punkte pateikti reikalavimai lygiasieniams PVC vamzdžiams kurie turi atitikti LST EN 13476-2 standarto reikalavimus. Tačiau nėra nurodyta ar galima naudoti lygiaverčius PP vamzdžius iš išorės gofruotus ir viduje lygius kurie atitinka LST EN 13476-3 standarto reikalavimus. LST EN 13476 standartas taikomas “beslėgio požeminio nuotakyno plastikinių vamzdžių sistemos”. Standarto LST EN 13476 dalis nurodo vamzdžių tipą. Leidus naudoti PP vamzdžius pagal standartą 13476-3  iš išorės gofruotus iš vidaus lygius bus nevaržoma konkurencija tarp galimų tiekėjų išlaikant tokią pat ar geresnę vamzdžių kokybę.

Prašome patikslinti ar galima naudoti plastikinius PP vamzdžius iš išorės gofruotus ir viduje lygius, kurie atitinka LST EN 13476-3 standarto reikalavimus ir yra neprastesnių savybių kaip nurodyta projekto reikalavimuose.

Atsakymas:

Taip, galima.

13. Klausimas

Prašome patikslinti Nuotekų šalinimo dalies poziciją - ,

koks turės būti įrengiamas šulinys: ar gelžbetonis , tuomet koks šulinio skersmuo, ar PVC 315 šulinys kaip parodyta brėžinyje , tuomet prašome patikslinti pozicijos formuluotę.

Atsakymas:

L1D-5 yra PVC šulinys.

14 Klausimas

Analogiškai prašome pataisyti pozicijos formuluotę, nes brėžinyje matome pvc šulinį.

Atsakymas:

L1D-9 yra PVC šulinys.

15 Klausimas

Prašome išaiškinti nurodomus vandens išleistuvo LD1-5 betono kiekius: betonas C16/20 – 1,75 m3 ir C20/25 – 5 m3, nes vertinant pagal pateikiamus matmenis brėžinyje , pakaktų viso apie 1 m3 betono (1,75+5 =6,75 m3 aiškiai per didelis kiekis).

Atsakymas:

SKŽ patikslintas: betonas C16/20 –0.5 m3 ir C20/25 – 1.10 m3.

16 Klausimas

Prašome išaiškinti situaciją su šuliniu L1-3, kuo vadovautis vertinant, kai žiniaraštyje , plane jau vaiduojamas Ø1500  ir pjūvyje plastikinis Ø1000

Atsakymas:

SKŽ patikslintas. Vadovautis planu. Turi būti G/b šulinys  DN1500 mm.

17 Klausimas

Konstrukcijų dalies techninėje specifikacijoje yra nuordyta, jog gali būti naudojami gruntinių inkarų strypai kurių tempiamasis stipris atitinkamai templei T-1 Fyk≥ 400 kN, templei T-2 Fyk≥ 250 kN, kurie sertifikuoti pagal EN ISO 9001:2015, įskaitant tvirtinimo komponentus.

Užklausus gamintojo gavome atsakymą dėl inkarinių templų:

Pirma, ISO-9001:2015 neturi nieko bendra su medžiagų savybių sertifikavimu. Tai yra įmonės vidinių procedūrų / darbo metodų proceso sertifikavimas ir neturi nieko bendra su medžiagų kokybe. Šioje situacijoje taip pat nematome jokios karšto cinkavimo naudos traukėms. Jos yra visiškai įtrauktos į gruntą, todėl didėja pažeidimų rizika, gofruotoji plokštė tikriausiai yra juoda, todėl gauname potencialo skirtumą.

Siūlome juodą SAS strypą ir, atsižvelgiant į tam tikrą atsargą dėl korozijos (100 metų su maždaug 0,012 mm/metus), siūlome T1: SAS550-T40 (Fy = 690 kN), T2: SAS550-T32 (Fy = 440 kN). Be to, siūlome kupolines veržles + kūgines plokštes, kad būtų galima atsižvelgti į montavimo tolerancijas ir būsimą lenkimą dėl grunto užpildų nusėdimo.

Prašome pasikonsultuoti su projektuotoju ir patikslinti kokias inkarines temples įsivertinti rengiant pasiūlymą.

Atsakymas:

Dėl inkarinių kompenentų: Tokiu atveju, jei statybos metu įrengto plieninio įlaido plokštuma netenkintų statmenumo sąlygos templės atžvilgiu, būtų privaloma naudoti konusinio tipo veržlių ir plokštelių rinkinius, arba indvidualiai numatyti kampo neatitikimą kompensuojančias atramines plokšteles, todėl konusinės veržlės ir plokštelės inkaravimo sistema - rekomenduojama.

Dėl templių: Projekte numatytos galimybės statybos produktus keisti analogiškais arba ne prastesnių savybių, sekti projekto TS, AR. Numatant inkarines sistemas, atsižvelgti, kad bendras komplektuojamos sistemos templių ilgis (pvz. dėl inkarinių komponentų, prakeitimų) gali būti ilgesnis nei numatyta TP SKŽ.

18 Klausimas.

Užklausus gamintojo dėl plieninių įlaidų gavome atsakymą, jog plieniniai įlaidai S240GP nebegaminami.

Prašome patvirtinti, jog vietoje projekte nurodytų plieninių įlaidų S240GP bus galima naudoti aukštesnės plieno klasės plieninius įlaidus tkL628 su S270GP arba S355GP plieno klase.

Atsakymas:

Projekte numatyta, kad taikoma nurodyta arba aukštesnė plieno klasė. Projekte numatytos galimybės statybos produktus keisti analogiškais arba ne prastesnių savybių, sekti projekto TS, AR. Pažymima, kad įrengiant kitų geometrinių parametų įlaidus, privalo būti tikslinamas jų išdėstymas, taip pat templių išdėstymas ir ilgis.

19 Klausimas

Konstrukcijų dalies aiškinamajame rašte bei techninėje specifikacijoje yra nurodytas uždarų deformacinių pjūvių įrengimas.

Prašome patikslinti kur ir kiek numatoma įrengti uždarų deformacinių pjūvių pateikti deformacinių pjūvių įrengimo darbų kiekius, detales, pjūvius, mazgus bei rostverkų įrengimo išilginius fasadus.

Atsakymas:

Uždarų deformacinių pjūvių įrengimas rostverkuose (Sskersine kryptimi) taikomas jei rostverkas betonuojamas skirtingais etapais, todėl pjūvių įrengimo kiekiai, tokiu atveju kai jie taikomi, priklauso nuo rostverko betonavimo darbų etapiškumo. Detali rostverko ir pralaidos konstrukcijos sandūros detalė įskaitant geometrinius parametrus pateikta B-03. Rostverko geometrija nekintama, rostverkų ilgiai pateikti plane B-01.

Pažymima, kad rostverko geometrija DP metu gali būti atitinkamai tikslinama statybos produktus (šiuo atveju plieninę gofros kostrukciją įskaitant sistemoms komponentus) keičiant analogiškais arba ne prastesnių savybių.
Žemiau pridedama principinė deformacinio pjūvio įrengimo schema, kai taikoma:

20 Klausimas

Konstrukcijų dalies aiškinamajame rašte bei techninėje specifikacijoje yra nurodyta, jog plieninės pralaidos konstrukcija su g/b pamatu turi būti sujungiama per metalinį pamato lovį 38x200x162x5 mm ir inkarinius varžtus M20.

Prašome nurodyti kur SKŽ yra metalinio pamato lovio 38x200x162x5 mm ir inkarinių varžtų įrengimo darbai bei kiekiai.

Atsakymas:

Pateiktame mazge detaliai aprašomas parinktos plieninės gofruotos konstrukcijos sistemos ir rostverko sandūros įrengimas. Parenkama gofros konstrukcija komplektuojama kartu su inkariniais komponentais, medžiagomis, įskaitant inkarinius tinklus, t.t. ir įvertinta suvestiniame kiekių žiniaraštyje. Konkrečiai pamato lovys ir inkarinės detalės pateiktos SKŽ, p. 3.2.

Sistema, technlogija ir numatyti sprendiniai, detalės iškomplektuojmi arba keičiami tik suderinus su gaminio tiekėju, arba rangos metu kiekvieną komponentą projektuojant/komplektuojant atskirai.

21 Klausimas

Prašome patikslinti ar reikės atlikti polių bandymus. Jeigu taip, tai prašome nurodyti kokius ir kiek bandymų reikės atlikti.

Atsakymas:

TP neprojektinių polių laikančiosios galios bandymai nenumatomi.

Jei poliai įrengiami pagal patvirtintą vykdymo technologiją, vientisumo ir kt. bandymai nenumatomi, išskyrus atvejus, kai to gali pareikalauti techninis prižiūrėtojas.

22 Klausimas

Konstrukcijų dalies pralaidos portalo ir atramų įrengimo mazge yra nurodytas laikinas užsandarinimas polistirolu, o sukietėjus betonui, naudojamas silikonas

Prašome nurodyti kur SKŽ yra aukščiau nurodyti darbai bei kiekiai.

Atsakymas:

SKŽ, p. 3.2., žr. 21 klausimo atsakymą.

23 Klausimas.

Konstrukcijų dalies techninėje specifikacijoje yra nurodyta, jog ties tilto šalitilčių konsolių galais įrengiamos temperatūrinės siūlės.

Prašome patikslinti ar techninėje specifikacijoje nėra padaryta techninė klaida, bei patvirtinti, jog temperatūrinių siūlių ties tilto šalitilčių konsolių galais įrengti nereikės.

Atsakymas:

Elemento pavadinimas ir aprašymas patikslinamas - Temperatūrinės 30 mm siūlės įrengiant ekstūzinį polistirolą ir sandarinant poliuretaniniu hermetiku įrengiamos ties g/b galvenų konsolėmis 600x700 ant plieninių atraminių sienų įlaidų. Nurodyto tipo temperatūrinės siūlės įrengiamos ne rečiau nei kas 15 m. Išdėstymas gali būti tikslinamas ir teikiamas DP metu priklausomai nuo segmentinės tvoros statramsčių pozicionavimo.

24 Klausimas.

Pirkimo dokumentuose pateikto projekto konstrukcijų dalyje aiškinamajame rašte

nurodyta, jog atitvariniai blokai virš įrengiamos pralaidos sumonolitinami naudojant betoną bei

strypinę armatūrą. Pateiktame projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje nurodytas tik sumonolitinimo

betono kiekis (21 m3), tačiau nėra nurodytas reikiamas sumonolitinimo armatūros kiekis.

Prašome nurodyti armatūros kiekį atitvarinių blokų sumonolitinimui.

Atsakymas:

Atitvarų tvirtinimo blokai betonuojami ir atvežami kaip surenkami gaminiai su iš anksto sumonolitinimo ruožams paruoštais ir integruotais armatūros lankstiniais (galuose). Blokus sumontavus projektinėje padėtyje papildomi armatūros lankstiniai nenumatomi, ruožai betonuojami su jau blokuose integruota ir ties sumonolitinimo ruožais prasikeičiančia armatūra.

DP rengimo metu dėl montavimo patogumo gali būti numatomos galimybės skersinę sumonolitinimo ruožų armatūrą lenkti ir montuoti atskirai.

25 Klausimas.

Siekiant tinkamai įvertinti pirkimui reikiamų gaminių kainas, prašome nurodyti armatūros kiekį konstrukcijų dalyje projektuojamuose įrengti atitvariniuose blokuose (gaminiuose).

Atsakymas:

Tikslūs armavimo kiekiai ir schemos teikiami DP metu. Orientacinis armatūros kiekis atitvariniuose blokuose 150kg/1m3.

26 Klausimas.

Pagal pirkimo dokumentuose pateikto projekto konstrukcijų dalies techninių

specifikacijų 5.2.4 punktą turime: “Prieš grunto užpylimo darbus konstrukciją būtina apgaubti

geotekstile, kuri apsaugo antikorozinę dangą nuo pažeidimų dalelių užpylimo ir tankinimo metu“,

tačiau brėžiniuose pavaizduota, jog geotekstilė ir geomembrana rengiama virš užpiltos gruntu

pralaidos konstrukcijų. Šiuo atveju nesilaikoma projekto techninių specifikacijų bei galimi

antikorozinės dangos pažeidimai.

Prašome patikslinti brėžinius ir geomembranos bei geotekstilės įrengimo kiekius (apgaubiant

pralaidą medžiagų kiekiai yra didesni nei įrengiant plokščią brėžiniuose pavaizduotą barjerą).

Atsakymas:

Aktualiame brėžinyje pavaizduotas drenažo įrengimo sprendinys  - geomembranai taikoma neaustinės geotekstilės apsauga iš abiejų pusių, t.y taip kaip pavaizduota.

Plieninės pralaidos apsauginės dangos įrengimas (antikorozinė danga + neaustinė apsauginė geotekstilė apgaubiant) komplektuojama kartu su visa įrengiama pralaidos lakštų sistema, SKŽ p. 3.1, įskaitant pateiktą dengiamą kvadratūrą m2nevertinant tarpusavio perdengimų, žr. p. 3.1 pastabą.

27 Klausimas.

Prašome patikslinti, ar tiekėjas turės sumokėti rinkliavą už kasinėjimo darbus

savivaldybės administracijai? Jei taip, tuomet kokią sumą už kasimo darbų leidimą 24 mėnesiams

tiekėjas turi įsivertinti savo pasiūlyme?

Atsakymas:

Leidimas atlikti kasinėjimo darbus bus išduotas nemokamai.

28 Klausimas.

Prašome patvirtinti, jog statinių statybos darbus (tame tarpe pralaidos bei jos

pamatų įrengimą) tiekėjas galės vykdyti vienu etapu visu kelio pločiu bei jokie eismo ribojimai

aplinkiniuose keliuose nėra numatomi.

Atsakymas:

Patvirtiname, jog rangovas galės atlikti darbus pilna apimtimi.

29 Klausimas.

Siekiant tinkamai įvykdyti pirkimo specialiųjų sąlygų 8.3 punkto reikalavimus,

prašome nurodyti iki šio pirkimo pradžios perkančiosios organizacijos vidaus dokumentuose

užfiksuotą didžiausią galimą (pirkimui skirtą) lėšų sumą.

Atsakymas:

Pirkimo biudžetas neskelbiamas.

30 Klausimas.

Prašome nurodyti, už kokią sumą tiekėjas turės įvykdyti darbų 2025 metais.

Atsakymas:

Nemažiau kaip 2 640 000,00 Eur.

31 Klausimas.

Siekiant tinkamai įvertinti statybos kaštus, o taip pat sudaryti darbų atlikimo grafiką

bei kainos detalizavimo žiniaraštį prašome nurodyti, kuriais metais (2026 m ar 2027 m) tiekėjas

turi vertinti atraminių sienų bei plieninės gofruotos pralaidos įrengimo darbus.

Atsakymas:

Užsakovas nenurodo darbų eigos. Sprendžia rangovas, priklausomai nuo turimų resursų.

32 Klausimas.

Prašome nurodyti, kiek procentų sutarties darbų tiekėjas turi planuoti įvykdyti

2025, 2026 bei 2027 metais.

Atsakymas:

2025m.- ne mažiau 2 640 000,00 Eur., likę darbai 2026m., 2027m.

33 Klausimas. Kadangi vykdomas fiksuotos kainos pirkimas, suprantame, jog pirkime pateikti

darbų kiekiai nėra galutiniai ir jie gali kisti.

Prašome paaiškinti, kaip esant poreikiui būtų vykdomos pirkimo dokumentuose nenurodytų bei

neaprašytų darbų (kurių tiekėjas negalėjo įsivertinti prieš teikdamas pasiūlymą), bet kurie būtini

sutarties įvykdymui, pirkimo bei apmokėjimo procedūros.

Atsakymas:

Pirkimo dokumentų 10 priede „Sutarties projektas“ 9.2 p. nustato, kad Sutartis gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Pakeitimai gali būti atliekami esant aiškiai įrodomiems praleidimams, netikslumams, klaidoms ar kitiems neatitikimams Užsakovo pateiktuose Darbų kiekių žiniaraščiuose ir/ar Techniniame projekte, dėl kurių reikia įsigyti Darbų kiekių žiniaraščiuose nenumatytų darbų arba iš Darbų kiekių žiniaraščiuose numatytų atlikti darbų neįmanoma išskaičiuoti nenumatytų atlikti Darbų įkainių. Tokius darbus galima įsigyti papildomai dėl techninių sprendinių keitimo; rinkoje nebegaminamos, nebetiekiamos prekės, medžiagos ar įranga.

Sutarties projekto 9.6 p. numato, kad Gali būti įsigyjami papildomi, Darbų kiekių žiniaraštyje aiškiai nenumatyti atlikti darbai (nenumatyti darbų įkainiai) neskelbiamų derybų būdu pagal VPĮ 71 str. 5 d., susiję su pagrindinės Sutarties vykdymu, ir jų vertė negali viršyti 15 proc. (nuo pradinės Sutarties vertės su PVM), jeigu tokie papildomi darbai atsiranda dėl nenumatytų aplinkybių, susijusių su Techninio projekto sprendinių keitimu.

Todėl priklausomai nuo to kokios aplinkybės lemtų papildomų, nenumatytų darbų atsiradimą, kokia būtų pirkimo objekto įgyvendinimui reikalingų nenumatytų darbų vertė ir kokios būtų kitos svarbios aplinkybės, būtų priimamas sprendimas dėl tokių darbų įsigijimo galimybių pagal vieną ar kitą Sutarties nuostatą. Mokėjimų tvarka nustatyta Sutarties III Skyriuje.

34 Klausimas.

Techninio projekto S dalies sąnaudų kiekių žiniaraščių I ir II etapų 2.1.6 pozicijose nurodyti vienodi žemės darbų kiekiai. Prašome patikslinti, ar nėra įsivėlusios klaidos ir tikrai  toks pat nukasamo grunto kiekis reikalingas I ir II etapų sankasų įrengimui?

I etapo žin.:

II etapo žin.:

Atsakymas:

Čia yra tas pats kiekis. I etapo darbų ribose nukasamas esamas gruntas, sandėliuojamas ir panaudojamas II etapo sankasos įrengimui.

35 Klausimas. Rinkoje parduodami tipiniai 3D tvoros segmentų aukštis yra 1730 mm (1,73 m)

arba 2030 mm (2,03 m). Montuojant segmentus po jais paliekamas kelių centimetrų tarpas.

Prašome patikslinti, kurį gaminį tiekėjas turi vertinti savo pasiūlyme?

Atkreipiame dėmesį, jog tipiniai rinkoje tiekiami tvoros segmentai yra karštai

cinkuoti, suvirinti iš 5.0 mm (+/-0,2 mm) vielos.

Prašome patikslinti, ar tiekėjas gali vertinti šiuos tipinius gaminius atraminių sienų segmentinei

tvorai įrengti? (Specialus gamybos užsakymas dėl nedidelio tvoros kiekio yra sunkiai

įgyvendinamas bei ekonomiškai nepagrįstas.)

Atsakymas:

Projekte numatytas segmentinės tvoros įrengimas statramsčius montuojant vertikaliai, tarpą tarp segmentų ir galvenos ribojant iki 150mm*. Dėl šios priežasties, ties didesniu nei 20 % galvenų nuolydžiu numatomas sutankintas statramsčių įrengimas (kas ~0,5 m) su galimybe naudoti tipinių aukščių segmentus, išlaikant ≥ 1,8 m aukštį nuo galvenos viršaus iki segmento viršaus. Tai reiškia, kad ties didesniu nei 20 % galvenų aukščiu tvoros segmentų aukštis – 1,73 m yra nepakankamas.

-Siūloma visų tvoros segmentų arba bent ties galvenomis didesniu nei 20 % nuolydžiu aukštį numatyti ≥ 2 m, išlaikant ≥ 1,8 m aukštį nuo galvenos viršaus iki segmento viršaus atitinkamai parenkant statramsčių aukščius;

-Siūloma įvertinti galimybę segmentus ir statramsčius montuoti prisukant prie galvenos šono, išlaikant ≥ 1,8 m aukštį nuo galvenos viršaus iki segmento viršaus atitinkamai parenkant segmentų ir statramsčių aukščius;

-Siūloma įvertinti galimybę įrengti užklausoje aprašomus 1,73 m aukščio segmentus išlaikant ≥ 1,8 m aukštį nuo galvenos viršaus iki segmento viršaus atitinkamai dvigubinant ir įrengiant papildomus ištisinius segmentus apatinėje dalyje  ties galvenomis didesniu nei 20 % nuolydžiu. (Tinklo juostomis h=200 mm, dengiant tarpus, juostas montuojant pagal galvenos nuolydį);

-Siūloma įvertinti galimybę segmentus ties peraukštėjimais pripjauti numatant antikorizinės dangos atstatymą;

-Siūloma įvertinti galimybę segmentus gaminti indvidualiai pagal numatytus reikalavimus;

-Siūloma įvertinti galimybę po segmentais ties peraukštėjimais įrengti cokolines plokštes, arba formuoti atitinkamos formos klojinį atliekant galvenų betonavimo darbus;

36 Klausimas.

Techninio projekto S dalies  Dangos konstrukcijos skersiniai profiliai   (UL-23-0114-XX-TP-S.B-07, 1 lapas iš 6) pateiktoje Dangos konstrukcijų skersinių profilių taikymo lentelėje (žr. Pav. Nr.1) nurodyta 11 dangos skersinių profilių, tačiau brėžiniuose pateikta tik 8 skersiniai pjūviai. Prašome patikslinti lentelę, nurodant tikslius pjūvių piketus ir šiems pjūviams skersinių profilių numerius.

Pav. Nr. 1:

Atsakymas:

Taikymo lentelėje nurodyta 11 atkarpų, kuriose taikomi 8 skersiniai profiliai.

37 Klausimas.

Tam, kad tiekėjas galėtų pateikti konkurencingą Darbo projekto parengimo kainą Darbo, prašome patvirtinimo, kad perkančioji organizacija pateiks techninio projekto brėžinius DWG formatu.

Atsakymas:

Savivaldybė gali pateikti projektą tik pilnos apimties pdf formatu.

38 Klausimas.

Techninio projekto VN dalies darbų kiekių žiniaraščio 7 poz. nurodyta G/b šulinio L1-2 įrengimas. Jo skersmuo pateiktas „20000“. Manome, kad yra įsivėlusi klaida. Prašome pakoreguoti.

Atsakymas:

Projekto byloje pateikiame patikslintą šulinio diametrą 7 punkte. Numatomas G/b šulinys, kurio diametras 1500 mm.

39 Klausimas. Pirkimo dokumentuose techninio projekto konstrukcijų dalyje pateiktame sąnaudų kiekių žiniaraštyje nurodyta įrengti 8 m ilgio polius P-1. Pagal nurodytą poliams reikiamo betono kiekį (201 m3) gauname, jog projektuojamų polių ilgis yra 7 m. Taip pat brėžinyje UL-23-0114-02-03-TP-SK.B-04 įvertinus polių viršaus ir apačios altitudes gauname polių ilgį L= 7 m.
Prašome patikslinti, kokio ilgio gelžbetoninius polius tiekėjas turi įvertinti savo pasiūlyme.

Atsakymas:

Pateikti ir vertinami 7 m ilgio poliai P-1 įskaitant pateiktą betono kiekį. SKŽ eilutės pavadinime nurodytas polių ilgis bus patikslintas į 7 m.

40 Klausimas. LVN dalis. Sąnaudų kiekių žiniaraščio pozic. Nr.8 „G/b šulinys L1-3 d2000, aukštis iki 5m pagal atsparumą spaudimui betono klasė C35/45, pagal vandens įgeriamumą - W8, pagal atsparumą šalčiui F100 su hidroizoliacija, montavimas“ – 1 vnt. Pagal projekto brėžinius šulinys L1-3 – d1500.

Prašome paaiškinti neatitikimą, kokio diametro turi būti šis šulinys.

Atsakymas:

Šulinys L1-3  DN1500.

41 Klausimas. LVN dalis. Pokonstrukcinis drenažas. Sąnaudų kiekių žiniaraščio pozic. Nr. 23 „G/b drenažo šulinys L1D-5 PVC d315 aukštis iki 2,2m pagal atsparumą spaudimui betono klasė C35/45, pagal vandens įgeriamumą - W8, pagal atsparumą šalčiui F100) su hidroizoliacija montavimas“ – 1kompl. Pagal projekto brėžinius randame šulinį LD1-5 šulinys d315 su aklinu dangčiu (apkrovos klasė A15). Prašome paaiškinti neatitikimą, kokio diametro turi būti šis šulinys? Šulinys turi būti vertinamas gelžbetoninis (tada kokio diametro) ar PVC (tada kokio diametro)?

Atsakymas:

Šulinys L1D-5 PVC d315.

42 Klausimas. LVN dalis. Pokonstrukcinis drenažas. Sąnaudų kiekių žiniaraščio pozic. Nr. 24 „Drenažo šulinys L1D-9 PVC d315 aukštis iki 1,2m pagal atsparumą spaudimui betono klasė C35/45, pagal vandens įgeriamumą - W8, pagal atsparumą šalčiui F100) su hidroizoliacija montavimas“ – 1kompl. Brėžiniuose randame šulinį LD1-9 „Drenažo šulinys PVC d315 (apkrovos klasė A15). Prašome patikslinti, šis šulinys turi būti PVC d315 ar gelžbetoninis?

Atsakymas:

Šulinys L1D-9  yra PVC d315.

43 Klausimas. LVN dalis. Sąnaudų kiekių žiniaraščio pozic. Nr.9 „G/b šulinys L1-4 d2000, aukštis iki 6m pagal atsparumą spaudimui betono klasė C35/45, pagal vandens įgeriamumą - W8, pagal atsparumą šalčiui F100) su hidroizoliacija, su lipynėmis , vidiniu kritimo stovu , tvirtinimo elementais, fasoninėmis dalimis, su vandens srauto energijos slopintuvu, įrengiant kritimo stovą“ – 1 kompl. Prašome pateikti šio šulinio detalizaciją, vandens srauto energijos slopintuvą, kadangi projekto TS nepateikta jokia informacija.

Atsakymas:

Kritimo sto Detalizacija turi būti pateikta DP stadijoje.

Sprendiniai parenkami pagal UAB „Ekoprojektas“ parengtą albumą LK 2.

44 Klausimas. Siunčiame suderinimui pasiūlymo laidavimo draudimo rašto projektą.
Prašome patvirtinti, kad rašto tekstas yra tinkamas ir priimtinas.

Atsakymas.

Patvirtiname, kad Jūsų pateikto pasiūlymo užtikrinimo rašto tekstas yra tinkamas ir priimtinas.

45 Klausimas. Prašome patvirtinti, kad tiekėjas gali naudoti kito diametro inkarines temples T-1 ir T-2, nei nurodyta techninio projekto konstrukcijų dalies Sąnaudų kiekių žiniaraštyje, jei planuojamos panaudoti templės atitinka Techninių Specifikacijų 8.7 punkto reikalavimus (tempiamasis stipris atitinkamai templei T-1 Fyk≥ 400 kN, templei T-2 Fyk≥ 250 kN, kurie sertifikuoti pagal EN ISO 9001:2015, įskaitant tvirtinimo komponentus).Atkreipiame dėmesį, jog tipiniai rinkoje tiekiami tvoros segmentai yra karštai cinkuoti, suvirinti iš 5.0 mm (+/-0,2 mm) vielos.

Atsakymas.

Atsakymas dėl templių: Projekte numatytos galimybės statybos produktus keisti analogiškais arba ne prastesnių savybių, sekti projekto TS, AR. Numatant kito tipo (įskaitant jungtis) inkarines sistemas, atsižvelgti, kad bendras komplektuojamos sistemos templių ilgis (pvz. dėl konkrečių gamintojo sistemų inkarinių komponentų, prakeitimų) gali būti ilgesnis nei numatyta TP SKŽ.

Atsakymas dėl tvoros segmentų: Karštai cinkuoti tipiniai segmentai tenkina projekte keliamus reikalavimus. Taip pat papildomai pažymime, kad projekte numatytas segmentinės tvoros įrengimas statramsčius montuojant vertikaliai, tarpą tarp segmentų ir galvenos ribojant iki 150mm*. Dėl šios priežasties, ties didesniu nei 20 % galvenų nuolydžiu projekte numatytas sutankintas statramsčių įrengimas (kas ~0,5 m) su galimybe naudoti tipinių aukščių segmentus (h≥ 2,0 m ), išlaikant ≥ 1,8 m aukštį nuo galvenos viršaus iki segmento viršaus.