Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

STATINIO GRIOVIMO PROJEKTO PARENGIMO IR statiniO griovimo, ATLIEKŲ IŠVEŽIMO  IR APLINKOS SUTVARKYMO darbų TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| I. BENDRA INFORMACIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | ### UŽSAKOVAS | Lietuvos kalėjimų tarnyba, L. Sapiegos g. 1, Vilnius. Kontaktinis asmuo: Lietuvos kalėjimų tarnybos Turto valdymo skyriaus inžinierius Gintautas Kazlauskas, tel. (8 346) 56559; el. p. gintautas.kazlauskas@kalejimai.lt |
| 2. | ### Statiniai | Statinys: Pastatas – gamybinis mokymo cechas Nr. 5, unikalus Nr. 4900-0010-7019, bendras plotas 2211,01 m2, turto inventorinis numeris P2P110-1, pastatas pažymėtas indeksu 49P2p, adresas Pravieniškių g. 18 A, Pravieniškių k., Kaišiadorių r. sav., žemės sklypo , kuriame yra pastatas kadastro Nr. 49/19146, unikalus Nr. 4945-0002-0053. |
| 3. | STATINIŲ KATEGORIJA IR NAUDOJIMO PASKIRTIS | Statinio kategorija: Pastatas – ypatingas; Statinio naudojimo paskirtis: Pastatas – gamybinis mokymo cechas; Statybos rūšis: Statinių griovimas. |
| 4. | STATINIŲ APIBŪDINIMAS, ESAMA PADĖTIS | Statinys yra pripažintas netinkamu naudoti, apleistas, fiziškai susidėvėjęs, kelia grėsmę žmonėms, bei aplinkai. Pridedama pastatų fotofiksacija (8 nuotraukos). |
| 5. | ### paslaugų ir darbų pavadinimas | Statinių griovimo darbai: 1. Parengti statinio griovimo projektą, kuriam keliami reikalavimai nurodyti Statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“, nustatyta tvarka gaunamas savivaldybės administracijos rašytinis pritarimas pateiktam projektui, kuris yra laikomas pagrindiniu statybą leidžiančiu dokumentu. 2. Atjungimas nuo visų inžinerinių tinklų; 3. Pavojingų zonų nustatymas ir aptvėrimas; 4. Griovimo darbai; 5. Demontavimo darbai; 6. Griovimo atliekų rūšiavimas ir išvežimas; 7. Aplinkos sutvarkymas; 8. Nugriovus pastatą parengti: statinio kadastro duomenų bylą, kurioje užfiksuojami jo nugriovimo faktai. |
| II. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI |  |  |
| 6. | ### Perkamų GRIOVIMO DARBų APIMTIS | Rangovas prieš griovimo darbų pradžią, vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“, LR Statybos įstatymo, galiojančių teritorijų planavimo dokumentų bei kitų teisės aktų nuostatomis priklausomai nuo statinio sudėtingumo, privalo paruošti statinio griovimo projektą. Griovimo projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas užsakovo sumanymui suprasti, rašytiniam pritarimui gauti, griovimo darbų vykdymui. Statinio griovimo projekto sudedamosios dalys nustatomos atsižvelgus į statinio specifiką. Teikdamas pasiūlymą Rangovas turi savarankiškai įvertinti siūlomų atlikti darbų kiekius ir pasiūlyti griovimo projekto parengimo, pastato griovimo, atliekų išvežimo ir aplinkos sutvarkymo kainą. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos darbų kainos sudedamosios dalys, visos Rangovo patiriamos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai susiję su darbų atlikimu. Rangovo pasiūlymo kaina turi apimti ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, bet yra būtini sutarčiai įvykdyti, o rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti. Jokios papildomos Rangovo išlaidos nebus apmokamos ar kompensuojamos. Griovimo darbų projekte turi būti numatyti šie sprendiniai: -Statinio atjungimas nuo inžinerinių tinklų; -Statinio antžeminės dalies ardymas ir statybinių atliekų išvežimas; -Statinio požeminės dalies (pamatų) ardymas ir statybinių atliekų išvežimas; -Aplinkos po statybos darbų sutvarkymas (sklypo planiravimas). Pateikti duomenys apie griaunamą pastatą gali būti tikslinami. Prieš pasiūlymų pateikimo terminą, užsakovas organizuos objekto apžiūrą vietoje. Tinkamai parengtą griovimo projektą, suderintą su Užsakovu, bei gavus užsakovo rašytinį įgaliojimą, Rangovas dokumentus patalpina į informacinę sistemą INFOSTATYBA dėl griovimui rašytinio pritarimo gavimo. Užsakovui pateikiamas popierinis šio projekto egzempliorius. Nugriovus statinį, išvežus iš statybvietės susidariusias statybines atliekas ir sutvarkius aplinką Rangovas privalo organizuoti kreipimąsi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos užpildant ir pateikiant deklaraciją apie statinio nugriovimą bei parengti statinio kadastro duomenų bylą, kurioje užfiksuojami jo nugriovimo faktai. |
| ### darbų atlikimo reikalavimai |  |  |
| 7. | ### REIKALAVIMAI GRIOVIMO DARBŲ ATLIKIMUI | Esamas statinys yra režimo teritorijoje. Užsakovas sudaro tinkamas sąlygas Rangovui patekti į statybvietę, esančią režimo teritorijoje. Užsakovas paskiria asmenį, atsakingą už Sutarties vykdymą ir kontrolę, turintį teisę pasirašyti statybvietės perdavimo-priėmimo, Darbų priėmimo – perdavimo ir Atliktų darbų aktus. Rangovas paskiria asmenį, atsakingą už Sutarties vykdymą ir turintį teisę pasirašyti statybvietės perdavimo-priėmimo aktą, Darbų priėmimo – perdavimo ir Atliktų darbų aktus. Rangovas, vykdydamas Darbus, įsipareigoja laikytis darbų saugos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimus statybvietėje. Už išvardintų reikalavimų nevykdymą (nesilaikymą) atsakingas tik Rangovas. Rangovas apie numatomą Darbų pradžią praneša Užsakovui prieš 5 (penkias) dienas iki jų pradžios. Rangovas prieš Darbų pradžią statybvietę atitveria Stop juosta, taip, kad į ją nepatektų pašaliniai asmenys. Rangovas, vykdydamas griovimo darbus, statybinių ir kitų atliekų gabenimą, atsako už bet kokią žalą aplinkai ar kitiems tretiesiems asmenims, padarytą dėl jo paties ar jo pasitelktų trečiųjų asmenų kaltės bei privalo šią žalą atlyginti. Rangovas atsako už jo paties padarytą ar jo pasitelktų trečiųjų asmenų, ar jų vykdomų darbų metu naudojamų mechanizmų, transporto priemonių žalą keliams, esantiems tiek griovimo darbų žemės sklype, tiek ir keliams, kuriais privažiuojama prie žemės sklypo, kuriame vykdomi darbai. Rangovas griovimo metu susidariusias mūro ir betono atliekas susmulkina ir palieka įstaigos reikmėms, išvežant jas 1,5 km atstumu į užsakovo nurodytą vietą įstaigos teritorijoje, o statybines atliekas – metalo laužą ir kitas atliekas turi išvežti iš statybvietės ir perduoti teisėtiems atliekų tvarkytojams arba sutvarkyti teisės aktų nustatyta tvarka. Rangovas, perdavęs atliekas galutiniam atliekų tvarkytojui, privalo Užsakovui pateikti atliekų perdavimą šiam tvarkytojui patvirtinantį dokumentą (pvz.: sąskaitą faktūrą ar atliekų perdavimo–priėmimo aktą, kuriuose nurodyta: perduotų atliekų rūšis; atliekų kodas; svoris; atliekų perdavimo data). Kai rangovas yra pats galutinis atliekų tvarkytojas, priduodamas Užsakovui atliekų priėmimą patvirtinančius dokumentus (pvz.: atliekų lydraštį ar atliekų perdavimo–priėmimo aktą, kuriuose nurodyta perduotų atliekų rūšis, atliekų kodas, svoris, atliekų perdavimo data), turi pateikti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės arba Taršos leidimą. Rangovas susidariusių statybinių atliekų ir kitų atliekų sutvarkymo apskaitą turi vykdyti per Vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą (GPAIS). |

____________________________