DĖL ATSAKYMO Į GAUTĄ PAKLAUSIMĄ PATEIKIMO /

ON SUBMITTING A RESPONSE TO AN ENQUIRY RECEIVED

| Nr No | Klausimas / Question | Atsakymas / Answer |
| --- | --- | --- |
|  | In Lithuanian Ką reiškia įrangos gamintojas? Jei gamintojas yra Europos įmonė (<...>), tačiau gamybos pajėgumai yra Kinijoje ir atitinkamai sertifikate nurodyta „pagaminta Kinijoje“, ar tokia konfigūracija atitinka konkurso dokumentacijos 1.7 punkto reikalavimus? In English What is meant by the equipment manufacturer? If the manufacturer is a European company (<…>) but the production facilities are located in China and accordingly the certificate says made in China. Does such a configuration meet the requirements of clause 1.7 of the tender documentation? | In Lithuanian Techninės specifikacijos 1.7 p. nustatyta: Įrangos pagrindinių komponentų (fotovoltinių modulių, inverterių, akumuliatorių ir saulės elektrinės stebėsenos sistemos) kilmė privalo būti iš Europos Sąjungos (ES) arba Europos Ekonominei Erdvei (EEE) priklausančios valstybės. Prekės (aukščiau nurodytų pagrindinių įrangos komponentų) kilmės šalimi laikoma valstybė, kurioje buvo pagaminta ir (ar) surinkta galutinė prekė. Atsižvelgiant į tai, jei tiekėjo siūlomo gamintojo pagrindinių įrangos komponentų gamyba ar surinkimas vyksta Kinijoje (nepriklausančioje ES ar EEE), tokia produkcija būtų laikoma neatitinkančia reikalavimo dėl kilmės šalies. Tiekėjas gali kreiptis į gamintoją ir pasiteirauti, ar gali pasiūlyti tokią produkciją, kurios gamyba ir (ar) surinkimas vykdomi ES arba EEE šalyse, ir tokią produkciją pateikti pasiūlyme, jeigu ji atitinka reikalavimus. In English As set out in Clause 1.7 of the technical specifications: The main components of the equipment (photovoltaic modules, inverters, batteries and the solar power plant monitoring system) must originate from a country belonging to the European Union (EU) or the European Economic Area (EEA). The country of origin of the goods (the main equipment components referred to above) shall be the country in which the final goods were manufactured and/or assembled. Taking this into account, if the production or assembly of the main equipment components by the proposed manufacturer takes place in China (a country that is not part of the EU or EEA), such products would be considered non-compliant with the origin requirement. The supplier may contact the manufacturer to inquire whether it is possible to offer products that are manufactured and/or assembled in EU or EEA countries, and include such products in the proposal, provided they meet the requirements. |

Su pagarba,

Komisija

/

Sincerely,

Commission