LIETUVOS NACIONALINIO MUZIEJAUS PASTATŲ

KAZIO VARNELIO NAMO – MUZIEJAUS DIDŽIOJI G. 24, DIDŽIOJI G. 26, VILNIUJE,

KIEMŲ DANGOS NEATIDĖLIOTINŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ

TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

- BENDROJI DALIS

- Statytojas (užsakovas).  Lietuvos nacionalinis muziejus. Įmonės kodas 190756849, Arsenalo g. 1, Vilnius. Tel. 2627774, faks. 2611023, el.p. muziejus@lnm.lt. Dėl objekto apžiūros kreiptis į Pastatų priežiūros inžinierių Romą Bobovnikovą Mob. Tel +37061021122

- Kiemų dangos remonto darbų vieta Didžioji g. 24, 26, Vilniuje.

- Nekilnojamojo turto registro duomenys:

- Didžioji g. 24, Vilnius. Žemės sklypas. Unik. Nr. 0101-0058-0073

- Didžioji g. 26, Vilnius. Žemės sklypas. Unik. Nr. 0101-0058-0074

- Kultūros vertybės registro unikalūs kodai:

- Pirklių gildijos namas. Didžioji g. 24, Vilnius. KVR u.o.k. 679

- Mažosios gildijos namas. Didžioji g. 26, Vilnius. KVR u.o.k. 25504

- REIKALAVIMAI  KIEMO DANGŲ NEATIDĖLIOTINIEMS  PRIEŽIŪROS DARBAMS

1.  Darbus vykdyti pagal LNM architektės Astos Meškauskienės 2025-01-04 parengtą Kazio Varnelio namo – muziejaus Didžioji g. 24, Didžioji g. 26, Vilniuje, kiemų dangos neatidėliotinų priežiūros darbų aprašą, suderintą Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos  Vilniaus teritoriniame skyriuje. registracijos Nr. (1.29-V E)2V-340, 2025-02-13.

2. Darbus vykdyti pagal LR Statybos įstatymo nuostatas, Statybos techninių reglamentų (STR) reikalavimus ir LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatas.

3.  Perklojant  dangas iš esamų bazalto trinkelių, vadovautis „ Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklėmis ĮT TRINKELĖS 14“

4. Rangovas iki sutarties vykdymo pradžios privalo turėti aplinkos apsaugos vadybos standartą patvirtinantį sertifikatą.

- KIEMO DANGŲ NEATIDĖLIOTINŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ APIMTYS

Kiemų bazalto trinkelių dangos viršutinio sluoksnio perklojimas esamomis trinkelėmis, išlyginant paviršių ir sureguliuojant paviršinio kritulių vandens nuvedimą į esamus tinklus, išsaugant dangos medžiagiškumą, raštą, autentiškumą, nepažeidžiant statinio vertingųjų savybių; naudojant medžiagas, analogiškas esamoms:

- Esamų bazalto trinkelių dangos 100x100x80 mm. ardymas, valymas ir laikinas sandėliavimas. Kiekis 286 kv.m.

- Esamo kiemo dangos pagrindo lyginimas, planiravimas, nuolydžių formavimas. Kiekis 286 kv.m.

- Kiemo dangos pagrindo tankinimo darbai. Kiekis 286 kv.m.

- Smėlio-cemento sluoksnio įrengimas iki 15 cm. Kiekis 286 kv.m.

- Esamų monolitinių paviršinių lietaus surinkimo latakų su ketaus grotelėmis demontavimas. Kiekis 24 m.

- Naujų paviršinių lietaus surinkimo latakų su ketaus grotelėmis 100 mm diametro (Eco Drain) arba analogiškų montavimas ir pajungimas į esamus lietaus nuotekų tinklus. Kiekis 36 m.

- Esamų lietvamzdžių pajungimas į esamus lietaus nuotekų tinklus. Kiekis 9 vnt, 60 m. tiesinių, 110 mm. skersmens.

- Šulinių dangčių aukščio koregavimas – 8 vnt.

- Atkastų pastatų pamatų valymas, mūro remontas ir mineralinės hidroizoliacijos iki 30 cm. gylio įrengimas – 73 kv. m.

- Drenažinių vamzdžių paklojimas palei pamatus, vamzdžių skersmuo 100 mm. pajungiant į lietaus nuotekų tinklus – kiekis 90 m.

- Kiemo dangos iš esamų bazalto trinkelių įrengimas ant  cementinio skiedinio. Kiekis 286 kv.m.

- Statybinio laužo ir perteklinio grunto pakrovimas ir išvežimas. Kiekis 25 kub.m.

- RANGOVUI PATEIKIAMOS DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ ŠIOJE SPECIFIKACIJOJE NUMATYTIEMS DARBAMS  ATLIKTI, KOPIJOS.

1.   Neatidėliotinų priežiūros darbų aprašas 2025-01-04. Su K. Varnelio namo – muziejaus  kiemo dangų planu ir darbų zonos ribomis

2.    Darbų aprašo derinimas Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritoriniame skyriuje. Registracijos Nr. (1.29-V E)2V-340,  2025-02-13.