Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija“

MOZAIKOS „ŠIAULIAI“ ESANČIOS TILŽĖS G. 198, ŠIAULIUOSE DEMONTAVIMO DARBŲ APRAŠYMAS

Statybos darbų tikslas parengti griovimo darbų aprašą  ir demontuoti mozaiką „Šiauliai“ esančios ant administracinės paskirties pastato, Tilžės g. 198, Šiauliuose ir sutvarkyti statybvietę, t. y. demontuoti visas mozaikos „Šiauliai“ konstrukcijas. Pradedant demontavimo darbus, griovimo aprašą suderinti su užsakovu, demontuoti mozaiką, atviras metalines detales padengti antikorozinėmis priemonėmis, užtaisyti siūles ir griovimo metu atsiradusius nesandarumus, pašalinti visas statybines medžiagas bei atliekas. Prieš pradedant darbus užtikrinti saugų patekimą į pastatą, esantį po mozaika „Šiauliai“.

Rangovas, vykdydamas darbus, privalo užtikrinti Užsakovo apsaugą nuo nuostolių, susijusių su Užsakovo ir (ar) trečiųjų asmenų sveikatos pažeidimu, turto sugadinimu ar sunaikinimu, jei šie nuostoliai atsirado dėl Rangovo veiksmų ar neveikimo. Rangovas taip pat privalo imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įranga ir personalas būtų tik statybvietėje.

Statybinės medžiagos bei jų atliekos turi būti sutvarkytos įstatymų ir Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 nustatyta tvarka, naudojantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro taip pat Lietuvos Respublikos Sveikatos ministro įsakymo 2004 m. liepos 16 d. Nr. A1-184/VV-546 dėl darbo su asbestu nuostatomis.

Griovimo metu susidariusios statybinės atliekos turi būti išvežamos antriniam panaudojimui arba utilizavimui į apskrities statybinio laužo sąvartyną laikantis nustatytos tvarkos. Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka ir Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, kurios patvirtintos LR Aplinkos ministro.

Atlikus griovimo darbus išvalyti ir sutvarkyti statinio teritoriją, išlyginti žemės paviršių. Laikantis teisės aktų reikalavimų atstatyti sugadintus kelius/įvažiavimus.

Tiekėjas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi galimybę pasitikslinti numatomų atlikti darbų apimtis atvykęs adresu Tilžės g. 198, Šiauliuose.

Visi darbai turi būti atlikti per 3 mėnesius (technologinė pertrauka į darbų atlikimo terminą neįskaičiuojama).

Technologinė pertrauka –laikotarpis, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d. Jeigu Technologinės pertraukos laikotarpiu, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d., Rangovas nuspręstų vykdyti bet kokius statybos darbus ir tam yra tinkamos oro sąlygos, turi būti gautas rašytinis techninės priežiūros vadovo suderinimas ir rašytinis Užsakovo sutikimas. Statybos darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kurio metu Rangovas, gavęs rašytinį techninės priežiūros vadovo suderinimą ir rašytinį Užsakovo sutikimą, vykdo statybos darbus, įskaitomas į Darbų atlikimo termino skirtą laikotarpį.