Tiekėjams						2024-12-10

DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ

Šiaulių apskaitos centras  vykdo pirkimo „Administracinės paskirties pastato, esančio Tilžės g. 198, Šiauliuose mozaikos "Šiauliai" demontavimo darbai“ (CVP IS pirkimo Nr. 295957) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjo klausimai. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 9 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus:

1. Klausimas. „Darbų atlikimo terminas nurodytas 3 mėn. (tai bus žiemos sezonas), techninėje specifikacijoje nurodyta: 1. "<...> užtaisyti siūles ir griovimo metu atsiradusius nesandarumus, <...>" - technologiškai žiemos metu lauko darbams yra numatoma technologinė pertrauka, kad darbus būtų galima tęsti nuo kovo 15 d. ir juos atlikti kokybiškai ir su garantija. 2.  "<...>Atlikus griovimo darbus išvalyti ir sutvarkyti statinio teritoriją, išlyginti žemės paviršių. <...>" - žiemos metu atlikti žemės lyginimo darbų nėra galimybės, kadangi būna sniegas ir įšalas. Prašome pirkimo dokumentuose numatyti (technologinę pertrauką (t.y.) nuo gruodžio 15 d. iki kovo 15 d., kurios metu darbai neatliekami)“.

Atsakymas. Pridedame patikslintų pirkimo sąlygų 1 ir 3 priedų aktualias redakcijas, kuriuose numatoma technologinė pertrauka. Pakeitimai pažymėti geltonai.

2. Klausimas. „Prašome pateikti esamos situacijos fotofiksacijas“.

Atsakymas. Pateikiamas papildomas dokumentas ,,Konstruktyvo ekspertizės ataskaita“.

3. Klausimas. „Prašome pateikti preliminarų darbų kiekių žiniaraštį“.

Atsakymas. Darbų kiekių žiniaraštį turės pateikti laimėtojas, nes jis turės parengti darbų aprašą.

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo sąlygų patikslinimais, paaiškinimais ir aktualiomis dokumentų redakcijomis.

Viešojo pirkimo komisija

Raštas siunčiamas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Viešųjų pirkimų padalinio specialistė Viktorija Ržavskaja, +370 611 33 079,

el.p. viktorija.rzavskaja@sac.lt