TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai | Atitikimas reikalavimams (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pacientų šildymo sistemos ALPHA (Gam. Nr. 15/15170, gamybos metai – 2015, Inv. Nr. 01378367) šildomas čiužinys: |  |
| 1.1. | Operacinis šildomas čiužinys (prekės kodas – OTM2) |  |
| 1.2. | Čiužinio išmatavimai – 1200mm x 585mm x 40mm |  |
| 1.3. | Kiekis – 1 vnt. |  |
| 1.4. | Būklė – prekė turi būti nauja, originali |  |
| 1.5. | Prekės žymėjimas CE ženklu - Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams |  |
| 1.6. | Kitos sąlygos – visos išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant transportavimu, draudimu, muitais ir pan.), susijusios su prekės teikimu, turi būti įskaitytos į pasiūlymo kainą |  |

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.