Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

UŽSAKOVO UŽDUOTIS

| Eil. Nr. | Prekių, paslaugų ir darbų pavadinimas ir apibūdinimas |
| --- | --- |
| 1. | PIRKIMO OBJEKTAS Lietuvos šaulių sąjungos sandėliavimo patalpų, esančių Žeimenos g. 107, Kaune kapitalinio remonto I etapo darbai |
| 2. | BENDROJI DALIS Bendrieji statinio rodikliai. Pastatas – Sandėlis (4F2p; Unik.nr. 1996-4028-9041) 2.1.1. Pastato paskirties rodikliai. Sandėliavimo paskirtis. Neypatingas statinys 2.1.2. Pastato bendras plotas 631 m2 2.1.3. Pastato pagrindinis plotas 550,47 m2 2.1.4. Pastato pagalbinis plotas 80,53 m2 2.1.5. Pastato tūris 2488 m3 2.1.6. Aukštų skaičius 2 2.1.7. Pastato aukštis 6,79 m 2.1.8. Energinio naudingumo klasė C 2.1.9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė - 2.1.10. Pastato atsparumo ugniai laipsnis I 2.1.11. Pastato užstatytas plotas 436 m2 Pasirengimas statybai, statybos darbų organizavimas ir statybos užbaigimas. Lietuvos šaulių sąjungos sandėliavimo patalpų, esančių Žeimenos g. 107, Kaune kapitalinio remonto I etapo darbai. I etape atliekami sandėliavimo paskirties pastato 4F2p kapitalinio remonto darbai (toliau – Darbai). Statybą leidžiantis dokumentas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 str. 1 d., statybą leidžiantis dokumentas nėra reikalingas, kadangi darbai atliekami krašto apsaugos tikslams skirtoje teritorijoje: žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas 1901/0073:156 Kauno m. k.v., žemės sklypo naudojimo būdas: teritorijos krašto apsaugos tikslams (žr. nekilnojamo turto registro duomenys). Darbai turi būti atlikti pagal: 2.2.1. Šią Užsakovo užduotį; 2.2.2. Techninio projekto „Sandėliavimo paskirties pastato 3F2p, sandėliavimo paskirties pastato 4F2p kapitalinio remonto ir pagalbinio ūkio pastato (11 I 1p) paprastojo remonto Žeimenos g. 107, Kaune, projektas“ sprendinius sandėliavimo paskirties pastatui 4F2p. (toliau – Techninis projektas) 2.2.3. Rangovo parengtą Darbo projektą; 2.2.4. Rangovo arba Statybos vadovo parengtą statybos darbų technologijos projektą, kai toks projektas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka. Darbo projektas. Rangovas pagal pateiktą Techninį projektą privalo parengti ir statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ bei kituose teisės aktuose reglamentuojančia tvarka suderinti (jei tai yra privaloma) Darbo projektą I etapo darbų atlikimui. Planuojami Darbai: fasadų apšiltinimas ir stogo keitimas. Keičiami langai ir durys. Prie statinio esanti metalinių konstrukcijų laiptinė remontuojama. Vidinės pastato erdvės dalinamos sukuriant Techniniame projekte numatytas patalpas. Visame pastate numatoma nauja šlifuoto betono grindų danga. Pastate bus įrengta nauja elektros instaliacija ir priešgaisrinė bei apsauginė signalizacijos. Pagrindinės pastato patalpos bus nešildomos išskyrus pirmame aukšte projektuojamas tiro, sanitarinio mazgo ir sandėlininko patalpas, kurių šildymo įrenginiai bus įjungiami tik esant poreikiui. Projektuojamos pastato išorinės konstrukcijos bus apšiltintos ir sandarios, siekiant išlaikyti pastovų patalpų mikroklimatą. Aplink pastatą įrengiama betono trinkelių nuogrinda. Remontuojamame pastate numatoma 12 sandėliavimo patalpų. Pirmame aukšte be sandėliavimo patalpų projektuojamas sanitarinis mazgas, sandėlininko patalpa skirta laikinam darbui ir 25 m ilgio tiras (šiame etape įrengiama patalpa be tiro įrangos). Antro aukšto patalpos pasiekiamos per atnaujinamą išorinę laiptinę. Darbų kiekiai. Preliminarūs darbų kiekiai nurodyti kartu su Techniniu projektu pateikiamuose sandėliavimo paskirties pastato 4F2p kapitalinio remonto darbų sąnaudų kiekių žiniaraščiuose: 1. Sklypo tvarkymo dalies sąnaudų kiekių žiniaraštis; 2. Statinio architektūros dalies sąnaudų kiekių žiniaraštis; 3. Statinio konstrukcijų dalie sąnaudų kiekių žiniaraštis; 4. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies sąnaudų kiekių žiniaraštis; 5. Elektrotechnikos dalies sąnaudų kiekių žiniaraštis; 6. Apsauginės signalizacijos sąnaudų kiekių žiniaraštis; 7. Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalies sąnaudų kiekių žiniaraštis; Sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodyti dydžiai – statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis, išreikšta statybos darbų vienetais, yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos darbų rangovui reikia atlikti, kiekiu. „Infostatyba“. Užsakovas paveda Rangovui Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ atlikti šiuos veiksmus: 1. Privaloma visa apimtimi parengti, pateikti ir užregistruoti pranešimą apie statybos darbų pradžią ir kitus pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą reikalaujamus dokumentus; 2. Privaloma visa apimtimi parengti, pateikti ir užregistruoti deklaraciją apie statybos užbaigimą ir kitus pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą reikalaujamus dokumentus. Užsakovas, kai tai būtina, po rangos sutarties pasirašymo išduos Rangovui įgaliojimą aukščiau nurodytiems veiksmams atlikti. Elektroninis statybos darbų žurnalas. Rangovas atsako už tai, kad vykdant Statybos darbus būtų tinkamai ir laiku pildomas elektroninis statybos darbų žurnalas ir jame būtų fiksuojama Statybos darbų eiga ir visi su Statybos darbais susiję įvykiai. Elektroninis Statybos darbų žurnalas turi būti pildomas vadovaujantis įstatymų nustatyta tvarka ir Techninio prižiūrėtojo nurodymais bei reikalavimais. Elektroninis statybos darbų žurnalas turi būti pildomas nuo Statybos darbų pradžios iki pabaigos. Užsakovas paveda Rangovui elektroninio statybos darbų žurnalo įsigijimą, privalomų dokumentų, informacijos ir Projekto patalpinimą jame, pildymą (iš savo pusės) ir priežiūrą pagal Įstatymų reikalavimus. Statybos užbaigimas. Užsakovas/Statytojas pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus paveda Rangovui organizuoti statybos užbaigimą - užpildyti Deklaraciją apie statybos užbaigimą ir užsakyti, surengti bei pateikti visus reikiamus dokumentus ir tyrimus. Užsakovas, kai tai būtina, po rangos sutarties pasirašymo išduos Rangovui įgaliojimą aukščiau nurodytiems veiksmams atlikti. Darbo laiko valandos. Rangovui dėl vykdomų kapitalinio remonto darbo valandų laikas neribojamas, Rangovas privalo išsiaiškinti ir atsižvelgti bei derinti savo darbo laiką pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos nustatytą tvarką dėl triukšmo ir/arba dėl mieste vykdomų renginių. Aprūpinimas energija ir kitomis laikinomis priemonėmis. Rangovas savo sąskaita privalo įsirengti reikiamus laikinus energijos, vandens tiekimo ar ryšio tinklus, laikinus statinius ar patalpas, būtinus statybos darbų vykdymui, laikinus kelius ar apsaugos priemones, esamų gatvių, šaligatvių dangų išsaugojimui; apsirūpinti Statybos darbų vykdymui reikiama energija, vandens ir ryšio paslaugų tiekimu statybvietėje. Rangovas savo sąskaitą įsirengia laikinas apskaitos priemones ir už sunaudotą vandenį bei elektrą atsiskaito tiesiogiai su jų tiekėjais. Rangovas privalo iki Darbų pabaigos išmontuoti ir pašalinti jo įrengtus laikinus energijos, vandens tiekimo ar ryšio tinklus, laikinus statinius ir patalpas, laikinus kelius ir sutvarkyti jų buvimo vietas, atkurti atitinkamos teritorijos būklę, buvusią iki pradedant Statybos darbus. Informaciniai stendai: Rangovas prie statybvietės, t. y. visuomenei gerai matomoje vietoje prie išorinio įėjimo į teritoriją, turės įrengti vieną stendą informuojantį apie Statybos darbus. Atliekų tvarkymas. Rangovas turi utilizuoti medžiagas, gaminius, esamą ir Užsakovui nereikalingą įrangą, esamą (iki statybos darbų pradžios) ir atsiradusį griovimo/ardymo/demontavimo metu statybinį laužą ir šiukšles. Elgesio taisyklės. Rangovo atstovas, Specialistai, kiti Rangovo ir Subrangovų darbuotojai, taip pat kiti Rangovo arba Subrangovų pasitelkti fiziniai asmenys, kurie tiesiogiai dalyvauja atliekant Darbus ir įgyvendinant kitas Rangovo teises bei pareigas pagal Sutartį privalo laikytis Elgesio Lietuvos šaulių sąjungos padaliniuose taisyklių (pridedama), išskyrus taisyklių 1.8 papunktį. Rangovas piki statybos darbų pradžios pateikia Elgesio Lietuvos šaulių sąjungos padaliniuose taisyklėse nustatytos formos Darbuotojų sąrašą, kuriame nurodo Darbuotojų ir transporto priemonių turinčių patekti į Lietuvos šaulių sąjungos padalinį, kuriame Rangovas atlieka Darbus, duomenys. Pasikeitus nurodytiems duomenims, Rangovas šiuos duomenis atnaujina, pateikdamas atnaujintą Darbuotojų sąrašą ne vėliau kaip per 5 d.d. Užsakovo naudojimasis remontuojamu objektu. Užsakovas turės teisę laikinai pasinaudoti remontuojamu objektu iki Darbų priėmimo ir tai nelaikoma Darbų priėmimu. Užsakovas turi teisę, suderinęs su Rangovu, įvežti baldus, įrangą ar kitą jam priklausantį turtą į statybvietę po to, kai statybos darbų baigtumas pasiekia ne mažesnį nei 85 % statybos baigtumo lygį ir yra sumontuotos langų ir durų konstrukcijos, įrengta šildymo ir vėdinimo sistema, atlikti tinkavimo darbai ir pan. Prieš įvežant turtą į Patalpą, tarp Šalių pasirašomas turto perdavimo-priėmimo aktas, kuriame nurodomas kiekvienas įvežamas objektas. Nuo turto įvežimo į Patalpą momento iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti (ar kito šalių sutarto termino) Rangovas įsipareigoja: I) imtis visų protingų saugumo priemonių siekiant apsaugoti Užsakovo turtą nuo sugadinimo, sunaikinimo ar vagystės; II) užtikrinti, kad Rangovo ar jo subrangovų atliekami darbai nesukels žalos Užsakovo turtui; III) nedelsiant informuoti Užsakovą apie bet kokį incidentą ar turtui padarytą žalą. Nustačius, kad žala padaryta dėl Rangovo (jo darbuotojų, subrangovų ar kitų jo kontroliuojamų asmenų) kaltės, Rangovas įsipareigoja savo lėšomis atlyginti padarytą žalą. Rangovas užtikrina Užsakovui galimybę pagrįstai patekti į Patalpą, kurioje yra jo turtas, tiek darbų metu, tiek po darbo valandų, suderinus laiką su atsakingu asmeniu. Užsakovo personalo instruktavimas. Visais atvejais Rangovas privalo iki Darbų perdavimo instruktuoti Užsakovo personalą, kaip naudoti ir prižiūrėti Objektą, jo inžinerines sistemas, įrangą, prietaisus, įtaisus, kitus panašius dalykus bei Įrenginius. Prieš pradėdamas mokymus, Rangovas privalo parengti ir suderinti su Užsakovu mokymų medžiagą, naudojimo instrukcijas ir kitus būtinus dokumentus. Rangovas privalo vykdyti mokymus pagal Šalių iš anksto suderintą tvarką ir grafiką. |
| 3. | DARBŲ ATLIKIMO VIETA 3.1. Žeimenos 107, Kaunas |
| 4. | KOKYBĖS REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI Įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Europos Sąjungos teisės aktai: Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas ; Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimą Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652); Statybos techniniai reglamentai STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; STR 1.05.01:2017„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“; STR 1.01.03:2017„Statinių klasifikavimas“; STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ (Žin., 2003, Nr. 79-3614); STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ (Žin., 2003, Nr. 59-2682); STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ (Žin., 2003, Nr. 59-2683); STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“; Normatyvinius aplinkos apsaugos dokumentai: Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 „Dėl Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 137-5624); Lietuvos higienos normos ir kiti sveikatos priežiūros teisės aktai: HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (Žin., 2011, Nr. 75-3638 ); HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-770 (Žin., 2004, Nr. 45-1485); HN 36:2009 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ (Žin., 2009, Nr. 83-3451); HN 105:2004 „Polimeriniai statybos produktai ir polimerinės baldinės medžiagos“ (Žin., 2004, Nr. 182-6745); Statybos taisyklės, rekomendacijos ir kiti dokumentai: Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 (Žin., 2010, Nr. 146-7510); Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-64 (Žin., 2011, Nr. 23-1138). |
| 5. | DARBŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI 5.1. Darbus rangovas privalo pradėti per 10 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 5.2. Darbai privalo būti užbaigti ir perduoti Užsakovui per 6 (šešis) mėnesius nuo statybos darbų pradžios. |
| 6. | Techninio projekto rengėjas UAB „314ARCHITEKTAI“ įmonės kodas 302622897; Vilniaus g. 22-1A, Kaunas; info@314architektai.lt |
| 7. | PRIDEDAMA 1. Techninis darbo projekto dalis - sprendiniai sandėliavimo paskirties pastatui 4F2p. 2. Darbų kiekių Sąnaudų kiekių žiniaraščiai pagal Techninio projekto sprendinius sandėliavimo paskirties pastatui 4F2p. 4. Techninio projekto ekspertizės aktas. 3. Elgesio Lietuvos šaulių sąjungos padaliniuose taisyklės. |

_________