| Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- |
| Paklausimas. Tiekėjo 2023-09-28 16:08 pateiktas paklausimas (pateikiamas netaisytas paklausimo tekstas) |  |
| “Laba diena, Prašome čiužinius išskirti į atskirą pirkimo dalį. Tuomet pasiūlymus pateikti galėtų daugiau tiekėjų, nes ne visi kas turi čiužinius, turi ir prašomas lovas.” | Pažymėtina, kad čiužinys yra neatsiejama funkcinės lovos sudedamoji dalis. Techninėje specifikacijoje yra reikalavimas, kad "4. Čiužinio ilgis ir plotis atitinka siūlomos lovos čiužinio platformos išmatavimus (čiužinio platformos (3.4 p.) ir čiužinio matmenys gali skirtis ne daugiau kaip 2 cm), aukštis ≥ 14 cm,". Perkančioji organizacija privalo įsigyti čiužinį, kurio matmenys sutampa su lovos čiužinio platforma. Atskirai įsigyti funkcines lovas ir čiužinius perkančiosioms organizacijoms nebūtų priimtina, kadangi kiltų būtinybė šioms prekėms vykdyti atskirus viešuosius pirkimus, kurie įvyktų galimai ne tuo pačiu metu, o pirkimus laimėjus skirtingiems tiekėjams, vienu metu būtų pristatomos lovos, kitu – čiužiniai, kas neleistų iš karto pradėti eksploatuoti funkcines lovas pagal jų paskirtį, trumpėtų jų garantinis laikotarpis. Atkreiptinas dėmesys, kad techninius perkamų funkcinių lovų reikalavimus atitinka ne mažiau kaip trijų gamintojų siūlomi gaminiai, tad tiekėjų konkurencija yra užtikrinta. Papildomai paanalizuosime perkančiųjų organizacijų poreikius ir jei paaiškės, kad dažnu atveju jos papildomai įsigyja naujus čiužinius (senųjų pakeitimui), svarstysime galimybę čiužiniams parengti keletą atskirų techninių specifikacijų, kurios bus įkeltos į el. katalogą. Apie tai informuosime atskiru pranešimu. |