Dėkojame už pateiktas pastabas/siūlymus Laboratorinių baldų techninėms specifikacijoms ir teikiame grįžtamąjį ryšį apie priimtus sprendimus.

Dėl I pirkimo objekto dalies „Laboratoriniai stalai ir kėdės“.

Siūlymas buvo laboratorinės kėdės rodiklio „keičiamas kėdės aukštis“ esamą reikšmę „Ne siauresnis intervalas nei 580-740 mm“ keisti į „į 570-770 mm”. Atkreipiame dėmesį, kad siūloma reikšmė yra platesnio intervalo nei mūsų nustatyta ir vertinimao atveju būtų priimtina. Numatyto reikalavimo nekeisime siekant didesnio pasiūlymų konkurencingumo.

Dėl II pirkimo objekto dalies „Traukos spintos ir reagentų spinta su trauka“.

Atsižvelgiant į teiktas pastabas techninę specifikaciją papildėme iš esmės. Prikabiname techninės specifikacijos projektą II pirkimo objekto daliai susipažinimui.