KLAUSIMYNAS

INSTRUMENTŲ IR PRIEMONIŲ KOMPLEKTAS GINEKOLOGINEI CHIRURGIJAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

INSTRUMENTŲ IR PRIEMONIŲ KOMPLEKTAS GINEKOLOGINEI CHIRURGIJAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1 | Siūlomi instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (matinio paviršiaus, be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių). |  |
| 2 | Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui). |  |
| 3 | Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas. |  |
| 4 | Garantija - 24 mėn. |  |
| 5 | Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ir UDI ženklu ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu. |  |
| 6 | Adatkotis 190 mm ±10 mm |  |
| 7 | Adatkotis 170 mm ±10 mm |  |
| 8 | Skalpelio rankena, laikiklis 125 mm ±2 mm |  |
| 9 | Babcock tipo žnyplės 110 mm ±2 mm |  |
| 10 | De Bakey tipo pincetas 200 mm ±50 mm |  |
| 11 | Chirurginis pincetas 145 mm ±2 mm |  |
| 12 | Chirurginis pincetas 180 mm ±20 mm |  |
| 13 | Atrauminės žnyplės 245 mm |  |
| 14 | elektrinės žirklės su laidu 155mm ±10 mm |  |
| 15 | elektrinės žirklės su laidu 170mm ±10 mm |  |
| 16 | Bipolinis pincetas su laidu 200 mm ±2 mm |  |
| 17 | žirklės, lenktos 160mm ±15 mm |  |
| 18 | žirklės, lenktos 170mm ±10 mm |  |
| 19 | Hemostatiniai spaustukai Pean tipo su užraktu rankenoje 150mm ±10 mm |  |
| 20 | Hemostatiniai spaustukai Pean tipo su užraktu rankenoje 180mm ±20 mm |  |
| 21 | hemostatinis spaustukas Kocher tipo su fiksatoriumi rankenose, tiesus 160 mm ±2 mm, 1x2 |  |
| 22 | Gemeni tipo instrumentas, lenktas, dantytas 180 mm ±2 mm |  |
| 23 | Overholt tipo instrumentas, lenktas, dantytas 225 mm ±2 mm |  |
| 24 | Koening tipo venos retraktorius 180mm ±2 mm, žiočių gylis 13mm ±2 mm, žiočių plotis 13mm ±2 mm |  |
| 25 | Gimdos kaklelio žnyplės 250 mm, žiotys: 1x1 atšaka |  |
| 26 | Metalinis strypas su adapteriu tvirtinimui prie operacinio stalo, kurio rankenos išmatavimai 9-10mm plotis ir 25-35mm aukštis. |  |
| 27 | Dvigubos fiksacijos elementas laikymo rankenos prijungimui prie strypo su priveržimo mechanizmu |  |
| 28 | Artikuliuojama rankena su dvigubu fiksacijos mechanizmu, skirta abdominalinio rėmo laikymui |  |
| 29 | Skersinis strypas - rėmo ir lanko laikiklis su dviem priveržimo mechanizmais |  |
| 30 | Mechaninis užraktas su sklende, skirtas laikyti aštuoniakampį rantytą strypą |  |
| 31 | Aštuoniakampis rantytas strypas 220±2mm ilgio abdominalinių mentelių laikymui. |  |
| 32 | Aštuoniakampis rantytas strypas 120±2mm ilgio abdominalinių mentelių laikymui. |  |
| 33 | Abdominalinio retraktoriaus mentelės II dydžio , dydis 80x80mm ( ±2mm). |  |
| 34 | Abdominalinio retraktoriaus mentelės MIKULICZ tipo , dydis 120x50mm ( ±2mm), |  |
| 35 | Abdominalinio retraktoriaus mentelės Kelly tipo, dydis 63x50mm ( ±2mm). |  |
| 36 | Abdominalinio retraktoriaus mentelės Kelly tipo, dydis 150x39mm ( ±2mm). |  |
| 37 | Abdominalinio retraktoriaus mentelė, dydis 140x85mm ( ±2mm). |  |
| 38 | Abdominalinio retraktoriaus strypų ir mentelių suveržimo instrumentas. |  |
| 39 | Vielinis krepšelis, 540x523x100mm ( ±2mm), retraktoriaus mentelėms |  |
| 40 | Vielinis krepšelis, 540x523x50mm ( ±2mm), retraktoriaus rėmeliui, mentelėms ir užraktams |  |