TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 1. | LAŠINĖS STOVAS, 1 vnt. |  |
| 1.1. | Tinkantis Ferno gamintojo neštuvams (modelis - 5126EL Cot) naudojamiems greitosios pagalbos automobilyje |  |
| 1.2. | Stovo aukštis turi būti reguliuojamas. |  |
| 1.3. | Stovas turi būti tvirtinamas vertikalioje padėtyje prie pagrindinio neštuvų rėmo. |  |
| 1.4. | Ant stovo galima kabinti ne mažiau kaip keturias vieno litro talpas su skysčiu. |  |
| 1.5. | Turi būti dirželiai ribojantys talpų su skysčiu siūbavimą transportavimo metu. |  |
| 1.6. | Stovo ilgis: 60-96 cm ±10cm |  |
| 1.7. | CE ženklinimas - Būtina pateikti siūlomų prekių CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčių dokumentų tinkamai patvirtintas kopijas |  |
| 1.8. | Garantinis terminas – ne mažiau kaip 3 mėn. |  |
| 2. | DEGUONIES BALIONO LAIKIKLIS, 1 vnt. |  |
| 2.1. | Tinkantis Ferno gamintojo neštuvams (modelis - 5126EL Cot) naudojamiems greitosios pagalbos automobilyje. |  |
| 2.2. | Skirtas D dydžio plieniniams arba aliuminio deguonies balionams laikyti. |  |
| 2.3. | Tvirtinamas ant neštuvų šoninio (apvalaus aliuminio) porankio. |  |
| 2.4. | Deguonies baliono laikiklis turi turėti integruotą nešiojimo rankeną. |  |
| 2.5. | CE ženklinimas - Būtina pateikti siūlomų prekių CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos arba lygiaverčių dokumentų tinkamai patvirtintas kopijas. |  |
| 2.6. | Garantinis terminas – ne mažiau kaip 12 mėn. |  |

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.