# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 pirkimo dalis - Fototerapijos įrangos Waldmann UV-182 lempos

| Eil. Nr. | Parametras | Siūloma parametro reikšmė (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
|  | Lokalios fototerapijos įrangos WALDMANN UV-182 (inv. Nr. 01378068, gam. Nr. 18398‐15, gamybos metai – 2015) dalys ir remonto paslaugos: |  |
| 1.1. | UVB spektro fototerapijos lempa TL01. Lempos galia - 36W, skleidžiamos šviesos spektro diapazonas 310 – 315 nm, lempos ilgis 40 cm, lempų kiekis - 8 vnt. |  |
| 1.2. | Starteriai TL01 36W lempoms, starterių kiekis – 8 vnt. |  |
| 1.3. | Remonto paslaugos (lempų pakeitimas, vidinių fototerapijos įrenginio ertmių išvalymas, šviesos srauto intensyvumo matavimas ir intensyvumo nustatymas spinduliavimo doze valdančiajame kompiuteryje) – ne daugiau kaip 6 val. Pastaba: Darbo valandos įkainis ne daugiau kaip 50 Eur be PVM/val. |  |
|  | Pakeistoms detalėms taikomas ne mažesnis kaip 6 mėn. garantijos terminas. |  |
|  | Turi būti naudojamos tik gamintojo rekomenduojamos, originalios ir naujos detalės. |  |
|  | Visos išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant transportavimu, draudimu, muitais ir pan.), susijusios su prekės teikimu, turi būti įskaitytos į pasiūlymo kainą |  |

2 pirkimo dalis - Fototerapijos įrangos Medisun Inovation-2800 lempos

| Eil. Nr. | Parametras | Siūloma parametro reikšmė (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
|  | Viso kūno fototerapijos įrangos Medisun Inovation-2800 (inv. Nr. 013711846, gam. Nr. 4331, gamybos metai – 2022) dalys ir remonto paslaugos: |  |
| 1.1. | UVB-311nm spektro fototerapijos lempa su įmontuotu starteriu 120W UVB fototerapijos lempoms. Lempos elektrinė galia 120 W, lempos ilgis 200 cm, skleidžiamos šviesos spektro diapazonas 310 – 315 nm, lempų kiekis - 20 vnt. |  |
| 1.2. | Remonto paslaugos (lempų pakeitimas, vidinių fototerapijos įrenginio ertmių išvalymas, šviesos srauto intensyvumo matavimas ir intensyvumo nustatymas spinduliavimo doze valdančiajame kompiuteryje) – ne daugiau kaip 12 val. Pastaba: Darbo valandos įkainis ne daugiau kaip 50 Eur be PVM/val. |  |
|  | Pakeistoms detalėms taikomas ne mažesnis kaip 6 mėn. garantijos terminas. |  |
|  | Turi būti naudojamos tik gamintojo rekomenduojamos, originalios ir naujos detalės. |  |
|  | Visos išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant transportavimu, draudimu, muitais ir pan.), susijusios su prekės teikimu, turi būti įskaitytos į pasiūlymo kainą |  |

Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas gamintojo patvirtinimas, kad siūlomos lempos yra tinkamos nurodytai fototerapijos įrangai.