TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametras | Siūloma parametro reikšmė (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
|  | Vandens purifikavimo sistemos GENPURE 08.2004 (inv. Nr. 01350527, gam. Nr. 2442/05-2441/05, gamybos metai – 2005) dalys ir remonto paslaugos: |  |
| 1.1. | Vandens lygio sensorius (prekės kodas 50133991), kiekis – 1 vnt. |  |
| 1.2. | Remonto paslaugos (detalių keitimas, pajungimas, paleidimas, derinimas) – ne daugiau kaip 2 val. Pastaba: Darbo valandos įkainis ne daugiau kaip 50 Eur be PVM/val. |  |
|  | Pakeistoms detalėms ir remonto paslaugoms taikomas ne mažesnis kaip 6 mėn. garantijos terminas. |  |
|  | Turi būti naudojamos tik gamintojo rekomenduojamos, originalios ir naujos detalės. |  |
|  | Visos išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant transportavimu, draudimu, muitais ir pan.), susijusios su prekės teikimu, turi būti įskaitytos į pasiūlymo kainą |  |

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.