TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametras | Siūloma parametro reikšmė (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
|  | Real-time PGR analizatoriaus QUANTSTUDIO 5 (inv. Nr. 01350913, gam. Nr. 272510199, gamybos metai – 2016) dalys ir remonto paslaugos: |  |
| 1.1. | Sensorius SVC ASSY, OPT SENSOR APTN RC, prekės kodas – A29428, kiekis – 1 vnt. |  |
| 1.2. | Diržas BELT, TMG 3MM PITCH APTN RC, prekės kodas – 100030785, kiekis – 1 vnt. |  |
| 1.3. | Remonto paslaugos (detalių keitimas, pajungimas, paleidimas, derinimas) – ne daugiau kaip 4 val. Pastaba: Darbo valandos įkainis ne daugiau kaip 50 Eur be PVM/val. |  |
|  | Pakeistoms detalėms ir remonto paslaugoms taikomas ne mažesnis kaip 6 mėn. garantijos terminas. |  |
|  | Turi būti naudojamos tik gamintojo rekomenduojamos, originalios ir naujos detalės. |  |
|  | Visos išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant transportavimu, draudimu, muitais ir pan.), susijusios su prekės teikimu, turi būti įskaitytos į pasiūlymo kainą |  |

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.