LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

Viešoji įstaiga, A. Mickevičiaus g. 9, 44307 Kaunas, tel. (0 37) 327200,  el. p. rektoratas@lsmu.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302536989

PATVIRTINTA

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto viešojo pirkimo komisijos 2025-07-21 protokolu Nr. 3

ATVIRAS KONKURSAS

VETERINARINIŲ OPERACINIŲ LEMPŲ PIRKIMAS

Skelbimas apie pirkimą paskelbtas CVP IS interneto adresu:

https://viesiejipirkimai.lt.

TURINYS

| 1. | BENDROSIOS NUOSTATOS |
| --- | --- |
| 2. | PIRKIMO OBJEKTAS |
| 3. | TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI |
| 4. | TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI |
| 5. | TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE |
| 6. | TIEKĖJŲ TEISĖ PASITELKTI SUBTIEKĖJUS |
| 7. | PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS |
| 8. | PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS |
| 9. | KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS |
| 10. | SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS |
| 11. | PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS |
| 12. | PASIŪLYMŲ VERTINIMAS |
| 13. | SPRENDIMAS DĖL SUTARTIES SUDARYMO |
| 14. | PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA |
| 15. | INFORMAVIMAS APIE PIRKIMO PROCEDŪROS REZULTATUS |
| 16. | SUTARTIES SĄLYGOS |
| 17. | PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS |
| 18. | BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS |
|  | PRIEDAI: |

1. Techninė specifikacija.

2. Pasiūlymo forma.

3. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (toliau – EBVPD)

4. Pirkimo sutarties projektas.

5. Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų.

6. Deklaracija dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms.

7. Pasiūlymų pagal ekonominį naudingumą vertinimo tvarka.

- BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Perkančioji  organizacija: VŠĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (toliau – LSMU), įstaigos kodas 302536989, buveinė A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas (toliau vadinama – perkančioji organizacija).

1.2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (aktualia redakcija) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiais pirkimo dokumentais (toliau – pirkimo dokumentai arba pirkimo sąlygos arba konkurso sąlygos).

1.3. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme, 2020 m. gruodžio 31 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu 1S-177 “Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1S-105 “Dėl tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintoje Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikoje (aktuali redakcija) (toliau – Metodika) ir kituose viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose.

1.4. Konkurso sąlygose naudojamos sąvokos:

1.4.1. Subtiekėjas, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia (toliau – Subtiekėjas) – tiekėjo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (Metodikos 2.7 p.);

1.5. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos oficialiame leidinyje, Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – CVP IS), interneto adresu: https://viesiejipirkimai.lt. Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai (toliau – tiekėjai).

1.6. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Perkančioji organizacija, vykdydama pirkimą, siekia racionaliai naudoti tam skirtas lėšas, bei užtikrina, kad būtų laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų vykdant pirkimo sutartis.

1.7. Perkančioji organizacija yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau vadinama – PVM) mokėtoja.

1.8. Perkančiosios organizacijos įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus:

1.8.1. Rima Apolianskaitė, tel. 0 37 395810, el. p. rima.apolianskaite@lsmu.lt;

1.9. Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose:

1.9.1. skelbime apie pirkimą;

1.9.2. šiuose pirkimo dokumentuose (kartu su priedais);

1.9.3. dokumentų paaiškinimuose (patikslinimuose), taip pat atsakymuose į tiekėjų klausimus (jei tokių bus);

1.9.4. kituose CVP IS priemonėmis pateiktuose dokumentuose.

1.10. Perkančioji organizacija vykdė rinkos konsultaciją susijusią su šiuo pirkimu. Informacija apie vykdytą rinkos konsultaciją skelbiama:

https://viesiejipirkimai.lt/epps/pmc/viewPmc.do?resourceId=3192381

1.11.	Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

1.12.	Pirkime  perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

1.13. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu (toliau – CPO), nes reikiamų prekių CPO nėra galimybės įsigyti.

1.14. Jeigu yra prieštaravimų, neatitikimų tarp skelbimo ir  pirkimo sąlygų, teisinga laikoma informacija nurodyta skelbime.

1.15. Jeigu perkančioji organizacija patikslina pirkimo dokumentus, naujesni pakeitimai turi pirmenybę prieš senesnius pakeitimus. Tiekėjai turi vadovautis naujausia paskelbta pirkimo dokumentų versija ir naujausiais pirkimo dokumentų paaiškinimais bei patikslinimais.

1.16. Perkančioji organizacija gali kviesti Komisijos posėdžiuose dalyvauti stebėtojus (valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų atstovai, LSMU atstovai):

1.16.1. Pirkimo komisijos posėdžiuose stebėtojo teisėmis gali dalyvauti valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų atstovai (išskyrus politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus ir valstybės politikus), pateikę atstovaujamo subjekto įgaliojimą. Stebėtojai pirkimo procedūrose galės dalyvauti tik prieš tai pasirašęs konfidencialumo pasižadėjimą, Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka deklaravę privačius interesus, o asmenys, kuriems neprivaloma deklaruoti privačius interesus, – pasirašę Viešųjų pirkimų tarnybos kartu su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija nustatytos formos nešališkumo deklaraciją. Stebėtojų skaičius yra ribojamas. Iš vienos institucijos ar įstaigos gali dalyvauti ne daugiau kaip po 2 stebėtojus, o pirkimo procedūroje gali dalyvauti ne daugiau kaip 6 stebėtojai. Stebėtojas, norintis dalyvauti Komisijos posėdyje, gali visos pirkimo procedūros vykdymo laikotarpiu pirkimo sąlygų 1.8.1 p. nurodytais kontaktais atsiųsti įgaliojimo, kuriame nurodyta, kokiose konkrečiose pirkimo procedūrose (pvz. vokų atplėšime ir (arba) pasiūlymų nagrinėjime) nori dalyvauti stebėtojas, kopiją ir savo kontaktinę informaciją. Apie galimybę dalyvauti Komisijos posėdyje ir tikslų jo laiką bus pranešta įgaliojime nurodytais kontaktais ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo stebėtojo įgaliojimo gavimo dienos. Jei perkančioji organizacija gaus daugiau prašymų stebėti pirkimo procedūrą, nei numatytas maksimalus kviečiamų stebėtojų skaičius, stebėtojais bus kviečiami asmenys, kurie prašymus pateikė anksčiausiai. Perkančiajai organizacijai gavus pagrįstos informacijos apie tai, kad stebėtojas gali būti patekęs į interesų konflikto situaciją ir nenusišalino nuo pirkimo stebėjimo, perkančiosios organizacijos vadovas ar jo įgaliotasis atstovas sustabdo nurodyto asmens dalyvavimą pirkimo stebėjime ir atlieka to asmens su pirkimu susijusios veiklos patikrinimą. Perkančioji organizacija, nustačiusi, kad asmuo pateko į interesų konflikto situaciją, pašalina jį iš pirkimo stebėjimo vadovaujantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu. Jeigu nustatoma, kad į interesų konflikto situaciją pateko stebėtojas, perkančioji organizacija apie dėl jo priimtą sprendimą informuoja instituciją ar įstaigą, įgaliojusią asmenį stebėtojo teisėmis dalyvauti Komisijos posėdžiuose. Viešųjų pirkimų tarnybos atstovai savo iniciatyva gali dalyvauti Komisijos posėdžiuose bet kuriuo atveju, neatsižvelgiant į tai, ar tokia galimybė numatyta pirkimo sąlygose.

1.16.2.  Pirkimo komisijos posėdžiuose stebėtojo teisėmis gali dalyvauti stebėtojai (LSMU atstovai). Stebėtojai pirkimo procedūrose galės dalyvauti tik prieš tai pasirašęs konfidencialumo pasižadėjimą, Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka deklaravę privačius interesus, o asmenys, kuriems neprivaloma deklaruoti privačius interesus, – pasirašę Viešųjų pirkimų tarnybos kartu su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija nustatytos formos nešališkumo deklaraciją.. Perkančiajai organizacijai gavus pagrįstos informacijos apie tai, kad stebėtojas gali būti patekęs į interesų konflikto situaciją ir nenusišalino nuo pirkimo stebėjimo, perkančiosios organizacijos vadovas ar jo įgaliotasis atstovas sustabdo nurodyto asmens dalyvavimą pirkimo stebėjime ir atlieka to asmens su pirkimu susijusios veiklos patikrinimą. Perkančioji organizacija, nustačiusi, kad asmuo pateko į interesų konflikto situaciją, pašalina jį iš pirkimo stebėjimo vadovaujantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu. Stebėtojai turi teisę stebėti Komisijos darbą savo pasirinkta apimtimi ir dažnumu.

- PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas – veterinarinės operacinės lempos. Pagrindinis BVPŽ kodas 33100000-1, papildomai BVPŽ kodai 33162000-3; 33122000-1. Pirkimo objekto aprašymas pateiktas konkurso sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija arba Techninė užduotis).

2.2. Pirkimo objektas yra skaidomas į 3 pirkimo objekto dalis. Tiekėjas gali teikti pasiūlymą vienai (pilnai), kelioms (pilnoms) arba visoms (pilnoms) pirkimo objekto dalims. Konkurso dalyvių skaičius neribojamas. Bus sudaroma viena sutartis dėl pirkimo dalių, dėl kurių laimėtoju nustatytas tas pats tiekėjas. Pirkimo objektų dalių pavadinimai:

2.2.1. 1 pirkimo objekto dalis: operacinės lempa (toliau – 1 pirkimo objekto dalis).

2.2.2. 2 pirkimo objekto dalis: operacinis lubinis šviestuvas (toliau – 2 pirkimo objekto dalis).

2.2.3. 3 pirkimo objekto dalis: plyšinė lempa (toliau – 3 pirkimo objekto dalis).

2.3. Alternatyvius pasiūlymus teikti draudžiama.

2.4. Pirkimui skirta lėšų suma – ne daugiau kaip 33.700,00 Eur be PVM:

2.4.1. 1 pirkimo objekto daliai – ne daugiau kaip 5000,00 Eur be PVM.

2.4.2. 2 pirkimo objekto daliai – ne daugiau kaip 23.500,00 Eur be PVM.

2.4.3. 3 pirkimo objekto daliai – ne daugiau kaip 5200,00 Eur be PVM.

2.5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.6. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

3.1. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi įrodyti, kad nėra jo pašalinimo pagrindų. Šio reikalavimo atitikties įrodymui tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD), kuriame patvirtina, kad nėra pagrindų jo pašalinti iš pirkimo dėl konkurso sąlygų 3.7 punkte nurodytų pašalinimo pagrindų. EBVPD forma pateikiama šių sąlygų 3 priede (EBVPD pildomas jį įkėlus į interneto svetainę https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/).

3.2. Perkančioji organizacija aktualių dokumentų, patvirtinančių pašalinimo pagrindų nebuvimą dėl 3.7. p. nurodytų pašalinimo pagrindų reikalaus pateikti tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu (po pasiūlymų eilės nustatymo). Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. 1 Lentelės 4 stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

3.3.	Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

3.3.1. jei perkančioji organizacija turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis. Neatlygintinai prieinamą informaciją perkančioji organizacija tikrina su dokumentais, pateiktais pagal EBVPD;

3.3.2. jei perkančioji organizacija šiuos dokumentus turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta 1 lentelės 4 stulpelyje).

3.4. Jeigu bendrą pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė pašalinimo pagrindai taikomi ir visiems tos grupės nariams: atskirą EBVPD pildo kiekvienas tiekėjų grupės narys ir tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti EBVPD už kiekvieną tiekėjų grupės narį atskirai, patvirtinančius, kad nėra pagrindo jų pašalinti iš pirkimo dėl šios dalies 3.7. p. nurodytų pašalinimo pagrindų.

3.5. Jei tiekėjas sutarties vykdymui numato pasitelkti subtiekėjus  (jei jie yra žinomi) (žr. konkurso sąlygų 1.4.1. p.), kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti šių subtiekėjų EBVPD. Šie subtiekėjai turi būti nurodyti pasiūlymo formos – 2 priede 2.1 punkte ir nurodyti Tiekėjo teikiamo EBVPD II dalies D skirsnyje „Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia“.

3.6. Perkančioji organizacija, bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti tiekėjų pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

3.7. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime tik tuo atveju, jei nėra šių tiekėjo pašalinimo pagrindų:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimas (pagal Viešųjų pirkimų įstatymą) | VPĮ numatyto reikalavimo atitikmuo EBVPD-e. |  | Dokumentas įrodantis pašalinimo pagrindų nebuvimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1. | Tiekėjas ir jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 str. 2 d. 2 punkte, neturi teistumo už šias nusikalstamas veikas: |  |  |  |
| 3.7.1.1. | #### už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam.*,** | III dalies „Pašalinimo pagrindai“ A skirsnio „Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai“ punktas „A1. Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str.1 d. 1p.)“ |  | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: •išrašo iš teismo sprendimo arba •Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba •valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: •atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Taip pat pateikiama Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų (pildoma pagal 5 priedą) ir aukščiau nurodyti dokumentai, kurie patvirtintų deklaracijoje nurodytų asmenų pašalinimo pagrindų nebuvimą. |
| 3.7.1.2. | #### už kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą. *,** | III dalies „Pašalinimo pagrindai“ A skirsnio „Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai“ punktas „A2. Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)“ |  |  |
| 3.7.1.3. | #### už sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje. *,** | III dalies „Pašalinimo pagrindai“ A skirsnio „Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai“ punktas „A3. Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)“ |  |  |
| 3.7.1.4. | #### už nusikalstamą bankrotą. *,** | III dalies „Pašalinimo pagrindai“ D skirsnio „Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai“ punktas „D1. Išimtinai nacionalinis pašalinimo pagrindas dėl nusikalstamo bankroto (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p.)“ |  |  |
| 3.7.1.5. | #### už teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą. *,** | III dalies „Pašalinimo pagrindai“ A skirsnio „Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai“ punktas „A4. Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)“ |  |  |
| 3.7.1.6. | #### už nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą. *,** | III dalies „Pašalinimo pagrindai“ A skirsnio „Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai“ punktas „A5. Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)“ |  |  |
| 3.7.1.7. | #### už prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą.*,** | III dalies „Pašalinimo pagrindai“ A skirsnio „Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai“ punktas „A6. Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)“ |  |  |
| #### Pastabos (taikomos 3.7.1.1-3.7.1.7 punktams): #### * Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už šio 3.7.1.1-3.7.1.7 p. nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: #### 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; #### 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis. ** jei konkurse dalyvaus tiekėjas iš užsienio, ir pildydamas EBVPD prie kažkurio iš pašalinimo pagrindų pažymės, kad yra teistas už veiklą, kuri priskiriama jo šalyje prie Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalies, tačiau nepakliūva į VPĮ 46 str. 1 dalies 1-7 punktus, tokiu atveju Tiekėjo iš užsienio pasiūlymas bus atmestas. |  |  |  |  |
| 3.7.2. Perkančioji organizacija taip pat pašalins tiekėją iš pirkimo procedūrų, jeigu: |  |  |  |  |
| 3.7.2.1. | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. |  | III dalies „Pašalinimo pagrindai“ D skirsnio „Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai“ punktas „D2. Išimtinai nacionalinis pašalinimo pagrindas dėl paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės (VPĮ 46 str. 21 d.)“ | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 3.7.3. Perkančioji organizacija taip pat pašalins tiekėją iš pirkimo procedūrų, jeigu: |  |  |  |  |
| 3.7.3.1. | Jeigu perkančioji organizacija sužino, kad tiekėjas* nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip apibrėžta VPĮ 46 str. 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50,00 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1) punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. |  | III dalies „Pašalinimo pagrindai“ B skirsnio „Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai“ punktai „B1. Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.“ ir „B2. Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.“ | 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: •išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, •arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: •atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento . Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Šie duomenys bus tikrinami paskutinę dokumentų pagal EBVPD pateikimo dieną. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: • atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
| #### Pastaba: #### * Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už šio 3.7.3.1 p. nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: #### 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. |  |  |  |  |
| 3.7.3.2. | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. |  | III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C skirsnio „Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai“ punktas „C10. Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.).“ | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 3.7.3.3. | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kuri apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto ištaisyti negalima, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė Komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų šio įstatymo nuostatoms. |  | III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C skirsnio „Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai“ punktas „C12. Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūrose (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)“ |  |
| 3.7.3.4. | Buvo pažeista konkurencija, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. |  | III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C skirsnio „Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai“ punktas „C13. Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)“ |  |
| 3.7.3.5. | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. |  | III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C skirsnio „Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai“ punktas „C14. Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)“ | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas Šie duomenys bus tikrinami paskutinę dokumentų pagal EBVPD pateikimo dieną. |
| 3.7.3.6. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis: - yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai; b) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. Taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais, juos skaičiuojant nuo Mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų padarymo dienos, tačiau visais atvejais šie terminai negali būti ilgesni negu 3 metai; c) yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. |  | III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C skirsnio „Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai“ punktas „C11. Rimti profesiniai pažeidimai VPĮ 46 str. 4 d. 7 p.“ | Dėl a) papunkčio: Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ Dėl b) papunkčio: Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. Šie duomenys bus tikrinami paskutinę dokumentų pagal EBVPD pateikimo dieną. Pastaba: perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl tiekėjo tinkamumo, ji turi kreiptis į kompetentingas institucijas, kad gautų visą reikiamą informaciją. Jeigu reikalinga informacija yra susijusi su tiekėju iš kitos valstybės negu perkančioji organizacija, ji turi kreiptis į atitinkamas tos valstybės kompetentingas institucijas. Dėl c) punkto: Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. Šie duomenys bus tikrinami paskutinę dokumentų pagal EBVPD pateikimo dieną. Pastaba: perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl tiekėjo tinkamumo, ji turi kreiptis į kompetentingas institucijas, kad gautų visą reikiamą informaciją. Jeigu reikalinga informacija yra susijusi su tiekėju iš kitos valstybės negu perkančioji organizacija, ji turi kreiptis į atitinkamas tos valstybės kompetentingas institucijas. |
| 3.7.3.7. | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. |  | III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C skirsnio „Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai“ punktas „C15. Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (VPĮ 46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)“ | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ Šie duomenys bus tikrinami paskutinę dokumentų pagal EBVPD pateikimo dieną. |
| 3.7.3.8. | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. |  |  |  |

Pastabos (taikomos 1 lentelei):

- Jeigu tiekėjas negali pateikti šių konkurso sąlygų 1 lentelės 3.7.1.1 -3.7.1.7 ir 3.7.3.1 punktuose nurodytų dokumentų, nes valstybėje narėje ar  atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama:

a) oficiali tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija.  Oficiali tiekėjo deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos;

b) priesaikos deklaracija, kuri yra suprantama kaip tiekėjo savideklaracija, kuria tiekėjas patvirtina ir garantuoja, kad nėra jo pašalinimo pagrindų. Tiekėjo priesaikos deklaracijoje turėtų būti tiekėjo patvirtinimas, kad jam yra žinoma ir suprantama, kad, deklaracijoje pateikus melagingą informaciją, tiekėjas bus pašalintas iš viešojo pirkimo procedūrų. Taip pat deklaracijoje turėtų būti tiekėjo patvirtinimas, kad tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako LR teisės aktuose nustatyta tvarka.

2. Jei perkančioji organizacija pareikalauja, Užsienio valstybių tiekėjų pašalinimo pagrindus įrodantys dokumentai turi būti legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).

3.8. Perkančioji organizacija nepašalins tiekėjo iš pirkimo procedūros, nors tiekėjas ir neatitinka reikalavimų, nustatytų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 1 ir  4  d., kai yra abi šios sąlygos kartu:

3.8.1. tiekėjas pateikė perkančiajai organizacijai informaciją apie tai, kad ėmėsi priemonių, nurodytų VPĮ 46 str. 10 d. 1 p.

3.8.2. perkančioji organizacija įvertino tiekėjo informaciją, pateiktą pagal šių konkurso sąlygų 3.8. p. ir priėmė motyvuotą sprendimą, kad priemonės, kurių ėmėsi tiekėjas, siekdamas įrodyti savo patikimumą, yra pakankamos. Šių priemonių pakankamumas vertinamas atsižvelgiant į nusikalstamos veikos ar pažeidimo rimtumą ir aplinkybes. Perkančioji organizacija turi pateikti tiekėjui motyvuotą sprendimą raštu ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šių konkurso sąlygų 3.8.1 p. nurodytos tiekėjo informacijos gavimo.

3.9. Tiekėjas negali pasinaudoti konkurso sąlygų 3.8. p. nustatyta galimybe, kai jis priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų, teismo sprendime nurodytą laikotarpį.

3.10. Kai priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu tiekėjui yra nustatytas konkurso sąlygų 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3.2 – 3.7.3.8 punktuose nurodytų pašalinimo pagrindų laikotarpis, perkančioji organizacija tiekėją iš pirkimo procedūros šalina teismo sprendime nurodytą laikotarpį.

3.11. Pirkime gali dalyvauti tiekėjai, kurie netenkina Tarybos Reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, 5k straipsnio sąlygų  (toliau - Reglamentas) (taikoma, kol Reglamentas galioja). Perkančioji organizacija prašo tiekėjo kartu su pasiūlymu pateikti Tiekėjo deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta pirkimo sąlygų 6 priede.

3.12. Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, perkančioji organizacija turi teisę galimo laimėtojo paprašyti pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.

3.13. Komisija nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamente nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais.

- TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

## 4.1. Tiekėjų kvalifikacija vertinant pasiūlymus nėra tikrinama.

## 4.2. Kadangi  tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

## 4.3. Jei norminiai teisės aktai numato tam tikrus reikalavimus dėl teisės verstis veikla, tačiau konkurso sąlygose jie nebuvo nustatyti,  tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys (įskaitant, bet neapsiribojant):

## 4.3.1. Tiekėjas iki atitinkamų veiklų vykdymo pradžios turės pateikti atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys (jei taikoma), ir/ar

## 4.3.2. Tiekėjas pirkimo laimėjimo atveju iki sutarties pasirašymo privalės įsigyti verslo liudijimą ar registruoti individualią veiklą, jei teisės aktai leidžia atitinkamą veiklą vykdyti tokiu pagrindu, gauti tam tikrus leidimus susijusius su pirkimo sutarties vykdymu ir kt. (jei taikoma).

- TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

5.1.	Pasiūlymą gali pateikti tiekėjų grupė. Pirkime pasiūlymą teikianti tiekėjų grupė su pasiūlymu turi pateikti jungtinės veiklos sutarties kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje privalo būti nurodyta kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis procentais, įeinanti į bendrą sutarties kainą. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja tiekėjų grupei (kuris jungtinės veiklos sutarties dalyvis yra įgaliojamas tiekėjų grupės vardu teikti pasiūlymą, su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, o laimėjus pirkimą, – pasirašyti sutartį su perkančiąja organizacija, teikti sąskaitas-faktūras atsiskaitymams (mokėjimai bus atliekami tik vienam iš jungtinės veiklos sutarties dalyvių), pasirašyti su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (įgaliotas dalyvis) ir kt.). Jungtinės veiklos sutarties nuostatos negali būti keičiamos be perkančiosios organizacijos sutikimo.

5.2.	Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus laimėjusiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ši tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.

5.3.	Tiekėjui, teikiančiam pasiūlymą savarankiškai ar kaip tiekėjų grupės nariui, nedraudžiama būti kito tiekėjo subtiekėju ar ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi kitas tiekėjas, tame pačiame pirkime.

5.4. Tas pats ūkio subjektas gali būti nurodytas skirtingų tiekėjų pasiūlymuose kaip subtiekėjas. Taip pat tiekėjas, pateikęs pasiūlymą savarankiškai, ar pirkime dalyvaujantis jungtinės veiklos pagrindu, gali būti kitos įmonės, pateikusios pasiūlymą tame pačiame pirkime, subtiekėju, išskyrus tuos atvejus, kai turima pagrįstų įrodymų, kad toks ūkio subjektų elgesys turėtų būti kvalifikuojamas kaip draudžiamas susitarimas

- TIEKĖJO TEISĖ PASITELKTI SUBTIEKĖJUS

6.1. Perkančioji organizacija reikalauja pateikti informaciją apie numatomus pasitelkti subtiekėjus (žr. konkurso sąlygų 1.4.1 p.) (jei jie yra žinomi) Ši informacija turi būti pateikiama pasiūlymo – 2 priedo 2.1 punkte, ir Tiekėjo teikiamo EBVPD II dalies D skirsnyje „Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia“.

- PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

7.1. Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai bei papildymai skelbiami CVP IS adresu https://viesiejipirkimai.lt. Perkančioji organizacija neteikia tiekėjams pirkimo dokumentų popierinio varianto. Tiekėjai turi atidžiai stebėti CVP IS talpinamus pirkimo dokumentų paaiškinimus bei papildymus, per CVP IS gautus pranešimus.

7.1.1. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų bendravimas ir keitimasis informacija vyksta naudojantis CVP IS priemonėmis. Pasirašant ar nutraukiant, vykdant ir keičiant sutartis, perkančiosios organizacijos ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija gali vykti ne CVP IS priemonėmis.

7.1.2. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiomis pirkimo sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui.

7.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, adresu https://viesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai, pateikti vokuose popierine forma, nebus priimami ir vertinami, o bus grąžinami neatplėšti tiekėjui.

7.2.1. Pasiūlymai pateikti CVP IS susirašinėjimo priemonėmis nesilaikant 7.2. punkto nustatytos pasiūlymų teikimo tvarkos, bus laikomi negautais ir nebus vertinami. Pasiūlymai pateikti ne CVP IS priemonėmis (pvz. popierinėje laikmenoje vokuose) bus grąžinami tiekėjams, bus laikomi negautais ir nebus vertinami.

7.3. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai, kurie yra užsiregistravę CVP IS adresu https://viesiejipirkimai.lt. Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, doc, xml ir kt.).

7.4. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Perkančioji organizacija reikalauja, kad vertimas būtų patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu arba patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu (jei turi). Nuostata dėl vertimo į lietuvių kalbą netaikoma pateikiamai prekių techninei dokumentacijai ir tik jei ji pateikiama anglų kalba ir jei techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų 1 priedas) nenurodyta kitaip.

7.5. Pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis pateiktų dokumentų elektroninėje formoje, duomenų ir atsakymų CVP IS priemonėmis visuma (perkančioji organizacija pasilieka teisę prašyti tiekėjo pateikti pažymų ar kitų su pasiūlymu teikiamų dokumentų originalus popierine forma):

2 lentelė

| Eil. Nr. | Dokumentas |
| --- | --- |
| 7.5.1.1.* | Tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal šių pirkimo sąlygų 2 priedą. |
| 7.5.1.2. | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, kuri yra sudariusi jungtinės veiklos sutartį) (Pirkimų sąlygų 5 skyrių “Tiekėjų grupės dalyvavimas pirkimo procedūrose”). |
| 7.5.1.3. | Dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti. |
| 7.5.1.4. | Pirkimo sąlygų 7.4. punkte nurodyti vertimai į lietuvių kalbą. |
| 7.5.1.5. | Užpildytas EBVPD pagal pirkimo sąlygų 3 priede pateiktą formą. Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą. |
| 7.5.1.6. | Užpildyta techninė specifikacija, parengta pagal šių pirkimo sąlygų 1 priedą |
| 7.5.1.7. | Pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jei taikoma). |
| 7.5.1.8. | Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų skaičiavimui pateikiama informacija, nurodyta konkurso sąlygų 7 priede. |
| 7.5.1.9. | Ekonominio naudingumo kriterijus pagrindžiantys dokumentai (jei prašoma). |
| 7.5.1.10. | Kiti pirkimo sąlygose reikalaujami dokumentai (jei taikoma). |

*Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti: 1) pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai, 2) skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

7.6. Tiekėjas vienai pirkimo objekto daliai gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip tiekėjų grupės narys. Tas pats ūkio subjektas gali būti nurodytas skirtingų tiekėjų pasiūlymuose kaip subtiekėjas. Taip pat tiekėjas, pateikęs pasiūlymą savarankiškai, ar pirkime dalyvaujantis jungtinės veiklos pagrindu, gali būti kitos įmonės, pateikusios pasiūlymą tame pačiame pirkime, subtiekėju, išskyrus tuos atvejus, kai turima pagrįstų įrodymų, kad toks ūkio subjektų elgesys turėtų būti kvalifikuojamas kaip draudžiamas susitarimas. Jei tiekėjas vienai pirkimo objekto daliai pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą tokie pasiūlymai bus atmesti.

7.7. Pasiūlymą tiekėjas gali pateikti tik pilnai pirkimo objekto daliai, t. y. tiekėjas turi siūlyti visą nurodytą pirkimo objekto apimtį.

7.8. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

7.9. Pasiūlymas turi būti pateiktas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS iki skelbime apie pirkimą nurodyto termino. Tiekėjui CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašius, perkančioji organizacija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis patvirtina, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

7.10. Užšifruoti kainų pasiūlymai gali būti pateikiami (prisegami) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, taip pat kaip ir neužšifruoti kainų pasiūlymai (plačiau apie pasiūlymų šifravimą žr.: Pirkimo sąlygų 17 skyriuje).

7.11. Tiekėjas pasiūlyme turi aiškiai nurodyti, kuri pasiūlymo informacija yra konfidenciali, vadovaujantis VPĮ 20 straipsniu. Konfidencialius dokumentus tiekėjas nurodo pasiūlymo formoje – konkurso sąlygų 2 priedo 3 p. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, tuomet bus laikoma, kad bet kuri pateiktame pasiūlyme nurodyta informacija nėra konfidenciali. Konfidencialia informacija negali būti laikomos pasiūlymo charakteristikos, į kurias turi būti atsižvelgiama vertinant pasiūlymus, taip pat informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių, ar konkreti informacija pagrįstai nurodyta konfidencialia, privalo kreiptis į tiekėją, prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą. Jeigu tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos) nepateiks tokių įrodymų arba nepateiks pagrįstų argumentų ir (ar) įrodymų, jog informacija pagrįstai nurodyta kaip konfidenciali, bus laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali. Gavusi pirkime dalyvaujančio tiekėjo prašymą susipažinti su tiekėjo pasiūlymu, kuriame nurodyta konfidenciali informacija, perkančioji organizacija suteiks tiek informacijos, kiek reikia tiekėjui sprendžiant dėl poreikio ginti savo teisėtus interesus (kiekvienu konkrečiu atveju individualiai) (pavyzdžiui, pateikdama pasiūlymo aspektų santrauką ir jų technines charakteristikas, taip, kad nebūtų galima nustatyti konfidencialios informacijos). Jei tiekėjo pasiūlyme nurodyta konfidenciali informacija, perkančiosios organizacijos vertinimu, nėra konfidenciali, prieš supažindindama kitą tiekėją su tokiu pasiūlymu, ji apie tokius savo ketinimus informuos konfidencialią informaciją pasiūlyme nurodžiusį tiekėją

7.12. Pasiūlymuose nurodoma kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visas kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su pirkimo objektu, taip pat ir PVM. Kainos eurais su PVM, pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, - pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

7.13. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 4 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

7.14. Pirkimo procedūrų metu, taip pat sustabdžius pirkimo procedūras dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto termino. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, jeigu jo buvo reikalaujama. Tiekėjas, kuris sutinka pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą ir apie tai raštu praneša perkančiajai organizacijai, pratęsia pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminą arba pateikia naują pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, jeigu jo buvo reikalaujama. Jeigu tiekėjas neatsako į perkančiosios organizacijos prašymą pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminą, jo nepratęsia arba nepateikia naujo pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jeigu jo buvo reikalaujama), laikoma, kad jis atmetė prašymą pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą.

7.15. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Kai tikslinama skelbime paskelbta informacija, perkančioji organizacija privalo atitinkamai patikslinti skelbimą ir prireikus pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam laikotarpiui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia CVP IS bei praneša tik CVP IS priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

7.16. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, jeigu jo buvo reikalaujama. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gauna pateiktą CVP IS priemonėmis iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Norėdamas vėl pateikti atsiimtą ir pakeistą pasiūlymą, tiekėjas turi jį pateikti iš naujo.

7.17. Perkančioji organizacija neatsako už CVP IS sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai.

7.18. Perkančioji organizacija neatlygina tiekėjui jokių išlaidų, susijusių su pirkimo sąlygų gavimu, pasiūlymų rengimu ir pan., įskaitant ir išlaidas, patiriamas dėl to, kad vadovaudamasi VPĮ nuostatomis perkančioji organizacija nutraukė pirkimo procedūras.

7.19. Tiekėjas, siekdamas įrodyti, kad pirkimo objektas atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, privalo pateikti užpildytą konkurso sąlygų 1 priedą, kurio 4 stulpelyje turi būti nurodytos siūlomo pirkimo objekto techninės charakteristikos.

- PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

8.1. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.

- KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

9.1. Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti konkurso sąlygas gali būti pateikiami perkančiajai organizacijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ne vėliau kaip likus 8 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti konkurso sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima.

9.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui. Kai tikslinama skelbime paskelbta informacija, perkančioji organizacija privalo atitinkamai patikslinti skelbimą ir prireikus pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam laikotarpiui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus. Negali būti daromi tokie esminiai pirkimo sąlygų pakeitimai, dėl kurių būtų buvę galima leisti dalyvauti kitiems kandidatams, negu iš pradžių atrinktiesiems, arba pirkimo procedūra būtų pritraukusi daugiau dalyvių.

9.3. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus šių konkurso sąlygų 9.1 punkte nurodytam terminui, arba aiškindama, tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, perkančioji organizacija turi paaiškinimus, patikslinimus paskelbti CVP IS bei teikti tik CVP IS priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams, ne vėliau kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Perkančioji organizacija tiek aiškindama, tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, tiek tiekėjų iniciatyva visus paaiškinimus ir patikslinimus skelbia CVP IS bei teikia visiems CVP IS priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

9.4. Jeigu perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis rašydama pranešimą prideda („prisega“) dokumentą, siųsdama tekstinį pranešimą CVP IS priemonėmis, ji privalo užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimą ir kitų rekvizitų.

9.5. Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo.

9.6. Tuo atveju, kai tikslinama skelbime apie pirkimą paskelbta informacija, perkančioji organizacija nustatyta tvarka paskelbia klaidų ištaisymo skelbimą.

9.7. Komisija, atsižvelgdama į informacijos ir pirkimo dokumentų pakeitimų svarbą, pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą, kad visi pirkime norintys dalyvauti tiekėjai turėtų galimybę susipažinti su visa pasiūlymui parengti reikalinga informacija, šiais atvejais:

9.7.1. jeigu dėl kokių nors priežasčių papildoma su pirkimo dokumentais susijusi informacija būtų pateikiama likus mažiau kaip 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, nors šios informacijos buvo paprašyta laiku;

9.8. Jeigu papildomos informacijos nebuvo paprašyta laiku arba ji neturi esminės įtakos pasiūlymų parengimui, komisija pasiūlymų pateikimo termino nepratęsia.

9.9. Pranešimus apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą komisija taip pat paskelbia CVP IS ir išsiunčia prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

- SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS

10.1. Pasiūlymų pateikimo terminas nurodytas skelbime apie pirkimą. Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

10.2. Kadangi pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, tiekėjai negalės dalyvauti komisijos posėdyje, kuriame susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais. Perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė.

10.3. Pasiūlymo kaina:

10.3.1. Siūlomos pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina yra laikoma tik ta kaina, kurią tiekėjas nurodė pirkimo dokumentų 2 priede pateikdamas pasiūlymą CVP IS lange „Prisegti dokumentai“ ir tame pačiame lange, paspausdamas nuorodą „Pateikti pasiūlymą“.

10.3.2. Jei tiekėjas pasiūlymo formoje savo iniciatyva nurodys pasiūlymo kainą išreikštą ir skaičiais ir žodžiais, teisinga bus laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

10.4. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

- PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

11.1. Pirkimui pateiktus pasiūlymus nagrinėja ir vertina komisija, tiekėjams ar jų atstovams nedalyvaujant.

11.2. Komisija, įvertina tiekėjų EBVPD pateiktą informaciją ir priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo atitikties reikalavimams ir kiekvienam iš jų ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo priimto sprendimo CVP IS priemonėmis praneša apie šio patikrinimo rezultatus. Teisę dalyvauti tolimesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurie atitinka perkančiosios organizacijos reikalavimus nustatytus šio konkurso sąlygų 3 skyriuje „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“. Aktualių pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų bus reikalaujama tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu (po pasiūlymų eilės nustatymo).

11.3. Kai kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia ir pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus, Komisija jų nevertina išskyrus, kai toks tiekėjas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu. Tokiu atveju pateikti dokumentai gali būti vertinami tik po to, kai įvertintas gautas pasiūlymas ir pagal vertinimo rezultatus jis gali būti pripažintas laimėjusiu (po pasiūlymų eilės nustatymo).

11.4. Jeigu Tiekėjas EBVPD yra pažymėjęs, kad reikalavimo neatitinka (pvz.: egzistuoja pašalinimo pagrindas, kai tiekėjas nėra nurodęs, kad taiko apsivalymo priemones), Komisija  tiekėjo pasiūlymą atmes ir toliau jo nevertins.

11.5. Tiekėjų, kurių EBVPD patvirtina atitiktį keliamiems reikalavimams (pašalinimo pagrindų nebuvimą), pasiūlymai vertinami toliau, t. y.:

11.5.1. vertinama ar tiekėjo pasiūlymas atitinka skelbime apie pirkimą ir pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją;

11.5.2. vertinama ar tiekėjo siūlomas pirkimo objektas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, jei reikia kreipiamasi dėl pasiūlymo paaiškinimo ir pan.;

11.5.3. vertinama ar tiekėjo pasiūlyta pirkimo objekto ar jo dalies kaina nėra per didelė ir nepriimtina. Tiekėjo pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, jeigu ji viršija perkančiosios organizacijos pirkimo objektui ar jo daliai suplanuotas skirti lėšas, numatytas Pirkimo sąlygų 2.4 punkte.

11.5.4. vertinama ar pasiūlyme nėra kainos apskaičiavimo klaidų.

11.5.5. vertinama ar nebuvo pasiūlyta neįprastai maža kaina. Komisija reikalauja, kad tiekėjas pagrįstų pasiūlyme nurodytą pirkimo objekto ar jos sudedamųjų dalių kainą, jeigu ji atrodo neįprastai maža. Pasiūlyme nurodyta kaina visais atvejais laikoma neįprastai maža, jeigu ji yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį.

11.5.6. atliekami kiti veiksmai, susiję su pasiūlymų vertinimu (pvz.: vertinama ar pateikti visi dokumentai, kurie turėjo būti pateikti kartu su pasiūlymu ir pan.).

11.5.7. paskaičiuojami visus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitikusių tiekėjų ekonominio naudingumo balai.

11.5.7.1. pagal konkurso sąlygose nustatytus pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus ir vertinimo metodiką (konkurso sąlygų 7 priedas) nustatoma pasiūlymų eilė ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka.

11.6. Nustačiusi galimą pirkimo laimėtoją, po pasiūlymų eilės sudarymo, komisija kreipiasi į galimą laimėtoją dėl aktualių dokumentų, patvirtinančių EBVPD nurodytą informaciją, pateikimo. Kreipimesi komisija nustato protingą terminą dokumentams pateikti.

11.7. Jeigu Komisijai kyla abejonių dėl tiekėjo tinkamumo, ji turi teisę kreiptis į kompetentingas institucijas, kad gautų visą reikiamą informaciją. Jeigu reikalinga informacija yra susijusi su tiekėju iš kitos valstybės, jis gali kreiptis į atitinkamas tos valstybės kompetentingas institucijas:

11.7.1. jeigu tiekėjas yra ne iš ES valstybės narės, tuomet pateikus atitiktį Reikalavimams (pašalinimo pagrindų nebuvimo įrodymui) pagrindžiančius dokumentus, tačiau Komisijai kilus dėl jų abejonių, ji gali prašyti Tiekėjo patikslinti ar paaiškinti pateiktą informaciją arba pati kreiptis į atitinkamas tos valstybės kompetentingas institucijas.

11.8. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, komisija prašo (kai ji tai gali daryti nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų) tiekėją šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Duomenys ir (arba) dokumentai tikslinami, aiškinami ar papildomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis.

11.9. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio, Komisija gali prašyti tiekėjų patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus. Pasiūlymo patikslinimas, papildymas ar paaiškinimas privalo būti pateiktas per komisijos nustatytą terminą ir negali lemti naujo pasiūlymo pateikimo, t. y. jį teikiant negali būti atliekamas esminis pasiūlymo pakeitimas (pvz., pakeičiama pasiūlymo kaina, pasiūlymas iš netinkamo tampa tinkamu, pakeičiamas siūlomas pirkimo objektas ir pan.).

11.10. Pasiūlymo patikslinimas, papildymas ar paaiškinimas dėl to paties klausimo atliekamas vieną kartą. Nelaikoma, kad pasiūlymas patikslinimas, papildomas ar paaiškinamas daugiau kaip vieną kartą, jei: pirkimo vykdytojui kyla poreikis kreiptis dėl pasiūlymo patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo dėl kitų klausimų, nei tie, dėl kurių kreiptasi pirmąjį kartą, ar pirkimo vykdytojui, išnagrinėjus tiekėjo pateiktą atsakymą į prašymą dėl pasiūlymo patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo, kyla poreikis kreiptis dėl tiekėjo pateiktos informacijos patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo.

11.11. Perkančioji organizacija gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad, vadovaujantis pirkimo sąlygų reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas (ši nuostata netaikoma, jeigu perkančioji organizacija ketina pasinaudoti VPĮ  63 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta skelbiamų derybų sąlyga, kai leidžiama pakartotinai nebeskelbti skelbimo, taip pat tais atvejais, kai tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina viršija pirkimui skirtas lėšas, o ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal sąnaudų arba kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį ir perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nėra nurodžiusi pirkimui skirtos lėšų sumos (išskyrus atvejus, kai atmetami visi gauti pasiūlymai).

11.12. Jei tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį Reikalavimams (nustatytiems konkurso sąlygų 3 skyriuje), jo pasiūlymas atmetamas, ir informacija apie tokį tiekėją skelbiama CVPIS.

11.13. Komisija pašalina Tiekėją iš pirkimo procedūros:

11.13.1. Jeigu galimo pirkimo laimėtojo pateikti dokumentai rodo, kad egzistuoja pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai;

11.13.2. Taip pat Komisija pašalina tiekėją iš pirkimų procedūros pagal konkurso sąlygų 3.7.3.2 – 3.7.3.8 p.  nurodytus pašalinimo pagrindus ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų, kad tiekėjas yra įsteigtas arba dalyvauja pirkime vietoj kito asmens, siekiant išvengti konkurso sąlygų 3.7.3.2 – 3.7.3.8 p. nurodytų pašalinimo pagrindų taikymo.

11.14.  Komisija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų;

11.15. Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros konkurso sąlygų 3.7.3.2 – 3.7.3.8 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, konkurso sąlygų 3.7.3.6 punkto c) papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros konkurso sąlygų 3.7.3.5 ir 3.7.3.7 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją;

11.16. Pašalinus tiekėją iš pirkimo procedūros dėl neatitikimo aukščiau nurodytiems reikalavimams, kreipiamasi į tiekėją, pasiūlymų eilėje esantį po pašalinto tiekėjo, dėl dokumentų pagal EBVPD pateikimo.

11.17. Tiekėjo pateiktų pašalinimo pagrindų nebuvimo patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai, pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentai yra pateikiami tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

11.18. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

11.18.1. tiekėjas turi būti pašalintas vadovaujantis pirkimo sąlygų nuostatomis dėl pašalinimo pagrindų;

11.18.2. tiekėjas per komisijos nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino savo pasiūlymo;

11.18.3. tiekėjas per komisijos nustatytą terminą patikslino, papildė, paaiškino pasiūlymą ir tai lėmė esminį jo pasiūlymo pakeitimą (pvz., pakeičiama pasiūlymo kaina, pasiūlymas iš netinkamo tampa tinkamu, pakeičiamas siūlomas pirkimo objektas ir pan.).

11.18.4. tiekėjo pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų ir jo trūkumai negali būti ištaisyti vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis;

11.18.5. tiekėjo pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina. Tiekėjo pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, jeigu ji viršija perkančiosios organizacijos pirkimo objekto ar jo daliai suplanuotas skirtas lėšas, numatytas pirkimo sąlygų 2.4 punkte;

11.18.6. pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas nepateikia tinkamų pasiūlytos neįprastai mažos kainos pagrįstumo įrodymų, nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos. Komisija pasiūlymą, kuriame nurodyta neįprastai maža kaina, atmes jį, jei bus nustatyta, kad neįprastai maža kaina pasiūlyta dėl to, kad tiekėjas yra gavęs valstybės pagalbą arba bus bent vienas atvejis numatytas VPĮ 57 str. 3 d.

11.18.7. pasiūlymo vertinimo metu nustatytos kainos apskaičiavimo klaidos ištaisytos pakeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotą atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytų Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklių 7.2 p.

11.18.8. pasiūlymas buvo pateiktas ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis;

11.18.9. tiekėjas neatitinka Reglamente nustatytų reikalavimų;

11.18.10. paaiškėja, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pasiūlymas neatitinka VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų.

11.19. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu CVP IS priemonėmis.

- PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

12.1. Perkančioji organizacija iš neatmestų pasiūlymų išrenka pirkimo objekto ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį (pasiūlymų vertinimo tvarka pateiktai pirkimo dokumentų 7 priede). Laimėjusiu pasiūlymu kiekvienoje pirkimo objekto dalyje galės būti pripažinti tik po 1 (vieną) ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, esantį atitinkamos pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. Tas pats tiekėjas gali būti nustatomas laimėtoju dėl visų pirkimo objekto dalių.

12.2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal 7 priede nustatytus pasiūlymų̨ ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus ir vertinimo metodiką, yra didžiausia.

12.3. Pasiūlyme nurodyta kaina bus vertinama eurais. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui. Pasiūlymų kainą bus vertinama lyginant bendrą pasiūlymo kainą eurais su PVM pirkimo objektui ar atskiroms pirkimo objekto dalims (jeigu pirkimas skaidomas į dalis). Jei tiekėjas yra užsienio subjektas ir pasiūlymą pateikia be PVM, lyginant pasiūlymus bus pridedamas PVM užtikrinant visų pasiūlymų lygiavertišką įvertinimą.

12.3. Jei tiekėjas neįskaičiuoja į savo pasiūlymo kainą PVM, nes pagal galiojančius teisės aktus prievolė apskaičiuoti ir apmokėti PVM tenka perkančiajai organizacijai, Komisija, siekdama užtikrinti viešųjų pirkimų principų laikymąsi, vien tik pasiūlymo palyginimo tikslais prie tiekėjo pasiūlytos bendros kainos be PVM prideda sumą, kurią sudarytų perkančiosios organizacijos išlaidos apmokant PVM, taikant toms prekėms LR pridėtinės vertės mokesčio įstatyme nustatytą PVM tarifą. Tokiu atveju su kitų tiekėjų pasiūlytomis bendromis kainomis yra lyginama ir vertinama komisijos apskaičiuota kaina.

12.4. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, - pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

- SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO

13.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, perkančioji organizacija nustato pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia, arba įvertinus pasiūlymus liko tik vienas tiekėjas), į kurią įtraukia neatmestus pasiūlymus, ir nustato laimėjusį pasiūlymą (kiekvienai pirkimo objekto daliai) bei priima sprendimą dėl sutarties sudarymo

13.2. Jei yra tik vienas pasiūlymą pateikęs tiekėjas arba įvertinus pasiūlymus liko tik vienas tiekėjas, eilė nenustatoma ir jis pripažįstamas laimėtoju, jei jo pasiūlymas komisijos sprendimu yra priimtinas perkančiajai organizacijai.

13.3. Pasiūlymai pasiūlymų eilėje surašomi ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.

13.4. Perkančioji organizacija kandidatams ir dalyviams nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas) praneša:

13.4.1. apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis;

13.4.2. nurodo nustatytą pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą;

13.4.3. sutarties sudarymo atidėjimo terminą – 10 (dešimt) dienų, kuris prasideda nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvo gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos tiekėjams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų, ir kurio metu negali būti sudaroma sutartis. Atidėjimo terminas gali būti netaikomas kai yra bent vienas iš Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 8 d. 1-3 p. nustatytų pagrindų, t. y.:

13.4.3.1. vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų;

13.4.3.2. pirkimo sutartis sudaroma dinaminės pirkimo sutarties pagrindu arba preliminariosios sutarties pagrindu;

13.4.3.3. pirkimo sutartis sudaroma žodžiu.

13.4.4. jei bus nuspręsta nesudaryti sutarties, minėtame pranešime perkančioji organizacija taip pat nurodo priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti sutarties.

13.5. Sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė sutarties sudarymo atidėjimo terminas.

13.6.	Suinteresuoti dalyviai nuo perkančiosios organizacijos pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą pateikimo dalyviams dienos iki atidėjimo termino pabaigos gali prašyti perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą. Tokiu atveju VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai.

- PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

14.1. Tiekėjas, kuris mano, kad  perkančioji organizacija nesilaikė VPĮ reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, VPĮ VII skyriuje nustatyta tvarka gali kreiptis į apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą.

14.2.	Tiekėjas, norėdamas iki sutarties sudarymo teisme ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia elektroninėmis priemonėmis turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai.

14.3.	Pretenzijos pateikimo perkančiajai organizacijai, prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui terminai nustatyti VPĮ 102 straipsnyje.

- INFORMAVIMAS APIE PIRKIMO PROCEDŪROS REZULTATUS

15.1. Perkančioji organizacija, gavusi suinteresuoto dalyvio CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą prašymą, turi ne vėliau kaip per 15 dienų nuo prašymo gavimo dienos, nurodyti:

15.1.1. dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas, – laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, įskaitant kainą, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio dalyvio pavadinimą;

15.1.2. dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, – pasiūlymo atmetimo priežastis, įskaitant jeigu taikoma, informaciją apie tai, kad buvo remtasi Viešųjų pirkimų įstatymo 45 str. 4 d. nuostatomis, o Viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 6 d. ir 7 d. nurodytais atvejais - taip pat priežastis, dėl kurių priimtas sprendimas dėl nelygiavertiškumo arba sprendimas, kad prekės neatitinka  nurodyto rezultato apibūdinimo ar funkcinių reikalavimų.

- SUTARTIES SĄLYGOS

16.1. Pirkimo sutarties projektas pateikiamas konkurso sąlygų 4 priede.

- PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

17.1. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

17.1.1. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina);

17.1.2. per 30 min. nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą.

17.2. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis: perkančiosios organizacijos elektroniniu paštu: rima.apolianskaite@lsmu.lt, nurodant pirkimo pavadinimą, numerį ir datą. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).

17.3. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki pradinio susipažinimo su pasiūlymu procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina ir (ar) sąnaudos, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18.1. Pirkimo procedūros, kurios neapibrėžtos šiose pirkimo sąlygose, vykdomos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo. Esant prieštaravimams tarp konkurso sąlygų ir Viešųjų pirkimų įstatymo, taikomos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos.

18.2. Perkančioji organizacija nutrauks pradėtas pirkimo procedūras, paaiškėjus, kad buvo pažeisti VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

18.3. Perkančioji organizacija taip pat gali pasinaudoti teise nutraukti pradėtas pirkimo procedūras atsiradus aplinkybėms, kurių nebuvo galima numatyti, taip pat paaiškėjus, kad pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių pirkimas nebetikslingas arba jį įvykdžius būtų įsigytas jos poreikių neatitinkantis pirkimo objektas.

18.4. Perkančioji organizacija laikys, kad visi dalyviai yra susipažinę su pirkimo sąlygomis ir su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, sutarčių sudarymą ir vykdymą, ir kitais teisės aktais, kurių nuostatos gali reglamentuoti bet kokius tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjų susiklostančius santykius, kylančius iš, ar susijusius su pirkimo procedūromis.

Konkurso sąlygų 1 priedas

VETERINARINIŲ OPERACINIŲ LEMPŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 pirkimo objekto dalis: Operacinės lempa

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams*, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (.pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Perkančioji organizacija nereikalauja, kad šių dokumentų vertimas būtų patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu arba patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu (jei turi). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). *Netaikoma garantijai ir apmokymams.

| Eil. Nr. | Rodiklių pavadinimas | Reikalavimas rodikliams | Tiekėjo siūlomi prekės rodikliai Tiekėjas prie kiekvienos pozicijos nurodo pagrindžiantį dokumentą _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie reikalaujamą rodiklį. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Paskirtis | Multifunkcinė operacinės lempa. Odontologijos klinikoms ir otolaringologijos kabinetams. |  |
|  | Šviesos intensyvumas | 0.7 m atstumu: nuo 33000 iki 130000 LUX |  |
|  | Tvirtinimas | Prie lubų |  |
|  | Galia | Ne mažiau kaip 25 VA |  |
|  | LED diodų kiekis | Ne mažiau kaip 18 baltų; Ne mažiau kaip 18 gelsvų atliekančių nekietėjimo funkciją. |  |
|  | Spalvos atkūrimo indeksas | Ne mažiau kaip Ra>90 |  |
|  | Valdymo metodai | Ne mažiau kaip: Valdymas jutiklinis ir sensorinis (įjungimas/išjungimas per atstumą) |  |
|  | Šviesos srauto reguliavimas | Ne mažiau 5 lygiai |  |
|  | Spalvos temperatūros reguliavimas | Ne mažiau 3 lygiai |  |
|  | Spalvos temperatūros intensyvumas | Nuo 3300K iki 4300K |  |
|  | Kompozitų režimas | Būtina |  |
|  | Lengvai nuimama ir dezinfekuojama šviestuvo rankena | Būtina |  |
|  | Papildoma šviestuvo rankena | Būtina |  |
|  | Svoris | Ne daugiau nei 5,2 kg |  |
|  | Apmokymai pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). | Ne mažiau kaip 2 darbuotojai, ne mažiau kaip 1 val. |  |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |

2 pirkimo objekto dalis: Operacinis lubinis šviestuvas

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams*, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (.pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Perkančioji organizacija nereikalauja, kad šių dokumentų vertimas būtų patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu arba patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu (jei turi). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). *Netaikoma garantijai ir apmokymams.

| Eil. Nr. | Rodiklių pavadinimas | Reikalavimas rodikliams | Tiekėjo siūlomi prekės rodikliai Tiekėjas prie kiekvienos pozicijos nurodo pagrindžiantį dokumentą _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie reikalaujamą rodiklį. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Šviestuvas | Turi būti dviejų modulių lubinio tvirtinimo operacinis šviestuvas su integruota video kamera. |  |
|  | Šviesos šaltinis | LED tipo |  |
|  | Šviestuvo kupolo konstrukcija | 1. Daugiareflektorinė sistema su šviesos diodais, įmontuotais vientisame „kupole“ arba iš atskirų segmentų sudarytame „kupole“. 2. Šviesos diodai su reflektoriais kupolo centro atžvilgiu išdėstyti (sukoncentruoti) mažiausiai trimis kryptimis (netinka pagal vieną ašį ištęstų formų (ovalo, dviejų į priešingas puses nukreiptų žiedlapių ir pan.) kupolai). 3. Individualių lęšių su reflektoriais sistema kiekvienam LED diodui. |  |
|  | Šviesos intensyvumas | Generuojamas maksimalus šviesos intensyvumas (abiejų modulių) ≥ 160 000 lux |  |
|  | Spalvinė temperatūra (kiekvieno modulio) | Reguliuojama ne siauresniame diapazone kaip nuo 3600 K iki 5000 K |  |
|  | Vienalytės šviesos stulpo aukštis (L1+L2, 20 %) (kiekvieno modulio) | ≥ 1200 mm |  |
|  | Vienalytės šviesos stulpo aukštis (L1+L2, 60 %) (kiekvieno modulio) | ≥ 600 mm |  |
|  | Raudonos spalvos skiriamosios gebos koeficientas (R9) (kiekvieno modulio) | ≥ 97 |  |
|  | Reguliuojamas apšvietimo intensyvumas (kiekvieno modulio) | Nuo 100 % (maksimalios apšvietos vertės) iki ≤ 25 %. |  |
|  | Endo apšvietimas (kiekvieno modulio) | Būtinas |  |
|  | Reguliuojamas šviesos lauko diametras (kiekvieno modulio) | Būtina, ne siauresniame kaip 16-28 cm diapazone |  |
|  | Lempos kupolo centre sumontuota rankena su keičiamomis, plastikinėmis apsaugomis steriliam lempos skleidžiamo šviesos srauto krypties reguliavimui, intensyvumo ir šviesos lauko diametro reguliavimui | Būtina. Komplekte su operacine lempa pristatomos ≥ 3 vnt. sterilizuojamų rankenėlių ir ≥ 3 vnt. sterilizuojamų rankenėlių, skirtų integruotai video kamerai valdyti. |  |
|  | Šviestuvo lietimui jautrus valdymo pultas | 1. Pulto funkcijos: - Įjungti/išjungti; - Šviesos intensyvumo reguliavimas; - Endoskopinio apšvietimo įjungimas; - Operacinio lauko apšvietimo diametro nustatymas; - Spalvinės apšvietimo temperatūros nustatymas; - Video kameros parametrų reguliavimas. 2. Pultas turi būti pritvirtintas prie šviestuvo alkūnės ar šviestuvo kupolo korpuso. |  |
|  | Operacinio šviestuvo tvirtinimas | Operacinis šviestuvas turi būti su jo tvirtinimui prie lubų optimaliai parinktais konstrukciniais elementais pagal lubų tipą ir patalpos bendrą aukštį. (Lubų tipas – betoninės, aukštis 340 cm ± 5 cm.) |  |
|  | Šviestuvo moduliai | Alkūninėmis konstrukcijomis jungiasi prie centrinės vertikalios kolonos, kuri montuojama prie lubų. |  |
|  | Šviestuvo moduliai | Tvirtinami naudojant ne mažiau 2 dalių (alkūnių) svirtį. Alkūnės sujungtos su ne mažiau kaip 2 šarnyrinėmis jungtimis, kiekviena juda aplink vertikalią šarnyro ašį ne mažesniame kaip 360º diapazone. |  |
|  | Pirmos su centrine vertikalia kolona sujungtos alkūnės, prie kurių tvirtinasi šviestuvų moduliai aplink centrinę kolonos ašį | Turi rotuoti ne mažiau kaip 360° |  |
|  | Šviesos šaltinių tarnavimo laikas | ≥ 60 000 val. |  |
|  | Šviestuvo kupolo apsaugos klasė | ≥ IP54 |  |
|  | Integruota video kamera | 1. Bevielė; 2. Pilnai HD tipo; 3. Ne mažiau kaip 2000K pikselių; 4. Rezoliucija ne blogesnė kaip 1080p (1920×1080); 5. Skaitmeninis priartinimas ne mažesnis kaip 12 kartų; 6. Bevielis WHDI siųstuvas; 7. Bevielis imtuvas. |  |
|  | Komplektacijoje monitorius | 1.Montuojamas prie sienos; 2. Įstrižainė ne mažiau kaip 27“; 3. Ne blogesnis kaip 4K ryškumas. |  |
|  | Apmokymai pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). | Ne mažiau kaip 2 darbuotojai, ne mažiau kaip 1 val. |  |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |

3 pirkimo objekto dalis: Plyšinė lempa

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams*, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (.pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Perkančioji organizacija nereikalauja, kad šių dokumentų vertimas būtų patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu arba patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu (jei turi). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). *Netaikoma garantijai ir apmokymams.

| Eil. Nr. | Rodiklių pavadinimas | Reikalavimas rodikliams | Tiekėjo siūlomi prekės rodikliai Tiekėjas prie kiekvienos pozicijos nurodo pagrindžiantį dokumentą _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie reikalaujamą rodiklį. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Apšvietimas | Turi būti foninis LED arba analogiškas apšvietimas naudojamas kartu su plyšine lempute. |  |
|  | Apšvietimas fluolercenciniam stebėjimui. | Turi būti mėlynos spalvos LED arba analogiškas |  |
|  | Didinimas | 10±1 kartų 16±1 kartų |  |
|  | Darbinis atstumas | 80 mm±5mm padidinus 16±1 kartų 100 mm10±5 mm padidinus 10±1 kartų |  |
|  | Efektyvus matymo laukas | Ne mažiau kaip Ø15 mm, padidinus 10±1 kartų, Ne mažiau kaip Ø10 mm, padidinus 16±1kartų |  |
|  | Plyšio plotis | Ne mažiau kaip 3: Ø 0,1, Ø 0,2, Ø 0,8 mm |  |
|  | Plyšio ilgis | Nuolat reguliuojamas ne mažesnėse ribose kaip 1,5 mm – 12 mm |  |
|  | Dėmės dydis | Ne mažiau kaip 3: Ø 1, Ø 5, Ø 12 mm |  |
|  | Šviesos intensyvumas | Nuolat reguliuojamas ne mažesnėse ribose kaip 200 – 20000 liuksų |  |
|  | Maitinimas | Baterijos arba pakraunamas akumuliatorius |  |
|  | Svoris | Ne daugiau kaip 1000 g |  |
|  | Naudojimo laikas | Ne mažiau kaip 6 valandos maksimaliu intensyvumu. |  |
|  | Apmokymai pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). | Ne mažiau kaip 2 darbuotojai, ne mažiau kaip 1 val. |  |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |

Pirkimo objektui – kiekvienai pirkimo objekto daliai – taikomi aplinkosauginiai (žalieji kriterijai) reikalavimai vadovaujantis „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija) 4.4.4. p.:

„4.4.4.2 p. prekei <...> naudoti, <...> sunaudojama mažiau elektros energijos <...>;

4.4.4.4 p. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;

4.4.4.5 p. prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.“

Konkurso sąlygų 2 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

_______________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

VETERINARINIŲ operacinių lempų PIRKIMUI

Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Jei tiekėjas 2 ir (ar) 3 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subtiekėjų ar trečiųjų asmenų nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

____________ Nr. ______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1; Partneris Nr. 2 ir t.t.:) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

1.2. šiose konkurso sąlygose;

1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

1.4. Pateikdamas pasiūlymą CVP IS priemonėmis, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

- Patvirtiname, kad:

2.1. sutarties vykdymui pasitelksiu subtiekėjus* (jei jie yra žinomi) (atsižvelgiant į konkurso sąlygų 3.5. p. nustatytus reikalavimus):

| Eil. Nr. | Pirkimo sutarties dalis, kurios vykdymui bus pasitelkiami subtiekėjai* | Procentinė vertė nuo sutarties vertės, % | Subtiekėjo pavadinimas. Nurodoma: juridinio asmens kodas (jei pasitelkiamas juridinis asmuo), adresas arba nurodomas vardas, pavardė. el. paštas (jei pasitelkiamas fizinis asmuo) |
| --- | --- | --- | --- |

*Subtiekėjas – tiekėjo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (Metodikos 2.7 p.).

- Šiame pasiūlyme pateikta ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Paaiškinimas kokia konkrečiai informacija, esanti dokumente yra konfidenciali ir kodėl 1 |
| --- | --- | --- | --- |

1Pastaba: Nurodant, jog informacija yra konfidenciali, prašome pateikti konfidencialumą įrodančius dokumentus ir argumentus. Visas Tiekėjo Pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Tuo atveju, jei Lentelė ar atskiros jos eilutės nėra užpildomos, Komisija laikys, kad ta Pasiūlymo informacija arba atitinkama jos dalis nėra laikoma konfidencialia.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis VPĮ ir (arba atitinkamai), Konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri atitinka VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje ir nustatytus požymius ir sąlygas, o Komisijai kilus abejonių dėl Tiekėjo Pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji  kreipiasi į Tiekėją su prašymu įrodyti nurodytos informacijos konfidencialumą. Per Komisijos nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos) Tiekėjui nepateikus tokių įrodymų arba pateikus netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia Pasiūlyme nurodyta informacija yra nekonfidenciali.

- Mes siūlome pirkimo objektą už šią kainą:

  - 1 pirkimo objekto dalis – Operacinės lempa:

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Siūlomos prekės modelis (jei taikoma) ir kodas (jei taikoma) (pildo tiekėjas) | Gamintojas (pildo tiekėjas) | Vieneto kaina, eurais be PVM (pildo tiekėjas) | Bendra kaina, eurais be PVM (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | #### Operacinės lempa | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina eurais be PVM (skaičiais) |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma (skaičiais) |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina eurais su PVM (skaičiais) |  |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

a) Bendra pasiūlymo kaina su PVM pasiūlyme nurodoma suapvalinta, paliekant du skaitmenis po kablelio.

b) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas gali nepildyti eilutės „PVM (skaičiais)“, tačiau turi nurodyti priežastis, dėl kurių PVM nemoka:___________(nurodomos priežastys).

c) Bendra pasiūlymo kaina turi atitikti sudėtinių dalių sumą.

d) Jei bendra pasiūlymo kaina yra didesnė už pirkimui skirtą lėšų sumą, numatytą šio pirkimų sąlygų 2.4 p., tiekėjo pasiūlymas bus atmestas.

e) Jeigu tiekėjas nenurodys prekės modelio ir (ar) kodo, bus laikoma, kad prekei modelis ir (ar) kodas netaikomas.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad:

- Į mūsų pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

- Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

- Pirkimo objektas atitinka konkurso sąlygų 1 priede pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

- Techninės specifikacijos atitikties įrodymui pateikiame užpildytą konkurso sąlygų 1 priedą, kurio 4 stulpelyje yra nurodytos siūlomo pirkimo objekto techninės charakteristikos.

- Pirkimo sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

  - 2 pirkimo objekto dalis – Operacinis lubinis šviestuvas:

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Siūlomos prekės modelis (jei taikoma) ir kodas (jei taikoma) (pildo tiekėjas) | Gamintojas (pildo tiekėjas) | Vieneto kaina, eurais be PVM (pildo tiekėjas) | Bendra kaina, eurais be PVM (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | #### Operacinis lubinis šviestuvas | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina eurais be PVM (skaičiais) |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma (skaičiais) |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina eurais su PVM (skaičiais) |  |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

a) Bendra pasiūlymo kaina su PVM pasiūlyme nurodoma suapvalinta, paliekant du skaitmenis po kablelio.

b) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas gali nepildyti eilutės „PVM (skaičiais)“, tačiau turi nurodyti priežastis, dėl kurių PVM nemoka:___________(nurodomos priežastys).

c) Bendra pasiūlymo kaina turi atitikti sudėtinių dalių sumą.

d) Jei bendra pasiūlymo kaina yra didesnė už pirkimui skirtą lėšų sumą, numatytą šio pirkimų sąlygų 2.4 p., tiekėjo pasiūlymas bus atmestas.

e) Jeigu tiekėjas nenurodys prekės modelio ir (ar) kodo, bus laikoma, kad prekei modelis ir (ar) kodas netaikomas.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad:

- Į mūsų pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

- Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

- Pirkimo objektas atitinka konkurso sąlygų 1 priede pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

- Techninės specifikacijos atitikties įrodymui pateikiame užpildytą konkurso sąlygų 1 priedą, kurio 4 stulpelyje yra nurodytos siūlomo pirkimo objekto techninės charakteristikos.

- Pirkimo sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

  - 3 pirkimo objekto dalis – Plyšinė lempa:

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Siūlomos prekės modelis (jei taikoma) ir kodas (jei taikoma) (pildo tiekėjas) | Gamintojas (pildo tiekėjas) | Vieneto kaina, eurais be PVM (pildo tiekėjas) | Bendra kaina, eurais be PVM (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | #### Plyšinė lempa | Vnt. | 1 |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina eurais be PVM (skaičiais) |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma (skaičiais) |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina eurais su PVM (skaičiais) |  |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

a) Bendra pasiūlymo kaina su PVM pasiūlyme nurodoma suapvalinta, paliekant du skaitmenis po kablelio.

b) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas gali nepildyti eilutės „PVM (skaičiais)“, tačiau turi nurodyti priežastis, dėl kurių PVM nemoka:___________(nurodomos priežastys).

c) Bendra pasiūlymo kaina turi atitikti sudėtinių dalių sumą.

d) Jei bendra pasiūlymo kaina yra didesnė už pirkimui skirtą lėšų sumą, numatytą šio pirkimų sąlygų 2.4 p., tiekėjo pasiūlymas bus atmestas.

e) Jeigu tiekėjas nenurodys prekės modelio ir (ar) kodo, bus laikoma, kad prekei modelis ir (ar) kodas netaikomas.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad:

- Į mūsų pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

- Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

- Pirkimo objektas atitinka konkurso sąlygų 1 priede pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

- Techninės specifikacijos atitikties įrodymui pateikiame užpildytą konkurso sąlygų 1 priedą, kurio 4 stulpelyje yra nurodytos siūlomo pirkimo objekto techninės charakteristikos.

- Pirkimo sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

- Mūsų siūloma reikšmė pagal ekonominio naudingumo pasiūlymo vertinimo kriterijus:

  - 1 pirkimo objekto dalis:

| Eil. Nr. | Kriterijus pagal pirkimo dokumentuose nustatytą pasiūlymų vertinimo tvarką | Tiekėjo siūloma kriterijaus reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1 | Antras kriterijus – Papildoma garantija (T) | Papildoma garantija – ...... mėnesiai(-ių) (nurodyti konkretų terminą). |

  - 2 pirkimo objekto dalis:

| Eil. Nr. | Kriterijus pagal pirkimo dokumentuose nustatytą pasiūlymų vertinimo tvarką | Tiekėjo siūloma kriterijaus reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1 | Antras kriterijus – Papildoma garantija (T) | Papildoma garantija – ...... mėnesiai(-ių) (nurodyti konkretų terminą). |

  - 3 pirkimo objekto dalis:

| Eil. Nr. | Kriterijus pagal pirkimo dokumentuose nustatytą pasiūlymų vertinimo tvarką | Tiekėjo siūloma kriterijaus reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1 | Antras kriterijus – Papildoma garantija (T) | Papildoma garantija – ...... mėnesiai(-ių) (nurodyti konkretų terminą). |

- Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

- Pasiūlymas galioja _________________________________

(Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki konkurso sąlygų 7.13 p. nustatyto termino. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose).

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Vardas, pavardė ir parašas) |
| --- | --- | --- |

Konkurso sąlygų 3 priedas

EBVPD

(pateikiamas atskiru dokumentu)

Konkurso sąlygų 4 priedas

Pirkimo sutarties projektas

(pateikiamas atskiru dokumentu)

Konkurso sąlygų 5 priedas

DEKLARACIJA DĖL TIEKĖJO ATSAKINGŲ ASMENŲ*

*Priklausomai nuo juridiniame asmenyje (tiekėjo įmonėje) sudaryto valdymo ar priežiūros organo, tiekėjas turi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi pateikti dėl jo atsakingų asmenų – narius bei dalyvius arba nurodyti kad tokių organų ar dalyvių nėra. Jeigu šioje deklaracijoje nurodomi asmenys tiekėjo įmonėje yra, tiekėjas turi pateiki pirkimo sąlygų 3.7.1.1.-3.7.1.7 punktuose nurodytus aktualius dokumentus, patvirtinančius pašalinimo pagrindų nebuvimo faktą dėl deklaracijoje nurodytų asmenų.

Aš, ___________________________________________________________________

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

deklaruoju, kad mano vadovaujamo (-os)/(atstovaujamo (-os) _____________________________ atsakingi

(tiekėjo pavadinimas)

asmenys, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi, yra:

I. Valdyba (sudaryta/nesudaryta) .................................(įrašyti)

Jei sudaryta, nurodyti visus valdybos narius (vardas, pavardė):

1.

2.

3.

..................

II. Stebėtojų taryba (sudaryta/nesudaryta) .................................(įrašyti)

Jei sudaryta, nurodyti visus stebėtojų tarybos narius (vardas, pavardė):

1.

2.

3.

..................

III. Įmonėje nustatytas kiekybinis atstovavimas (taip/ne) ............................ (įrašyti)

Jei nustatytas kiekybinis atstovavimas, nurodyti juridinio asmens vardu veikiančius asmenis (vardas, pavardė):

1.

2.

Konkurso sąlygų 6 priedas

___________________________________

(Tiekėjo/subtiekėjo pavadinimas)

TIEKĖJO/SUBTIEKĖJO DEKLARACIJA

__________________

(Data)

Patvirtinu, kad mano atstovaujamo tiekėjo sudėtyje nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su visais pakeitimais, nustatytas ribas. Visų pirma patvirtinu, kad:

(a) mano atstovaujamas tiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra Rusijos pilietis arba Rusijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga;

(b) mano atstovaujamas tiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kurio nuosavybės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai daugiau kaip 50 % priklauso šios dalies a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, veikianti a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

(d) a)-c) punktuose išvardyti subjektai nedalyvauja subtiekėjais, tiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiasi mano atstovaujamas tiekėjas, tais atvejais kai jiems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės.

Patvirtinu, kad tiekėjui, subtiekėjams, kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių (ir jų sudedamųjų dalių) gamintojams netaikomos  Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme.

Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Perkančiąją organizaciją.

| (Parašas) |  | (Vardas, pavardė, pareigos) |
| --- | --- | --- |

Konkurso sąlygų 7 priedas

# EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI

- Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal kainos ir kokybės santykį šiame priede nurodyta tvarka. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

- Pasiūlymų vertinimo kriterijams nustatomas maksimalus bendras balų skaičius – 100 balų. Kriterijų tarpusavio santykis bendrame bale yra nustatomas pagal lyginamuosius svorius:

| Vertinimo kriterijai | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- |
| Pirmas kriterijus – kaina (C) | X = 90 |
| Antras kriterijus – papildoma garantija (T) | Y = 10 |

- Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos kriterijaus (C) ir garantijos kriterijaus (T) balus. Apvalinama iki skaičiaus šimtųjų dalių. Ekonominis naudingumas (S):

S = C + T

- Pirmo kriterijaus – kainos1 (C) balai apskaičiuojami taip: mažiausio visų tiekėjų pasiūlymo kainos kriterijaus (Cmin) ir konkretaus vertinamo pasiūlymo kainos kriterijaus (Cp) santykį padauginant iš kainos kriterijaus lyginamojo svorio (X):

1 Pastaba: kiekvienai pirkimo objekto daliai atskirai.

- Antro kriterijaus – papildomos garantijos2 (T) – balai suteikiami tokia tvarka:

| Antras kriterijus – papildoma garantija | Maksimalus balų skaičius (Tmax) iš viso: 4 balai |
| --- | --- |
| Papildoma garantija – 24 mėn. ir daugiau | 4 |
| Papildoma garantija – 18 mėn. | 3 |
| Papildoma garantija – 12 mėn. | 2 |
| Papildoma garantija – 6 mėn. | 1 |
| Papildoma garantija nesiūloma | 0 |

2 Pastaba: kiekvienai pirkimo objekto daliai atskirai.

- Antro kriterijaus – papildomos garantijos (T) – balas apskaičiuojamas konkretaus pasiūlymo įvertinimo reikšmės (Tp) ir kriterijaus geriausios įvertinimo reikšmės tarp visų vertinamų pasiūlymų (Tmax) santykį padauginant iš kriterijaus lyginamojo svorio (Y):

T=TpTmax*Y

https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/66ae9a80883011ed8df094f359a60216/asr

https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/66ae9a80883011ed8df094f359a60216/asr