## Pasiūlymas
SPS 1.1 priedas
Įkainių skaičiavimo lentelė
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Preliminarus kiekis, m2 | Vieneto kaina/įkainis be PVM, EUR | Suma be PVM, EUR
Panevėžio dujų kompresorių stoties technologinių įrenginių ir vamzdynų dažymo darbai:
1 | Aukšto slėgio (magistralinio dujotiekio) vamzdynas Dažomas geltona spalva (RAL 1021). | 350 | 0 | 0
2 | Vidutinio ir mažo slėgio vamzdynas Dažomas geltona spalva (RAL 1021). | 45 | 0 | 0
3 | Technologiniai vandens aušinimo vamzdynas Dažomas žalia spalva (RAL 6032). | 80 | 0 | 0
4 | Dujų kompresorių atidirbtų išmetamųjų dujų šalinimo vamzdynas Dažomas pilka spalva (RAL 7035). | 95 | 0 | 0
5 | Dujų kompresorių oro tiekimo sistemos filtrai su vamzdynais Dažomas pilka spalva (RAL 7035). | 145 | 0 | 0
6 | Suspausto oro rinktuvų 3 vnt. ir oro tiekimo sistemos vamzdynas Dažomas mėlyna spalva (RAL 5017). | 50 | 0 | 0
7 | Dujų kompresorių karterio garų sistemos šalinimo vamzdynų vamzdynas Dažomas pilka spalva (RAL 7035). | 30 | 0 | 0
8 | Dujų kompresorių apžiūros aikštelės Dažomas pilka spalva (RAL 7035). | 310 | 0 | 0
9 | Dujų kompresorių atidirbtų išmetamųjų dujų šalinimo vamzdynų laikančiosios konstrukcijos Dažomas juoda spalva (RAL 9005). | 150 | 0 | 0
10 | Dujų kompresorių apžiūros aikštelės Dažomas mėlyna spalva (RAL 5017). | 20 | 0 | 0
11 | PDKS aukšto slėgio (magistralinio dujotiekio) vamzdynų uždarymo įtaisai Dažomas geltona spalva (RAL 1021). | 25 | 0 | 0
12 | PDKS aukšto slėgio (magistralinio dujotiekio) vamzdynų apsauginių uždarymo įtaisai Dažomos raudona spalva (RAL 3020). | 8 | 0 | 0
13 | Tepalo rezervuarų apžiūros aikštelė Dažomas pilka spalva (RAL 7035). | 70 | 0 | 0
Iš viso be PVM, EUR: |  |  |  | #REF!
Pastabos: - kainos (įkainiai) pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio; - bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą; - į Bendrą pasiūlymo kainą be PVM įeina visos išlaidos (medžiagos, darbai, mechanizmai, transporto išlaidos, krypties rodyklių ir užrašų ant technologinės įrangos atstatymas ir kitos paslaugos ar darbai tiesiogiai susiję su pirkimo objektu) ir visi mokesčiai, išskyrus PVM.