## Lapas1
TS Priedas Nr. 4
Darbų kainų žiniaraštis
Eil. Nr. | Pozicijos | Mato vnt. | Pagal sutartį
|  |  | Kiekis | Mato vnt. kaina be PVM*, Eur | Suma, Eur
1. | Bendroji dalis
1.1. | Statybos projekto parengimas (su statybą leidžiančiu dokumentu) | kompl. | 1 |  | 0
1.2. | Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai, gręžinio registracija žemės gelmių registre | kompl. | 1 |  | 0
| Viso: Bendroji dalis |  |  |  | 0
2. | Gręžinio Nr. 25 (19) Melekonių k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav. pergręžimas (Pagirių vandenvietė)
2.1. | Gręžinio įrengimas, įskaitant visus gręžimo, montavimo darbus, gręžinio kolonos ir filtro įrengimą, užvamzdinę hermetizaciją, vandens išpumpavimą, hidrogeologinių parametrų nustatymą, vandens cheminės sudėties tyrimus ir kita**. | m | 150 |  | 0
2.2. | G/b vandentiekio pirmo kėlimo siurblinės įrengimas, įskaitant g/b konstrukcijas, uždengiamą prieduobę, ketinius dangčius, visus žemės darbus, dangų išardymą, dangų atstatymą, gerbūvio atstatymą, gręžinio galvutės aprišimą įskaitant uždaromąją ir apsauginę armatūrą ir kitą armatūrą, fasonines dalis, komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimą ir kita. | kompl. | 1 |  | 0
2.3. | Vandentiekio tinklų statyba atviru ir (arba) uždaru būdu naudojant tai technologijai tinkančius vamzdžius, įskaitant visas reikiamas sujungimo detales, fasonines dalis, visą reguliuojamają, uždaromają, apsauginę ir kitą tinklui priklausančią armatūrą bei reikiamas atramas po jomis, prisijungimą prie esamų vandentiekio tinklų, dangų išardymą, dangų atstatymą, gerbūvio atstatymą, visus žemės darbus, tranšėjų išramstymą, gruntinio vandens pažeminimą, esamų komunikacijų pakabinimą, apsauginių dėklų įrengimą tam reikalingose vietose, smėlinio grunto pagrindo po vamzdžiais įrengim, grunto sutankinimą, tinklų išbandymą, plovimą, dezinfekavimą ir kitus darbus. | kompl. | 1 |  | 0
2.4. | Lauko elektros ir kontrolinio kabelio įrengimas, įskaitant visas reikalingas medžiagas, apsauginius dėklus, visus žemės darbus, pajungimus prie esamų įrenginių, bandymus ir kita. | kompl. | 1 |  | 0
2.5. | Esamo gręžinio Nr. 25(19)/3012/5450 likvidavimas | kompl. | 1 |  | 0
| Viso: Gręžinio Nr. 25 (19) Melekonių k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav. pergręžimas (Pagirių vandenvietė) |  |  |  | 0
3. | Gręžinių Vilniaus m. (Rytų g. 36, Naujosios Vilnios vandenvietė) Nr. 23/3175/11728 ir Nr. 27/3194/12337) bei Vilniaus m., (Pavilnio g. 50, Tuputiškių vandenvietė) Nr. 59/2886/1954 regeneracijos darbai
3.1. | Gręžinių regeneracija, įskaitant visus žemės darbus, dangų išardymą ir atstatymą, siurblio išmontavimą, gręžinio konstrukcijos parametrų nustatymą, gręžinio išvalymą, išpumpavimą, hidrogeologinių parametrų nustatymą ir kita. | kompl. | 3 |  | 0
| Viso: Gręžinių Vilniaus m. (Rytų g. 36, Naujosios Vilnios vandenvietė) Nr. 23/3175/11728 ir Nr. 27/3194/12337) bei Vilniaus m., (Pavilnio g. 50, Tuputiškių vandenvietė) Nr. 59/2886/1954 regeneracijos darbai |  |  |  | 0
4. | Gręžinių Vilniaus m. (Lazdynėlių g. 23, Bukčių vandenvietė) Nr. 53/2035/12597; Vilniaus m. (Jankiškių vandenvietė, Jankiškių g. 19) Nr. 34/1664/2391; Vilniaus m. (Moldovos g. 1, Kalnėnai) Nr. (1)/1196/30849 ir Gr. Nr. (3)/6143/69567 atpumpavimo darbai
4.1. | Gręžinių atpumpavimas, įskaitant visus žemės darbus, dangų išardymą ir atstatymą, siurblio išmontavimą, gręžinio konstrukcijos parametrų nustatymą, gręžinio išvalymą, išpumpavimą, hidrogeologinių parametrų nustatymą ir kita. | kompl. | 4 |  | 0
| Viso: Gręžinių Vilniaus m. (Lazdynėlių g. 23, Bukčių vandenvietė) Gr. Nr. 53/2035/12597; Vilniaus m. (Jankiškių vandenvietė, Jankiškių g. 19) Gr. Nr. 34/1664/2391; Vilniaus m. (Moldovos g. 1, Kalnėnai) Gr. Nr. (1)/1196/30849 ir Gr. Nr. (3)/6143/69567 atpumpavimo darbai |  |  |  | 0
| VISO, EUR be PVM* |  |  |  | 0
| PVM |  |  |  | 0
| VISO, EUR su PVM |  |  |  | 0
Pastabos: - * kaina turi būti nurodoma ne daugiau kaip du skaičiai po kablelio; - ** kiekis nurodytas preliminarus ir bus atsiskaitoma už faktiškai atliktus gręžinio įrengimo metrus; - bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą; - tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka; - rangovas privalo įsivertinti visas reikalingas medžiagas, įrangą ir darbus, kurie užtikrintų, kad visos pagal įkainotą darbų grupių žiniaraštį įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuotų, jas būtų galima naudoti pagal tikslinę jų paskirtį.