I PIRKIMO DALIS

Laboratoriniai baldai

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės yra pagamintos (sukurtos), įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami prekės gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats bus siūlomų prekių gamintojas, papildomų atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti nereikalaujama.

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats jų negamins, jis turi pateikti siūlomų prekių gamintojo (-ų) raštiškus patvirtinimus dėl prekių atitikties reikalavimams (atitikties deklaracijas ar pan.).

1. Bendrieji reikalavimai:

| 1. | Visoms prekėms turi būti taikoma garantija ne mažiau kaip 24 mėn. |
| --- | --- |
| 2. | Visų baldų spalvos ir atspalviai turi derėti tarpusavyje – derinti su Užsakovu. |
| 3. | Visi baldai turi būti pristatyti į Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnaziją adresu Vytauto g. 14 Skuodas, užnešti ir pilnai surinkti ir sumontuoti nurodytose patalpose. |
| 4. | Baldai turi atitikti universalaus dizaino principus ir būti: 1. Komfortiški. Patogūs, kad būtų sudaryta optimali mokymosi aplinka. Reguliuojamo aukščio kėdės su tinkama atrama. 2. Saugūs. Neslidūs paviršiai ir stabilumo savybės yra būtinos norint išvengti nelaimingų atsitikimų ir traumų. 3. Estetiški. Spalvų pasirinkimas. |
| 5. | Turi būti išsivežtos visos pakuotės, kartonai, likę po prekių išpakavimo. |

2. Perkamo objekto privalomieji techniniai reikalavimai:

| 1. Stalas 1 vnt. | Baldo orientacinis vaizdas (Orientacinis vaizdas pateikiamas tik iliustraciniais tikslais ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti identiško gaminio) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Keliami reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas, atitiktis iškeltam reikalavimui techninėje specifikacijoje |  | Atitikimo techniniams reikalavimams įrodymas: techninė siūlomo baldo konkrečios dalies dokumentacija ar/ir nuotrauka, ar/ir brėžinys ar/ir vizualizacija ar nuoroda į tokius dokumentus internetiniame tiekėjo ir/ar gamintojo puslapyje ar kitas lygiavertis įrodymas, kad PO galėtų įsitikinti reikalaujamos techninės specifikacijos atitikimu |
| 1.1.Stalo plotis turi būti 2000 mm (± 50mm), gylis 750 mm (± 20 mm), aukštis 750 mm (± 20 mm). | Įrašyti tiksliai |  | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
| 1.2. Stalviršis turi būti pagamintas iš PHENOLIC TRESPA arba lygiavertės 12 mm (± 2 mm), medžiagos, atsparios rūgštims, cheminiams skysčiams, dėmėms, drėgmei, karščiui ir mechaniniams pažeidimams. Spalva – derinama su Užsakovu. | Įrašyti tiksliai |  | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
| 1.3 Metalinis karkasas turi būti pagamintas iš plieno, ne mažiau kaip 1,5 mm storio profilio, padengto elektrostatiniu milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu. Spalva – pilka Stalas turi turėti ne mažiau 2 vnt. L formos kojų, kurių ilgis būtų lygus viršutinės stalo dalies karkaso pločiui, kiekviena koja turi turėti reguliuojamo aukščio kojeles stalo padėties išcentravimui ant nelygaus paviršiaus. | Įrašyti tiksliai |  | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
| 1.4 Turi būti bent viena uždara spintelė ir bent trys stalčiukai. | Įrašyti tiksliai |  | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |
| 2. Mokytojo stalas laboratorijai 1 vnt. | Baldo orientacinis vaizdas (Orientacinis vaizdas pateikiamas tik iliustraciniais tikslais ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti identiško gaminio) |  |  |
| 2.1 Stalo išmatavimai turi būti 2000 x 750 x 750mm (± 20 mm), pagamintas iš PHENOLIC TRESPA arba lygiavertės 12 mm (± 2 mm), medžiagos, atsparios rūgštims, cheminiams skysčiams, dėmėms, drėgmei, karščiui ir mechaniniams pažeidimams. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |  |
| 2.2 Ant stalviršio turi būti integruota rūgštims atspari polipropileno (ar lygiavertės medžiagos) kriauklė. Ant stalviršio taip pat turi būti įmontuotas keraminis, rūgštims atsparus vandens maišytuvas. Turi būti integruotas rozečių su mažiausiai 4-iais lizdais blokas su įžeminimu. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |  |
| 2.3 Metalinis karkasas turi būti pagamintas iš plieno, ne mažiau kaip 1,5 mm storio profilio, padengto elektrostatiniu milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu. Spalva – pilka Stalas turi turėti ne mažiau 2 vnt. L formos kojas kurių ilgis būtų lygus viršutinės stalo dalies karkaso pločiui, kiekviena koja turi turėti reguliuojamo aukščio kojeles stalo padėties išcentravimui ant nelygaus paviršiaus. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |  |
| 2.4 Turi būti bent dvi uždaros spintelės bent su viena lentyna. Turi būti bent vienas stalčiukas. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |  |
| 3. Šešiavietis laboratorinis stalas mokiniams, 4 vnt. | Baldo orientacinis vaizdas (Orientacinis vaizdas pateikiamas tik iliustraciniais tikslais ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti identiško gaminio) |  |  |
| 3.1 Stalas turi būti pritaikytas 6 darbo vietoms (po 3 vietas iš kiekvienos pusės). Aukštis turi būti 760 mm (± 30 mm). Stalviršis turi būti (PxG) 1820 x 1300 mm (± 100 mm), pagamintas iš PHENOLİC TRESPA arba lygiavertės medžiagos, atsparios cheminiams skysčiams, dėmėms, buitiniams pažeidimams, drėgmei, karščiui ir įgeriamumui. stalviršio storis 12 mm (± 2 mm). | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |  |
| 3.2 Metalinis karkasas turi būti pagamintas iš plieno, ne mažiau kaip 1,5 mm storio profilio, nudažyto milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu. Spalva – pilka. Turi būti ne mažiau 2 vnt. T formos kojų, išdėstytų skersai stalviršio, kurių ilgis būtų lygus viršutinės stalo dalies karkaso pločiui. Kiekviena koja turi turėti bent dvi reguliuojamo aukščio kojeles stalo padėties išcentravimui ant nelygaus paviršiaus. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |  |
| 3.3 Turi būti integruotas rozečių su mažiausiai 4-iais lizdais blokas su įžeminimu. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |  |
| 3.4 Stalo viduryje, išilgai stalviršio montuojamas instaliacinis modulis su 2 lentynėlėmis. Turi būti grūdinto stiklo lentynėlės ne plonesnės nei 10 mm, lentynėlių plotis 350 mm (± 10 mm). Stiklo briauna trapecinio arba pusapvalio profilio. lentynėlės tvirtinamos vertikaliomis iš apvalaus vamzdžio chromuotomis (arba lygiavertėmis) kolonomis. tarpai tarp lentynų vienodu atstumu. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |  |
| 4. Lanksti oro ištraukimo sistema, 8 vnt. | Baldo orientacinis vaizdas (Orientacinis vaizdas pateikiamas tik iliustraciniais tikslais ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti identiško gaminio) |  |  |
| 7.1 Turi turėti 8 oro traukimo atšakas (po 4 iš vienos salos pusės) 7.2 Turi būti prijungta prie esamos oro ištraukimo sistemos. 7.3 Lanksčios sistemos diametras turi būti 150 mm (± 20 mm), oro ištraukimo sistemos galas ties mokiniais turi būti uždengtas difuzoriumi. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |  |
| 5. Stalas kompiuteriams, 8 vnt. | Baldo orientacinis vaizdas (Orientacinis vaizdas pateikiamas tik iliustraciniais tikslais ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti identiško gaminio) |  |  |
| 4.1 Aukštis turi būti 750 mm (± 20 mm). Stalviršis turi būti (PxG) 1200 x 600 mm (± 50 mm), pagamintas iš PHENOLİC TRESPA arba lygiavertės medžiagos, atsparios cheminiams skysčiams, dėmėms, buitiniams pažeidimams, drėgmei, karščiui ir įgeriamumui. stalviršio storis 12 mm (± 2 mm). Spalva – derinama su Užsakovu. Kampai privalo būti užapvalinti. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai |  |
| 4.2 Karkasas pagamintos iš ne plonesnio nei 1,5mm storio metalo. Kojos turi turėti reguliavimo galimybę. Kojų apačia plastikinė. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |  |
| 6. Traukos spinta, 1 vnt. | Baldo orientacinis vaizdas (Orientacinis vaizdas pateikiamas tik iliustraciniais tikslais ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti identiško gaminio) |  |  |
| 6.1 Spintos išmatavimai turi būti 1200x800x2050mm (plotis x gylis x aukštis) (+-50mm). | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |  |
| 6.2 Apsauginio stiklo storis ne mažiau nei 6 mm (+-1mm) atsparus karščiui ir cheminėms medžiagoms. Stiklas turi būti valdomas elektriniu būdu, turi būti galimybė užfiksuoti stiklą norimame aukštyje. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |  |
| 6.3 Spintoje turi būti sumontuotas ventiliatorius, kurio įsiurbimo greitis ne mažiau nei 2800 m/val., +-30 m/val. o garso lygis ne daugiau nei 50dB +-2dB. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |  |
| 6.4 Spintos viduje turi būti sumontuota liuminescencine apšvietimo lempa. Spintos viduje turi būti sumontuotas ne mažiau 12 mm +-2mm PHENOLİC TRESPA arba lygiavertės medžiagos atsparus cheminiams skysčiams stalviršis su specialiai jame išlieta kriaukle, kurios išmatavimai ne mažesni nei 210 x 130 x 100 mm (+-20mm). Vandens čiaupas turi būti atsparus korozinei aplinkai ir padengta stipriais poliesterio milteliais. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |  |
| 7. STEAM kabineto korpusinių baldų komplektas, 1 vnt. | Baldo orientacinis vaizdas (Orientacinis vaizdas pateikiamas tik iliustraciniais tikslais ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti identiško gaminio) Brėžinys (apačioje yra padidintas): |  |  |
| 7.1 Spintelės prie viršutinės sienos (žiūrėti brėžinį) 7.1.1 baldo plotis 5700 mm (± 100 mm), gylis 580 mm (± 25 mm), aukštis 2600 mm (± 100 mm) | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |  |
| 7.1.2 Plokštė turi būti ne mažiau nei 18 mm storio. Briaunos turi būti dengtos PVC juosta. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |  |
| 7.1.3 Per visą baldo plotą turi būti antresolės 648 mm (± 20 mm), aukščio su mažiausiai 10 vnt. durelių, kurių plotis 450 mm (± 10 mm), ir mažiausiai 2 vnt. durelių kurių plotis 600 mm (± 10 mm). Visos durelės turi būti su tylaus uždarymo mechanizmais. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |  |
| 7.1.4 Pagrindinėje baldo dalyje (po antresolėmis) turi būti mažiausiai 6-ios durelės, kurių išmatavimai 450 mm x 1095 mm (± 5 mm); mažiausiai 6-ios durelės, kurių išmatavimai 450 mm x 715 mm (± 5mm); mažiausiai dvi durelės, kurių išmatavimai 600 mm x 715 mm (± 5mm); mažiausiai dvi durelės, kurių išmatavimai 600 mm x 1095 mm (± 5 mm); mažiausiai 4-ios durelės, kurių išmatavimai 450 mm x 1950 mm (± 10 mm); Visos durelės turi būti su tylaus uždarymo mechanizmais. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |  |
| 7.1.5 Viso turi būti ne mažiau kaip 56-ios lentynėlės. Turi būti numatyta vieta įmontuojamam šaldytuvui, kurio išmatavimai (P x A x G) 540 x 1935 x 550 mm (Gylis be durelių tinklelio 510 mm) | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |  |
| 7.1.6 Baldas turi būti pastatytas ant metalinių reguliuojamo aukščio kojelių. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |  |
| 7.2. Spintelės prie apatinės sienos (žiūrėti brėžinį). 7.2.1 Bendras baldo plotis 3800 mm (± 100 mm), gylis 580 mm (± 25 mm), aukštis 2600 mm (± 100 mm) | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |  |
| 7.2.2 Turi būti dvi spintos su antresolėmis, kurių bendras aukštis 2600 mm (± 100 mm) antresolės 648 mm (± 20 mm), aukščio su mažiausiai 4 vnt durelių, kurių plotos 450mm (± 10 mm). Visos durelės turi būti su tylaus uždarymo mechanizmais. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |  |
| 7.2.3 Pagrindinėje spintų dalyje (po anresolėmis) turi būti mažiausiai 4-ios durelės, kurių išmatavimai 450 mm x 1095 mm (± 1 0mm); mažiausiai 4-ios durelės, kurių išmatavimai 450 mm x 715 mm (± 10 mm); Visos durelės turi būti su tylaus uždarymo mechanizmais. Spinta turi turėti metalines reguliuojamo aukščio kojeles. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |  |
| 7.2.4 Turi būti mažiausiai trys virš stalo pakabinamos spintelės su durelėmis, kurių bendras plotis 2000 mm (± 20 mm); Spintelių aukštis 600 (± 20 mm); Gylis 350 (± 50 mm); | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |  |
| 7.2.5 Turi būti mažiausiai 5-ios įstiklintos vienodų matmenų durelės su rankenėlėmis. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |  |
| 7.2.6 Plokštė turi būti ne mažiau nei 18 mm storio. Briaunos turi būti dengtos PVC juosta. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |  |
| 7.3. Pakabinamos ir pastatoma spintelė prie dešiniosios sienos (žiūrėti brėžinį) 7.3.1 Bendras baldo plotis 1200 mm (± 100 mm), gylis pakabinamų spintelių 350 mm (± 50 mm), aukštis 350 mm (± 50 mm). Pastatomos spintelės gylis ne daugiau nei 550 mm (± 50mm). | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |  |
| 7.3.2 Durelės turi būti su tylaus uždarymo mechanizmais. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |  |
| 7.3.3 Apačioje esančioje spintelėje turi būti įmontuota kriauklė su čiaupu. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |  |
| 7.3.4 Plokštė turi būti ne mažiau nei 18 mm storio. Briaunos turi būti dengtos PVC juosta. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |  |
| 8. Spinta, 1 vnt. | Baldo orientacinis vaizdas (Orientacinis vaizdas pateikiamas tik iliustraciniais tikslais ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti identiško gaminio) |  |  |
| 8.1.1 Plotis 900 mm (± 100 mm), gylis 600 mm (± 30 mm), aukštis 2600 mm (± 100 mm). | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |  |
| 8.1.2 Spintelių plokštė turi būti iš ne mažiau nei 18 mm storio. Briaunos turi būti dengtos PVC juosta. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |  |
| 8.1.3 Turi būti mažiausiai 2-i durelės, kurių išmatavimai 450 mm x 700 mm (± 10 mm); mažiausiai 2-i durelės, kurių išmatavimai 450 mm x 1045 mm (± 10 mm); mažiausiai 2-i durelės, kurių išmatavimai 450 mm x 710 mm (± 10 mm); | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |  |
| 8.1.4. Visos durelės turi būti su tylaus uždarymo mechanizmais. Spinta turi turėti metalines reguliuojamo aukščio kojeles. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |  |
| 9. Mokytojo stalas, 1 vnt. | Baldo orientacinis vaizdas (Orientacinis vaizdas pateikiamas tik iliustraciniais tikslais ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti identiško gaminio) |  |  |
| 9.1 Stalo išmatavimai turi būti 2000 x 750 x 750 mm (± 20 mm), pagamintas iš PHENOLIC TRESPA arba lygiavertės 12 mm (± 2 mm), medžiagos, atsparios rūgštims, cheminiams skysčiams, dėmėms, drėgmei, karščiui ir mechaniniams pažeidimams. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |  |
| 9.2 Metalinis karkasas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno, ne mažiau kaip 1,5 mm storio profilio, padengto elektrostatiniu milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu. Spalva – pilka Stalas turi turėti ne mažiau 2 vnt. L formos kojas kurių ilgis būtų lygus viršutinės stalo dalies karkaso pločiui, kiekviena koja turi turėti reguliuojamo aukščio kojeles stalo padėties išcentravimui ant nelygaus paviršiaus. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |  |
| 9.3 Turi būti bent dvi uždaros spintelės bent su viena lentyna. Turi būti bent vienas stalčiukas. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |  |
| 10. Šešių spintelių su 4 kriauklėmis blokas, 1 vnt. | Baldo orientacinis vaizdas (Orientacinis vaizdas pateikiamas tik iliustraciniais tikslais ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti identiško gaminio) |  |  |
| 10.1 Pastatoma spintelė su keturiomis kriauklemis. Bendras baldo plotis 3600 mm (± 100 mm), Pastatomos spintelės gylis ne daugiau nei 600 mm (± 50 mm).Aukštis ne daugiau 820 mm (± 50 mm) | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |  |
| 10.2 turi būti įmontuotos keturios kriauklės su čiaupais. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |  |
| 10.3 turi būti durelės su tylaus uždarymo mechanizmais. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |  |
| 10.4 Plokštė turi būti ne mažiau nei 18 mm storio. Briaunos turi būti dengtos PVC juosta. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |  |
| 11. Sieninė spinta su spintele Autoklavui, 1 vnt. | Baldo orientacinis vaizdas (Orientacinis vaizdas pateikiamas tik iliustraciniais tikslais ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti identiško gaminio) |  |  |
| 11.1 Bendras baldo plotis 4500 mm (± 100 mm), gylis 400 mm (± 50 mm), Spintų aukštis 2600 mm (± 100 mm). Spintelės aukštis 820 mm (± 50 mm) | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |  |
| 11.2 Spintelių plokštė turi būti iš ne mažiau nei 18 mm storio. Briaunos turi būti dengtos PVC juosta. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |  |
| 11.3 Turi būti mažiausiai 8 durelės, kurių išmatavimai 450 mm x 700 mm (± 10 mm); mažiausiai 8 durelės, kurių išmatavimai 450 mm x 1045 mm (± 10 mm); mažiausiai 8 durelės, kurių išmatavimai 450 mm x 710 mm (± 10 mm); | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |  |
| 11.4 Visos durelės turi būti su tylaus uždarymo mechanizmais. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |  |
| 11.5 Spinta turi turėti metalines reguliuojamo aukščio kojeles. | Įrašyti tiksliai | Techninių parametrų atitikimą įrodantys dokumentai: |  |

Padidintas brėžinys:

APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI:

| Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- |
| 1. Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC21 ar PEFC22 miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas | a) Galiojantis FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba b) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. Visi aplinkosaugos reikalavimus atitinkantys dokumentai privalo būti pateikti Sutarties vykdymo metu. |
| 2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469; | a) Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai. Visi aplinkosaugos reikalavimus atitinkantys dokumentai privalo būti pateikti Sutarties vykdymo metu. |
| 3. Paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 3.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008; 3.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 3.3. neturi būti chromo (VI) junginių; 3.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm. | a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba f) kiti lygiaverčiai įrodymai. Visi aplinkosaugos reikalavimus atitinkantys dokumentai privalo būti pateikti Sutarties vykdymo metu. |
| 4. Prekių pakuotės | Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos kurio atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu Pasiūlymų vertinimo etape: Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Sutarties vykdymo etape: Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi. Visi aplinkosaugos reikalavimus atitinkantys dokumentai privalo būti pateikti Sutarties vykdymo metu. |

| (Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo) |  | (parašas) |  | (vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |