TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICININIAM DEGUONIUI, BALIONUI, KAI MEDICININIS DEGUONIS PATIEKIAMAS 10 LITRŲ BALIONUOSE IR REDUKTORIUI

(2, 4, 6, 8 ir 10 pirkimo dalys)

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Perkančioji organizacija teikdama greitosios medicinos pagalbos paslaugą naudoja medicininį deguonį. Medicininis deguonis naudojamas teikiant skubias gyvybės palaikymo procedūras. Medicininio deguonies kiekis įkvepiamame ore yra pagrindinė simptominė gydymo priemonė visiems pacientams, turintiems deguonies trūkumo požymių ar simptomų.

- Perkančioji organizacija šiuo pirkimu perka medicininį deguonį, nuomojasi balionus skirtus medicininiam deguoniui saugoti, nuomojasi reduktorius tinkančius Tiekėjo siūlomiems balionams t. y.:

  - Medicininio deguonies, išpilstyto į 10 litrų balionus pirkimas.

  - Baliono nuoma.

  - Reduktoriaus nuoma.

- Perkančioji organizacija dėl techninių, organizacinių priežasčių nuomojasi balionus su neintegruotais reduktoriais, t. y. Perkančioji organizacija atskirai nuomojasi balionus ir atskirai nuomojasi reduktorius. Nuomojamų balionų ir reduktorių kiekis skiriasi, nes dalį reduktorių (su įvairiais sriegiais) Perkančioji organizacija turi nuosavybės teise.

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI MEDICININIAM DEGUONIUI IR BALIONUI, KAI MEDICININIS DEGUONIS PATIEKIAMAS 10 LITRŲ BALIONUOSE

- Apibūdinti tiksliais duomenimis:

  - Balionas užpildytas medicininiu deguonimi.

  - Balionas su vožtuvu.

  - Baliono tūris 10 litrų.

  - Baliono svoris ne didesnis nei 16 kg.

  - Baliono skersmuo ne didesnis kaip 15 cm.

  - Baliono aukštis su vožtuvu ir apsauga (transportavimo rankena) ne didesnis kaip 110 cm.

  - Medicininis deguonis turi galiojantį vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimą.

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI REDUKTORIUI

- Bendri reikalavimai:

  - Reduktorius turi tikti tiekėjo siūlomiems balionams.

- Apibūdinti tiksliais duomenimis:

  - Reduktoriuje turi būti integruota darbinė išėjimo jungtis – SS QC.

  - Reduktorius turi turėti aktyvų manometrą.

VI SKYRIUS

PIRKIMO DALYS IR PERKAMI KIEKIAI

- Pirkimas skaidomas į tokias pirkimo dalis:

  - 2 Pirkimo dalis: Medicininis deguonis, išpilstytas į dešimties litrų balionus (Vilnius);

  - 4 Pirkimo dalis: Medicininis deguonis, išpilstytas į dešimties litrų balionus (Kaunas);

  - 6 Pirkimo dalis: Medicininis deguonis, išpilstytas į dešimties litrų balionus (Klaipėda);

  - 8 Pirkimo dalis: Medicininis deguonis, išpilstytas į dešimties litrų balionus (Šiauliai);

  - 10 Pirkimo dalis: Medicininis deguonis, išpilstytas į dešimties litrų balionus (Panevėžys).

- Preliminarios pirkimo dalių apimtys pateiktos Techninės specifikacijos 1 priede. Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti viso Techninėje specifikacijoje nurodyto Prekių kiekio sutarties galiojimo metu.

V SKYRIUS

PASIRUOŠIMAS SUTARTIES ĮGYVENDINIMUI, UŽSAKYMŲ PATEIKIMO TVARKA, SUTARTIES ĮGYVENDINIMO PABAIGA

- Perkančioji organizacija prieš pateikdama pirmąjį užsakymą pateiks Tiekėjui sąrašą atsakingų asmenų, kurie galės pateikti užsakymus Perkančiosios organizacijos vardu. Perkančioji organizacija, bet kada gali atnaujinti atsakingų asmenų sąrašą.

- Perkančioji organizacija kiekvienam pristatymui pateiks atskirą užsakymą. Tiekėjas gavęs konkretų užsakymą užsakyme nurodytą balionų kiekį užsakyme nurodytu adresu turės pristatyti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo.

- Jeigu tiekėjas naudoja elektroninę sistemą užsakymų priėmimui, tokiu atveju Perkančioji organizacija užsakymus pateiks tiekėjo naudojama elektronine sistema. Elektroninė sistema turi užtikrinti pateiktų užsakymų atsekamumą. Jeigu tiekėjas nenaudoja elektroninės sistemos užsakymų priėmimui, tokiu atveju Perkančioji organizacija užsakymus pateiks naudojantis Sutarties priede pateiktą užsakymo formą, kuri bus pateikiama tiekėjui per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą.

VI SKYRIUS

REIKALAVIMAI SUSIJUSIOMS PASLAUGOMS

- Apie nurodytų pristatymo adresų, pateiktų Techninės specifikacijos 1 priede, pasikeitimą Perkančioji organizacija informuos tiekėją ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų iki pristatymo adreso pasikeitimo dienos.

- Jeigu Perkančioji organizacija per metus, t. y. 12 (dvylika) kalendorinių mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, sugadina arba praranda iki 5 balionų, tokia sugadinimo ir (ar) praradimo apimtis laikoma natūraliais nuostoliais. Jeigu Perkančioji organizacija per nurodytą laikotarpį sugadina ir (ar) praranda daugiau kaip 5 balionus, tokiu atveju už kiekvieną sugadintą ar prarastą balioną, viršijantį natūralaus nuotolio ribą, Perkančioji organizacija tiekėjui sumoka 300,00 Eur baudą (įskaitant PVM, jeigu jis taikomas).

- Jeigu Perkančioji organizacija per metus, t. y. 12 (dvylika) kalendorinių mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, sugadina arba praranda iki 5 reduktorių, tokia sugadinimo ir (ar) praradimo apimtis laikoma natūraliais nuostoliais. Jeigu Perkančioji organizacija per nurodytą laikotarpį sugadina ir (ar) praranda daugiau kaip 5 reduktorius, tokiu atveju už kiekvieną sugadintą reduktorių, viršijantį natūralaus nuotolio ribą, Perkančioji organizacija tiekėjui sumoka 150,00 Eur baudą (įskaitant PVM, jeigu jis taikomas).

- Laikoma, kad balionų ir/ar reduktorių pristatymo, gražinimo ir/ar keitimo kaina yra įskaičiuota į pasiūlymo kainą.

VII SKYRIUS

TECHNINIAI PARAMETRAI

Jeigu pirkimo dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodomas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą numato, kad jis tieks lygiaverčius sprendinius, tai jis apie tai turi papildomai pažymėti pasiūlyme ir kartu su pasiūlymu pateikti lygiavertiškumą įrodančius dokumentus.

„Techninės specifikacijos“ 1 priedas: Kiekiai ir adresai

| Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Mato vnt. | Numatomas vienu metu (atitinkamai pirkimo daliai) nuomojamų balionų kiekis, vnt. | Medicininiu deguonimi užpildytų balionų ir reduktorių pristatymo adresai* | Preliminarus prekių (deguonies balionų) kiekis 36 mėn. laikotarpiui, vnt. | Preliminarus prekių (reduktorių) kiekis 36 mėn. laikotarpiui, vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Medicininis deguonis, išpilstytas į dešimties litrų balionus (Vilnius) | Balionas | 120 | Justiniškių g.14C, Vilnius Graužinių g. 13, Molėtai | 4300 | 120 |
| 4 | Medicininis deguonis, išpilstytas į dešimties litrų balionus (Kaunas) | Balionas | 50 | Pramonės pr. 33, Kaunas Pakraščio g. 7, Kaunas Ligoninės g. 8-4, Raseiniai Žeimių g. 19, Jonava Beržyno g. 27, Kaišiadorys Ligoninės g. 12, Alytus P. Kriaučiūno g. 2, Marijampolė Bažnyčios g. 37, Šakiai | 1800 | 60 |
| 6 | Medicininis deguonis, išpilstytas į dešimties litrų balionus (Klaipėda) | Balionas | 100 | Jurginų g. 33, Klaipėda Šlaito g. 2, Tauragė Beržų akl. 7, Plungė Tulpių g. 14, Šilutė Šatrijos g. 5, Skuodas Klaipėdos pl. 76, Palanga Žemaitės al. 1, Kretinga Žemaitės 20A, Gargždai | 2000 | 80 |
| 8 | Medicininis deguonis, išpilstytas į dešimties litrų balionus (Šiauliai) | Balionas | 60 | Vytauto g. 101, Šiauliai Gedimino g. 9, Radviliškis Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė Pašvitinio g. 21, Joniškis Statybininkų g. 5, Telšiai Basanavičiaus g. 24, Mažeikiai | 2150 | 80 |
| 10 | Medicininis deguonis, išpilstytas į dešimties litrų balionus (Panevėžys) | Balionas | 70 | Sietyno g. 5B, Panevėžys | 2500 | 100 |

* Minimalus vienu metu pristatomų balionų kiekis vienu adresu – 1 vnt.