## Bendrieji reikalavimai
Pirkimo sąlygų 9 priedas „Techninė specifikacija bendra informacija “
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA BENDRA INFORMACIJA (KONKRETŪS REIKALAVIMAI NURODYTI PASIŪLYMO FORMOJE)
1 | Visos žaliuzės ir roletai bei komplektuojančiosios dalys turi būti naujos ir nenaudotos.
2 | Tiekiamos žaliuzės ir roletai turi būti pilnai sukomplektuotos: į komplektą turi įeiti visi varžtai bei kitos dalys, reikalingos tinkamai eksploatuoti žaliuzes ir roletus.
3 | Visi žaliuzių ir roletų matmenys turi būti tikslinami žaliuzių ir roletų pristatymo vietoje, ir visos žaliuzės ir roletai turi būti pristatomos ir surenkamos Pardavėjo lėšomis, pagal Pardavėjo parengtą ir suderintą su Pirkėju projektą, Pirkėjo nurodytose vietose (projektą rengia žaliuzių ir roletų Pardavėjas). Pardavėjas pats atlieka detalius langų matavimus, nustato reikalingus žaliuzių ir roletų matmenis.
4 | Pristatytos žaliuzės ir roletai turi būti kokybiškos, saugios, neturėti paslėptų trūkumų ir defektų bei atitikti techninės specifikacijos keliamus reikalavimus.
5 | Visos siūlomos žaliuzės, roletai ir jų dalys turi būti lengvai valomos ir dezinfekuojamos.
6 | Vertikalių žaliuzių juostos suvažiuoja į vieną pusę, sukinėjasi 180 laipsnių kampu, juostos 89 mm arba 127 mm pločio, valdomos rankiniu būdu. Tvirtinamos nišose, prie sienos arba lubų. Lengvai prižiūrimos, plaunamos, nerenkančios dulkių. Langų matmenys: plotis nuo 1,0 m iki 5,5 m, aukštis nuo 1,0 m iki 3,0 m.
7 | Horizontalios žaliuzės reguliuojamos nukreipiant šviesą arba visiškai užtamsinant patalpą, su galimybe pakelti ir nuleisti, užfiksuoti reikiamame aukštyje. Montuojamos ant plastikinių langų, atidarius langą turi likti prigludusios prie stiklo. Langų matmenys: plotis nuo 0,5 m iki 2,0 m, aukštis nuo 0,4 m iki 2,2 m
8 | Remontuojamiems gaminiams - Vertikalioms žaliuzėms ir roletams audiniai renkami pagal jau sumontuotus, kad audiniai nesiskirtų nuo seniau sumontuotų ir išlaikytų pastatų vienodą dizainą. Roletų audinio storis tinkamas esamiems mechanizmams, pralaidumas saulės spinduliams iki 35% (arba analogiškas buvusiem, jei tai indentifikuojama). Vertikalių žaliuzių storis tinkamas esamiems mechanizmams, pralaidumas saulės spinduliams iki 35%, (arba analogiškas buvusiem, jei tai indentifikuojama)
9 | Pardavėjas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ IX skyriuje pateiktais minimaliais aplinkos apsaugos kriterijais, taikomais tekstilės gaminiams. Tekstilės gaminiai: 1. Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai tekstilės gaminiams, kurių bent 80 proc. masės sudaro austi, neausti arba megzti tekstilės pluoštai: 1.1. tekstilės pluoštuose neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (toliau – REACH reglamentas), 59 straipsnį, jeigu jų koncentracija produkte didesnė kaip 0,1 proc. pagal masę (Tvarkos aprašo 9.1.1 papunktis); 1.2. tekstilės pluoštuose negali būti šių nurodytų medžiagų (Tvarkos aprašo 9.1.2 papunktis). Sutarties vykdymo metu pardavėjas privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad prekėse/gaminiuose planuojamas naudoti tekstilės pluoštas atitinka aplinkosauginius reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (1.1 ir 1.2 papunkčiams) bandymų ataskaita, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, EU Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas, atitinkantis standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“, OEKO-TEX® STANDARD 100 sertifikatas arba kitas lygiavertis įrodymas.
10 | Pardavėjas turi suderinti su Pirkėju žaliuzių ir roletų montavimo darbus, žaliuzių ir roletų spalvas bei faktūras, konkrečius tvirtinimo sprendimus ir sąmatą bei pateikti šios techninės specifikacijos 9 punkte nurodytus dokumentus, pagrindžainčius atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams per 3 darbo dienas nuo užsakymo priėmimo. Pardavėjas turi pagaminti, pristatyti, sumontuoti ir perduoti žaliuzes ir roletus, nurodytus Pirkėjo užsakyme, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Žaliuzių ir roletų gamyba galima tik gavus raštu iš Pirkėjo oficialų projekto ar sąmatos patvirtinimą. Žaliuzės ir roletai pristatomos, sumontuojamos ir perduodamos Pirkėjui, laikantis nustatytų terminų, o Pirkėjas sudaro Pardavėjui sąlygas pristatyti ir sumontuoti žaliuzes ir roletus nurodytu laikotarpiu. Pirkėjas turi teisę nepriimti žaliuzių ir roletų, kurios, be suderinimo, pristatomi anksčiau nei numatyta. Pardavėjas žaliuzes ir roletus turi pristatyti, sumontuoti ir perduoti sutartyje nurodytais adresais.
11 | Pardavėjas žaliuzes ir roletus pristato savo lėšomis. Žaliuzių ir roletų pristatymą Pirkėjui patvirtinantis dokumentas yra Pirkėjo pasirašytas krovinio važtaraštis. Pirkėjas turi užtikrinti, kad tinkamai įgaliotas jo atstovas dalyvautų pristatant žaliuzes ir roletus ir, pasirašydamas krovinio važtaraštį, patvirtintų žaliuzių ir roletų pristatymo faktą. Žaliuzių ir roletų perdavimą Pirkėjui patvirtinantis dokumentas yra šalių pasirašytas prekių priėmimo - perdavimo aktas, nuo jo pasirašymo Pirkėjas įgyja teisę naudotis žaliuzėmis ir roletais, juos valdyti. Kartu su žaliuzėmis ir roletais Pardavėjas perduoda Pirkėjui visą dokumentaciją ir kitą informaciją, reikalingą tinkamai juos naudoti. Pirkėjas gali nepasirašyti prekių priėmimo - perdavimo akto, jeigu žaliuzės ar roletai neatitinka sutartyje nustatytų reikalavimų. Tokiu atveju, vietoje prekių priėmimo - perdavimo akto, šalys pasirašo trūkumų aktą, kuriame nurodomi nustatyti žaliuzių ar roletų neatitikimai ir nustatomi šalių suderinti trūkumų pašalinimo terminai. Pašalinus trūkumus, pasirašomas prekių priėmimo - perdavimo aktas.
12 | Specialia įranga (bokšteliu arba analogiškais įrenginiais), kuri reikalinga žaliuzių ir roletų montavimui, įsipareigoja pasirūpinti Pardavėjas be papildomo apmokėjimo.
13 | Pardavėjas, sumontavęs ar suremontavęs žaliuzes ir roletus privalo palikti tvarkingas ir švarias patalpas, pakuotes ir šiukšles, po montavimo darbų, utilizuoja savo lėšomis. Pardavėjas įsipareigoja atlyginti dėl savo kaltės Pirkėjui žaliuzių ir roletų montavimo metu padarytą žalą.
PASTABA: Techninėje specifikacijoje pateiktos nuorodos į standartus, konkrečių gamintojų ar tiekėjų prekių ženklus ir technologijas, konkrečius modelius ar šaltinius yra tik rekomendacinio pobūdžio. Standartai, prekės ženklai, technologijos, modeliai ir šaltiniai gali būti pakeisti lygiaverčiais. Pardavėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
*Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminaraus prekių kiekio, prekės bus užsakomos ir apmokomos pagal faktinį poreikį. Preliminarūs prekių kiekiai nelaikomi maksimaliais kiekiais. Pirkėjas gali išpirkti mažesnį arba didesnį kiekį nei preliminarus kiekis, tačiau negali būti viršyta pradinė sutarties vertė, nurodyta Sutartyje.