UŽSAKOMŲ BALDŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Konkurso dalys, baldų preliminarūs kiekiai, sumos:

| Eil. Nr. | Konkurso dalis | Pavadinimas | Baldų preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I | Ofisiniai baldai (Stalai, spintos ir k.t.) | 268 |
| 2 | II | Auditoriniai - kompiuteriniai darbo stalai | 86 |
| 3 | III | Auditorijų eiliuojamos kėdės | 40 |
| 4 | IV | Minkštasuoliai | 29 |
| 5 | V | Virtuvėlių baldai | 16 |
| 6 | VI | Skaityklos baldai (stalai, lentynos ir k.t.) | 29 |
| Iš viso Eur be PVM: |  |  |  |

Baldų pozicijos, preliminarūs kiekiai pagal konkurso dalis:

| Eil. Nr. | Baldo kodas | Baldo pavadinimas. Reikalaujamos baldo charakteristikos, aprašymai | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| Konkurso dalis-1. Ofisiniai baldai (Stalai, spintos ir k.t.) |  |  |  |
| 2 | ST-5 | Darbo stalas su šonine spintele, ST-5 Stalo matmenys - ilgis 2000, gylis 1520, aukštis 750 mm. | 11 |
| 3 | ST-6 | Darbo stalas su šonine spintele, ST-6 Stalo matmenys - ilgis 1600, gylis 1520, aukštis 750 mm. | 2 |
| 4 | ST-7 | Dvivietis darbo stalas su šoninėmis spintelėmis (ir su bendra akustine pertvara bei metalinėmis lentynomis), ST-7 Stalo matmenys - ilgis 1600, gylis 3040, aukštis 750 (+ 550 pertvaros) mm. | 9 |
| 5 | ST-7L | Dvivietis darbo stalas su šoninėmis spintelėmis (ir su bendra akustine pertvara bei metalinėmis lentynomis), ST-7L Stalo matmenys - ilgis 2000, gylis 3040, aukštis 750 (+ 550 pertvaros) mm. | 2 |
| 6 | ST-10 | Darbo stalas, ST-10 Stalo matmenys - ilgis 2000, gylis 800, aukštis 750 mm. | 3 |
| 7 | ST-10* | Darbo stalas, ST10* Stalo matmenys - ilgis 1600, gylis 800, aukštis 750 mm. | 2 |
| 8 | ST-10A* | Darbo stalas su akustine pertvara, ST-10A* Stalo matmenys - ilgis 1600, gylis 800, aukštis 750 (+ 550 pertvaros) mm. | 6 |
| 9 | ST-AE-10* | Darbo stalas su akustine pertvara, elektrifikuotas ST-AE-10* Stalo matmenys - ilgis 1600, gylis 800, aukštis 750 (+ 550 pertvaros) mm. | 3 |
| 10 | ST-12 | Poilsio-darbo-valgymo stalas D1000xh750, ST-12 Stalo matmenys - diametras 1000, aukštis 750 mm. | 3 |
| 11 | ST-12L | Poilsio-darbo-valgymo stalas D1290xh750, ST-12L Stalo matmenys - diametras 1290, aukštis 750 mm. | 2 |
| 12 | ST-13 | Aukštas poilsio-darbo-valgymo stalas D700xh1100, ST-13 Stalo matmenys - diametras 700, aukštis 1100 mm. | 2 |
| 13 | ST-14 | Žurnalinis staliukas D600xh670, ST-14 Stalo matmenys - diametras 600, aukštis 670 mm. | 11 |
| 14 | ST-15 | Žurnalinis ovalinis staliukas 900xh670, ST-15 Stalo matmenys – ilgis 900, plotis 600, aukštis 670 mm. | 7 |
| 15 | ST-22 | Darbo stalas su šonine spintele ir su Ø900 priestaliu, ST-22 Stalo matmenys - ilgis 2770, plotis 1770, aukštis 750 mm. | 6 |
| 16 | ST-26 | Aukštas darbo-poilsio zonos stalas (su HPL stalviršiu), ST-26 Stalo matmenys - ilgis 3275, gylis 1520, aukštis 750 mm. | 1 |
| 17 | ST-30S | Pasitarimų/seminarų stalas, ST-30S Stalo matmenys - ilgis 2750, plotis 1100, aukštis 750 mm. | 2 |
| 18 | ST-30SL | Pasitarimų/seminarų stalas (su HPL stalviršiu), ST-30SL Stalo matmenys - ilgis 3000, plotis 1200, aukštis 750 mm. | 4 |
| 19 | ST-37 | Pastatomas aukštas stalas, ST-37 Stalo matmenys - ilgis 2600, plotis 420, aukštis 1100 mm. | 1 |
| 20 | ST-50 | Darbo stalas su apatine spintele, ST-50 Stalo matmenys - ilgis 1800, plotis 750, aukštis 750 mm. | 17 |
| 21 | ST-51 | Dvivietis darbo stalas su spintelėmis, ST-51 Stalo matmenys - ilgis 2600, plotis 1000, aukštis 750 mm. | 3 |
| 22 | ST-B1 | Aukštas poilsio-darbo-valgymo stalas, ST-B1 Stalo matmenys - ilgis 2720, plotis 500, aukštis 1100 mm. | 2 |
| 23 | STL-31 | Laboratorinis darbo stalas (su HPL stalviršiu), STL-31 Stalo matmenys - ilgis 2150, plotis 700, aukštis 770 mm. | 4 |
| 24 | V-1 | Augalų dėžė-lentyna-vazonas, V-1 Baldo matmenys - ilgis 650, plotis 250, aukštis 470 mm. | 1 |
| 25 | KB-1 | Pastatoma metalinė atvira rūbų kabykla, KB-1 Baldo matmenys – ilgis/plotis 510/440, diametras 510, aukštis 1670 mm. | 10 |
| 26 | SP-1 | Aukšta kanceliarinė 2 durų spinta, SP-1 Spintos matmenys - ilgis 800, gylis 380, aukštis 1886 mm. | 45 |
| 27 | SP-1V | Aukšta kanceliarinė 2 durų spinta su viduje integruota maža plautuve, SP-1V Spintos matmenys - ilgis 800, gylis 380, aukštis 1886 mm. | 1 |
| 28 | SP-1(60) | Aukšta kanceliarinė 2 durų spinta, SP-1(60) Spintos matmenys - ilgis 800, gylis 600, aukštis 1886 mm. | 9 |
| 29 | SP-2 | Aukšta rūbų laikymo spinta, SP-2 Spintos matmenys - ilgis 800, gylis 380, aukštis 1886 mm. | 36 |
| 30 | SP-2K | Aukšta 3 durų rūbų laikymo spinta su kanceliariniu skyriumi, SP-2K Spintos matmenys - ilgis 1200, gylis 380, aukštis 1886 mm. | 5 |
| 31 | SP-3 | Aukšta kanceliarinė 3 durų spinta, SP-3 Spintos matmenys - ilgis 1200, gylis 380, aukštis 1886 mm. | 11 |
| 32 | SP-4 | Aukšta kanceliarinė spinta, SP-4 Spintos matmenys - ilgis 1180, gylis 380, aukštis 1886 mm. | 1 |
| 33 | SP-5 | Žema kanceliarinė spinta, SP-5 Spintos matmenys - ilgis 1600, gylis 380, aukštis 1516 mm. | 15 |
| 34 | SP-8 | Aukšta kanceliarinė spinta, SP-8 Spintos matmenys - ilgis 1580, gylis 380, aukštis 1886 mm. | 3 |
| 35 | SP-9 | Pakabinama atvira spintelė-lentyna, SP-9 Baldo matmenys - ilgis 1600, gylis 300, aukštis 380 mm. | 8 |
| 36 | SP-13 | Žema kanceliarinė spintelė, SP-13 Spintelės matmenys - ilgis 800, gylis 380, aukštis 960 mm. | 2 |
| 37 | SP-13(1,5) | Žema kanceliarinė spintelė, SP-13(1,5) Spintelės matmenys - ilgis 1200, gylis 380, aukštis 960 mm. | 11 |
| 38 | SP-13(2,5) | Žema kanceliarinė spintelė, SP-13(2,5) Spintelės matmenys - ilgis 2000, gylis 380, aukštis 960 mm. | 2 |
| 39 | SP-15 | Žema universali (spausdintuvų) spintelė, SP-15 Spintelės matmenys - plotis 600, gylis 600, aukštis 550 mm. | 1 |
| 40 | SP-20 | Mobili spintelė su 3 stalčiais, SP-20 Spintelės matmenys - plotis 450, gylis 550, aukštis 620 mm. | 4 |
| ST, STL, SP, V ir KB serijos baldai tiekiami, gaminami ir montuojami pagal baldų išdėstymo planuose pateiktus jų išdėstymus bei nurodymus, pagal visų eiliuojamų kėdžių ir jų komponentų gamybos ir montavimo aprašymus (žr. priede A1, B1), pagal pateikiamus jų eskizinius brėžinius (žr. priede A2, B2) bei pagal bendrųjų ir specifinių reikalavimų nurodymus. |  |  |  |
| Konkurso dalis-2. Auditoriniai-kompiuteriniai darbo stalai |  |  |  |
| 1 | ST-1 | Reguliuojamo aukščio darbo stalas, ST-1 Stalo matmenys - ilgis 1600, gylis 800, aukštis 716-1186 mm. | 7 |
| 1 | AST-K1 | Auditorinis-kompiuterinis 2-vietis darbo stalas, eiliuoto tipo, AST-K1 Stalo matmenys - ilgis 1700, plotis (gylis) 700, aukštis 760 mm. | 14 |
| 2 | AST-K2 | Auditorinis-kompiuterinis 3-vietis darbo stalas, eiliuoto tipo, AST-K2 Stalo matmenys - ilgis 2550, plotis (gylis) 700, aukštis 760 mm. | 45 |
| 3 | AST-K12 | Auditorinis-kompiuterinis 2-vietis darbo stalas, šoninio tipo, AST-K12 Stalo matmenys - ilgis 1990, plotis (gylis) 700, aukštis 760 mm. | 7 |
| 4 | AST-K13 | Auditorinis-kompiuterinis 3-vietis darbo stalas, šoninio tipo, AST-K13 Stalo matmenys - ilgis 2960, plotis (gylis) 700, aukštis 760 mm. | 13 |
| AST-K serijos baldai tiekiami, gaminami ir montuojami pagal baldų išdėstymo planuose pateiktus jų išdėstymus bei nurodymus, pagal visų eiliuojamų kėdžių ir jų komponentų gamybos ir montavimo aprašymus (žr. priede C1), pagal pateikiamus jų eskizinius brėžinius (žr. priede C2) bei pagal bendrųjų ir specifinių reikalavimų nurodymus. |  |  |  |
| Konkurso dalis-3. Auditorijų eiliuojamos kėdės |  |  |  |
| 1 | AK-4 | Pastatoma auditorinė eiliuojama kėdė su stacionariu staliuku, AK-4 Kėdės matmenys - plotis 520, gylis 958, aukštis 900 mm | 24 |
| 2 | AK-5 | Pastatoma auditorinė galinių eilių kėdė (be staliuko), AK-5 Kėdės matmenys - plotis 520, gylis 613, aukštis 900 mm | 8 |
| 3 | AK-6 | Pastatomas priekinių auditorinių kėdžių eilių staliukas, AK-6 Kėdės staliuko matmenys - plotis 520, gylis 497, aukštis 745 mm | 8 |
| AK serijos baldai tiekiami, gaminami ir montuojami pagal baldų išdėstymo planuose pateiktus jų išdėstymus bei nurodymus, pagal visų eiliuojamų kėdžių ir jų komponentų gamybos ir montavimo aprašymus (žr. priede D1), pagal pateikiamus jų eskizinius brėžinius (žr. priede D2) bei pagal bendrųjų ir specifinių reikalavimų nurodymus. |  |  |  |
| Konkurso dalis-4. Minkštasuoliai |  |  |  |
| 1 | M-1 | 2-vietis minkštasuolis su atlošu, M-1 Baldo matmenys - ilgis 1300, plotis 800, aukštis 735 mm. | 1 |
| 2 | M-4 | 2-vietis minkštasuolis be atlošo, M-4 Baldo matmenys - ilgis 900, plotis 900, aukštis 400 mm. | 1 |
| 3 | M-5 | 1-vietis minkštasuolis be atlošo, M-5 Baldo matmenys - ilgis 650, plotis 900, aukštis 400 mm. | 3 |
| 4 | M-6 | 1-vietis minkštasuolis su atlošu, M-1 Baldo matmenys - ilgis 650, plotis 800, aukštis 735 mm. | 2 |
| 5 | M-20 | Patogus 2-vietis minkštasuolis su atlošu (dengtas dirbtine oda), M-20 Baldo matmenys - ilgis 1400, plotis 685, aukštis 735 mm. | 6 |
| 6 | M-21 | Patogus 1-vietis minkštasuolis su atlošu (dengtas dirbtine oda), M-21 Baldo matmenys - ilgis 700, plotis 685, aukštis 735 mm. | 4 |
| 7 | M-25 | Patogus 2-vietis minkštasuolis su atlošu (dengtas gobelenu), M-25 Baldo matmenys - ilgis 1400, plotis 685, aukštis 735 mm. | 6 |
| 8 | M-26 | Patogus 1-vietis minkštasuolis su atlošu (dengtas gobelenu), M-26 Baldo matmenys - ilgis 700, plotis 685, aukštis 735 mm. | 6 |
| M serijos baldai tiekiami, gaminami ir montuojami pagal baldų išdėstymo planuose pateiktus jų išdėstymus bei nurodymus, pagal visų eiliuojamų kėdžių ir jų komponentų gamybos ir montavimo aprašymus (žr. priede E1), pagal pateikiamus jų eskizinius brėžinius (žr. priede E2) bei pagal bendrųjų ir specifinių reikalavimų nurodymus. |  |  |  |
| Konkurso dalis-5. Virtuvėlių baldai |  |  |  |
| 1 | VIR-LK-1 | Virtuvėlės baldas, VIR-LK-1 Baldo matmenys - ilgis 3030, plotis 630, aukštis 2200 mm. | 1 |
| 2 | VIR-1 | Virtuvėlės baldas, VIR-1 Baldo matmenys - ilgis 2760, plotis 630, aukštis 2200 mm. | 1 |
| 3 | VIR-2 | Virtuvėlės baldas, VIR-2 Baldo matmenys - ilgis 2720, plotis 630/850, aukštis 2200/1950 mm. | 2 |
| 4 | VIR-3 | Virtuvėlės baldas, VIR-3 Baldo matmenys - ilgis 2110, plotis 630, aukštis 2200 mm. | 1 |
| 5 | VIR-4 | Virtuvėlės baldas, VIR-4 Baldo matmenys - ilgis 2850, plotis 630, aukštis 2200 mm. | 2 |
| 6 | VIR-5 | Virtuvėlės baldas, VIR-5 Baldo matmenys - ilgis 2800, plotis 630/850, aukštis 2200/1950 mm. | 1 |
| 7 | VIR-6 | Virtuvėlės baldas, VIR-6 Baldo matmenys - ilgis 2820, plotis 630, aukštis 2200 mm. | 1 |
| 8 | VIR-7 | Virtuvėlės baldas, VIR-7 Baldo matmenys - ilgis 3300, plotis 630/350, aukštis 2200 mm. | 1 |
| 9 | VIR-8 | Virtuvėlės baldas, VIR- Baldo matmenys - ilgis 1500, plotis 630, aukštis 900/1260 mm. | 1 |
| 10 | VIR-S6-01 | Virtuvėlės baldas, VIR-S6-01 Baldo matmenys - ilgis 4140, plotis 630, aukštis 2000 mm. | 1 |
| 11 | VIR-S6-02 | Virtuvėlės baldas, VIR-S6-02 Baldo matmenys - ilgis 2480, plotis 630, aukštis 2000 mm. | 3 |
| 12 | VIR-SSP-1 | Virtuvėlės-sieninės spintos baldas, VIR-SSP-1 Baldo matmenys - ilgis 1655, plotis 750, aukštis 2200 mm. | 1 |
| VIR serijos baldai tiekiami, gaminami ir montuojami pagal baldų išdėstymo planuose pateiktus jų išdėstymus bei nurodymus, pagal visų eiliuojamų kėdžių ir jų komponentų gamybos ir montavimo aprašymus (žr. priede G1), pagal pateikiamus jų eskizinius brėžinius (žr. priede G2) bei pagal bendrųjų ir specifinių reikalavimų nurodymus. |  |  |  |
| Konkurso dalis-6. Skaityklos baldai (stalai, lentynos ir k.t.) |  |  |  |
| 1 | ST-19 | Aukštas kompiuterinis dvivietis darbo stalas, ST-19 Stalo matmenys - ilgis 2000, plotis (gylis) 650, aukštis 1100 mm. | 4 |
| 2 | ST-20A | Dvivietis darbo stalas su bendromis akustinėmis pertvaromis, ST-20A Stalo matmenys - ilgis 1000, gylis (plotis) 1300, aukštis 750 (+ 550 pertvaros) mm. | 6 |
| 3 | ST-20 | Dvivietis darbo stalas, ST-20 Stalo matmenys - ilgis 1000, gylis (plotis) 1300, aukštis 750 mm. | 3 |
| 4 | ST-23 | 4-vietis darbo stalas, ST-23 Stalo matmenys - ilgis 1600, gylis (plotis) 1100, aukštis 750 mm. | 2 |
| 5 | ST-32 | Skaityklos priimamojo kampinis darbo stalas, ST-32 Stalo matmenys - ilgis 2660, plotis 2300, aukštis 1100/750 mm. | 1 |
| 6 | SP-30 | Pastatoma vienpusė knygų lentyna, SP-30 Lentynos matmenys - ilgis 3000, plotis 300, aukštis 1950 mm. | 1 |
| 7 | SP-31 | Pastatoma dvipusė knygų lentyna, SP-31 Lentynos matmenys - ilgis 3000, plotis 600, aukštis 1950 mm. | 1 |
| 8 | SP-32 | Pastatoma dvipusė knygų lentyna, SP-32 Lentynos matmenys - ilgis 3500, plotis 600, aukštis 1950 mm. | 2 |
| 9 | SP-33 | Pastatoma vienpusė knygų lentyna, SP-33 Lentynos matmenys - ilgis 2600, plotis 300, aukštis 1950 mm. | 2 |
| 10 | SP-34 | Pastatoma kanceliarinė bei rūbų laikymo spinta, SP-34 Spintos matmenys - ilgis 2600, plotis 380/680, aukštis 1950 mm. | 1 |
| 11 | STLŽ-30 | Mobilūs metaliniai stelažai, STLŽ-30 Vieno stelažo matmenys - ilgis 2600, plotis 620, aukštis 1950 mm. | 4 |
| 12 | Vį-1.4 | Nemetalinė praėjimo užtvara, Vį-1.4 Užtvaros matmenys - ilgis 1000, plotis 300, aukštis 725 mm. | 2 |
| METIF skaityklos visi baldai tiekiami, gaminami ir montuojami pagal baldų išdėstymo planuose pateiktus jų išdėstymus bei nurodymus, pagal visų eiliuojamų kėdžių ir jų komponentų gamybos ir montavimo aprašymus (žr. priede H1), pagal pateikiamus jų eskizinius brėžinius (žr. priede H2) bei pagal bendrųjų ir specifinių reikalavimų nurodymus. |  |  |  |