10 ir 0,4 kV skirstyklų automatų, nepriklausomų atkabiklių remontas, derinimas, bandymas

Pirkimo Nr. 3549285

Atsakymai į klausimus Nr.1

2025-07-22

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2025-07-16 13:02 CVP IS pranešimu ID 282324 Patikslinkite kokie yra paslaugų suteikimo terminai nuo pateikto perkančiosios organizacijos užsakymo. Reakcijos laikas, paslaugų įvykdymo terminas, termino pratęsimas esant poreikiui derinti dalių tiekimą su užsakovu. | Darbai turi būti atlikti per 30 dienų, nuo pateikto perkančiojo subjekto užsakymo. |
| 2. | Paklausimas, teiktas 2025-07-16 13:02 CVP IS pranešimu ID 282324 Techninėje specifikacijoje, objekte "Petrašiūnų vandenvietė (Kalantos g. 122, Kaunas) 0,4 kV skirstykla", automatiniai jungikliai įvardinti daugiskaita, bet nenurodytas tikslus skaičius. Prašome patikslinti jungiklių skaičių. | PETRAŠIŪNŲ TP-500 3 vnt. PETRAŠIŪNŲ TP-500-I 3 vnt. PETRAŠIŪNŲ TP-500-II 3 vnt. PERAŠIŪNŲ TP-900 3 vnt. PERAŠIŪNŲ TP-900-I 3 vnt. |
| 3. | Paklausimas, teiktas 2025-07-16 13:02 CVP IS pranešimu ID 282324 Techninėje specifikacijoje, "2. Reikalavimai paslaugoms atlikti" 7 punkte "Esant gamybiniam poreikiui sutarties laikotarpyje į darbų apimtį papildomai gali būti įtraukiamas papildomas objektas per metus, 10 kV ir 0,4 kV skirstyklų narvelių, automatinių išjungiklių remonto, derinimo, bandymo darbams atlikti. Rangovas šias sąnaudas turi įsivertinti teikdamas pasiūlymą." Patikslinkite kaip tiekėjas turėtų įsivertinti šias sąnaudas nežinodamas objekto adreso ir darbų apimties. | Papildomo objekto įtraukti nenumatyta, šio punkto sąnaudų vertinti nereikia. |