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Pirkimo ID 3752701 tiekėjams			2025-07-22


ATSAKYMAS Į GAUTUS KLAUSIMUS (PRAŠYMUS)


Kertinis valstybės telekomunikacijų centras (toliau – perkančioji organizacija) centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis vykdo mažos vertės pirkimą „Perdislokuojama komutacinė spinta“ (pirkimo ID 3752701), vykdomą skelbiamos apklausos būdu.
Iš vieno šio pirkimo tiekėjo gavome prašymų dėl pirkimo objekto techninės specifikacijos reikalavimų. 
Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 36 straipsnio 6 dalimi ir Pirkimo dokumentų Bendrųjų sąlygų 5 skyriaus „Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai“ nuostatomis, teikiame atsakymus į pateiktus prašymus (tekstas neredaguotas):
	Techninės specifikacijos punktas
	Tiekėjo prašymas (tekstas neredaguotas)
	Perkančiosios organizacijos atsakymas

	2.2.3 punkto reikalavimas:
Rėmo gylis (angl. Rackable Depth, Chassis Depth): 610 mm
	Prašome pakeisti punktą į šią formuluotę:
„Rėmo gylis pritaikytas 24" t. y. 610 mm RIS įrangai talpinti.“
	Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į tiekėjo siūlymą, sutinka su siūloma formuluote. Patiksliname techninės specifikacijos 2.2.3 punktą ir išdėstome jį taip: 
2.2.3. Rėmo gylis pritaikytas 24" t. y. skirta 610 mm RIS įrangai talpinti.

	2.5.2 punkto reikalavimas:
Sumontuotos šešios užlenkiamos plastikinės rankenos dėžės pernešimui


	Įprastai tokio dydžio dėžės, dėl gana didelio svorio, turi 8 pernešimo rankenas. Taip pat kai kurie gamintojai naudoja metalines rankenas dėl didesnio patvarumo. Norėdami užtikrinti didesnį konkurencingumą, siūlome leisti naudoti abi medžiagas – plastiką arba metalą. Atkreipiame dėmesį, kad svorio riba yra nustatyta ir nebus viršijama.
Prašome pakeisti punktą į šią formuluotę: „Sumontuotos ne mažiau kaip šešios užlenkiamos plastikinės arba metalinės rankenos dėžės pernešimui.“
	Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į tiekėjo argumentus dėl konkurencijos, patikslina techninės specifikacijos 2.5.2 punktą ir išdėsto jį taip:
2.5.2. Sumontuotos ne mažiau kaip šešios užlenkiamos plastikinės arba metalinės rankenos dėžės pernešimui.“



Atsižvelgus į tai, kad atsakymai tiekėjams pateikti iki pirkimo dokumentų Specialiosiose sąlygose 1 priede 3 punkte nurodyto termino (t. y. ne vėliau kaip 1  (viena) darbo diena iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos; pasiūlymų pateikimo terminas numatytas 2025-07-25), pasiūlymų pateikimo terminas nebus nukeliamas. 
Patikslintas pirkimo dokumentų 2 priedas (Techninė specifikacija) pridedama. Teikdami pasiūlymą prašome pildyti patikslintą techninę specifikaciją. 

Visi perkančiosios organizacijos pateikti atsakymai ir patikslinti dokumentai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymą.
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