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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
TEISMO PASTATO LAUKO LAIPTŲ REMONTO DARBŲ PIRKIMAS 

Pirkimo objektas (toliau – Darbai): Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų Laisvės a. 17, Panevėžyje, lauko laiptų remonto darbų pirkimas. 
Užsakovas: Nacionalinė teismų administracija (juridinio asmens kodas 188724424), esanti L. Sapiegos g. 15, LT-10312 Vilniuje.
Naudos gavėjai: Panevėžio apylinkės teismas (juridinio asmens kodas 191444076), esantis Laisvės a. 17, LT-35200 Panevėžyje (toliau – Teismas).
[bookmark: _Hlk77862182]Darbų atlikimo ir perdavimo terminas: darbai turi būti atlikti ir Užsakovui perduoti per 90 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos, abiejų Šalių susitarimu šis terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų.
Trumpas pirkimo aprašymas:
           1. Teismo Pastato paprastojo remonto (lauko laiptų) darbai turi būti atlikti vadovaujantis parengtu Administracinės paskirties pastato, esančio Laivės a. 17, Panevėžyje, paprastojo remonto (lauko laiptų) aprašu. (toliau – Aprašas).
Remonto darbų apimtys ir reikalavimai:
2. Reikalingi atlikti darbai: 
Pagal priede pridedamus sąnaudų žiniaraščius ir aprašo reikalavimus.
3. Visi įrengimai, prietaisai, kiti darbai, medžiagos, mechanizmai ar kitos sąnaudos, kas pagal teisės aktus ir darbų technologiją bei pateiktą projektą gali būti reikalingi 2 punkte nurodytiems darbams atlikti, įrangai paleisti bei suderinti, turi būti priskaičiuoti prie 2 punkte aprašytų darbų kainų.
Kiti reikalavimai ir sąlygos:
4. Rangovui, prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojama įvertinti darbų apimtis ir esamą situaciją Užsakovo objekte.
5. Sutarties vykdymo metu bus apmokama už faktiškai ir tinkamai atliktus darbus.
6. Visi gaminiai ir medžiagos ar technologijos, naudojamos atliekant šį remontą turi būti neprastesnių techninių ir eksploatacinių savybių nei naudotos objekte, bei į objektą pristatomos kartu su dokumentais, kuriuose teisės aktų nustatyta tvarka deklaruojamos šių medžiagų ar gaminių eksploatacinės savybės (deklaruojama ar patvirtinama šių produktų atitiktis). Žalieji/aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti projekte.
7. Remonto darbų grafikas, medžiagų sandėliavimo vieta ir kiti statybos organizavimo klausimai turės būti suderinami su paskirtu Teismo atstovu, kad būtų kuo mažiau trukdoma Teismo darbuotojams ir interesantams. Teismo atstovo kontaktinius duomenis Užsakovas pateiks pirkimą laimėjusiam rangovui.
[bookmark: _Hlk143241452]8. Rangovas prisiima visą atsakomybę už darbų saugą objekte.
9. Darbus privaloma vykdyti vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kitais statybos darbus reglamentuojančiais teisės aktais, statybos taisyklėmis bei gerąja tokios rūšies darbų atlikimo praktika.
12. Vadovaujantis teisės aktų „Skaidriai dirbančio identifikavimas“ nuostatomis, Rangovas privalo užtikrinti visų dirbančių objekte darbuotojų (tame tarpe ir dirbančių subrangovų darbuotojų) identifikavimo galimybę. 
13. Rangovas bus atsakingas, kad statybvietėje minėtus statybos darbus atliktų asmenys tik turintys skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo kodą, bei jų tikrinimą. Prieš pradedant darbus, rangovas privalo pateikti visų darbuotojų, kurie dirbs objekte, sąrašą. 
14. Darbai bus atliekami veikiančiame Teismo pastate. 
15. Aplinkosauginiai reikalavimai numatyti Panevėžio apylinkės teismo lauko laiptų paprastojo remonto apraše.
[bookmark: part_1458655f31a8430987755beed16af2d5][bookmark: part_74ed78eb3c97430a9960b4263f97e677][bookmark: part_8200cf302de9434983c17f4b230252e4][bookmark: part_f0962204cb96422ca360e26e795aca65][bookmark: part_f150b9c45eba4aac8dae63edfc4a9b8b][bookmark: part_33e7c169efa3469bb3fbd07430741947][bookmark: part_bf646b5def314c43954a3d0e0b880ac4][bookmark: part_4f09a2613de44fd1832052d5ec1dedea][bookmark: part_7abd5c50b3ec400d87c599422b297e54][bookmark: part_63118ffc1e2948c3a6c6bc653fafcb64][bookmark: part_f941b32ea23941cf97e3642767d82d47]Reikalavimai mokėjimo dokumentų pateikimui:
16. Visi mokėjimo dokumentai, prieš juos pateikiant, turi būti suderinti su Užsakovu.




Priedai:
[bookmark: _Hlk200542518]Panevėžio apylinkės teismo aprašo architektūrinė dalis (SA);
Panevėžio apylinkės teismo aprašo konstrukcijų dalis (SK);
Darbų kiekių žiniaraštis.

             


