## Sheet1
Artezinių gręžinių ir vandens tiekimo sistemų remonto ir priežiūros paslaugų 2025-2028 m
Paslaugų aprašymai ir kainos skaičiavimas
1 lentelė
Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Preliminarus kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (Pildo Tiekėjas) | Viso kaina, Eur be PVM
Vilniaus 330/110/10 kV TP, J. Tiškevičiaus g. 72A, Vilnius. Gręžinio Nr. 42544
1. Vandens kėlimo įranga
1.1. | Siurblio našumo nustatymas | 3 |  | 0
1.2. | Spaudimo nustatymas | 3 |  | 0
1.3. | Izoliacijos varžos patikrinimas | 3 |  | 0
1.4. | Maitinimo įtampos patikrinimas | 3 |  | 0
1.5. | Gręžinio galvutės patikrinimas | 3 |  | 0
2. Slėgiminės įranga
2.1. | Oro slėgio hidrofore patikrinimas ir pripūtimas | 3 |  | 0
2.2. | Manometro, apsauginio vožtuvo patikrinimas | 3 |  | 0
3. Dažnio keitiklis
3.1. | Dažnio keitiklio valymas, kontaktų suvaržymas, darbo parametrų patikrinimas ir derinimas | 3 |  | 0
3.2. | Slėgio daviklio patikrinimas | 3 |  | 0
3.3. | Vandens tiekimo sistemos darbo patikrinimas ir reguliavimas | 3 |  | 0
4. Vandens cheminė analizė
4.1. | Vandens mėginių paėmimas ir pristatymas į laboratoriją | 3 |  | 0
4.2. | Bendroji cheminė analizė (amonis, nitritai, nitratai, sulfatai, chloridai, geležis, kietumas, spalva, vandenilio jonų koncentracija) | 3 |  | 0
5. Vandens skaitiklio patikra
5.1. | Vandens skaitiklio metrologinė patikra (pakeitimas) | 2 |  | 0
Viso 1 lentelėje nurodytų paslaugų kaina EUR be PVM |  |  |  | 0
2 lentelė
Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Preliminarus kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (Pildo Tiekėjas) | Viso kaina, Eur be PVM
Neries 330/110/10 kV TP Karveliškių km., Nemenčinės seniūnija. Gręžinio Nr. 92696
1. Vandens kėlimo įranga
1.1. | Siurblio našumo nustatymas | 3 |  | 0
1.2. | Spaudimo nustatymas | 3 |  | 0
1.3. | Izoliacijos varžos patikrinimas | 3 |  | 0
1.4. | Maitinimo įtampos patikrinimas | 3 |  | 0
1.5. | Valdymo ir apsaugos pulto valymas, kontaktų suvaržymas, darbo parametrų patikrinimas, derinimas | 3 |  | 0
1.6. | Gręžinio galvutės patikrinimas | 3 |  | 0
2. Slėgiminės įranga
2.1. | Oro slėgio hidrofore patikrinimas ir pripūtimas. | 3 |  | 0
2.2. | Manometro, apsauginio vožtuvo patikrinimas. | 3 |  | 0
3. Vandens cheminė analizė
3.1. | Vandens mėginių paėmimas ir pristatymas į laboratoriją | 3 |  | 0
3.2. | Bendroji cheminė analizė (amonis, nitritai, nitratai, sulfatai, chloridai, geležis, kietumas, spalva, vandenilio jonų koncentracija) | 3 |  | 0
5. Vandens skaitiklio patikra
5.1. | Vandens skaitiklio metrologinė patikra (pakeitimas) | 2 |  | 0
Viso 2 lentelėje nurodytų paslaugų kaina EUR be PVM |  |  |  | 0
3 lentelė
Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Preliminarus kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (Pildo Tiekėjas) | Viso kaina, Eur be PVM
Ignalinos atominė elektrinės Visagino sav., Petriškės k., Elektrinės g. 1A. Gręžinio nr. 70652
1. Vandens kėlimo įranga
1 | Siurblio našumo nustatymas | 3 |  | 0
2 | Spaudimo nustatymas | 3 |  | 0
3 | Izoliacijos varžos patikrinimas | 3 |  | 0
4 | Maitinimo įtampos patikrinimas | 3 |  | 0
5 | Gręžinio galvutės patikrinimas | 3 |  | 0
2. Slėgiminė įranga
1 | Oro slėgio hidrofore patikrinimas ir pripūtimas | 3 |  | 0
2 | Manometro, apsauginio vožtuvo patikrinimas | 3 |  | 0
3. Dažnio keitiklis
1 | Dažnio keitiklio valymas, kontaktų suvaržymas, darbo parametrų patikrinimas ir derinimas | 3 |  | 0
2 | Slėgio daviklio patikrinimas | 3 |  | 0
3 | Vandens tiekimo sistemos darbo patikrinimas ir reguliavimas | 3 |  | 0
4. Vandens cheminė analizė
1 | Vandens mėginių paėmimas ir pristatymas į laboratoriją | 3 |  | 0
2 | Bendroji cheminė analizė (Požeminio vandens cheminės sudėties nustatymas pagal LAND 4-99). | 3 |  | 0
5. Vandens skaitiklio patikra
1 | Vandens skaitiklio patikra (pakeitimas) | 2 |  | 0
Viso 3 lentelėje nurodytų paslaugų kaina EUR be PVM |  |  |  | 0
4 lentelė
Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Preliminarus kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (Pildo Tiekėjas) | Viso kaina, Eur be PVM
Utenos 330/110/10 kV TP, Sirutėnų k., Utenos r. Santarvės g. 39 Gręžinio Nr. 70961
1. Vandens kėlimo įranga
1 | Siurblio našumo nustatymas | 3 |  | 0
2 | Spaudimo nustatymas | 3 |  | 0
3 | Izoliacijos varžos patikrinimas | 3 |  | 0
4 | Maitinimo įtampos patikrinimas | 3 |  | 0
5 | Gręžinio galvutės patikrinimas | 3 |  | 0
2. Slėgiminė įranga
1 | Manometro, apsauginio vožtuvo patikrinimas | 3 |  | 0
3. Dažnio keitiklis
1 | Dažnio keitiklio valymas, kontaktų suvaržymas, darbo parametrų patikrinimas ir derinimas | 3 |  | 0
2 | Slėgio daviklio patikrinimas | 3 |  | 0
3 | Vandens tiekimo sistemos darbo patikrinimas ir reguliavimas | 3 |  | 0
4. Vandens cheminė analizė
1 | Vandens mėginių paėmimas ir pristatymas į laboratoriją | 3 |  | 0
2 | Bendroji cheminė analizė (Požeminio vandens cheminės sudėties nustatymas pagal LAND 4-99). | 3 |  | 0
5. Vandens skaitiklio patikra
1 | Vandens skaitiklio patikra (pakeitimas) | 2 |  | 0
Viso 4 lentelėje nurodytų paslaugų kaina EUR be PVM |  |  |  | 0
5 lentelė
Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Preliminarus kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (Pildo Tiekėjas) | Viso kaina, Eur be PVM
Kauno 330/110 kV TP, Kauno r., Karmėlavos sen., Biruliškių k. Vandens artezinis gręžinys Nr. 5400 (sumontuotas DN-17 siurblys)
1. Vandens kėlimo įranga
1.1. | Siurblio našumo nustatymas | 3 |  | 0
1.2. | Spaudimo nustatymas. | 3 |  | 0
1.3. | Izoliacijos varžos patikrinimas. | 3 |  | 0
1.4. | Maitinimo įtampos patikrinimas. | 3 |  | 0
1.5. | Valdymo ir apsaugos pulto valymas, kontaktų suvaržymas, darbo parametrų patikrinimas, derinimas. | 3 |  | 0
1.6. | Gręžinio galvutės patikrinimas. | 3 |  | 0
2. Slėgiminė įranga
2.1. | Oro slėgio hidroforuose patikrinimas ir pripūtimas. | 3 |  | 0
2.2. | Manometro, apsauginio vožtuvo patikrinimas. | 3 |  | 0
3. Vandens cheminė analizė
3.1. | Vandens mėginių paėmimas ir pristatymas į laboratoriją. | 3 |  | 0
3.2. | Bendroji cheminė analizė (Požeminio vandens cheminės sudėties nustatymas pagal LAND 4-99). | 3 |  | 0
4. Vandens skaitiklio patikra
4.1. | Vandens skaitiklio patikra (pakeitimas) | 2 |  | 0
Viso 5 lentelėje nurodytų paslaugų kaina EUR be PVM |  |  |  | 0
6 lentelė
Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Preliminarus kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (Pildo Tiekėjas) | Viso kaina, Eur be PVM
Alytaus 330/110 kV TP, Butkūnų k., Alytaus r. Vandens artezinis gręžinys Nr. 13065 (sumontuotas FP98 C17 siurblys)
1. Vandens kėlimo įranga
1.1. | Siurblio našumo nustatymas | 3 |  | 0
1.2. | Spaudimo nustatymas. | 3 |  | 0
1.3. | Izoliacijos varžos patikrinimas | 3 |  | 0
1.4. | Maitinimo įtampos patikrinimas | 3 |  | 0
1.5. | Valdymo ir apsaugos pulto valymas, kontaktų suvaržymas, darbo parametrų patikrinimas, derinimas | 3 |  | 0
1.6. | Gręžinio galvutės patikrinimas | 3 |  | 0
2. Slėgiminės įranga
2.1. | Oro slėgio hidrofore patikrinimas ir pripūtimas | 3 |  | 0
2.2. | Manometro, apsauginio vožtuvo patikrinimas | 3 |  | 0
3. Vandens cheminė analizė
3.1. | Vandens mėginių paėmimas ir pristatymas į laboratoriją | 3 |  | 0
3.2. | Bendroji cheminė analizė (Požeminio vandens cheminės sudėties nustatymas pagal LAND 4-99). | 3 |  | 0
4. Vandens skaitiklio patikra
4.1. | Vandens skaitiklio patikra (pakeitimas) | 2 |  | 0
Viso 6 lentelėje nurodytų paslaugų kaina EUR be PVM |  |  |  | 0
7 lentelė
Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Preliminarus kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (Pildo Tiekėjas) | Viso kaina, Eur be PVM
LitPol Link Alytus, Butrimiškių k. Lankų g. 45, Alytaus r.Vandens artezinis gręžinys Nr.58387 (sumontuotas Pedrollo 4sr 4/18, 1.5 kW, 4.0 A, 380 V siurblys)
1. Vandens kėlimo įranga
1.1. | Siurblio našumo nustatymas | 3 |  | 0
1.2. | Spaudimo nustatymas | 3 |  | 0
1.3. | Izoliacijos varžos patikrinimas | 3 |  | 0
1.4. | Maitinimo įtampos patikrinimas | 3 |  | 0
1.5. | Valdymo ir apsaugos pulto valymas, kontaktų suvaržymas, darbo parametrų patikrinimas, derinimas | 3 |  | 0
1.6. | Gręžinio galvutės patikrinimas | 3 |  | 0
2. Slėgiminė įranga
2.1. | Oro slėgio hidroforuose patikrinimas ir pripūtimas | 3 |  | 0
2.2. | Manometro, apsauginio vožtuvo patikrinimas | 3 |  | 0
3. Vandens cheminė analizė
3.1. | Vandens mėginių paėmimas ir pristatymas į laboratoriją | 3 |  | 0
3.2. | Bendroji cheminė analizė (Požeminio vandens cheminės sudėties nustatymas pagal LAND 4-99). | 3 |  | 0
4. Vandens skaitiklio patikra
4.1. | Vandens skaitiklio patikra (pakeitimas) | 2 |  | 0
Viso 7 lentelėje nurodytų paslaugų kaina EUR be PVM |  |  |  | 0
8 lentelė
Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Preliminarus kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (Pildo Tiekėjas) | Viso kaina, Eur be PVM
Klaipėdos 330/110/10 kV TP, Klaipėdos apkr, Klaipėdos raj.sav., Kiškėnų k. Šatrijos tak. 19. Gręžinio Nr. 50548
1. Vandens kėlimo įranga
1.1. | Siurblio našumo nustatymas | 3 |  | 0
1.2. | Spaudimo nustatymas | 3 |  | 0
1.3. | Izoliacijos varžos patikrinimas | 3 |  | 0
1.4. | Maitinimo įtampos patikrinimas | 3 |  | 0
1.5. | Gręžinio galvutės patikrinimas | 3 |  | 0
2. Slėgiminė įranga
2.1. | Oro slėgio hidrofore patikrinimas | 3 |  | 0
2.2. | Manometro, apsauginio vožtuvo patikrinimas | 3 |  | 0
3. Dažnio keitiklis
3.1. | Dažnio keitiklio valymas, kontaktų suvaržymas, darbo parametrų patikrinimas ir derinimas | 3 |  | 0
3.2. | Slėgio daviklio patikrinimas | 3 |  | 0
3.3. | Vandens tiekimo sistemos darbo patikrinimas ir reguliavimas | 3 |  | 0
4. Vandens cheminė analizė
4.1. | Vandens mėginių paėmimas ir pristatymas į laboratoriją | 3 |  | 0
4.2. | Bendroji cheminė analizė (Požeminio vandens cheminės sudėties nustatymas pagal LAND 4-99). | 3 |  | 0
5. Vandens skaitiklio patikra
5.1. | Vandens skaitiklio patikra (pakeitimas) (2 vnt.) | 2 |  | 0
Viso 8 lentelėje nurodytų paslaugų kaina EUR be PVM |  |  |  | 0
9 lentelė
Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Preliminarus kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (Pildo Tiekėjas) | Viso kaina, Eur be PVM
Bitėnų 330 TP, Pagėgių sav., Bitėnų k., Bitės g. 3A. Gręžinio Nr. 14770
1. Vandens kėlimo įranga
1 | Siurblio našumo nustatymas | 3 |  | 0
2 | Spaudimo nustatymas | 3 |  | 0
3 | Izoliacijos varžos patikrinimas | 3 |  | 0
4 | Maitinimo įtampos patikrinimas | 3 |  | 0
5 | Gręžinio galvutės patikrinimas | 3 |  | 0
2. Slėgiminė įranga
1 | Oro slėgio hidrofore patikrinimas ir pripūtimas | 3 |  | 0
2 | Manometro, apsauginio vožtuvo patikrinimas | 3 |  | 0
3. Dažnio keitiklis
1 | Dažnio keitiklio valymas, kontaktų suvaržymas, darbo parametrų patikrinimas ir derinimas | 3 |  | 0
2 | Slėgio daviklio patikrinimas | 3 |  | 0
3 | Vandens tiekimo sistemos darbo patikrinimas ir reguliavimas | 3 |  | 0
4. Vandens cheminė analizė
1 | Vandens mėginių paėmimas ir pristatymas į laboratoriją | 3 |  | 0
2 | Bendroji cheminė analizė (Požeminio vandens cheminės sudėties nustatymas pagal LAND 4-99). | 3 |  | 0
5. Vandens skaitiklio patikra
1 | Vandens skaitiklio patikra (pakeitimas) | 2 |  | 0
Viso 9 lentelėje nurodytų paslaugų kaina EUR be PVM |  |  |  | 0
10 lentelė
Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Preliminarus kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (Pildo Tiekėjas) | Viso kaina, Eur be PVM
Telšių 330/110/10 kV TP, Gintalų k., Telšių r.Gręžinio Nr. 14770*
1. Vandens kėlimo įranga
1 | Siurblio našumo nustatymas | 3 |  | 0
2 | Spaudimo nustatymas | 3 |  | 0
3 | Izoliacijos varžos patikrinimas | 3 |  | 0
4 | Maitinimo įtampos patikrinimas | 3 |  | 0
5 | Gręžinio galvutės patikrinimas | 3 |  | 0
2. Slėgiminė įranga
1 | Oro slėgio hidrofore patikrinimas ir pripūtimas | 3 |  | 0
2 | Manometro, apsauginio vožtuvo patikrinimas | 3 |  | 0
3. Dažnio keitiklis
1 | Dažnio keitiklio valymas, kontaktų suvaržymas, darbo parametrų patikrinimas ir derinimas | 3 |  | 0
2 | Slėgio daviklio patikrinimas | 3 |  | 0
3 | Vandens tiekimo sistemos darbo patikrinimas ir reguliavimas | 3 |  | 0
4. Vandens cheminė analizė
1 | Vandens mėginių paėmimas ir pristatymas į laboratoriją | 3 |  | 0
2 | Bendroji cheminė analizė (Požeminio vandens cheminės sudėties nustatymas pagal LAND 4-99). | 3 |  | 0
5. Vandens skaitiklio patikra
5.1. | Vandens skaitiklio patikra (pakeitimas) | 2 |  | 0
Viso 10 lentelėje nurodytų paslaugų kaina EUR be PVM |  |  |  | 0
11 lentelė
Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Preliminarus kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (Pildo Tiekėjas) | Viso kaina, Eur be PVM
Panevėžio 330/110/10 kV TP, Bliūdžių k., Panevėžio r., Pušaloto g. 230 Gręžinio Nr. 35575
1. Vandens kėlimo įranga
1 | Siurblio našumo nustatymas | 3 |  | 0
2 | Spaudimo nustatymas | 3 |  | 0
3 | Izoliacijos varžos patikrinimas | 3 |  | 0
4 | Maitinimo įtampos patikrinimas | 3 |  | 0
5 | Gręžinio galvutės patikrinimas | 3 |  | 0
2. Slėgiminė įranga
1 | Oro slėgio hidrofore patikrinimas ir pripūtimas | 3 |  | 0
2 | Manometro, apsauginio vožtuvo patikrinimas | 3 |  | 0
3. Dažnio keitiklis
1 | Dažnio keitiklio valymas, kontaktų suvaržymas, darbo parametrų patikrinimas ir derinimas | 3 |  | 0
2 | Slėgio daviklio patikrinimas | 3 |  | 0
3 | Vandens tiekimo sistemos darbo patikrinimas ir reguliavimas | 3 |  | 0
4. Vandens cheminė analizė
1 | Vandens mėginių paėmimas ir pristatymas į laboratoriją | 3 |  | 0
2 | Bendroji cheminė analizė (Požeminio vandens cheminės sudėties nustatymas pagal LAND 4-99). | 3 |  | 0
5. Vandens skaitiklio patikra
1 | Vandens skaitiklio patikra (pakeitimas) | 2 |  | 0
Viso 11 lentelėje nurodytų paslaugų kaina EUR be PVM |  |  |  | 0
12 lentelė
Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Preliminarus kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (Pildo Tiekėjas) | Viso kaina, Eur be PVM
Tytuvėnų VE 330 kV TP, Žarų g., Žarų k., Tytuvėnų apyl. sen., Klemės r. Gręžinio Nr. 87211
1. Vandens kėlimo įranga
1 | Siurblio našumo nustatymas | 3 |  | 0
2 | Spaudimo nustatymas | 3 |  | 0
3 | Izoliacijos varžos patikrinimas | 3 |  | 0
4 | Maitinimo įtampos patikrinimas | 3 |  | 0
5 | Gręžinio galvutės patikrinimas | 3 |  | 0
2. Slėgiminė įranga
1 | Oro slėgio hidrofore patikrinimas ir pripūtimas | 3 |  | 0
2 | Manometro, apsauginio vožtuvo patikrinimas | 3 |  | 0
3. Dažnio keitiklis
1 | Dažnio keitiklio valymas, kontaktų suvaržymas, darbo parametrų patikrinimas ir derinimas | 3 |  | 0
2 | Slėgio daviklio patikrinimas | 3 |  | 0
3 | Vandens tiekimo sistemos darbo patikrinimas ir reguliavimas | 3 |  | 0
4. Vandens cheminė analizė
1 | Vandens mėginių paėmimas ir pristatymas į laboratoriją | 3 |  | 0
2 | Bendroji cheminė analizė (Požeminio vandens cheminės sudėties nustatymas pagal LAND 4-99). | 3 |  | 0
5. Vandens skaitiklio patikra
1 | Vandens skaitiklio patikra (pakeitimas) | 2 |  | 0
Viso 12 lentelėje nurodytų paslaugų kaina EUR be PVM |  |  |  | 0
13 lentelė
Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Preliminarus kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (Pildo Tiekėjas) | Viso kaina, Eur be PVM
Darbėnų 330 kV TP, Žynelių k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav. Gręžinio Nr. (planuojamas)
1. Vandens kėlimo įranga
1 | Siurblio našumo nustatymas | 3 |  | 0
2 | Spaudimo nustatymas | 3 |  | 0
3 | Izoliacijos varžos patikrinimas | 3 |  | 0
4 | Maitinimo įtampos patikrinimas | 3 |  | 0
5 | Gręžinio galvutės patikrinimas | 3 |  | 0
2. Slėgiminė įranga
1 | Oro slėgio hidrofore patikrinimas ir pripūtimas | 3 |  | 0
2 | Manometro, apsauginio vožtuvo patikrinimas | 3 |  | 0
3. Dažnio keitiklis
1 | Dažnio keitiklio valymas, kontaktų suvaržymas, darbo parametrų patikrinimas ir derinimas | 3 |  | 0
2 | Slėgio daviklio patikrinimas | 3 |  | 0
3 | Vandens tiekimo sistemos darbo patikrinimas ir reguliavimas | 3 |  | 0
4. Vandens cheminė analizė
1 | Vandens mėginių paėmimas ir pristatymas į laboratoriją | 3 |  | 0
2 | Bendroji cheminė analizė (Požeminio vandens cheminės sudėties nustatymas pagal LAND 4-99). | 3 |  | 0
5. Vandens skaitiklio patikra
1 | Vandens skaitiklio patikra (pakeitimas) | 2 |  | 0
Viso 13 lentelėje nurodytų paslaugų kaina EUR be PVM |  |  |  | 0
14 lentelė
Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Preliminarus kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (Pildo Tiekėjas) | Viso kaina, Eur be PVM
Pielių 330 kV TP, Medinių k. 7, Degaičių sen., Telšių r. sav. Gręžinio Nr. (planuojamas)
1. Vandens kėlimo įranga
1 | Siurblio našumo nustatymas | 3 |  | 0
2 | Spaudimo nustatymas | 3 |  | 0
3 | Izoliacijos varžos patikrinimas | 3 |  | 0
4 | Maitinimo įtampos patikrinimas | 3 |  | 0
5 | Gręžinio galvutės patikrinimas | 3 |  | 0
2. Slėgiminė įranga
1 | Oro slėgio hidrofore patikrinimas ir pripūtimas | 3 |  | 0
2 | Manometro, apsauginio vožtuvo patikrinimas | 3 |  | 0
3. Dažnio keitiklis
1 | Dažnio keitiklio valymas, kontaktų suvaržymas, darbo parametrų patikrinimas ir derinimas | 3 |  | 0
2 | Slėgio daviklio patikrinimas | 3 |  | 0
3 | Vandens tiekimo sistemos darbo patikrinimas ir reguliavimas | 3 |  | 0
4. Vandens cheminė analizė
1 | Vandens mėginių paėmimas ir pristatymas į laboratoriją | 3 |  | 0
2 | Bendroji cheminė analizė (Požeminio vandens cheminės sudėties nustatymas pagal LAND 4-99). | 3 |  | 0
5. Vandens skaitiklio patikra
1 | Vandens skaitiklio patikra (pakeitimas) | 2 |  | 0
Viso 14 lentelėje nurodytų paslaugų kaina EUR be PVM |  |  |  | 0
15 lentelė
Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Preliminarus kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (Pildo Tiekėjas) | Viso kaina, Eur be PVM
Mūšos 330 kV TP, Lydekų k. 11T, Gataučių sen., Joniškio r. sav. Gręžinio Nr. (planuojamas)
1. Vandens kėlimo įranga
1 | Siurblio našumo nustatymas | 3 |  | 0
2 | Spaudimo nustatymas | 3 |  | 0
3 | Izoliacijos varžos patikrinimas | 3 |  | 0
4 | Maitinimo įtampos patikrinimas | 3 |  | 0
5 | Gręžinio galvutės patikrinimas | 3 |  | 0
2. Slėgiminė įranga
1 | Oro slėgio hidrofore patikrinimas ir pripūtimas | 3 |  | 0
2 | Manometro, apsauginio vožtuvo patikrinimas | 3 |  | 0
3. Dažnio keitiklis
1 | Dažnio keitiklio valymas, kontaktų suvaržymas, darbo parametrų patikrinimas ir derinimas | 3 |  | 0
2 | Slėgio daviklio patikrinimas | 3 |  | 0
3 | Vandens tiekimo sistemos darbo patikrinimas ir reguliavimas | 3 |  | 0
4. Vandens cheminė analizė
1 | Vandens mėginių paėmimas ir pristatymas į laboratoriją | 3 |  | 0
2 | Bendroji cheminė analizė (Požeminio vandens cheminės sudėties nustatymas pagal LAND 4-99). | 3 |  | 0
5. Vandens skaitiklio patikra
1 | Vandens skaitiklio patikra (pakeitimas) | 2 |  | 0
Viso 15 lentelėje nurodytų paslaugų kaina EUR be PVM |  |  |  | 0
16 lentelė
Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Preliminarus kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (Pildo Tiekėjas) | Viso kaina, Eur be PVM
Kruopių 330 kV VE TP, Saunorių I k., Kruopių sen., Akmenės r. sav. Gręžinio Nr. (planuojamas)
1. Vandens kėlimo įranga
1 | Siurblio našumo nustatymas | 3 |  | 0
2 | Spaudimo nustatymas | 3 |  | 0
3 | Izoliacijos varžos patikrinimas | 3 |  | 0
4 | Maitinimo įtampos patikrinimas | 3 |  | 0
5 | Gręžinio galvutės patikrinimas | 3 |  | 0
2. Slėgiminė įranga
1 | Oro slėgio hidrofore patikrinimas ir pripūtimas | 3 |  | 0
2 | Manometro, apsauginio vožtuvo patikrinimas | 3 |  | 0
3. Dažnio keitiklis
1 | Dažnio keitiklio valymas, kontaktų suvaržymas, darbo parametrų patikrinimas ir derinimas | 3 |  | 0
2 | Slėgio daviklio patikrinimas | 3 |  | 0
3 | Vandens tiekimo sistemos darbo patikrinimas ir reguliavimas | 3 |  | 0
4. Vandens cheminė analizė
1 | Vandens mėginių paėmimas ir pristatymas į laboratoriją | 3 |  | 0
2 | Bendroji cheminė analizė (Požeminio vandens cheminės sudėties nustatymas pagal LAND 4-99). | 3 |  | 0
5. Vandens skaitiklio patikra
1 | Vandens skaitiklio patikra (pakeitimas) | 2 |  | 0
Viso 16 lentelėje nurodytų paslaugų kaina EUR be PVM |  |  |  | 0
17 lentelė
Eil. Nr. | Medžiagos pavadinimas | Matavimo vienetas | Preliminarus kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (Pildo Tiekėjas) | Viso kaina, Eur be PVM
1 | Dažnių keitiklis (galia ≥2,2kW, apsaugos klasė ≥IP54) | vnt. | 1 |  | 0
2 | Giluminis vandens siurblys (galia ≥1,5kW, našumas 4-6 m3/h) | vnt. | 2 |  | 0
3 | Slėgio daviklis | vnt. | 2 |  | 0
4 | El. kabelio sujungimo mova | vnt. | 2 |  | 0
5 | Hidroforo talpa 100 ltr (diafragminis) | vnt. | 2 |  | 0
6 | Hidroforo talpa 250 ltr (diafragminis) | vnt. | 2 |  | 0
7 | Hidroforo talpa 500 ltr (diafragminis) | vnt. | 2 |  | 0
8 | Elektros kabelis giluminiam siurbliui | m | 150 |  | 0
9 | Saugos lynas nerūdijančio plieno | m | 150 |  | 0
10 | Ventilis diam. iki 50 mm | vnt. | 2 |  | 0
11 | Vožtuvas diam. iki 50 mm | vnt. | 2 |  | 0
12 | Jungtis Hela | vnt. | 2 |  | 0
13 | Sujungimas M, F, BMF | vnt. | 3 |  | 0
14 | Trišakis M, F, BMF | vnt. | 3 |  | 0
15 | Alkūnė M, F, BMF | vnt. | 3 |  | 0
16 | Rėlė | vnt. | 2 |  | 0
17 | Apsauga | vnt. | 2 |  | 0
18 | Vamzdis PE PN 10-16 diam. iki 50 mm | m | 40 |  | 0
19 | Vamzdis PE PN 10-16 diam. daugiau 50 mm | m | 20 |  | 0
20 | Automatinis jungiklis | vnt. | 2 |  | 0
21 | Jungtis flanšinė | vnt. | 2 |  | 0
22 | Vandens skaitiklis d50, impulsinis | komplektas | 5 |  | 0
Viso 17 lentelėje nurodytų prekių kaina EUR be PVM |  |  |  |  | 0
18 lentelė
Eil.nr. | Paslaugos pavadinimas | Matavimo vienetas | Preliminarus kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (Pildo Tiekėjas) | Viso kaina, Eur be PVM | Pastabos
1. | Gedimo nustatymas | vnt. | 12 |  | 0 | -
2. | Smulkių gedimų šalinimas | vnt. | 10 |  | 0 | Paslaugos aktuojamos įvykus smulkiam gedimui, pagal faktines žmogiškųjų resursų sąnaudas, suderinus su LITGRID AB atsakingais darbuotojais. Tai tokios paslaugos, kurios užtrunka ne ilgiau kaip 8 valandas (dirba ne daugiau kaip du darbuotojai), paslaugoms atlikti nenaudojami mechanizmai. Atvykimo išlaidos įskaičiuotos į paslaugų įkainį. Medžiagos aktuojamos pagal faktinius kiekius suderinus su LITGRID AB atsakingais darbuotojais.
3. | Stambių avarijų, gedimų šalinimas | vnt. | 4 |  | 0 | Paslaugos aktuojamos išskirtinais atvejais įvykus avarijai/gedimui, pagal faktines žmogiškųjų resursų ir mechanizmų sąnaudas, suderinus su LITGRID AB atsakingais darbuotojais. Tai tokie darbai, kurie užtrunka ne ilgiau kaip 16 valandų (dirba ne daugiau kaip trys darbuotojai). Atvykimo išlaidos įskaičiuotos į paslaugos įkainį. Medžiagos aktuojamos pagal faktinius kiekius suderinus su LITGRID AB atsakingais darbuotojais.
Viso 18 lentelėje nurodytų paslaugų kaina EUR be PVM |  |  |  |  | 0
Viso (paslaugų, medžiagų, avarinių remonto paslaugų) kaina EUR be PVM : |  |  |  |  | 0
PASTABOS: 1) Nuėmus vandens skaitiklį patikrai, patikros laikortapiui privaloma sumontuoti laikiną vandens skaitiklį.