Pirkimo sąlygų 5 priedas

Kokybės kriterijai ir jų vertinimas

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai 2 ir 3 pirkimo dalyje vertinami pagal kainos ir kokybės santykį (pasiūlymo techninės charakteristikos vertinamos kiekybiškai) šiame priede nurodyta tvarka.

1.2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

2. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

2.1. Nustatomas maksimalus bendras balų skaičius - 100 balų. Kriterijų tarpusavio santykis bendrame bale yra nustatomas pagal lyginamuosius svorius:

2.1.1. Pirmas kriterijus - Kaina (C). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (X) yra 94 balai.

2.1.2. Antras kriterijus –  (T1). Maksimalus galimas kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (Y) yra 6 balai.

3. BALŲ APSKAIČIAVIMAS

3.1.	Tiekėjo pasiūlymo ekonominio naudingumo balas (S) apskaičiuojamas sudėjus tiekėjui skirtus balus už visus vertinimo kriterijus taikant formulę S=C+T1

3.2. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo pirmo kriterijaus - pasiūlymo kainos (C) balas apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginus iš kainos lyginamojo svorio (X). Pasiūlymo kainos balo apskaičiavimui taikoma formulė C=(Cmin/Cp)*X.

3.3. Tiekėjo pasiūlymo techninių privalumų kriterijaus (T) reikšmė nustatoma taip kaip nurodyta lentelėje:

| Techninių privalumų kriterijus | Kriterijaus reikšmė | Balas ir jo skyrimo sąlyga |
| --- | --- | --- |
| T1 | Tiekėjas turi galimybę pasiūlyti prekę, atitinkančią techninės specifikacijos reikalavimus, su papildomomis siuvimo arba dekoratyvinėmis detalėmis (pvz.: papildomos kišenės, klostės, skeltukai, siūlės ar kt.), pagerinančiomis vyriško chalato naudojimo paskirtį ir/ar funkcionalumą. Papildomų detalių kiekis neribojamas. Už kiekvieną papildomą elementą skiriamas 1 ekonominio naudingumo balas. Maksimalus skiriamų balų kiekis – 6 balai. | Jei kriterijaus reikšmė yra tenkinama, skiriami 1-6 balai, t. y. T1=1-6 (ribose, priklausomai nuo to kiek papildomų siuvimo arba dekoratyvinių detalių pasiūlė tiekėjas). Jei kriterijaus reikšmė nėra tenkinama, T1 = 0 |

4. Informavimas APIE VERTINIMO REZULTATUS

4.1. Perkančioji organizacija pranešime apie sudarytą pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą nurodo kiekvieno pasiūlymo kokybės kriterijų (T) balus, kainą, pasiūlymo kainos balą (C) ir bendrą pasiūlymo ekonominio naudingumo balą (S). Pasiūlymų eilė sudaroma ekonominio naudingumo balo (S) mažėjimo tvarka.