Kiekiai:

| Eil.Nr | Pavadinimas | Kiekis (vnt/m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Varinis vamzdis medicininėms dujoms nuo Ø8 iki Ø35 mm. Komplekte su fasoninėmis dalimis, lydmetaliu, fliusu, švitrine medžiaga, tvirtinimo apkabomis – laikikliais, markiravimo lipdukais su krypties rodyklėmis | 350 |
| 2 | Dujų kontrolės – atjungimo blokas /besu telemetrija 1 linijos (1x O2 DN 22); | 3 |
| 3 | Skylių gilzės | 10 |
| 4 | Virštinkinės deguonies rozetės, DIN 13620-2 ar lygiaverčio standartas | 20 |
| 5 | Uždaromoji armatūra (d10, 12, 15, 22, 28, 35 ) | 30 |
| 6 | Deguonies srauto matuoklis su drėkintuvu | 8 |
| 7 | Deguonies generatoriaus sistema su/be telemetrija | 1 |
| 8 | Automatinė medicininių dujų valdymo, perjungimo sistema su/be telemetrijos ( 3 generatoriai, 1 balionų rampa, su srauto davikliu) | 1 |
| 9 | Deguonies generatoriaus patalpos įrengimo darbai | 1 |
| 10 | Atkirtos voožtuvas | 3 |