## Lapas2
Atviro konkurso sąlygų
3 priedas
ODONTOLOGINIŲ IR DANTŲ PROTEZAVIMO PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 124, Vilnius
Pirkimo objekto dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis (mato vnt.) poreikis | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Siūlomos prekės pavadini-mas, kilmės šalis, gaminto-jas, pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, Eur be PVM | Siūlomos pakuotės kaina, Eur su PVM | Mato vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas % | Mato vnt kaina Eur su PVM | Orientacinio poreikio suma Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Šviesoje kietėjantis kompozitas:
1.1 | Šviesoje kietėjanti surišimo sistema (bond'as) | ml | 120 | 5-os kartos surišimo sistema su nujautrintoju. Sukuria labai stiprią adheziją su dentinu bei emaliu. Viename buteliuke 4ml (±1 ml) .
1.2 | Šviesoje kietėjanti vienkomponentinė surišimo sistema su paėsdinimu | ml | 100 | Adhezyvinė sistema naudojama tiesiogiai plombuojant visų klasių ertmių kompozitais, taip pat restauruojant porcelianu, metalu, amalgama danties šaknų paviršių nujautrinimui, porcelianinių venyrų įtvirtinimui. Sistemos sudėtyje yra silano, tinka pataisoms. Sukietinama šviesa. Viename buteliuke 5 ml (±1ml) .
1.3 | Šviesoje kietėjantis estetiškas rentgenokontrastinis kompozitas | rinki-nys | 25 | Labai estetiškas supranano užpildas, supaprastintas spalvų derinimas, lengvai poliruojasi,darbo laikas 90 sek., kai aplinkos šviesa 10.000 lux, susitraukia ne daugiau 1,3%, rinkinyje ne mažiau 7 spalvos: A1B; A2B; A3B; A3.5B; A4B; NE; OcE . Rinkinys: ne mažiau 7 švirkštai po 4 gr (±1g) .
1.4 | Takus šviesa kietinamas kompozitas | g | 34 | Skirtas I, II, III, IV,V kl. ertmėms, mažoms ertmėms, įtvarams. Nevarvanti, išlaikanti savo formą, blizgi, turi daug atspalvių . Pakuotė: švirkštas po 3,4 g (±0,4g) .
1.5 | Takus šviesa kietinamas kompozitas | vnt. | 40 | Takus submikroninis kompozitas vnt. - švirkštuose ne daugiau 1,7g+/-0,01, spalvos OPA1, OPA2, OPA3, OPA4, OPA5,A1, A2.,A3, A4,B1, B2, C4
1.6 | Šviesoje kietinamas kompozitas Ormocerų pagrindu | Rinkinys | 40 | Univeraslus nanohibridinis kompozitas turintis savyje Ormocerų užpildą, mažai traukiasi (1,25proc), gerai poliruojasi,visų klasių ertmėms rinkinys (5šv.x3g A2, A3, GA3,25, A3,5, storasluoksnis U+20 vienkartinių bondo dozių)
1.7 | Šviesoje kietinamas kompozitas Ormocerų pagrindu, storo sluoksnio | vnt. | 10 | Storo sluoksnio kompozitas, universalios spalvos, švirkšte ne mažiau 3g
1.8 | Apsauginė medžiaga danties jautrumui mažinti | but. | 12 | Naudomjama dentino, apsinuoginusių kaklelių apsaugai, dentino tubulių uždarymui. Kietinamas šviesa. Buteliuke 3ml (±0,5ml)
1.9 | Medžiagos danties šaknies kanalo preparavimui (lubrikantas) | g | 70 | Žele pavidalo, švirkšte, EDTA ( 19%) pagrindu, palengvina kanalo preparavimą.
1 pirkimo dalis iš viso:
2. | Šviesoje kietėjantis surišėjas (bond‘as) | flak. | 16 | Universalus adhezyvas dera su visais ėsdinimo metodais, gali būti naudojamas ne tik tiesioginiam jungimui, bet ir pataisų atvejais bei padidėjusio dantų jautrumo gydymui. Unikalus trijų funkcinių monomerų derinys užtikrina tvirtą jungtį ne tik su danties audiniais, bet ir kompozitais, metalais (įskaitant ir tauriuosius), cirkoniu ir aliuminiu, sukuriama ilgalaikė jungtis su bet kurio tipo keramika, išliekančia netgi po terminio apdorojimo. Kiekis flakone 5 ml (±1ml)
3. | Šviesoje kietėjantis silantas | vnt. | 6 | Dantų vagelių hermetikas, baltos spalvos, švirkštuose po 2,5 g (±0,5 g)
4. | Šviesoje kietinamas pamušalas | vnt. | 20 | Dedamas prieš plombavimą šviesoje kietinamais kompozitais. Švirkštuose po 2,0 g (±0,5 g).
5. | Šviesoje kietėjanti kompomerinė plombinė medžiaga | vnt. | 10 | Spalvota, taki, Viename švirkšte 2 g (±0,5 g) . Mėlynos ir ružavos spalvos
6. | Užpildas vainiko ir šaknies pažeidimams gydyti | pak. | 2 | Dentino pakaitalas. Skatina dentino remineralizaciją. Išlaiko pulpą gyvybingą ir greitina jos gijimą. Sudėtyje yra trikalcio silikatas, dikalcio silikatas, kalcio karbonatas, geležies oksidas, cirkonio oksidas ir kt. Skystis-kalcio chlorido tirpalas. Pakuotė: kapsulės, 15x0,7g (±0,1g) miltelių ir 15x0,18(±0,1) ml skysčio.
7. | Laikino užpildo medžiagos:
7.1. | Laikinas užpildas | g | 760 | Cheminio kietėjimo, rentgenokontrastinė dantų atspalvio medžiaga, skirta laikinam dantų ertmių plombavimui cinko oksido/cinko sulfatocemento pagrindu, su fluoru, skirta trumpalaikėms laikinoms aplikacijoms, naudojama max. 1-2 sav. laikotarpiu. Paviršinio kietėjimo laikas – nuo 20 iki 30 min.
7.2. | Cinko eugenolinis cementas | pak. | 20 | Endodontinių ertmių uždarymui. Pakuotėje ne mažiau 2 indeliai po 20 g(±5g) milteliai + 12ml (±5ml) skysčio
7 pirkimo dalis iš viso:
8. | Cheminio kietėjimo stiklojonomerinės medžiagos:
8.1. | Cheminio kietėjimo stiklojonomerinis pamušalas | pak. | 20 | Stiklojonomerinė pamušalinė cheminio kietėjimo medžiaga susideda iš 33 (±2) g miltelių ir 12 (±2) ml skysčio.
8.2. | Cheminio kietėjimo plombinė medžiaga | pak. | 7 | Skirta pastoviam dantų plombavimui, kulties atstatymui. Atspari drėgmei. Granuliuoti milteliai. Pakuotėje 12,5 g (±0,5) + 8,5 ml(±0,5ml) .
8.3. | Cheminio kietėjimo plombinė medžiaga | rinkinys | 8 | Stiklojonomerinė plombinė medžiaga pieninių ir pastovių dantų plombavimui, rinkiniai 15g+7,5ml
8 pirkimo dalis iš viso:
9. | Dvigubo kietėjimo cementas restauracijoms ir kulties atstatymui :
9.1. | Dvigubo kietėjimo cementas restauracijoms ir kulties atstatymui | rinkinys | 20 | Skirtas danties kulties atstatymui, stiklo pluošto kaičių cementavimui, vainikėlių cementavimui rinkinys 10g cemento +4ml 1bondas+4ml 2bondas, galimos spalvos mėlyna, balta ir dentino, 40s pašvietimas
9.2. | Savaime ėsdinantis dervinis cementas stiklo pluošto kaiščiams cementuoti | vnt. | 20 | Įpakavimas:dvigubame švirkšte pastos pavidale. Reikalavimai:savaiminio ėsdinimo ir surišimo.Vnt. Švirkštas. Ne mažiau 8,5(±0,5) g
9.3. | Savaiminio kietėjimo stiklojonomerinis cementas | rinkinys | 6 | Skirtas visų klasių ertmių pieninių dantų plombavimui. Rinkinyje: miltelių 10g (±1g) +skysčio 8 ml(±1ml) .
9.4 | Kalcio hidroksido pamušalas | pak. | 20 | Susidedantis iš 13 (±2) g bazinės pastos ir 11 (±2) g katalizatoriaus.
9 pirkimo dalis iš viso:
Burnos higienai skirtos medžiagos:
10 | Dantų balinimo sistema :
10.1. | Dantų balinimo sistema 10% | vnt. | 20 | Veiklioji medžiaga – karbamido peroksidas. Švirkšteliuose.
10.2. | Dantų balinimo sistema 16% | vnt. | 20 | Veiklioji medžiaga – karbamido peroksidas. Švirkšteliuose.
10.3. | Nujautrinantis ir atstatantis gelis po balinimo | vnt. | 20 | Gelis (putos) mažinantis dantų jautrumą. Sudėtyje yra fluorido, ksilito ir natrio nitrito. Naudojama prieš ir po balinimo procedūros.
10.4. | Valymo milteliai- soda (profesionaliai burnos higienai) | but. | 20 | Pagrindinė sudedamoji dalis-eritritolis. Grūdelio vidutinis dydis 14 µm sudėtyje chlorheksidino 0,3%..Buteliuke ne mažiau 100 gr.
10.5. | Milteliai sodapūtei | but. | 40 | Skirta apnašų valymui virš dantenų. Tinka sodapūtei Prophyflex. Sudėtis: natrio hidrokarbonatas (maistinė soda) Mažiau agresyvi kristalų forma, 76 µm granulės. Pakuotė: 250 g (±50 g) buteliukas.
10.6. | Dantų apnašo indikavimo priemonė | g. | 400 | Patentuota priemonė pastos pavidalu, užtepus ant dantų ir esant apnašui, pakeičia spalvą. Tūbelėse ne mažiau kaip po 40g
10.7. | Skalavimo skystis | but. | 30 | Švelnus ir veiksmingas skalavimo skystis savo sudėtyje neturi alkoholio. Sudetyje yra cinko, chlorheksidino ir ksilitolio – veikia antibakteriškai, saugo nuo dantenų uždegimo ir ėduonies. Sudėtyje esantis aktyvus fluoridas (0,05% NaF) stiprina dantų emalį. But. 500 (±50) ml skysčio.
10.8. | Ilgalaikis profilaktinis dangalas su fluoridais | vnt. | 2 | Sudėtyje yra fluoridų ir kalcio fosfato, išskiria fluoridus, kalcį ir fosfatus, ilgalaikis, tvirtas dangalas Išlieka ant dantų 6 ir daugiau mėnesių. Kietinamas šviesa, prieš aplikuojant reikia ėsdinti 35% fosforo rūgštimi Clicker dozatoriuje (10 g (±2 g).)
10.9 | Fluoro lakas | vnt. | 100 | Naudojamas dantų jautrumui gydyti giliam fluoravimui ir ėduonies profilaktikai. Medžiaga gerai prilimpa prie sauso danties emalio ir dentino, kas sąlygoja ilgalaikį intensyvų fluoravimą su gilia penetracija. Pakuotėje ne mažiau 0,4ml
10.10 | Vienkartiniai burnos žiodikliai | pak. | 20 | Žiodikliai skirti atitraukti lūpas ir skruostus nuo darbinio paviršiaus, atliekant profesionalę burnos higieną ir poliruojant oro abraziniu būdu. Pagaminta išminkštos, lanksčios medžiagos, vienkartinis. Dydžiai : S,M, L. Pakuotė 80 vnt.
10 pirkimo dalis iš viso:
11. | Odontologinės medžiagos kanalų paruošimui ir endodontijai:
11.1. | Sileris kanalų plombavimui | rinki-nys | 20 | Cinko oksido eugenolinis sileris, rentgenokontrastinis. Pakuotė: 14(±1) g +10 (±1) ml
11.2. | Stiklo pluošto kompoziciniai kaiščiai(atitinka poziciją 16.6) | dėž. | 40 | Silanuoti, rentgeno kontrastiniai, elastingi, labai atsparūs nuovargiui, žymėti spalviniu kodu, įvairių dydžių: 1,2mm, 1,3mm, 1,6 mm, 1,9 mm. Dėžutė +/- 10 vnt.
11.3. | Stiklo pluošto kompozicinių kaiščių rinkiniai su įgręžtuvais | rinki-nys | 10 | Silanuoti, rentgeno kontrastiniai, elastingi, l.atsparūs nuovargiui,žymėti spalviniu kodu, Rinkinys: įv. dydžių: 1,3mm, 1,6 mm, 1,9 mm ne mažiau po 5 vnt. + ne mažiau 4 grąžtai.
11.4. | Gvazdikėlių aliejus | but. | 30 | Buteliukas su pipete. Butelikas 10 ml. (±5ml )
11.5. | Kraujavimą stabdantis skystis | ml | 100 | Aliuminio chlorido pagrindu.
11.6. | Stiklo pluošto juostų rinkinys | pak. | 5 | Skirta paslankių dantų sutvirtinimui.
11 pirkimo dalis iš viso:
12. | Savaime ėsdinantis dervinis cementas:
12.1. | Naujos kartos savaime ėsdinantis dervinis cementas restauracijoms | vnt. | 4 | Naujos kartos dervinis cementas, turintis savaime ėsdinančias savybes, skirtas restauracijų cementavimui. Tinka tiek stiklo pluošto, įklotų, užklotų , laminačių restauracijoms. Įpakavimas: dvigubame švirkšte pastos pavidale; spalvos A2,A3,skaidri; švirkštelyje 11 (±1) g. Reikalavimai: Dvigubo kietėjimo sistema: šviesos (fotopolimerizacija) ir cheminis (autopolimerizacija) Kietėjimo laikas: Šviesos kietėjimas: 20–40 s, priklausomai nuo apšvietimo šaltinio Cheminis kietėjimas: iki 5 min pilnas sukietėjimas Sluoksnio storis: ~3 μm užtikrina ploną cementavimo sluoksnį, atsparus drėgmei, lengvai pašalinamas perteklius, maža pooperacinio jautrumo tikimybė, puikios mechaninės savybės.
12.2. | Savaime ėsdinantis dervinis cementas stiklo pluošto kaiščiams cementuoti | vnt. | 6 | Pritaikymas: stiklo pluošto, anglies, metalo, keramikos kaiščiai. Savaime ėsdinantis (self-etch), dvigubo kietėjimo (šviesa + cheminis) dervinis cementas, dvigubo kietėjimo cementas stiklo pluošto kaiščiams, Reikalavimai: savaiminio ėsdinimo ir surišimo be papildomų etch/primer. Tiekiamas su clicker automix sistema, 10 g pakuotė.
12 pirkimo dalis iš viso:
13. | Endodontiniai instrumentai :
13.1. | Endodontiniai instrumentai K-file | vnt. | 120 | Dydžiai : 006, 008, 010, 045, 045-80, ilgiai: 21/25/28/31mm, rankiniai, sterilūs, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Turi atitikti ISO 015-040, turėti CE žymėjimą. Sterilios pakuotės ne mažiau kaip po 6 vnt.
13.2. | Mašininės spiralės kanalų pildymui | vnt. | 120 | Ilgis 17mm/25mm/21mm . Dydžiai 001/002/003/004, į kampinį antgalį, daugkartinės, sterilizuojamos. Apsukos ne didesnės 300-600min-1. Pakuotėje ne mažiau 4 vnt.
13.3. | Endodontiniai lankstūs instrumentai K-flexofile | vnt. | 120 | Dydžiai : 015, 020, 025, 030, 035, 040, 015-040, ilgiai: 18/21/25/31mm, rankiniai, sterilūs,keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Sterili pakuotė ne mažiau 6vnt.
13.4. | Endodontiniai instrumentai pjaunančiomis savybėmis | vnt. | 60 | Dydžiai : 015, 020, 025, 030, 035, 040, 015-040, ilgiai: 21/25/28/31mm, rankiniai,sterilūs apvalaus formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Sterili pakuotė ne mažiau 6vnt.
13.5. | Endodontiniai instrumentai, pjaunančiomis savybėmis | vnt. | 60 | Dydžiai : 015, 020, 025, 030, 035, 040, 015-040, ilgiai: 21/25/28/31mm, rankiniai,sterilūs trikampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su silikonine rankenėle, su stoperiu. Sterili pakuotė ne mažiau 6vnt.
13.6. | Gutaperčos kondensoriai | vnt. | 80 | Rankinis instrumentas, pagamintas iš nerūdijančio plieno su plastmasine rankenėle (ISO spalvinis žymėjimas). Darbiniai ilgiai 21 mm, 25 mm, dydžiai: A, B, C, D, pakuotėje ne mažiau po 4vnt.
13.7. | Nikelio titano lydinio lankstūs instrumentai | vnt. | 60 | Dydžiai: 015, 020, 025, 030, 035, 040, 015-040,45, 50, 55, 60 ilgiai: 21/25mm, pagaminta iš nikelio titano lydinio, padidinto lankstumo, su plastikine rankenėle(ISO spalviniu žymėjimu), su silikoniniu stoperiu.
13.8. | Endodontiniai instrumentai skirti sunkiai prieinamiems kanalams | vnt. | 72 | Dydžiai: 006, 008, 010, 015, 020, ilgiai: 18/21/25mm, pagaminta iš nerūdyjančio plieno, labai agresyvūs, skirti kalcifikuotiems ir sunkiai praeinamiems kanalams, su plastikine rankenėle (ISO spalviniu žymėjimu), su silikoniniu stoperiu. Sterilūs.
13.9. | Rankinis endodontinsi instrumentas Plugger'is | vnt. | 6 | Gutaperčos plombavimui, dydžiai 1-2; 3-4.
13.10. | Endodontinis mašininis instrumentas kanalams gilinti Pjezoreamer | vnt. | 300 | Largo, pjezo gilintuvai į kampinį antgalį, 1,2,3,4,5,6 dydžių, 28/32mm ilgio, darbinė dalis 15mm/19mm, apsisukimai 800/1200min.
13.11. | Padidinto lankstumo mašininiai endodontiniai instrumentai | rinki-nys | 40 | Rinkinyje ne mažiau 6 vnt. Pagaminti iš nikelio-titano lydynio. Dydžiai X1/X2/X3/X4/X5;
13.12. | Mašininiai instrumentai | rinki-nys | 10 | Mašininiai sukamieji failai Labai lankstūs, saugūs, sterilizuojami . NiTi lydinys. SX, S1, S2, F1, F2, F3, F4, F5 Rinkinyje ne mažiau 6 vnt.
13 pirkimo dalis iš viso:
14. | Kempinėlės endodontinių adatėlių stoveliui | vnt. | 200 | Pakaitinės kempinėlės endododontinių adatėlių stoveliui
15. | Endodontinė liniuotė | vnt. | 10 | Skirta kanalo ilgiui matuoti. Pagaminta iš metalo atsparaus dezinfekcinėms medžiagoms.Sterilizuojama.
16. | Endodontiniai instrumentai PROTAPER tipo :Gutaperča | dėž | 10 | Monokonusinė gutaperča skirta plombuoti kanalus paruoštus Protaper tipo instrumentais. Dėž. ne mažiau 60 vnt.
17. | Cinko oksido milteliai | g | 500
18. | Eugenolis | ml | 100
19. | Kalcio hidroksido milteliai | g | 450
20. | Anestetikai, adatos, priešuždegiminiai, švirkštai;
20.1 | Anestetikai karpulėse | karpulė | 6000 | Anestetiko sudėtyje yra articaini hydrochloridum 40 mg, epinefrino hydrochlorido 0,012mcg. Vienoje karpulėje 1,7 ml (±0,2 ml). Supakuota saugioje metalinėje dėžutėje. *
20.2 | Anestetikai karpulėse | karpulė | 500 | Vienoje karpulėje 1,7 ml (±0,2 ml). Be vazokonstriktorių. Skirti nuskausminimui rizikos grupės žmonėms. *
20.3 | Antiseptiškas, hemostatiškas ir nuskausminantis vaistas, dedamas į alveolę | g | 50 | Preparatas, pasižymintis antiseptiniu, skausmą malšinančiu ir kraujavimą stabdančiu veikimu, tinkamas naudoti po sunkaus danties išrovimo, sušvelninantis skausmą infekuotoje alveolėje. Veikimas prasideda iš karto ir tęsiasi 1-2 val. Savaime rezorbuojasi. Pakuotėje 12 (±3)g.
20.4 | Hemostatinės kempinėlės, prisotintos sidabro koloidu | pak. | 10 | Želatinos ir smulkiadispersiško (koloidinio) sidabro derinys, kuris stabdo kraujavimą ir saugo žaizdą nuo pakartotino užkrėtimo. Kempinėlės, paliktos alveolėje, visiškai rezorbuojasi. Matmenys 14mmx7mmx7mm (±1 mm). Pakuotėse po 50 -100 vnt.
20.5 | Adatos karpuliniam anestetikui | vnt. | 6000 | Sterilios, vienkartinės dentalinės adatos, padengtos silikonu, dydis 0,3 x 25 mm; 0,4x35mm.
20.6 | Karpuliniai švirkštai | vnt. | 10
20 pirkimo dalis iš viso:
21. | Adatos kanalams plauti | vnt. | 300 | Lanksčios, 27G ir 30G
22. | Antiseptiškai, priešuždegimiškai veikiantis vaistas po dantų ekstrakcijos | but. | 5 | Sudėtyje yra trys antibiotikai: Neomicino sulfatas,Tirotricinas, Polimiksino-B-sulfatas. Indikacijos: pooperacinis, profilaktinis alveolitų gydymas. Pakuotė: buteliuke ne mažiau 50 vienetinių gabaliukų)
23. | Kempinės sterilios po dantų šalinimo | pak. | 10 | Naudojamos po dantų šalinimo (ekstrakcijos) hemostazei užtikrinti, kraujavimui stabdyti ir žaizdos vietai apsaugoti. Sterilios kempinėlės, supakuotos atskirai po vieną, pakuotėje ne mažiau kaip po 32 vnt.
24. | Antimikrobinė priemonė periodonto gydymui su piperacilinu | dėž | 1 | Paskirtis: Vietiniam gydymui esant lėtiniam arba agresyviam periodontitui. Naudojama kaip papildoma priemonė greta mechaninio periodonto kišenių valymo (SRP – scaling and root planing), siekiant sumažinti bakterinę infekciją ir pagreitinti gijimą.Sudėtis: Piperacilinum natricum – 100 mg/ml; Pakuotė : Sterilūs švirkštai su vienkartinėmis kaniulėmis arba aplikatoriais. Supakuota iki 10 švirkštų / kapsulių vienoje dėžutėje.
25. | Seilių voleliai | vnt. | 25000 | Pagaminti iš 100% medvilnės, dydis Nr.2.
26. | Seilių atsiurbėjai | vnt. | 20000 | Vienkartiniai, pagaminti iš permatomo plastiko, trumpi.(145-155 mm)
27. | Chirurginiai seilių atsiurbėjo antgaliai | dėž | 5 | Suteikia geresnes prieinamumo sąlygas. Naudojamas, kai dirbama su siauromis vietomis, šaknų užpildais. Vienkartiniai, pakuotėje po ne mažiau 20 vnt ., kartu pridėta tarpinė.
28. | Vakuuminiai siurbliai | vnt. | 400 | Plastikiniai siurbliai 15(±1) cm ilgio, vienkartiniai.Paskirtis: skysčių ir smulkių dalelių atsiurbimui iš burnos ertmės.
29. | Impregnuotos servetėlės pacientams, laikikliai:
29.1 | Impregnuotos servetėlės pacientams | vnt. | 16000
29.2 | Servetėlių laikiklis | vnt. | 5 | Metaliniai, naudojami pacientų servetėlėms prilaikyti
29 pirkimo dalis iš viso:
30. | Siūlas tarpdančiams | dėž. | 30 | Higieninis siūlas; dėžutėje, ne mažiau 25 m. ilgio
31. | Šepetėliai instrumentams plauti | vnt. | 10 | Metaliniais šereliais
32. | Odontologijos rankiniai instrumentai:
32.1 | Veidrodėliai | vnt. | 100 | Galvutės kotelis su metriniu sriegiu, fiziologiniu lenkimu, ergonominiu paviršiumi.
32.2 | Veidrodėlių koteliai | vnt. | 30 | Su gumine dalimi, neslystantys, tinkantys galvutei su metriniu sriegiu.
32.3 | Zondai | vnt. | 60 | Vienpusiai zondai, apvalus. Duralite metalo kotelis su spalvotais ˛žiedais kontrolei, rūšiavimui. Formos 23, 408, 3A, 6, 6A, 6XL, 9, 17
32.4. | Periodontologinis zondas | vnt. | 10 | Periodontologiniai,vienpusiai,apvalus DuraLite metalo kotelis su spalvotais ˛iedais, formos N12(˛ymėjimai 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12mm),N15(1-2-3..-15mm),NWHO,N22(2-4-6-8-12mm),N33(3-6-9-12mm),N8-11(3-6-8-11mm)
32.5. | Pincetai | vnt. | 20 | Nerūdijančio plieno. Kiekvienas vienetas gamintojo individualiai įpakuotas.
32.6 | Mentelės plomboms maišyti | vnt. | 20 | Kiekvienas vienetas gamintojo individualiai įpakuotas.
32.7 | Plombavimo teptukai | vnt. | 4 | Naudojamas plombavimui.
32.8 | Plombavimo mentelės - kimštukai | vnt. | 60 | Plombavimo instrumentai titanuota darbine dalimi, pagaminti iš aukščiausios kokybės nerudijančio plieno, išploninti, lankstūs DuraLite, formos 26T, 9T, LRT, 7T, 37T, 38T, 50T,51T, 20T
32 pirkimo dalis iš viso:
33. | Odontologinės chirurgijos instrumentai:
33.1 | Adatkotis | vnt. | 6 | Nerūdijančio plieno, tvirti, nelūžtantys, nelankstūs. Darbinė dalis 140 (±10) mm, patikimai laiko adatą. Pažymėti CE ženklu.
33.2 | Chirurginis šaukštelis | vnt. | 20 | Nerūdijančio plieno, tvirti, nelūžtantys, nelankstūs. Dydis Nr.1.
33.3 | Spaustukai (pinai) | vnt. | 4 | Nerūdijančio plieno, tvirti, nelūžtantys, nelankstūs.
33.4 | Žirklutės lenktos | vnt. | 5 | S formos. Darbinė dalis lenkta, 115 mm (±2 mm).
33.5 | Žirklutės tiesios | vnt. | 5 | Darbinė dalis su dantytais ašmenimis.
33 pirkimo dalis iš viso:
34. | GRACEY tipo kiuretės | vnt. | 50 | Daugkartinio naudojimo, aštrūs, medicininio plieno, galimas galandimas, atsparūs dezinfekcijai, autoklavuojami . Kiekvienas vienetas gamintojo individualiai įpakuotas.
35. | Replės įvairios | vnt. | 20 | Pirmos klasės nerūdijančio plieno instrumentai, atsparūs dezinfektantams, sterilizuojami iki 180C ,nelūžtantys nelankstūs. Rankena fiziologiniu ergonomišku lenkimu. Darbinė dalis su ranteliais, dengta grūdintu plienu, aštriais išplonintais galais. Replės nesunkiai uždedamos, kai likęs mažas dantų šaknies kraštas.
36. | Elevatoriai | vnt. | 25 | Pirmos klasės nerūdijančio plieno instrumentai , atsparūs dezinfektantams, sterilizuojami iki 180C , nelūžtantys, nelankstūs. Atraumatiški, ergonomiški, lengvi, skirti dantų šaknims ir jų viršūnėms šalinti, darbinė dalis su grioveliu, aštri.
37. | Ultragarsinio skalerio antgalinės galvutės | vnt. | 60 | Skirtos higienos operacijoms (akmenų šalinimui). Originalios, atitinknčios sriegį. Ženklinimas 1, 1S, 2,3,10Z,10X,10P. Turi tikti Satelec-Acteon skaleriui
38. | Antgaliai
38.1. | Kampinis antgalis | vnt. | 8 | Su LED pašvietimo funkcija (vidinis šviesos generatorius). Turi tikti naudoti pajungus prie orinio mikrovariklio su vidiniu aušinimu be pašvietimo. Vidinis vandens-oro mišinio padavimas. Grąžto fiksacija mygtuko pagalba. Redukcijos santykis 1:1. Sterilizuojama gariniame sterilizatoriuje iki 135 laips. C.
38.2. | Kampinis antgalis | vnt. | 8 | Su LED pašvietimo funkcija (vidinis šviesos generatorius). Turi tikti naudoti pajungus prie elekrtinio mikrovariklio su vidiniu aušinimu be pašvietimo. Vidinis vandens-oro mišinio padavimas. Grąžto fiksacija mygtuko pagalba. Redukcijos santykis 1:1. Sterilizuojama gariniame sterilizatoriuje iki 135 laips. C.
38.3. | Odontologinis antgalis-turbina su šviesa | vnt. | 8 | Antgalis turi būti nedidelių gabaritų, nesunkus, patogus darbui, svoris ne daugiau 53 g. Kompaktiška galvutė: skersmuo ne didesnis negu 12mm, galvutės aukštis ne didesnis negu 13,4mm. Galia ne mažiau 25W. Dviejų darbinių ratų (sparnuočių) technologija, ne mažiau 36 ašmenų sparnuotėje, kas užtikrina mažą vibraciją bei padidina turbinos galingumą. Esant didelėms apkrovoms, užtikrina pastovų sukimą, pastovią galią. Greito stabdymo sistema. Nulinio įtraukimo funkcija, užtikrinanti turbinos ilgaamžiškumą. Keraminiai rutuliniai guoliai. Radialinis oro srautas, trys oro padavimo taškai, kas mažina turbinos vibraciją. Apšvietimas ne mažiau 25000 lux, greitis ne mažiau 360.000/390.000 aps. Trys purškimo taškai. Galvutė su mygtuku. Autoklavuojamas prie 135 laipsnių temperatūros. Optinė lemputė su 25000lux apšvietimu, turi nepateikti savybių autoklavuojant (135 lais.) Turi tikti turimoms „Morita“ jungtims.
38.4. | Greitoji jungtis 47.3. pozicijoje nurodytam antgaliui | vnt. | 8 | 4 ertmių greitoji jungtis su reguliuojamu vandens padavimu, skirta turimiems klinikoje turbininiams antgaliams :TwinPower turbine PAR-4HX-O su šviesa
38.5. | Tiesus antgalis | vnt. | 4 | Turi tikti naudoti prijungus prie elektrinio mikrovariklio su vidiniu aušinimu; apsisukimų skaičius ne mažesnis 40000 aps/min.; Antgalio dantračių perdavimo santykis – 1:1 ; Antgalyje naudojami grąžteliai – 2,35 mm diametro; Antgalis sterilizuojamas 134 C garų autoklave.
38.6 | Guminės tarpinės greitąjai turbininio antgalio jungčiai | vnt. | 10 | O- rings greitąjai turbininio antgalio jungčiai su reguliuojamu vandens padavimu
38.7 | Lemputė turbinai | vnt. | 6 | Lemputė tinkanti turbinai TwinPower turbine PAR-4HX-O
38.8 | Rotorius tinkantis turbinai TwinPower | vnt. | 6 | Rotorius tinkantis turbinai TwinPower turbine PAR-4HX-O, lengvai keičiamas, kapsulėje
38 pirkimo dalis iš viso: | O-rings greitąjai turbininio antgalio jungčiai su reguliuojamu vandens padavimu 45,00 eur
39. | Matricos :
39.1 | Šviesai laidžių matricų rinkinys | vnt. | 240 | Rinkinį sudaro skirtingos matricos visoms dantų grupėms. Celiuloidinės, peršviečiamos ultravioletinių spindulių, galai smailėjantys, per vidurį platėjančios, išgaubtos
39.2 | Metalinių matricų kontūrinių rinkinys | rinki-nys | 6 | Išformuoto ekvatoriaus, pagamintos iš nerūdijančio lankstaus plieno plokštelės, per vidurį platėjančios, su užapvalintais galais, išgaubtos. Rinkinyje turi būti ne mažiau 30 vnt. - šešių rūšių, kiekvienos ne mažiau po 5 vnt.
39.3 | Šviesai laidžios, tiesios | vnt. | 400 | Šviesai laidžios, ilgis 10 (±5) mm .
39 pirkimo dalis iš viso:
40. | Guminiai žiedai instrumentams pažymėti | vnt. | 150 | Įvairių spalvų. Pakuotė po 50 vnt.
41. | Pasta apnašui nuimti ir dantų paviršiui poliruoti su fluoru | g | 200 | Universali profilaktinė pasta, turinti fluoro, pasižyminti valomosiomis ir poliruojančiomis savybėmis. Abrazyvinės dalelės darbo eigoje kinta nuo grubaus iki švelnaus rupumo.
42. | Karieso indikatorius | ml | 200 | Medžiaga, padedanti nustatyti sunkiai diagnozuojamas kariozines ertmes. Temperatūra -500C.
43. | Stikliukai plomboms maišyti | vnt. | 40 | Viena pusė neslidi.
44 | Grąžtai
44.1. | Endodontijai skirtas grąžtas | vnt. | 8 | Endo Z arba analogas. Kietmetalio grąžtas skirtas atidaryti ir praplėsti pulpos kamerai. Nekertanti viršūnė, nepažeidžia pulpos kameros. Pakuotė: 1 grąžtas
44.2. | Grąžtai kietmetalio turbinai | vnt. | 150 | Aštrūs, įv. dydžių, ilgis 19mm, 25mm.
44.3. | Kampiniam antgaliui | vnt. | 90 | Kampiniam antgaliui, aštrūs, ašmeniniai, žymėti, sertifikuoti, dydžiai nuo 010 iki 027, ilgis nuo 22 iki 34 mm.
44.4. | Tiesiam antgaliui | vnt. | 10 | Tiesiam antgaliui, aštrūs, ašmeniniai, žymėti, sertifikuoti, dydžiai nuo 010 iki 027, ilgis nuo 34 iki 125 mm.
44.5. | Grąžtai turbininiai, deimantiniai | vnt. | 2000 | Daugkartiniai, nerūdijančio plieno, galvanizuoti titano nitritu, darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo, šiurkštumo. Turi turėti spalvinį žymėjimą Skirti dirbti turbininiu antgaliu. Nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje turi būti apvalus, be aštrių briaunų. Atsparūs dezinfekuojantiems tirpalams ir karštai temperatūrai. Deimantas užneštas galvaniniu būdu, gerai kalibruoti.
44.6. | Kietmetalio grąžtai metalo-keramikos vainikėlių nupjovimui | vnt. | 20 | kietmetalio grąžtai, konuso formos su dantukais, turbinai, 160000rpm, galvutės ilgis ne didesnis 3,5mm, dydis 12mm, skirti keramikos ir metalo nupjovimui 45laipsnių kampu, vnt
44 pirkimo dalis iš viso:
45. | Odontologiniai kietmetalio chirurginiai grąžtai | vnt. | 20 | Pagaminami iš aukštos klasės metalo, karbido ar cirkonio. Aštrūs, prailginto konuso, atsparūs dezinfekcijai, autoklavuojami. Kiekvienas vienetas gamintojo individualiai įpakuotas.
46. | Pasta pulpos devitalizacijai | g | 30 | Be arseno.
47. | Apsauginės darbo priemonės :
47.1 | Apsauginiai akiniai nuo helio šviesos | vnt. | 4 | Reguliuojami 2 padėčių akiniai, oranžinės spalvos.
47.2 | Apsauginis skydelis pakeliamas | vnt. | 6 | Plastikinis apsauginis skaidrus skydas.
47.3 | Apsauginiai akiniai | vnt. | 6 | Skaidrūs.
47.4 | Apsauginis skydelis-akiniai | vnt. | 6 | Plastikiniai akiniai, šonuose pritvirtinti metaliniais laikikliais, kurie laiko plastikinį apsauginį skaidrų skydą.
47 pirkimo dalis iš viso:
48. | Didinamieji akiniai odontologams | vnt. | 2 | Didinimas: 3.2x; Darbinis atstumas: nuo 350 iki 450 mm; Svoris: 36 g; Dizainas: galima pasirinkti iš 5 rėmelio formų ir jų spalvų palečių.
49. | Tepalas lėtaeigiams odontologiniams antgaliams | ml | 2000 | Reikalavimai: Aerozolis (slėginis buteliukas) su purkštuku Talpa: 400 - 500 ml ;Skaidrus arba šviesiai gelsvas; neutralus kvapas ;Tinkamas naudoti esant sterilizacijos sąlygoms (iki 135 °C) Suderinamas su medicininiais metalais; Netoksiškas, be silikono, be chloro, neturi dervų Naudojamas po kiekvieno paciento arba bent kartą per dieną (pagal gamintojo instrukciją) Komplekte turi būti ilgas antgalis patogiam įpurškimui į antgalio kanalus.
50. | Tepalas greitaeigiams-turbininiams odontologiniams antgaliams | fl | 7 | Naudojamas siekiant užtikrinti ilgaamžį, sklandų ir saugų antgalio veikimą, sumažinti mechaninį nusidėvėjimą. Aerozolis, tinka „Morita“ firmos antgaliams (pagal antgalių gamintojo rekomendacijas). Naudojamas prieš sterilizaciją ir (arba) po kiekvieno paciento. Specialus ilgas metalinis vamzdelis (pridedamas) – tinka Morita antgliams sutepti .Tinka naudoti prieš autoklavavimą – iki 135 °C. Flakone 400 - 500 ml .„Morita AR Spray“ arba lygiavertis.
51. | Medžiagos dantų atspaudams:
51.1 | Alginatinė atspaudinė medžiaga,naudojama vienmomentiniams atspaudams (Hantalgin arba lygiavertė):
51.1.1 | Normalaus kietėjimo laiko | g | 81540 | Greitai kietėjanti masė naudojama vienmomentiniams atspaudams (Hantalgin arba lygiavertė), maišoma su vandeniu, pageidautina pakuotė ne mažiau kaip 453 g..Išlaiko dimensinį stabilumą daugiau kaip 24 val.
51.1.2 | Greito kietėjimo | g | 27180 | Su spalviniu reakcijos indikatoriumi, išlaiko dimensinį stabilumą daugiau kaip 24 val.
51.2 | Silikoninė atspaudinė medžiaga C tipo(51.2.1-51.2.4 to paties gamintojo)
51.2.1 | Silikoninė atspaudinė medžiaga C tipo | rinki-nys | 40 | Keramikos ir lietiems darbams. Komplekte : atspaud.medžiaga 900 (±50) g + korekcinė medžiaga 140(±10) ml + aktyvatorius 60 (±10) ml ("Xantopren" arba lygiavertė)
51.2.2 | Bazinė medžiaga | pak. | 40 | Pakuotė: 900(±50) g
51.2.3 | Korekcinė medžiaga | pak. | 40 | Pakuotė: 140(±10) ml. Aukšto, žemo, labai žemo klampumo
51.2.4 | Aktyvatorius | pak. | 50 | Pakuotė: 60 ml (±10 ml)
51.3 | Polivinil-siloksaninė masė atspaudams (A-tipo) (51.3.1-51.3.5 to paties gamintojo):
51.3.1 | Polivinil-siloksaninė atspaudinė medžiaga | rinki-nys | 5 | Komplekte: 600ml (±50) (bazinė medžiaga 300 (±25) ml + 300(±25) ml katalizatorius); korekcinė medžiaga 50(±5) ml x 2. Naudojama keramikos ir lietiems darbams, implantų restauracijoms
51.3.2 | Bazinė medžiaga | pak. | 30 | Pakuotė: 600(±50) ml (bazinė medžiaga 300 (±25) ml + 300(±25) ml katalizatorius)
51.3.3 | Korekcinė medžiaga | pak. | 40 | Pakuotė: 50(±5) ml x 2.
51.3.4. | Antgaliai, tinkantys 51.3.3 pozicijai, korekcinės atspaudinės masės dispenseriui maišyti | vnt. | 200
51.3.5. | Dispenseris, tinkantis 51.3.3 pozicijai, skirtas atspaudinei masei maišyti | vnt. | 5
51.4 | Polivinil-siloksaninė masė atspaudams (A-tipo) (51.4.1-51.4.4 to paties gamintojo):
51.4.1. | Bazinė medžiaga, atitinkanti 51.4 pozicijos komplektaciją | vnt. | 20 | Pakuotė: 800(±50) ml (bazinė medžiaga 400 (±25) ml + 400(±25) ml katalizatorius); Aukščiausias detalumas Itin hidrofiliška (<20 laipsnių) Aukštas ir ilgalaikis dimensinis stabilumas Galima atlieti 2-3 modelius Platus klampumų spektras Biosuderinama, nealergizuojanti Neutralus skonis ir kvapas. Maišymo santykis 1:1
51.4.2. | Korekcinė, atitinkanti 51.4 pozicijos komplektaciją | vnt. | 40 | Pakuotė: 50(±5) ml x 2; Keletos kietėjimo pozicijų: Extra light greitas (oranžinis), Extra light normalus (raudonas), Medium normalus (violetinis), Medium greitas (geltonas). Naudojama su dispenseriu, turinčiu masės maišymo antgalius
51.4.3. | Antgaliai, tinkantys 51.4.2. pozicijai, korekcinės atspaudinės masės dispenseriui maišyti | vnt. | 200
51.4.4. | Dispenseris, tinkantis 51.4.2. pozicijai, skirtas atspaudinei masei maišyti | vnt. | 5
51 pirkimo dalis iš viso:
52. Laikinas cementas dantų fiksavimui :
52.1. | Cinko oksido beeugenolinė pasta | rink. | 10 | Komplekte : milteliai 37(±2) g + skystis 16 ml (±2 ml) sudarytas iš karboksilato rūgšties darinių ar kitų rišiklių, bet be eugenolio. Skirta laikinai protezų fiksacijai
52.2. | Cementas laikinam dantų protezų cementavimui | rink. | 10 | Laikinas cementas be eugenolio, pastos pavidalo, pateikiamas tūbelėse rinkiniais po 50 g bazės ir 15 g aktyvatoriaus. Skirtas laikinų protezų fiksacijai
52 pirkimo dalis iš viso:
53. | Laikinų protezų medžiagos ir priemonės:
53.1. | Plastmasė laikinų fiksuotų protezų gamybai | vnt. | 10 | Savaiminio kietėjimo dervinio pagrindo medžaga laikinų vainikėlių ir tiltų gamybai bei perbazavimui. Dviejų komponentų, pateikiama kartridžuose. A2; A3 spalvų.
53.2. | Maišymo antgaliukai laikinų protezų plastmasei, tinkantys 53.1 pozicijai | vnt. | 100
53.3. | Kompozitinė medžiaga laikiniems fiksuotiems protezams gaminti | vnt. | 10 | Cheminio kietėjimo, estetiška, tinka laikinų vainikėlių, tiltų, įklotų, užklotų, venyrų gamybai., A1; A2; A3 spalvų; galima koreguoti ir individualizuoti takiais kompozitais. Tinka ilgalaikiams laikiniems fiksuotiems protezams gaminti. Pateikiama kartridžuose.
53.4. | Maišymo antgaliukai laikinų protezų plastmasei, tinkantys 53.3. pozicijai | vnt. | 100
53.5 | Plastmasė nuimamų protezų bazei pataisyti gydytojo kabinete | rinkinys | 4 | Komplekte: 80 (±5) g milteliai+50(±5) ml skystis+ adhezyvas (GC "Reline" arba lygiavertis)
53 pirkimo dalis iš viso:
54. | Skysta kalkė | ml | 750
55. | Vaškas laikiniems vainikėliams | g | 200 | Naudojamas įklotams ir laikiniems plast. vainikėliams gaminti ("Lavax" arba lygiavertis)
56. Cementai
56.1. | Cinko fosfatinis cementas (56.1.1.-56.1.3. to paties gamintojo):
56.1.1. | Cinko fosfatinis cementas | rinkinys | 4 | Komplekte: milteliai 100 (±5) g + skystis 40(±5) ml. Naudojamas pastoviam cementavimui. Normalaus kietėjimo. ("Harward" arba lygiavertis)
56.1.2 | Milteliai | pak. | 30 | Pakuotė: 100(±5) g
56.1.3 | Skystis | pak. | 30 | Pakuotė: 40(±5) ml
56.2. | Derva modifikuotas stiklo jonomerinis cementas | rinkinys | 6 | Skirta vainikėlių bei tiltų cementavimui. („Relyx luting cement“ arba lygiavertė). Rinkinyjee : milteliai 16(±1) g + skystis 11(±1) ml.
56.3. | Derva modifikuotas dvigubo kietėjimo savaime besirišantis stiklojonomerinis cementas "automix" tipo švirkšte. | pak. | 10 | Skirtas vainikėlių, tiltų, kaiščių ir t.t.cementavimui .Įpakavimas:dvigubame švirkšte pastos pavidale. Pakuotė ne mažiau 8,5g.
56.3.1. | Maišymo antgaliukai | vnt. | 100 | Maišymo antgaliukai, tinkantys 56.3. pozicijai
56.4. | Dervomis sustiprinto stiklojonomerinio cemento rinkinys | rink. | 10 | Universalus (metalinių, metalo keramikos ir kt. vainikinių, tiltinių protezų, įklotų, užklotų cementavimui). Pateikiamas rinkiniais po 15 g miltelių (su HEMA dervine matrica ir fluoro aliuminio silikato stiklo užpildu) ir 8 g skysčio (su 2-hidroksietilmetakrilatu, UDMA) bei 7 g kondicionierius (su geležies chloridu ir citrinos rūgšties monohidratu).
56 pirkimo dalis iš viso:
57. | Sąkandžio registravimo masė | vnt. | 10 | VPS (A- silikono) pagrindu, tiksotropinė medžiaga sąkandžio registravimui; darbinis laikas daugiau kaip 20 sek.; kietėjimo laikas burnoje ne trumpesnis kaip 45 sek.; pateikiama vienetais:kartridžais (2 x 50 ml), komplekte bent 10 vnt. maišymo antgaliukų.
58. | Plastikiniai kaiščiai įklotų formavimui | vnt. | 120 | Kultiniai kaiščiai tiesioginiam įklotų formavimui, lankstūs, plastikiniai, gerai išlaikantys formą, spalvos: žalia, oranžinė; pateikiami dėžutėmis po 60 vnt.
59. | Preparatas atspaudų šaukštams, instrumentams valyti | tab. | 400 | Tirpina alginato, cinko oksido eugenolio, karboksilatinių, fosfatinių cementų, adhezyvinių lakų likučius be ultragarsinės vonelės. Viena tabletė - ne mažiau kaip 0,5 litro tirpalo. Tinka naudoti ne mažiau kaip 2 dienas.
60. | Universalus adhezyvas šaukštams | vnt. | 10 | Pakuotė: but. ne mažiau 10 ml.
61. | Šaukštai dentalinių atspaudų paėmimui:
61.1 | Plastmasiniai | vnt. | 250 | Įvairių dydžių.
61.2 | Metaliniai | vnt. | 50 | Įvairių dydžių.
61 pirkimo dalis iš viso:
62. | Vienkartiniai dantų šepetėliai pacientui | vnt. | 100 | Dantų šepetėliai impregnuoti dantų pasta
63. | Spalvų raktas | vnt. | 6 | VITA 3 D spalvų raktas, atspalviai suskirstyti į 5 grupes nuo 1M iki 5M
64. | Vienkartinė apsauga odontologinės kėdės galvos atlošui | vnt. | 500 | Higienos užtikrinimas apsaugant odontologinės kėdės galvos atlošą nuo tiesioginio kontakto su pacientu. Tipas: Vienkartinė, skirta vienam pacientui. Išmatavimai: ~27–33 cm (aukštis) × 25–30 cm (plotis) – turi tikti daugumai odontologinių kėdžių modelių.
65. | Dantų muliažas | vnt. | 6 | Didelis, patogus laikyti rankoje, lengvas. Spalvotas. Kartu su dantų šepetuku.
66. | Dantų apnašo indikavimo priemonė | pak. | 10 | Patentuota priemonė pastos pavidalu, užtepus ant dantų ir esant apnašui, pakeičia spalvą. Pakuotė: tūbelėse ne mažiau kaip po 40g .
67. | Dispenseriai plombinėms kapsulėms | vnt. | 6 | Universalūs, „Pistoleto “ formos, daugkartinio naudojimo
68. | Rengeno priemonės:
68.1. | Fosforinių plokštelių laikikliai | vnt. | 12 | Skirtingų pozicijų
68.2. | Fosforinių plokštelių | vnt. | 10 | Standartinis ~31 × 41 Dažniausiai naudojamas suaugusiems. Medžiaga: fotostimuliuojamas fosforas (PSP – photostimulable phosphor). Lankstumas: plonos ir lanksčios, komfortiškos pacientui . Rezoliucija: 20–25 lp/mm (priklausomai nuo gamintojo). Pakartotinis naudojimas: ~500 nuskaitymų (jei nepažeistos).
68.3. | Vienkartiniai apsauginiai maišeliai fosforinėms plokštelėms | vnt. | 3000 | Vienkartinių įmaučių fosforinėms plokštelėms, tinkančių 68.2 pozicijai
68.4 | Vienkartiniai panoraminio rentgeno aparato kandikliui | vnt. | 600 | Maišeliai vienkartiniai panoraminio rentgeno aparato kandikliui
68 pirkimo dalis iš viso:
69. | Plastiko dėžės:
69.1. | Plastiko dėžės | vnt. | 5 | Paskirtis :skirtos instrumentų transportavimui į sterilizacinę 24 L talpos), kurių matmenys: 38,5 x 29 x 31,5 cm.
69.2. | Plastiko dėžės | vnt. | 10 | Paskirtis :skirtos instrumentų transportavimui į sterilizacinę 24 L talpos), kurių matmenys: 62 L talpos), kurių matmenys: 59,5 x 40 x 37 cm.
69 Pirkimo dalis iš viso:
70 | Balinimo kapos | vnt. | 50 | Apvalios, 120(±2) mm storio
71. | Apekso lokatorius | vnt. | 2 | 1. Būtina skaitmeninės šaknies viršūnės vietos indikacija. 2. Prietaiso ekranas: matomas danties modelis, vaizdinė danties šaknies vietos indikacija, elemento būklė. 3.Naudojama galia ne didesnė 0,1W. 4. Prietaiso masė su baterija ne daugiau 175 g. 5.Matmenys ne daugiau 120x65x28 mm. 6.Komplektacija: pagrindinis blokas 1vnt., lūpinis kontaktas 2vnt., maitinimo elementų komplektas 1vnt., jungiamasis laidas 1vnt., endodontinės adatėlės kontaktas 1vnt., endodontinės adatėlės ilgiklis 1 vnt.
72. | Sodapūtė | vnt. | 1 | Skirta apnašų valymui virš dantenų.Antgalis jungiamas tiesiogiai prie turbininio antgalio jungties per adapterį (KaVo, W&H, BienAir,MIDWEST, SIRONA).Antgalis pasisuka 360° kampu.Ties viršūne esantis silikoninis žiedas neleidžia išslysti antgaliui iš rankų.120° lenktas purkštukas, 23 g talpos skaidrus miltelių konteineris.Antgalio ilgis 205 mm. Antgalio aukštis 70 – 95 mm priklausomai nuo jungties. Svoris 114 g.Oro padavimas per turbininio antgalio rankovę, slėgis nuo 3 iki 4 bar.Vandens padavimas per turbininio antgalio rankovę, srovės stiprumas 15 ml/min ± 5 ml/min.Sterilizuoti galima purkštukus, antgalio viršūnes, silikoninį žiedą ir plastikinę priekinę antgalio korpuso dalį.Negalima sterilizuoti miltelių konteinerio ir jo dangtelio, plastikinės galinės antgalio korpuso dalies, metalinės ašies ir turbininio antgalio adapterio.Sterilizuoti B tipo gariniame sterilizatoriuje, 134° C, 18 minučių, slėgis 2 bar. Standartinis komplektas: • Sodapūtė su adapteriu • 120° „SUPRA“ purkštukas • Miltelių konteineris „SUPRA“ • 2 valymo strypeliai • 10 miltelių „CLASSIC“pa akeliai po 20 g • 2 miltelių „PEARL“ pakeliai po 20 g
72 pirkimo dalis iš viso:
* Pažymėtos prekės privalo turėti vaisto registracijos pažymėjimo kopiją. Šių reikalavimų laikymasis yra privaloma sutarties sąlyga ir bus tikrinamas sutarties vykdymo metu.

## Lapas1
Alina G | 5639 | 17
Asta | 5639
Birutė | 5639
Daliute | 5639
Danguole | 5639
Danutė | 5639
Gita | 5639
Irena R | 5639
Irena V | 5639
Jekaterina | 5639
Laimutė | 5639
Lina | 5639
LinaS | 5639
Margarita | 5639
Rasa | 5639
ReginaS | 5639
Roma | 5639
Laimutė | 5644 | 1
Asta | 5645 | 5
Danutė | 5645
Gita | 5645
Irena R | 5645
Jekaterina | 5645
Edita | 5646 | 7
Irena V | 5646
LinaS | 5646
Margarita | 5646
Rasa | 5646
ReginaS | 5646
ReginaV | 5646
Alina G | 5652 | '11-4=7
Daliute | 5652
Danguole | 5652
Edita | 5652
Gita | 5652
Irena R | 5652
Jekaterina | 5652
Laimutė | 5652
Lina | 5652
ReginaS | 5652
ReginaV | 5652
Birutė | 5663 | '8-1=7
Daliute | 5663
Daliute | 5663
Jekaterina | 5663
Laimutė | 5663
LinaS | 5663
ReginaS | 5663
ReginaV | 5663
Birutė | 5668 | 7
Danguole | 5668
Gita | 5668
Jekaterina | 5668
Lina | 5668
ReginaS | 5668
ReginaV | 5668
Birutė | 5702 | 8
Daliute | 5702
Edita | 5702
Gita | 5702
Jekaterina | 5702
Laimutė | 5702
ReginaV | 5702
Laimutė | 5702
Birutė | 5756 | 1
Gita | 5833 | 1
Alina G | 5841 | 1
119454
26190
18390
5498
27522
10515
29366.85
104273.1
31761.9
7050
110061.6456
9528
5684
2977.65
24642.58
5627.4
3884
10175.95
31346.26
4078.3
1346.4
465
99755.54
1061.36
2830
1365
48081.18
18306.5
4296
6475.5
571
5800
24319.86
113106.4
870
8500.88
4232.5
1061.36
2830
1365
48081.18
18306.5
4296
6472.5
571
5800
24319.86
1261.5
127968.28