| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  | TECHNICAL SPECIFICATION |
| --- | --- | --- |
|  | Informacija apie perkamas prekes: | Information about purchasable goods: |
|  | Perkamos prekės (tikslus pirkimo objektas bus nurodomas konkrečiame pirkime): - 110 kV skyrikliai - 330 kV skyrikliai - 400 kV skyrikliai (toliau – Prekės) | Purchasable goods (The exact object of purchase will be specified in the specific procurement): 110 kV disconnectors 330 kV disconnectors 400 kV disconnectors (hereinafter – Goods). |
|  | Prekių pristatymo adresas: Pristatymo adresas bus nurodytas konkrečiame pirkime. | Goods delivery address: Adress will be specified in specific procurement. |
|  | Techniniai reikalavimai Prekėms nurodyti šios Techninės specifikacijos 1-3 prieduose (tikslus pirkimo objektas bus nurodomas konkrečiame pirkime). | Technical requirements for Goods are specified in Annexes 1-3 to the Technical Specification (The exact object of purchase will be specified in the specific procurement). |
|  | Prekei turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija, skaičiuojama nuo jų pristatymo Perkančiajam subjektui dienos. | Goods must be covered by not less than 24 months warranty starting from the date of their delivery to the Contracting Entity. |
|  | Prekės turi būti naujos, pagamintos ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki pristatymo dienos, anksčiau niekur nenaudotos, tinkamos naudoti pagal paskirtį. | Goods must be new, manufactured not earlier than 6 months before delivery day, not previously used, and suitable for their intended use. |
|  | Prekės turi būti supakuotos gamyklinėje pakuotėje. Prekės pristatomos Perkančiajam subjektui šios Techninės specifikacijos 1.2 punkte nurodytu adresu, nepažeistose gamyklinėse pakuotėse (pakuotė turi būti be mechaninių pažeidimų, nepažeista drėgmės ir kitų veiksnių). Už Prekių iškrovimą ir pastatymą Perkančiojo subjekto nurodytoje sandėliavimo vietoje atsakingas Tiekėjas. | Goods must be packed in the factory packaging. Goods shall be delivered to the Contracting Entity at the address specified in point 1.2 of the Technical Specification in undamaged factory packaging (packaging shall be free from mechanical damage, damage from moisture and other factors). The Supplier shall be responsible for unloading and placing of the Goods at the storage place specified by the Contracting Entity. |
|  | Prekių pristatymo laikas turi būti derinamas likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki planuojamo pristatymo. Tikslus pristatymo terminas nurodomas 2 valandų tikslumu. Tiekėjas privalo turėti visą reikalingą įrangą krovinio iškrovimui. Vykdant iškrovimo darbus Perkančiojo subjekto sandėliuose Tiekėjo atstovai turi turėti visus darbui su krovimo mechanizmais reikalingus leidimus ir pažymėjimus bei asmenines apsaugos priemones. Krovimo darbų metu privaloma laikytis visų darbų saugos reikalavimų. Derinant pristatymo laiką Perkantysis subjektas gali pareikalauti nurodyti krovimo darbus vykdančių asmenų vardų ir pavardžių, telefono numerių, automobilių valstybinių numerių. Pažeidus šio punkto reikalavimus Perkantysis subjektas gali nepriimti Prekių ir/ar neįleisti Tiekėjo į sandėlio teritoriją, nepratęsiant Sutarties termino. | The delivery time of the Goods must be coordinated at least 2 working days before the planned delivery. The exact delivery time is specified with an accuracy of 2 hours. The Supplier must have all the necessary equipment for cargo unloading. When carrying out unloading work in the warehouses of the Contracting Entity, the Supplier's representatives must have all the necessary permits and certificates for work with loading mechanisms, as well as personal protective equipment. During loading operations, all occupational safety requirements must be strictly adhered to. When coordinating the delivery time, the Contracting entity may require the names and surnames of the persons carrying out the loading work, telephone numbers, car license plates. In case of violation of the requirements of this point, the Contracting entity may not accept the Goods and/or not allow the Supplier to enter the warehouse territory, without extending the term of the Agreement. |
|  | Tiekėjas ne vėliau kaip likus 10 kalendorinių dienų iki prekių pristatymo Perkančiojo subjekto atstovui pateikia prekių pakavimo informaciją, kurioje turi būti nurodyta: pakuočių skaičius, matmenys, svoris, krovimo instrukcijos bei reikalavimai sandėliavimo sąlygoms. | The Supplier, no later than 10 calendar days prior to the delivery of the goods, shall provide the Contracting Entity's representative with information about the packaging of the goods, which must include: the number of packages, dimensions, weight, loading instructions, and requirements for storage conditions. |
|  | Prekės turi būti supakuotos ir paruoštos ilgalaikiam sandėliavimui. Prekės turi būti supakuotos su nuo atmosferos poveikio saugančiomis priemonėmis, jeigu jos yra numatytos gamintojo. | Goods must be packed and prepared for long-term storage. Goods must be packaged with weatherproofing measures, if provided by the manufacturer. |
|  | Kartu su pristatomomis Prekėmis turi būti pateikiami dokumentai: - Gamyklinių bandymų protokolai - Surinkimo ir eksploatavimo instrukcija - Prekių brėžiniai - Prekių ir jų dalių pakavimo lapas | Along with the delivered Goods, the documents shall be delivered: - Reports of factory acceptance testing - Assembly and operating instructions - Drawings of the Goods - Packing list for Goods and their parts |
|  | Tiekėjas, esant Perkančiojo subjekto poreikiui, privalo užtikrinti 2 Perkančiojo subjekto atstovų dalyvavimą (be kelionės ir apgyvendinimo išlaidų) Prekių gamykliniuose bandymuose. Tiekėjas privalo ne vėliau kaip prieš 4 savaites iki gamyklinių bandymų informuoti Perkantysis subjektas apie bandymų datą ir vietą. Perkantysis subjektas priima sprendimą apie būtinumą dalyvauti gamykliniuose bandymuose ir praneša apie jį Tiekėjui ne vėliau kaip per 3 savaites nuo informacijos apie bandymų datą ir vietą gavimo dienos. | The Supplier, in case of the Contracting entity need, must ensure the participation of 2 Contracting entity 's representatives (excluding travel and accommodation costs) in the factory testing of the Goods. The Supplier must inform the Contracting entity of the date and place of the test no later than 4 weeks before the factory test. The Purchaser shall make a decision on the necessity to participate in the factory tests and notify the Supplier thereof no later than within 3 weeks from the date of receipt of the information on the date and place of the tests. |
|  | Prekė turi turėti techninių duomenų lenteles, sudarytas pagal šios Techninės specifikacijos 4 priedą. | Goods shall have technical data sheets drawn up in accordance with Annex 4 of the Technical Specification. |
|  | Priedai: | Annexes: |
| 1 priedas – Techniniai reikalavimai 110 kV skyrikliams (tikslus pirkimo objektas bus nurodomas konkrečiame pirkime); |  | Annex 1 – Technical requirements for 110 kV disconnectors (The exact object of purchase will be specified in the specific procurement); |
| 2 priedas – Techniniai reikalavimai 330 kV skyrikliams (tikslus pirkimo objektas bus nurodomas konkrečiame pirkime); |  | Annex 2 – Technical requirements for 330 kV disconnectors (The exact object of purchase will be specified in the specific procurement); |
| 3 priedas – Techniniai reikalavimai 400 kV skyrikliams (tikslus pirkimo objektas bus nurodomas konkrečiame pirkime). |  | Annex 3 – Technical requirements for 400 kV disconnectors (The exact object of purchase will be specified in the specific procurement). |
| 4 priedas – Standartiniai techniniai reikalavimai pirminių įrenginių techninių duomenų lentelėms. |  | Annex 4 – Standard Technical Requirements for Nameplates of Primary Equipment. |