VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

| Pirkimo Nr. 3348279 dalyviams |  | 2025-07-22 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

DĖL TARPTAUTINĖS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „VMKL-55735-3 MEDICININĖS ĮRANGOS PIRKIMAS. KONSOLĖS“ ATVIRO KONKURSO BŪDU (PIRKIMO NR. 3348279) ATSAKYMO Į PATEIKTĄ RAŠTĄ

Informuojame, kad buvo gautas tiekėjo prašymas dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo. Perkančioji organizacija nekeičia pasiūlymų pateikimo termino vadovaudamasi pirkimo sąlygų 1 priedo 3 punktu „Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo dienos“, nes susipažinimas su pasiūlymais yra 2025-07-29, ir paaiškina Pirkimo sąlygas:

PRAŠYMAS:

„Techninės specifikacijos (1 PD; 2 PD; 4 PD) reikalauja kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos lubinės konsolių sistemos brėžinys (iš šono, iš viršaus) kuriuose būtų atvaizduojami visi pagrindiniai konsolės išmatavimai.

Kad galėtume pateikti brėžinius, mums reikalingi patalpų planai arba bent jau patalpų aukščiai iki perdangos ir pakabinamų lubų. Prašome patikslinti.“

ATSAKYMAS:

Perkančioji organizacija, išnagrinėjusi gautą prašymą, atkreipia dėmesį, kad techninėje specifikacijoje 1, 2 ir 4 pirkimo dalims numatytas reikalavimas: „Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas siūlomos lubinės konsolių sistemos brėžinys (iš šono, iš viršaus) kuriuose būtų atvaizduojami visi pagrindiniai konsolės išmatavimais (*.doc, *docx, *.pdf, *.jpeg arba lygiaverčiais formatais)". Techninės specifikacijos reikalavimas numato, kad turi būti pateikiamas konsolių sistemos brėžinys su pagrindiniais išmatavimais, tačiau perkančioji organizacija neprašo konsolės atvaizdavimo konkrečioje patalpoje, todėl patalpų planai nėra pateikiami.“