## Sheet1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA DIAGNOSTIKOS REAGENTAMS BEI PAPILDOMOMS PRIEMONĖMS
DIAGNOSTINIAI REAGENTAI, KALIBRACINĖS IR KONTROLINĖS MEDŽIAGOS, PAPILDOMOS PRIEMONĖS DARBUI SU AUTOMATINE INTEGRUOTA KLINIKINĖS CHEMIJOS IR IMUNOCHEMINIŲ TYRIMŲ ANALIZINE SISTEMA
1.1. Reagentai bei papildomos priemonės automatinei integruotai biochemijos ir imunologijos sistemai
Analizatoriaus pavadinimas
Vertinamas tik visas pasiūlymas, atitinkantis visus kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. (įskaitant kasdieninės kokybės kontrolės tyrimus, bet neįskaitant kalibracijų) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Tiekėjo pastabos ir pasiūlymai
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Diagnostiniai reagentai, kalibracinės ir kontrolinės medžiagos, bei papildomos priemonės, skirtos darbui su automatine integruota analizine sistema. Prietaisas turėtų būti suteikiamas pagal panaudą, techniškai tvarkingas
Bendrieji reikalavimai
| Reagentai ir priemonės | Turi būti tinkami siūlomam analizatoriui, rekomenduojami gamintojo, atitinkantys tyrimo metodą.
Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimui atlikti būtinos priemonės: reagentai, kalibravimo ir kontrolinės medžiagos, skiedikliai, plovikliai, buferiai, kiuvetės, vanduo ir kitos priemonės, pagal numatytas gamintojo rekomendacijas.
| Kalibracinės medžiagos | Tiekėjai privalo pateikti visų kalibracinių medžiagų/ kalibruojamų analičių: kalibravimo dažnį, kalibratorių skaičių, kalibratorių stabilumą atidarius, kiek kalibracijų galima atlikti iš pakuotės, paruošimo reikalavimus, laikymo sąlygos.
| Kontrolinės medžiagos | Tiekėjai privalo pateikti visų kontrolinių medžiagų/ kontroliuojamųjų analičių: kontrolinės medžiagos lygius, kontrolinių medžiagų stabilumą atidarius, paruošimo reikalavimus, laikymo sąlygas.
| CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC | Visi reagentai ir priemonės turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme.
| Reagentų paruošimas | Visi naudojami reagentai pilnai paruošti darbui (nereikia gaminti, skiesti rankiniu būdu)
| Pakuotės | Tiekėjai turi pasiūlyti tokias reagentų, kalibracinių, kontrolinių medžiagų ir visų kitų priemonių pakuotes (įvertinant atliekamų testų skaičių iš pakuotės, sunaudojamas priemones ir kita), kuriuos būtų racionaliai/ekonomiškai panaudotos, dalinamos, garantuojant stabilumą nuo atidarymo.
| Naudojimo instrukcijos, darbo metodikos bei saugos duomenų lapai | Turi būti pateiktos lietuvių kalba reagentų, kalibravimo ir kontrolinių medžiagų, kitų priemonių naudojimo instrukcijos, darbo metodikos bei saugos duomenų lapai.
| Lygiavertės prekės atitikimas | Visiems nurodytiems tyrimams/testams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis ir objektyviomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
| Tiekėjo patirtis | Tiekėjas turi būti instaliavęs tokio modelio analizatorių Lietuvos gydymo įstaigose ne mažiau nei 3 metus. Pateikti laisvos formos pažymą su įstaigų sąrašu. | [8 empty] | BIOCHEMINIAI TYRIMAI |  |  |  | BIOCHEMINIAI TYRIMAI |  |  |  | BIOCHEMINIAI TYRIMAI |  |  |  | BIOCHEMINIAI TYRIMAI |  |  |  | BIOCHEMINIAI TYRIMAI |  |  |  | BIOCHEMINIAI TYRIMAI |  |  |  | BIOCHEMINIAI TYRIMAI |  |  |  | BIOCHEMINIAI TYRIMAI |  |  |  | BIOCHEMINIAI TYRIMAI |  |  |  | BIOCHEMINIAI TYRIMAI |  |  |  | BIOCHEMINIAI TYRIMAI |  |  |  | BIOCHEMINIAI TYRIMAI |  |  |  | BIOCHEMINIAI TYRIMAI |  |  |  | BIOCHEMINIAI TYRIMAI |  |  |  | BIOCHEMINIAI TYRIMAI |  |  |  | BIOCHEMINIAI TYRIMAI |  |  |  | BIOCHEMINIAI TYRIMAI |  |  |  | BIOCHEMINIAI TYRIMAI |  |  |  | BIOCHEMINIAI TYRIMAI
| Specialistų kvalifikacija | Remonto darbus ir techninio aptarnavimo paslaugą tiekėjas turi teikti visą sutarties galiojimo laikotarpį. Gamintojo apmokyti ir sertifikuoti serviso specialistai turi turėti gamintojo apmokymo sertifikatus (pateikti tai įrodančius sertifikatus). Specialistai turi turėti patirties prižiūrint šio modelio įrangą ne mažiau nei 3 metus. Pateikti laisvos formos pažymą su įstaigų sąrašu. | [6 empty] | GOD/PAP metodas | 24 000 | 1. | Gliukozė | GOD/PAP metodas | 24 000 | 1. | Gliukozė | GOD/PAP metodas | 24 000 | 1. | Gliukozė | GOD/PAP metodas | 24 000 | 1. | Gliukozė | GOD/PAP metodas | 24 000 | 1. | Gliukozė | GOD/PAP metodas | 24 000 | 1. | Gliukozė | GOD/PAP metodas | 24 000 | 1. | Gliukozė | GOD/PAP metodas | 24 000 | 1. | Gliukozė | GOD/PAP metodas | 24 000 | 1. | Gliukozė | GOD/PAP metodas | 24 000 | 1. | Gliukozė | GOD/PAP metodas | 24 000 | 1. | Gliukozė | GOD/PAP metodas | 24 000 | 1. | Gliukozė | GOD/PAP metodas | 24 000 | 1. | Gliukozė | GOD/PAP metodas | 24 000 | 1. | Gliukozė | GOD/PAP metodas | 24 000 | 1. | Gliukozė | GOD/PAP metodas | 24 000 | 1. | Gliukozė | GOD/PAP metodas | 24 000 | 1. | Gliukozė | GOD/PAP metodas | 24 000 | 1. | Gliukozė | GOD/PAP metodas | 24 000 | 1. | Gliukozė | GOD/PAP metodas
| Techninė priežiūra | Tiekėjas turi užtikrinti analizatoriaus nepertraukiamą techninį aptarnavimą visą parą sutarties galiojimo laikotarpiu. Gavus pranešimą apie analizatoriaus gedimą, tiekėjas nedelsiant turi pašalinti sutrikimus prisijungus nuotoliniu būdu, arba kitomis priemonėmis. Turi atvykti reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas - serviso inžinierius ir pašalinti gedimą. Tiekėjas privalo įvertinti ar yra pajėgus įvykdyti nepertraukiamą techninį aptarnavimą. Techninės priežiūros ar remonto metu naudojamos tik originalios, naujos, nenaudotos atsarginės detalės. Nepavykus sutaisyti analizatoriaus per 3 darbo dienas, turi būti pakeičiamas kitu, lygiaverčiu. | [6 empty] | GOD/PAP metodas | 24 000 | 1. | Gliukozė | GOD/PAP metodas | 24 000 | 1. | Gliukozė | GOD/PAP metodas | 24 000 | 1. | Gliukozė | GOD/PAP metodas | 24 000 | 1. | Gliukozė | GOD/PAP metodas | 24 000 | 1. | Gliukozė | GOD/PAP metodas | 24 000 | 1. | Gliukozė | GOD/PAP metodas | 24 000 | 1. | Gliukozė | GOD/PAP metodas | 24 000 | 1. | Gliukozė | GOD/PAP metodas | 24 000 | 1. | Gliukozė | GOD/PAP metodas | 24 000 | 1. | Gliukozė | GOD/PAP metodas | 24 000 | 1. | Gliukozė | GOD/PAP metodas | 24 000 | 1. | Gliukozė | GOD/PAP metodas | 24 000 | 1. | Gliukozė | GOD/PAP metodas | 24 000 | 1. | Gliukozė | GOD/PAP metodas | 24 000 | 1. | Gliukozė | GOD/PAP metodas | 24 000 | 1. | Gliukozė | GOD/PAP metodas | 24 000 | 1. | Gliukozė | GOD/PAP metodas | 24 000 | 1. | Gliukozė | GOD/PAP metodas | 24 000 | 1. | Gliukozė | GOD/PAP metodas
| Personalo mokymas, konsultacijos | Turi būti atliktas reikiamą kompetenciją turinčio tiekėjo atstovo personalo mokymas ir pastovios konsultacijos darbo sistema klausimais pagal PO iškilusį poreikį darbo metu, visą sutarties galiojimo laikotarpį. Tiekėjo paskirtas kompetetingas konsultantas turi būti ligoninės personalui pasiekiamas, bet kuriuo paros metu, bet kokiomis ryšio priemonėmis, į iškilusius klausimus privalo atsakyti 1 valandos bėgyje. | [8 empty] | 1.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 1.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 1.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 1.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 1.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 1.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 1.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 1.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 1.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 1.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 1.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 1.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 1.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 1.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 1.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 1.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 1.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 1.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 1.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
Specialieji reikalavimai reagentams
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | [8 empty] | Arsenazo metodas | 2 000 | 7 | Kalcis (Ca) | Arsenazo metodas | 2 000 | 7 | Kalcis (Ca) | Arsenazo metodas | 2 000 | 7 | Kalcis (Ca) | Arsenazo metodas | 2 000 | 7 | Kalcis (Ca) | Arsenazo metodas | 2 000 | 7 | Kalcis (Ca) | Arsenazo metodas | 2 000 | 7 | Kalcis (Ca) | Arsenazo metodas | 2 000 | 7 | Kalcis (Ca) | Arsenazo metodas | 2 000 | 7 | Kalcis (Ca) | Arsenazo metodas | 2 000 | 7 | Kalcis (Ca) | Arsenazo metodas | 2 000 | 7 | Kalcis (Ca) | Arsenazo metodas | 2 000 | 7 | Kalcis (Ca) | Arsenazo metodas | 2 000 | 7 | Kalcis (Ca) | Arsenazo metodas | 2 000 | 7 | Kalcis (Ca) | Arsenazo metodas | 2 000 | 7 | Kalcis (Ca) | Arsenazo metodas | 2 000 | 7 | Kalcis (Ca) | Arsenazo metodas | 2 000 | 7 | Kalcis (Ca) | Arsenazo metodas | 2 000 | 7 | Kalcis (Ca) | Arsenazo metodas | 2 000 | 7 | Kalcis (Ca) | Arsenazo metodas | 2 000 | 7 | Kalcis (Ca) | Arsenazo metodas
1. | Tireotropinas TSH3 | Trečios generacijos. Lotospecifinė kalibracija. Kalibracijos stabilumas ne mažiau 5 savaitės. Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 8 savaitės. Pateikiami referentiniai intervalai vaikams ir nėščiosioms. Matavimo ribos: 0,01 - 150 μIU/ml | 25000 | [7 empty] | 7.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 7.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 7.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 7.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 7.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 7.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 7.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 7.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 7.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 7.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 7.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 7.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 7.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 7.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 7.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 7.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 7.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 7.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 7.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | [9 empty] | 7.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 7.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 7.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 7.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 7.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 7.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 7.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 7.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 7.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 7.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 7.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 7.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 7.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 7.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 7.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 7.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 7.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 7.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 7.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2. | Laisvas tiroksinas FT4 | Lotospecifinė kalibracija. Kalibracijos stabilumas ne mažiau 4 savaitės. Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 8 savaitės. | 3500 | [5 empty] | Ksilidil-Blue metodas | 1 800 | 8 | Magnis (Mg) | Ksilidil-Blue metodas | 1 800 | 8 | Magnis (Mg) | Ksilidil-Blue metodas | 1 800 | 8 | Magnis (Mg) | Ksilidil-Blue metodas | 1 800 | 8 | Magnis (Mg) | Ksilidil-Blue metodas | 1 800 | 8 | Magnis (Mg) | Ksilidil-Blue metodas | 1 800 | 8 | Magnis (Mg) | Ksilidil-Blue metodas | 1 800 | 8 | Magnis (Mg) | Ksilidil-Blue metodas | 1 800 | 8 | Magnis (Mg) | Ksilidil-Blue metodas | 1 800 | 8 | Magnis (Mg) | Ksilidil-Blue metodas | 1 800 | 8 | Magnis (Mg) | Ksilidil-Blue metodas | 1 800 | 8 | Magnis (Mg) | Ksilidil-Blue metodas | 1 800 | 8 | Magnis (Mg) | Ksilidil-Blue metodas | 1 800 | 8 | Magnis (Mg) | Ksilidil-Blue metodas | 1 800 | 8 | Magnis (Mg) | Ksilidil-Blue metodas | 1 800 | 8 | Magnis (Mg) | Ksilidil-Blue metodas | 1 800 | 8 | Magnis (Mg) | Ksilidil-Blue metodas | 1 800 | 8 | Magnis (Mg) | Ksilidil-Blue metodas | 1 800 | 8 | Magnis (Mg) | Ksilidil-Blue metodas | 1 800 | 8 | Magnis (Mg) | Ksilidil-Blue metodas
2.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | [9 empty] | 8.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 8.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 8.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 8.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 8.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 8.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 8.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 8.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 8.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 8.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 8.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 8.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 8.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 8.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 8.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 8.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 8.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 8.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 8.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3. | PSA prostatos specifinis antigenas | Kalibracijos stabilumas ne mažiau 4 savaitės, reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 12 savaičių. Automatinis praskiedimas. | 5000 | [7 empty] | 8.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 8.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 8.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 8.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 8.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 8.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 8.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 8.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 8.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 8.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 8.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 8.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 8.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 8.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 8.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 8.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 8.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 8.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 8.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | [7 empty] | Ferrozine metodas | 1 300 | 9. | Geležis (Fe) | Ferrozine metodas | 1 300 | 9. | Geležis (Fe) | Ferrozine metodas | 1 300 | 9. | Geležis (Fe) | Ferrozine metodas | 1 300 | 9. | Geležis (Fe) | Ferrozine metodas | 1 300 | 9. | Geležis (Fe) | Ferrozine metodas | 1 300 | 9. | Geležis (Fe) | Ferrozine metodas | 1 300 | 9. | Geležis (Fe) | Ferrozine metodas | 1 300 | 9. | Geležis (Fe) | Ferrozine metodas | 1 300 | 9. | Geležis (Fe) | Ferrozine metodas | 1 300 | 9. | Geležis (Fe) | Ferrozine metodas | 1 300 | 9. | Geležis (Fe) | Ferrozine metodas | 1 300 | 9. | Geležis (Fe) | Ferrozine metodas | 1 300 | 9. | Geležis (Fe) | Ferrozine metodas | 1 300 | 9. | Geležis (Fe) | Ferrozine metodas | 1 300 | 9. | Geležis (Fe) | Ferrozine metodas | 1 300 | 9. | Geležis (Fe) | Ferrozine metodas | 1 300 | 9. | Geležis (Fe) | Ferrozine metodas | 1 300 | 9. | Geležis (Fe) | Ferrozine metodas | 1 300 | 9. | Geležis (Fe) | Ferrozine metodas
4. | Vitaminas D bendras 25-OH | Kalibracijos stabilumas ne mažiau 4 savaitės, reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 8 savaitės. | 1800 | [7 empty] | 9.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 9.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 9.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 9.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 9.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 9.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 9.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 9.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 9.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 9.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 9.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 9.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 9.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 9.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 9.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 9.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 9.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 9.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 9.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
4.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | [9 empty] | 9.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 9.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 9.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 9.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 9.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 9.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 9.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 9.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 9.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 9.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 9.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 9.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 9.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 9.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 9.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 9.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 9.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 9.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 9.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
5. | NT-proBNP | Lotospecifinė kalibracija. Kalibracijos stabilumas ne mažiau 10 savaičių. Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 8 savaitės. | 3000
5.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
6. | Feritinas | Lotospecifinė kalibracija. Kalibracijos stabilumas ne mažiau 4 savaitės. Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 8 savaitės. | 1800
6.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
7. | SARS COV-2 antigenas | Lotospecifinė kalibracija. Specifiškumas ne mažiau 99 %, jautrumas > 97%. Nustatomas nukleokapsidas. | 300
7.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | [7 empty] | CHOD/POD metodas | 22 500 | 17. | Cholesterolis (CHOL) | CHOD/POD metodas | 22 500 | 17. | Cholesterolis (CHOL) | CHOD/POD metodas | 22 500 | 17. | Cholesterolis (CHOL) | CHOD/POD metodas | 22 500 | 17. | Cholesterolis (CHOL) | CHOD/POD metodas | 22 500 | 17. | Cholesterolis (CHOL) | CHOD/POD metodas | 22 500 | 17. | Cholesterolis (CHOL) | CHOD/POD metodas | 22 500 | 17. | Cholesterolis (CHOL) | CHOD/POD metodas | 22 500 | 17. | Cholesterolis (CHOL) | CHOD/POD metodas | 22 500 | 17. | Cholesterolis (CHOL) | CHOD/POD metodas | 22 500 | 17. | Cholesterolis (CHOL) | CHOD/POD metodas | 22 500 | 17. | Cholesterolis (CHOL) | CHOD/POD metodas | 22 500 | 17. | Cholesterolis (CHOL) | CHOD/POD metodas | 22 500 | 17. | Cholesterolis (CHOL) | CHOD/POD metodas | 22 500 | 17. | Cholesterolis (CHOL) | CHOD/POD metodas | 22 500 | 17. | Cholesterolis (CHOL) | CHOD/POD metodas | 22 500 | 17. | Cholesterolis (CHOL) | CHOD/POD metodas | 22 500 | 17. | Cholesterolis (CHOL) | CHOD/POD metodas | 22 500 | 17. | Cholesterolis (CHOL) | CHOD/POD metodas | 22 500 | 17. | Cholesterolis (CHOL) | CHOD/POD metodas
8. | Troponinas | Kalibracijos stabilumas ne mažiau 4 savaitės, reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau 12 savaičių. Automatinis praskiedimas. | 1000
8.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | [7 empty] | CHOD/POD metodas | 22 500 | 17. | Cholesterolis (CHOL) | CHOD/POD metodas | 22 500 | 17. | Cholesterolis (CHOL) | CHOD/POD metodas | 22 500 | 17. | Cholesterolis (CHOL) | CHOD/POD metodas | 22 500 | 17. | Cholesterolis (CHOL) | CHOD/POD metodas | 22 500 | 17. | Cholesterolis (CHOL) | CHOD/POD metodas | 22 500 | 17. | Cholesterolis (CHOL) | CHOD/POD metodas | 22 500 | 17. | Cholesterolis (CHOL) | CHOD/POD metodas | 22 500 | 17. | Cholesterolis (CHOL) | CHOD/POD metodas | 22 500 | 17. | Cholesterolis (CHOL) | CHOD/POD metodas | 22 500 | 17. | Cholesterolis (CHOL) | CHOD/POD metodas | 22 500 | 17. | Cholesterolis (CHOL) | CHOD/POD metodas | 22 500 | 17. | Cholesterolis (CHOL) | CHOD/POD metodas | 22 500 | 17. | Cholesterolis (CHOL) | CHOD/POD metodas | 22 500 | 17. | Cholesterolis (CHOL) | CHOD/POD metodas | 22 500 | 17. | Cholesterolis (CHOL) | CHOD/POD metodas | 22 500 | 17. | Cholesterolis (CHOL) | CHOD/POD metodas | 22 500 | 17. | Cholesterolis (CHOL) | CHOD/POD metodas | 22 500 | 17. | Cholesterolis (CHOL) | CHOD/POD metodas | 22 500 | 17. | Cholesterolis (CHOL) | CHOD/POD metodas
BIOCHEMINIAI TYRIMAI
9. | Gliukozė |  | 43200 | [7 empty] | 20.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 20.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 20.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 20.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 20.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 20.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 20.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 20.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 20.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 20.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 20.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 20.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 20.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 20.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 20.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 20.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 20.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 20.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 20.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
9.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | [7 empty] | IT metodas | 7 500 | 21 | C reaktyvusis baltymas (CRB/CRP) | IT metodas | 7 500 | 21 | C reaktyvusis baltymas (CRB/CRP) | IT metodas | 7 500 | 21 | C reaktyvusis baltymas (CRB/CRP) | IT metodas | 7 500 | 21 | C reaktyvusis baltymas (CRB/CRP) | IT metodas | 7 500 | 21 | C reaktyvusis baltymas (CRB/CRP) | IT metodas | 7 500 | 21 | C reaktyvusis baltymas (CRB/CRP) | IT metodas | 7 500 | 21 | C reaktyvusis baltymas (CRB/CRP) | IT metodas | 7 500 | 21 | C reaktyvusis baltymas (CRB/CRP) | IT metodas | 7 500 | 21 | C reaktyvusis baltymas (CRB/CRP) | IT metodas | 7 500 | 21 | C reaktyvusis baltymas (CRB/CRP) | IT metodas | 7 500 | 21 | C reaktyvusis baltymas (CRB/CRP) | IT metodas | 7 500 | 21 | C reaktyvusis baltymas (CRB/CRP) | IT metodas | 7 500 | 21 | C reaktyvusis baltymas (CRB/CRP) | IT metodas | 7 500 | 21 | C reaktyvusis baltymas (CRB/CRP) | IT metodas | 7 500 | 21 | C reaktyvusis baltymas (CRB/CRP) | IT metodas | 7 500 | 21 | C reaktyvusis baltymas (CRB/CRP) | IT metodas | 7 500 | 21 | C reaktyvusis baltymas (CRB/CRP) | IT metodas | 7 500 | 21 | C reaktyvusis baltymas (CRB/CRP) | IT metodas | 7 500 | 21 | C reaktyvusis baltymas (CRB/CRP) | IT metodas
10. | Bendras baltymas (TP) |  | 1000 | [7 empty] | 21.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 21.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 21.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 21.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 21.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 21.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 21.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 21.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 21.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 21.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 21.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 21.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 21.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 21.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 21.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 21.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 21.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 21.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 21.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
10.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | [9 empty] | 21.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 21.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 21.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 21.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 21.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 21.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 21.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 21.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 21.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 21.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 21.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 21.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 21.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 21.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 21.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 21.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 21.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 21.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 21.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
11. | Šlapalas (BUN/UREA) |  | 4500 | [5 empty] | IT metodas | 200 | 22 | C reaktyvusis baltymas (didelio jautrumo) | IT metodas | 200 | 22 | C reaktyvusis baltymas (didelio jautrumo) | IT metodas | 200 | 22 | C reaktyvusis baltymas (didelio jautrumo) | IT metodas | 200 | 22 | C reaktyvusis baltymas (didelio jautrumo) | IT metodas | 200 | 22 | C reaktyvusis baltymas (didelio jautrumo) | IT metodas | 200 | 22 | C reaktyvusis baltymas (didelio jautrumo) | IT metodas | 200 | 22 | C reaktyvusis baltymas (didelio jautrumo) | IT metodas | 200 | 22 | C reaktyvusis baltymas (didelio jautrumo) | IT metodas | 200 | 22 | C reaktyvusis baltymas (didelio jautrumo) | IT metodas | 200 | 22 | C reaktyvusis baltymas (didelio jautrumo) | IT metodas | 200 | 22 | C reaktyvusis baltymas (didelio jautrumo) | IT metodas | 200 | 22 | C reaktyvusis baltymas (didelio jautrumo) | IT metodas | 200 | 22 | C reaktyvusis baltymas (didelio jautrumo) | IT metodas | 200 | 22 | C reaktyvusis baltymas (didelio jautrumo) | IT metodas | 200 | 22 | C reaktyvusis baltymas (didelio jautrumo) | IT metodas | 200 | 22 | C reaktyvusis baltymas (didelio jautrumo) | IT metodas | 200 | 22 | C reaktyvusis baltymas (didelio jautrumo) | IT metodas | 200 | 22 | C reaktyvusis baltymas (didelio jautrumo) | IT metodas | 200 | 22 | C reaktyvusis baltymas (didelio jautrumo) | IT metodas
11.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | [9 empty] | 22.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 22.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 22.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 22.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 22.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 22.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 22.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 22.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 22.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 22.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 22.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 22.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 22.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 22.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 22.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 22.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 22.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 22.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 22.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
12. | Kreatininas |  | 34500 | [7 empty] | 22.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 22.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 22.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 22.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 22.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 22.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 22.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 22.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 22.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 22.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 22.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 22.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 22.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 22.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 22.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 22.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 22.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 22.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 22.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
12.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | [7 empty] | L.E. IT metodas | 200 | 23 | Glikozilinto hemoglobino koncentracija | L.E. IT metodas | 200 | 23 | Glikozilinto hemoglobino koncentracija | L.E. IT metodas | 200 | 23 | Glikozilinto hemoglobino koncentracija | L.E. IT metodas | 200 | 23 | Glikozilinto hemoglobino koncentracija | L.E. IT metodas | 200 | 23 | Glikozilinto hemoglobino koncentracija | L.E. IT metodas | 200 | 23 | Glikozilinto hemoglobino koncentracija | L.E. IT metodas | 200 | 23 | Glikozilinto hemoglobino koncentracija | L.E. IT metodas | 200 | 23 | Glikozilinto hemoglobino koncentracija | L.E. IT metodas | 200 | 23 | Glikozilinto hemoglobino koncentracija | L.E. IT metodas | 200 | 23 | Glikozilinto hemoglobino koncentracija | L.E. IT metodas | 200 | 23 | Glikozilinto hemoglobino koncentracija | L.E. IT metodas | 200 | 23 | Glikozilinto hemoglobino koncentracija | L.E. IT metodas | 200 | 23 | Glikozilinto hemoglobino koncentracija | L.E. IT metodas | 200 | 23 | Glikozilinto hemoglobino koncentracija | L.E. IT metodas | 200 | 23 | Glikozilinto hemoglobino koncentracija | L.E. IT metodas | 200 | 23 | Glikozilinto hemoglobino koncentracija | L.E. IT metodas | 200 | 23 | Glikozilinto hemoglobino koncentracija | L.E. IT metodas | 200 | 23 | Glikozilinto hemoglobino koncentracija | L.E. IT metodas | 200 | 23 | Glikozilinto hemoglobino koncentracija | L.E. IT metodas
13. | Kalcis (Ca) |  | 1800
13.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
14. | Magnis (Mg) |  | 1800
14.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
15. | Geležis (Fe) |  | 1800
15.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
16. | Bendras bilirubinas (TBIL) |  | 1800
16.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
17. | Tiesioginis bilirubinas (BuBc) |  | 600
17.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
18. | Aspartataminotransferazė (AST/GOT) |  | 15000
18.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
19. | Alaninaminotransferazė (ALT/GPT) |  | 15000
19.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
20. | Šarminė fosfatazė (ALKP) |  | 7500
20.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
21. | Gama gliutamiltranferazė (GGT) |  | 2000
21.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
22. | Alfa amilazė (AMYL) |  | 500
22.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
23. | Cholesterolis (CHOL) |  | 32100
23.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
24. | Didelio tankio cholesterolis (HDL-C) |  | 18900
24.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
25. | Mažo tankio cholesterolis (MTL) |  | 22200
25.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
26. | Trigliceridai (TRIG) |  | 18000
26.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
27. | C reaktyvusis baltymas (CRB) | Kalibruojama tik kai keičiasi reagento serija. Tyrimo atlikimo laikas ne ilgiau nei 10 min. Automatinis aukšto mėginio praskiedimas ir pakartotinis atlikimas. | 15000
27.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
28. | Glikozilinto hemoglobino koncentracija | Atliekamas iš bendro heparanizuoto kraujo. | 10500
28.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
29. | Fosforas (PHOS) |  | 500
29.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
30. | Kalis (K) | Tiesioginės potenciometrijos metodas arba lygiavertis. Kalibruojama tik kai keičiasi reagento serija. | 35000
30.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
31. | Natris (Na) | Tiesioginės potenciometrijos metodas arba lygiavertis. Kalibruojama tik kai keičiasi reagento serija. | 15000
31.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
32. | Cloras (Cl) | Tiesioginės potenciometrijos metodas arba lygiavertis. Kalibruojama tik kai keičiasi reagento serija. | 5000
33. | Šlapimo rūgštis (URIC) |  | 15000 | [7 empty] | 23.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 23.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 23.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 23.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 23.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 23.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 23.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 23.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 23.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 23.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 23.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 23.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 23.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 23.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 23.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 23.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 23.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 23.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 23.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
33.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | [9 empty] | 23.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 23.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 23.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 23.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 23.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 23.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 23.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 23.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 23.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 23.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 23.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 23.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 23.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 23.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 23.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 23.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 23.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 23.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  | 23.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
33.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
Specialieji reikalavimai priedams
1 | Spausdintuvai tyrimų atsakymų spausdinimui ir visos reikiamos medžiagos priežiūrai ir eksploatacijai | Našumas nurodytam tyrimų skaičiui, kontrolėms ir kalibracijoms, A4/A5 popieriaus formatas.
2 | Vandens paruošimo ir užteršto vandens (Triton X-100, NPE ir kt. medžiagomis) surinkimo bei utilizavimo įranga (jei reikalinga) užtikrinanti sklandų darbą, visos reikiamos eksploatacinės medžiagos (techninė priežiūra, aptarnavimas, remontas, priemonės, detalės ir kt. reikalingos užtikrinti sklandų darbą siūlomu analizatoriumi) | Techninės priežiūros ar remonto metu naudojamos tik originalios, naujos, nenaudotos atsarginės detalės
3 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis užtikrinantis sklandų darbą, esant elektros trikdžiams (visos reikiamos eksploatacinės medžiagos (techninė priežiūra, aptarnavimas, remontas, detalės ir kt.) reikalingos užtikrinti sklandų darbą siūlomu analizatoriumi) | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis nepertraukiamą elektros energijos tiekimą turi užtikrinti bent 10 min. sutrikus elektros energijos tiekimui tinkle. Techninės priežiūros ar remonto metu naudojamos tik originalios, naujos, nenaudotos atsarginės detalės
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines bei pagalbines medžiagas (priedus ir jų ekploatacines išlaidas sistemos darbui užtikrinti)
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę ne mažiau kaip 2-jų lygių kokybės kontrolę ) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui. Tyrimo kontrolei turi būti naudojamos gamintojo ir/arba trečiųjų šalių kontrolinės medžiagos su tyrimo reikšmėmis siūlomam analizatoriui. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomam analizatoriui (pateikti gamintojo patvirtinimą).
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
6. Jei teikiamas lygiavertis pasiūlymas, Tiekėjas turi tai pažymėti pasiūlyme ir kartu su pasiūlymu pateikti visus būtinus pasiūlymo lygiavertiškumą įrodančius dokumentus, nepriklausomai nuo to, ar siūloma lygiavertė prekė, ar lygiavertė pagal panaudą teikiama įranga. Tiekėjas kaip tinkamą priemonę, įrodančią, kad pasiūlymas atitinka techninėse specifikacijose nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, pateikia Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą, bandymų protokolą ar pažymą. Perkančioji organizacija taip pat pripažįsta kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotus dokumentus.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai, nurodoma 0 (nulis).
5.2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI AUTOMATINEI INTEGRUOTAI KLINIKINĖS CHEMIJOS IR IMUNOCHEMINIŲ TYRIMŲ ANALIZINEI SISTEMAI PANAUDAI, 1 VNT.
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.
Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė |  |  | Tiekėjo pastabos ir pasiūlymai
Automatinė integruota analizinė sistema (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
1 | Sistemos paskirtis | Klinikinės chemijos ir imunocheminių tyrimų atlikimui skirta automatinė integruota analizinė sistema, techniškai tvarkinga (pateikti paskutinių trijų metų techninės priežiūros dokumentaciją).
2 | Automatinės integruotos analizinės sistemos komplektuojančios dalys:
2.1 |  | Spausdintuvas (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
2.2 |  | Nepertraukiamas maitinimo šaltinis (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
2.3 |  | Suspausto oro kompresorius (jei sistema reikalauja papildomai) (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
2.4 |  | Skystų užterštų pavojingomis cheminėmis medžiagomis atliekų surinkimo ir nukenksminimo sistema (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
2.5 |  | IT priedai, licencijos
2.6 |  | Įranga ir priemonės užtikrinančios darbo vietos vėdinimą ir kondicionavimą, priemonėms reikiamos temperatūros palaikymą
2.7 |  | Sensorinis (lietimui jautrus) ekranas, klaviatūra, pelė, kompiuteris
2.8 |  | Purifikuoto vandens paruošimo (jei sistema reikalauja, pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
2.9. |  | Galimybė prijungti prie Laboratorijos informacinės sistemos
3 | Matavimo metodai ir technologijos:
3.1 | Matavimo metodai | Nurodytas prie tyrimo/testo reikalaujamų parametrų - kolorimetrinis, potenciometrinis, tiesioginis potenciometrinis (elektrolitams), turbidimetrinis, sustiprintos chemoliuminescencijos arba lygiavertės.
3.2 | Pralaidumo greitis | Nemažiau: 150 imunocheminių tyrimų ir 400 klinikinės chemijos tyrimų (iki 200 fotometrinių, 200 elektrolitų (kalio, natrio)) per valandą.
4 | Nepertraukiamas mėginių atlikimas | Turi būti galimybė iš vieno mėgintuvėlio nepertraukiamai atlikti klinikinės chemijos ir imunocheminius tyrimus tuo pačiu metu.
5 | Darbo procesas | Netrikdant darbo eigos nuolat įdėti ir išimti mėginius/reagentus/priedus ir kalibratorius analizatoriaus darbo metu.
6 | Darbo režimai | Reikalaujami darbo režimai: partijomis, atsitiktinio pasirinkimo, skubūs STAT; pasirinkti mėginių tyrimo eiliškumą
7 | Mėginių padėklai | Tinka įvairaus aukščio bei 10, 25, 13 ir 16 mm skersmens mėgintuvėliams ir mikromėgintuvėliams
8 | Mėginio tipas | Kraujo serumas, plazma, šlapimas, likvoras, bendras kraujas, nosiaryklės tepinėlis ir kt.
9 | Mėginio tūris | Būtinasis mėginio kiekis pamatavimui pagal kiekvieno tyrimo metodiką iki 100 µl
10 | Automatinis mėginio tikrinimas | Turi būti mėginio krešulio ir burbulų, gelio ir nepakankamo mėginio tūrio aptikimo sistema, neleidžianti esant tokioms sąlygoms išduoti neteisingo rezultato.
11 | Interferencinių medžiagų: hemolizės, ikterijos, lipemijos (HIL) nustatymas | Sistema turi informuoti apie tiriamųjų pacientų serume/plazmoje esančias interferencines medžiagas: hemolizę, ikteriją, lipemiją bei jų kiekius. Nustatant šias interferencines medžiagas sistema turi nenaudoti papildomų priemonių ir reagentų bei pateikti jų rezultatus kartu su tyrimo rezultatu arba gali būti siūloma lygiavertė technologija.
12 | Tie patys reagentai visiems mėginio tipams | Būtina.
13 | Mėginio praskiedimas | Turi būti mėginių automatinio praskiedimo sistema su automatiniu pakartotiniu pamatavimu
14 | Mėginių, reagentų paėmimas | Mėginių/reagentų paėmimas tyrimo atlikimui turi būti atliekamas su vienkartiniais antgaliais, 100 % pernešimo galimybės eliminavimui arba lygiavertė technologija.
15 | Reagentų pakuotės | Reagentai supakuoti į atskiras talpas, atskirai kiekvienam testo tipui.
16 | Įvairaus kiekio dalinamos reagentų talpos | Būtina.
17 | Reagentų laikymas analizatoriuje | Analizatorius turi talpinti visų matuojamų parametrų reagentų pakuotes vienu metu. Maksimaliai prailginti integruotų reagentų galiojimo laiką analizatoriuje turi būti naudojamas šaldomas reagentų skyrius. Reagentų skyriuje papildomai turi būti kontroliuojama santykinė oro drėgmė.
18 | Reagentų ir priedų inventoriaus valdymas | Nuolatinis reagentų, pagalbinių priemonių kiekio analizatoriuje automatinis monitoravimas
19 | Reakcijų kiuvetės | Vienkartinės su nemažiau nei trijų taškų nuskaitymu arba lygiavertės
20 | Brūkšniniai kodai | Brūkšninių kodų identifikavimo sistema reagentams, pacientų mėginiams
21 | Analizatorius turi turėti galimybę užprogramuotas dirbti be operatoriaus | Būtina.
22 | Kokybės kontrolė | Kontrolinės medžiagos turi būti ne mažiau 2 skirtingų lygių, apimančios normos ir patologijos ribas. Kontrolinių medžagų tyrimo rezultatų pateikimas/peržiūra/analizė. Lygių skaičius nurodytas prie kiekvieno tyrimo/testo reikalaujamų parametrų. Sistema turi turėti galimybę apskaičiuoti statistinius duomenis iš gautų kokybės kontrolės rezultatų bei atvaizduoti juos grafiškai.
23 | Saugomi duomenys | Ne mažiau 5000 pacientų tyrimų rezultatų, kalibracijos ir kokybės kontrolės duomenys
24 | Programinė įranga | Galimų klaidų prevencijai ir tyrimo atlikimo kokybei užtikrinti, integruota automatinė mėginio, matavimo ir atsakymo pateikimo procesų kontrolė.
25 | Sistemos programinė įranga turi turėti rezultatų paieškos modulį. | Paieškos modulis turi turėti galimybę surasti archyvuojamus rezultatus pagal įvairius kriterijus: Paciento ID, mėginio tipą, paciento vardą, pavardę, pagal atlikimo datą.
26 | Ekranas | Jautrus lietimui ekranas.
27 | Garsinis signalas ir/ar pranešimas ekrane apibūdinantis analizatoriaus techninę būklę | Būtina.
28 | Vandentiekio ir/ar purifikuoto vandens prijungimas | Jei siūloma sistema naudoja purifikuotą vandenį, purifikuoto vandens gamybos kaina (kartu su įranga) turi būti pateikta pasiūlyme atskirai, visas reikiamas priemones išvardinti atskirose eilutėse tyrimų atlikimui reikiamų priemonių/priedų lentelėje (filtrai, membranos, detalės ir kt.) su kiekiais ir kainomis, pagal gamintojo rekomenduojamą keitimo dažnį.
29 | Skystų atliekų surinkimas, nukenksminimas ir utilizavimas | Jei siūloma sistema generuoja užterštas pavojingomis medžiagomis skystas atliekas, turi būti pateikiama pasiūlyme atskirai susidarančių skystų atliekų surinkimo, nukenksminimo ir utilizavimo sistemos, jų ekploatacijos kaina visam sutarties galiojimo periodui turi būti pateikta pasiūlyme (visas reikiamas priemones išvardinti atskirose eilutėse tyrimų atlikimui reikiamų priemonių/priedų lentelėje).
30 | Nuotolinis pagalbos teikimo centras 24/7 | Turi būti nenutrūkstamas nuolatinis ryšys su nuotoliniu pagalbos teikimo centru, leidžiančiu greičiau nustatyti ir pašalinti gedimus, įvertinti sistemos būklę, perduoti duomenis.
31 | Sistema turi būti nuolat pasiruošusi darbui | Būtina.
32 | CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC | Panaudai pateikima įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, ženklinta CE žyme. Pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopijas.
KLAUSIMAS TIEKĖJUI |  |  |  |  | TIEKĖJO ATSAKYMAS, PASIŪLYMAS
1 | Ar pagal aukščiau pateiktą techninę specifikaciją galėtumėte pateikti prekes ir pasiūlyti techninį aptarnavimą?
2 | Kokį preliminarų biudžetą turėtų nusimatyti perkančioji organizacija, siekdama įsigyti reagentus, kalibracines ir kontrolės medžiagas, analizatorių pagal panaudą ir techninį aptarnavimą?
3 | Kokia yra reagentų ir kalibratorių sunaudojimo optimizavimo galimybė, siekiant sumažinti atliekų kiekį ir išlaidas?
4 | Kokia techninės priežiūros schemą siūlytumėte? (reguliarūs aptarnavimai, avarinis aptarnavimas, atsarginių dalių tiekimas, nuotolinė priežiūra)?
5 | Kokius „žaliuosius“ kriterijus galėtų taikyti perkančioji organizacija perkamoms prekėms (atliekų tvarkymas, pakuočių perdirbimas)?