Atsakymai į klausimus

Klausimas:

koks stogo aukštis nuo žemės paviršiaus?

Atsakymas:

Biologinio apdorojimo cecho stogo aukštis 13,7m.,

Klausimas:

įkelkite stogo planą ir keletą stogo nuotraukų (bendrą, prie esamo švieslangio ir tt):

Atsakymas:

Pateikiama brėžinio kopija „stogas_biologija“, nuotraukos.

Klausimas:

kokia yra esama denginio konstrukcija?

Atsakymas:

Pastatų stogai sutapatinti , apšiltinti, palaikomi metalinėmis konstrukcijomis.

Klausimas:

kokia yra esama stogo danga?:

Atsakymas:

Biologinio apdorojimo pastato stogo danga prilydoma , dvisluoksnė.

Klausimas:

kaip iš lauko pusės turi būti apdirbtas naujai sumontuotas švieslangis? Pateikite įrengimo mazgą:

Atsakymas:

Stoglangio kupolai privalo būti gamykliškai integruoti į PVC profilio rėmą, stoglangio dydis ir gabaritas parinktas atitinkamai pagal esamų angų dydį objekte, papildomai jokių hidroizoliavimo darbų atlikti nereikia, naujų stoglangių konstrukcija privalo užtikrinti, kad būtų galima sumontuoti stoglangius ant esamų pagrindų objekte. Naujai  sumontuotų švieslangių valdymo įrengimo mazgai privalo būti montuojami iš lauko pusės. Švieslangis privalo būti sandarus – palaikyti vidaus patalpos privalomą slėgį.

Klausimas:

ar išmontuotų stoglangių utilizavimas yra pirkimo apimtyse? Ar tuo rūpinsis perkančioji organizacija?

Atsakymas:

Taip, išmontuotų stoglangių utilizavimas yra pirkimo apimtyse.

Papildoma informacija: stoglangis pakilęs apie 35 cm, viso stoglangių ant biologijos 14vnt.