Siurblio tech. duomenys

Fekalinio siurblio galingumas: 2.2 kW

Fekalinio siurblio slėgis: 6.4 - 22.2 m

Fekalinio siurblio našumas: 66 - 6 m³/val.

Komplektacija: 10 m kabelis

Siurblio korpusas: iš ketaus

Skysčio temperatūra: iki 40 °C

Pajungimai: DN65