{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":42,"n_cols":4,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Pacientų persirengimo ir daiktų saugojimo spintelės"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis"]
[]
["1.1.","Pacientų persirengimo spintelės","30","vnt."]
["1.1.1.","Matmenys:1800x600x500(±20) mm."]
["1.1.2.","Skyrelio plotis 300(±10) mm, 4 durelės."]
["1.1.3."," Spintos durelės ir dugnas turi būti pagaminti iš ne mažiau kaip 0,5 mm storio plieno arba lygiavertės medžiagos."]
["1.1.4.","Kiekvienas spintelės skyrius turi skersinį pakaboms ir du kabliukus."]
["1.1.5.","Raktinis cilindrinis užraktas( ne mažiau 2 raktai komplekte), raktas ištraukiamas tik spynoje paliekant monetą."]
["1.1.6.","Spalva - rinktis iš 5 pilkų atspalvių."]
["1.2.","Pacientų persirengimo spintelės","5","vnt."]
["1.2.1.","Matmenys : 1800x900x500(±20)mm"]
["1.2.2.","Skyrelio plotis 300 (±10)mm, 6 durelės."]
["1.2.3."," Spintos durelės ir dugnas turi būti pagaminti iš ne mažiau kaip 0,5 mm storio plieno arba lygiavertės medžiagos."]
["1.2.4.","Kiekvienas spintelės skyrius turi skersinį pakaboms ir du kabliukus."]
["1.2.5.","Raktinis cilindrinis užraktas( ne mažiau 2 raktai komplekte), raktas ištraukiamas tik spynoje paliekant monetą."]
["1.2.6.","Spalva - rinktis iš 5 pilkų atspalvių."]
["1.3.","Pacientų persirengimo spintelės","14","vnt."]
["1.3.1.","Matmenys: 1800x1200x500(±20)mm"]
["1.3.2.","Skyrelio plotis 300(±10) mm, 8 durelės."]
["1.3.3."," Spintos durelės ir dugnas turi būti pagaminti iš ne mažiau kaip 0,5 mm storio plieno arba lygiavertės medžiagos."]
["1.3.4.","Kiekvienas spintelės skyrius turi skersinį pakaboms ir du kabliukus."]
["1.3.5.","Raktinis cilindrinis užraktas( ne mažiau 2 raktai komplekte), raktas ištraukiamas tik spynoje paliekant monetą."]
["1.3.6.","Spalva - rinktis iš 5 pilkų atspalvių."]
["1.4.","Pacientų persirengimo spintelės","8","vnt."]
["1.4.1.","Matmenys: 1800x800x500(±20)mm"]
["1.4.2.","Skyrelio plotis 400 (±10)mm, 4 durelės."]
["1.4.3."," Spintos durelės ir dugnas turi būti pagaminti iš ne mažiau kaip 0,5 mm storio plieno arba lygiavertės medžiagos."]
["1.4.4.","Kiekvienas spintelės skyrius turi skersinį pakaboms ir du kabliukus."]
["1.4.5.","Raktinis cilindrinis užraktas( ne mažiau 2 raktai komplekte), raktas ištraukiamas tik spynoje paliekant monetą."]
["1.4.6.","Spalva - rinktis iš 5 pilkų atspalvių."]
["1.5.","Pacientų persirengimo spintelės","8","vnt."]
["1.5.1.","Matmenys: 1800x1200x500(±20)mm"]
["1.5.2.","Skyrelio plotis 400(±10) mm, 6 durelės."]
["1.5.3."," Spintos durelės ir dugnas turi būti pagaminti iš ne mažiau kaip 0,5 mm storio plieno arba lygiavertės medžiagos."]
["1.5.4.","Kiekvienas spintelės skyrius turi skersinį pakaboms ir du kabliukus."]
["1.5.5.","Raktinis cilindrinis užraktas( ne mažiau 2 raktai komplekte), raktas ištraukiamas tik spynoje paliekant monetą."]
["1.5.6.","Spalva - rinktis iš 5 pilkų atspalvių."]
["1.6.","Montavimas/ transportavimas(2 adresai)","1","vnt."]