DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS (ELEKTROTECHNIKOS DALIS)

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esamų atramų perkėlimas |  |  |  |  |  |
| 1. | 1kV kabelis AI-4x16 suXLPE izoliacija ir apvalkalu | m | 16 |  |  |
| 2. | Galinė mova AI-4x16 kabeliui, komplekte su antgaliais | vnt. | 16 |  |  |
| 3. | Jungiamoji mova AI-4x16 kabeliui, komplekte su antgaliais | vnt. | 16 |  |  |
| 4. | PE Ø50 vamzdis, klojamas atviru būdu | m | 16 |  |  |
| 5. | Kabelių signalinė juosta | m | 16 |  |  |
| 6. | Cinkuota juosta 25x4 mm prijungimui | m/kg | 8/12 |  |  |
| 7. | Kryžminė jungtis ≥20 mm | vnt. | 8 |  |  |
| Pėsčiųjų perėjos apšvietimo įrengimas |  |  |  |  |  |
| 8. | Karštai cinkuota apšvietimo atrama, L=6m virš žemės paviršiaus | vnt. | 1 |  |  |
| 9. | Pamatas su guma iki 6 m aukščio atramai | vnt. | 1 |  |  |
| 10. | Šviestuvo laikiklis (montuojamas ant esamos atramos) | vnt. | 1 |  |  |
| 11. | Pėsčiųjų perėjos šviestuvas, LED 53W, 8400lm, 5700K, IP66 | vnt. | 2 |  |  |
| 12. | Automatinis jungiklis 1F/1P/6A | vnt. | 2 |  |  |
| 13. | 1kV kabelis AI-4x16 su XLPE izoliacija ir apvalkalu | m | 16 |  |  |
| 14. | 1kV kabelis Cu-3x1,5 su PVC izoliacija ir apvalkalu | m | 14 |  |  |
| 15. | Galinė mova AI-4x16 kabeliui, komplekte su antgaliais | vnt. | 2 |  |  |
| 16. | Kabelių signalinė juosta | m | 5 |  |  |
| 17. | PE Ø50 vamzdis, klojamas atviru būdu | m | 5 |  |  |
| 18. | HDPE Ø50 vamzdis, klojamas uždaru būdu | m | 7 |  |  |
| 19. | SV 15 atsišakojimo gnybtų komplektas | kompl. | 1 |  |  |
| 20. | Įžeminimo įrenginys R≤10Ω: - Įžeminimo strypas ≥20mm, L=1,5 m-5 vnt.; - Įkalimo galvutė ≥20mm – 1 vnt.; - Kryžminė jungtis ≥20mm – 1 vnt. | kompl. | 1 |  |  |
| 21. | Cinkuota juosta 25x4 mm prijungimui | m/kg | 2/1,6 |  |  |
| Statybos montavimo darbai |  |  |  |  |  |
| Esamų atramų perkėlimas |  |  |  |  |  |
| 22. | Esamų apšvietimo atramų h-8,0m demontavimas su pamatu ir šviestuvu | kompl. | 8 |  |  |
| 23. | Esamos apšvietimo h-8,0m atramos montavimas | vnt. | 8 |  |  |
| 24. | Pamato apšvietimo esamai atramai montavimas | kompl. | 8 |  |  |
| 25. | Pamato apšvietimo esamai atramai montavimas | kompl. | 8 |  |  |
| 26. | Duobės esamos atramos pamatui iškasimas/užpylimas mechanizuotai | vnt./m3 | 8/12 |  |  |
| 27. | Šviestuvo montavimas ant esamos atramos | vnt. | 8 |  |  |
| 28. | Tranšėjos iškasimas/užpylimas 1-2 kab. rankiniu būdu | m | 16 |  |  |
| 29. | PE Ø50 vamzdžio paklojimas tranšėjoje | m | 16 |  |  |
| 30. | Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio | m | 16 |  |  |
| 31. | Kabelio iki 1kg/m montavimas vamzdyje | m | 16 |  |  |
| 32. | 1kV kabelio AI-4x16 galinių movų montavimas | vnt. | 16 |  |  |
| 33. | 1kV kabelio AI-4x16 jungiamųjų movų montavimas | vnt. | 16 |  |  |
| 34. | Prijungimas prie įžeminimo įrenginio | vnt./m | 8/8 |  |  |
| 35. | Įžeminimo įrenginio varžos matavimas | vnt. | 8 |  |  |
| 36. | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 16 |  |  |
| Pėsčiųjų perėjos apšvietimo įrengimas |  |  |  |  |  |
| 37. | Apšvietimo atramos h-6,0m montavimas | vnt. | 1 |  |  |
| 38. | Pamato apšvietimo atramai montavimas | kompl. | 1 |  |  |
| 39. | Duobės atramos pamatui iškasimas/užpylimas mechanizuotai | vnt./m3 | 1/1,5 |  |  |
| 40. | Gembės montavimas ant atramos | vnt. | 1 |  |  |
| 41. | Šviestuvo montavimas ant gembės | vnt. | 2 |  |  |
| 42. | Automatinio jungiklio 1FC6A montavimas atramoje | vnt. | 2 |  |  |
| 43. | Tranšėjos iškasimas/užpylimas 1-2 kab. rankiniu būdu | m | 5 |  |  |
| 44. | PE Ø50 vamzdžio paklojimas tranšėjoje | m | 5 |  |  |
| 45. | PE Ø50 vamzdžio montavimas atramoje | m | 4 |  |  |
| 46. | HDPE Ø50 vamzdžio montavimas uždaru būdu | m | 7 |  |  |
| 47. | Kabelio iki 1kg/m montavimas vamzdyje | m | 16 |  |  |
| 48. | Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio | m | 5 |  |  |
| 49. | Kabelio Cu-3x1,5 montavimas atramoje | m | 14 |  |  |
| 50. | 1kV kabelio AI-4x16 galinių movų montavimas | vnt. | 2 |  |  |
| 51. | Prieduobių kasimas/užkasimas mechanizuotai uždaro būdo įrangai montuoti | vnt./m3 | 2/4 |  |  |
| 52. | SV15 atsišakojimo gnybt komplekto montavimas | kompl. | 1 |  |  |
| 53. | Įžeminimo įrenginio R≤10Ω montavimas | kompl. | 1 |  |  |
| 54. | Prijungimas prie įžeminimo įrenginio | vnt./m | 1/2 |  |  |
| 55. | Įžeminimo įrenginio varžos matavimas | vnt. | 1 |  |  |
| 56. | Prijungimas prie įžeminimo įrenginio | vnt./m | 1/2 |  |  |
| 57. | Įžeminimo įrenginio varžos matavimas | vnt. | 1 |  |  |
| 58. | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 1 |  |  |
| Kiti darbai |  |  |  |  |  |
| 59. | Grunto tankinimas | m3 | 8 |  |  |
| 60. | Geodezinis trasos nužymėjimas (taškų skč. 10) | kompl. | 1 |  |  |
| 61. | Išpildomoji nuotrauka | m | 32 |  |  |
| 62. | Kitų organizacijų atstovų iškvietimas | kompl. | 1 |  |  |
| 63. | Leidimas kasinėjimo darbams | vnt. | 1 |  |  |