Pirkimo sąlygų

2 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Šiaulių Gytarių progimnazija

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS ĮRENGIMO PIRKIMO

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas, juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas) |  |

- INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKĖJŲ GRUPĖS PARTNERIO SAVO JĖGOMIS NUMATOMŲ ATLIKTI ĮSIPAREIGOJIMŲ DALIES VERTĘ

(pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė)

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi atlikti įsipareigojimai | Partnerio įsipareigojimų dalies vertė pasiūlymo kainoje* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR (su PVM) | Proc. |
| 1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

3. INFORMACIJA APIE PRIVALOMUS IŠVIEŠINTI ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS, T. Y. SIEKDAMAS ATITIKTI KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS, TIEKĖJAS REMIASI

(nurodomi visi ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remsis)

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti įsipareigojimai | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektus * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR (su PVM) | Proc. |
| Ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

4. KITI ŽINOMI SUBTIEKĖJAI, KURIE BUS PASITELKTI VYKDANT PIRKIMO SUTARTĮ IR KURIŲ PAJĖGUMAIS NESIREMIAMA ĮRODINĖJANT KVALIFIKACIJOS ATITIKTIES

(nurodomi visi subtiekėjai, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia)

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti darbai | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR (su PVM) | Proc. |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

5.  INFORMACIJA APIE KVAZISUBTIEKĖJUS (SPECIALISTUS, KURIŲ KVALIFIKACIJA REMIASI DALYVIS, IR KURIE PASIŪLYMO TEIKIMO METU DAR NĖRA TIEKĖJO AR SUBTIEKĖJO DARBUOTOJAI, TAČIAU JUOS KETINAMA ĮDARBINTI, JEI PASIŪLYMAS BUS PRIPAŽINTAS LAIMĖJUSIU)

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| ... |  |  |

- PASIŪLYMO KAINA

6.1. Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

6.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, transporto ir visos kitos išlaidos, įvertinus visas veiklos rizikas, susijusias su prekių tiekimu pagal šias pirkimo sąlygas, ir kitos išlaidos sutarčiai įvykdyti.

6.3. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

6.4.	Bendra pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

  - Siūloma  kaina:

| Eil. Nr. |  | Prekės pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. |  | 1 vnt. kaina, Eur (be PVM) | Suma, Eur (be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6=3*5 |
| 1. | Vaizdo įrašymo įrenginys |  | 1 | Vnt. |  |  |  |
| 2. | Kietasis diskas |  | 2 | Vnt. |  |  |  |
| 3. | Valdoma kamera |  | 2 | Vnt. |  |  |  |
| 4. | IP vaizdo kamera |  | 10 | Vnt. |  |  |  |
| 5. | Komutatorius |  | 4 | Vnt. |  |  |  |
| 6. | Antena |  | 2 | Vnt. |  |  |  |
| 7. | Atvaizdavimo įrenginys |  | 1 | Komplekt. |  |  |  |
| 8. | Įrengimas, prijungimas |  | 1 | Komplekt. |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur (be PVM): |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM (pildo tiekėjas proc.): |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur (su PVM): |  |  |  |  |  |  |  |

# Pasiūlymo kaina Eur (su PVM) žodžiais: 			________	_________

  - Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

____							_________.

  - Neįkainavus kurių nors darbų arba nenumačius išlaidų technologiškai būtiniems procesams atlikti, numatytiems pateiktoje techninėje dokumentacijoje, laikoma kad šiuos darbus pasiūlymą pateikęs dalyvis atlieka savo sąskaita.

  - Siūlomų prekių atitikties techninės charakteristikos lentelė (privaloma užpildyti):

| Eil. Nr. | Reikalavimai prekei |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos reikšmės su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentaciją* (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis/ nurodyti |  |  |
| 1. | Vaizdo įrašymo įrenginys | - ne mažiau 32 kanalų vaizdo įrašymas - skiriamoji geba kanalo ne mažiau 4000x3000, dviejų srautų palaikymas - trigubas ekranas iš 3 vaizdo išėjimų su skirtingais išdėstymais: vienas 4k(HDMI), du 1080p (HDMI/VGA) - 4 SATA HDD stalčiai (ne mažiau 3,5 colio), ne mažiau 80 TB atminties, garsas ne mažiau 2 krypčių - ne mažiau 16 jutiklių įėjimų ir ne mažiau 4 signalizacijos išėjimai - automatinė IP kamerų paieška ir nustatymas - nepertraukiamas pavojaus signalo įjungiamas įrašymas - laiko juostos ir daugiau nei vieno kanalo atkūrimas - HDD būsenos ir sistemos temperatūros rodymas - vasaros laiko palaikymo funkcija DST - El. pašto pranėšimai apie įrašymo klaidą ir slaptažodžio gavimą - įrašo eksportavimas - nuotolinis tiesioginis vaizdas per internetą - prieiga prie išmaniojo įrenginio („iOS, „Android“) - NTP protokolo palaikymas, kompiuterinės sistemos sinchronizavimas, tikslus laiko nustatymas |  |
| 2. | Kietasis diskas | - ne mažiau 10TB, skirtas DVR/NVR vaizdo įrašymo įrenginiams - ne mažiau 6 Gb/s SATA, 7200 rpm, 256 MB |  |
| 2.3 | Valdoma kamera | - AL perimetro apsauga ir klasifikavimas - 1/2,8 colio progresyvaus skenavimo jutiklis - ne mažiau 0,003 min. liukso apšvietimas - trigubi srautai iš H265, H264 arba MJPEG - ne mažiau 30 kadrų per sekundę esant 2688x1520 - motorizuotas varifokalinis ar lygiavertis objektyvas skirtas nuotoliniam fokusavimo-priartinimo reguliavimui - ne mažiau 33 optinis priartinimas ir neribotas skaitmeninis priartinimas - IR atstumas ne mažiau 150 m - dienos ir nakties funkcija su nuimamu infraraudonųjų spinduliu filtru - ne mažiau 2 jutiklių įėjimai ir 1 signalizacijos išėjimas - atsparumas vandalizmui ne mažiau 1K10 klasės metaliniam korpusui - apsauga nuo dulkių ir naudojimas lyjant ne prasčiau IP66 - temperatūros tolerancija ne blogesnė( -40 C-65 C) - tv išvesties palaikymas - ne mažiau 2 krypčių garsas - integruotas mikro SD kortelės lizdas saugyklai, ne mažesnė 10 klasė - ne mažiau 360 laipsnių stebėjimas, pakreipimas -15 iki 90 laipsnių - židinio nuotolis ne mažesniame intervale kaip 4,5-148,5 mm - pasukimo-pakreipimo greitis ne mažiau 300 laipsnių/s ir 240 laipsnių/s - nustatomas automatinis patruliavimas ir panoramos žvalga - automatinis fokusavimas, 3D triukšmo mažinimas, judesio aptikimas |  |
| 2.4 | IP vaizdo kamera | - AL perimetro apsauga ir klasifikavimas - 1/2,8 colio progresyvaus skenavimo jutiklis - ne mažiau 0,003 liukso apšvietimas - ne mažesnis židinio nuotolis negu intervale 2,8-12 mm - trigubi srautai iš H265, H264 arba MJPEG - ne mažiau 20 kadrų per sekundę esant dažniui 3840x2160, ne mažiau 30 kadrų per sekundę esant dažniui 3072x1728, 2560x1440, 1920x1080 - IR atstumas ne mažiau 50 m - dienos ir nakties funkcija su nuimamu infraraudonųjų spinduliu filtru - atsparumas vandalizmui ne mažiau 1K10 klasės metaliniam korpusui - apsauga nuo dulkių ir vandens ne prasčiau IP67, IP66. - integruotas mikro SD kortelės lizdas saugyklai, ne mažesnė 10 klasė - ne mažesnis nei 2 krypčių garsas - motorizuotas varifokalinis ar lygiavertis objektyvas skirtas nuotoliniam fokusavimo-priartinimo reguliavimui |  |
| 2.5 | Komutatorius | - PoE jungtis tinklo kabeliams iki 250 m, esant ne mažesnei nei 10Mbps spartai - energijos suvartojimas ne daugiau 125W - Iki 8 IP kameros palaikymas - reikalingas VLAN režimas užtikrinant vaizdo srauto vientisumą kiekvienam PoE prievadui veikti savarankiškai - ne mažiau 10 prievadų 10/100/1000baseT, 8 prievadų su maitinimu per Ethernet - suderinamumas su IEEE 802.3at |  |
| 2.6 | Antena | - ne mažiau 5 GHz dažnio - ne mažiau 450 Mbps - veikimo atstumas ne mažiau 10 km. - tinklo jungtis Mbps 1x10/100/1000 |  |
| 2.7 | Atvaizdavimo įrenginys | - ekrano įstrižainė ne mažiau 43colių - raiška ne mažiau 4K (3840x2160) - ne mažiau 1 jungties SB 2.0 - ne mažiau 3 HDMI lizdų - WiFi sąsaja - Reikalingas lizdas Ethernet LAN - Bluetooth sąsaja, skaitmeninis optinis audio išėjimas |  |
|  | Garantinis terminas | - Paslaugų garantinis terminas turi būti ne trumpesnis nei 24 mėn. - Su paslaugomis susijusių prekių garantinis terminas turi būti ne trumpesnis nei 24 mėn. |  |

*Tiekėjas pasirašydamas šį dokumentą įsipareigoja įvykdyti nurodytus reikalavimus.

Siūloma įranga turi būti pažymėta CE ženklu, CE ženklinimo dokumentą būtina pateikti kartu su pasiūlymu.

Tiekėjas pildydamas pasiūlymo techninės charakteristikos lentelėje nurodytus parametrus negali siūlyti perkopijuojant techninėje specifikacijoje nurodyto reikalavimo teksto, o nurodyti siūlomos prekės parametrus.

Pastaba. Atkreipiame dėmesį, jog, Pirkėjui kilus pagrįstų abejonių dėl pateikto pasiūlymo, Pirkėjas turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti papildomų įrodymų dėl pasiūlymo atitikties, įskaitant ir dėl atitikties tiems techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams, kurie nėra įvardyti šiame dokumente. Pasiūlymai, kuriuose bus nurodyti reikalavimai neatitinkantys techninių specifikacijų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiavertes charakteristikas.

- PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

7.1. Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos* (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

*Pastabos:

1. pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus;

2. tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra;

3. pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m.  birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja ne trumpiau kaip 3 mėn. nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos;

- neturime Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 92  p. nustatyto pašalinimo pagrindo.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |