Nuotekų šalinimo tinklo DN160 projektavimo paslaugos ir statybos darbai Akacijų g., Kaune (Nuotekų siurblinė Nr. 70) (supaprastintas atviras konkursas)

Pirkimo Nr. 3733631

Atsakymai į klausimus Nr.1

2025-07-23

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2025-07-21 12:59 CVP IS pranešimu ID 287538 Prašome pateikti keičiamų panardinamų siurblių technines specifikacijas. | Šio pirkimo apimtis nenumato siurblių keitimo ar įsigijimo. |
| 2. | Paklausimas, teiktas 2025-07-21 13:43 CVP IS pranešimu ID 287645 Prašoma patvirtinti, kad į siurblinę montuosis debitomatis. | Debitomatis nėra šio pirkimo objektas – jo įsigijimas ir montavimas nenumatyti. |
| 3. | Paklausimas, teiktas 2025-07-22 13:50 CVP IS pranešimu ID 289426 Pagal pateiktą techninę specifikaciją, numatyta sumontuoti naują D160 vamzdyno liniją, jungiamą greta esamo D110 vamzdžio, į tą pačią esamą siurblinę. Taip pat nurodoma, kad planuojama keisti esamus siurblius į našesnius. Atsižvelgiant į šiuos pokyčius, norėtume pasitikslinti: Ar buvo įvertinta, jog padidėjus nuotekų įtekėjimo debitui bei siurblių našumui, esamos siurblinės rezervuaro tūris gali tapti nepakankamas – tiek kaupimo (tarp siurblių įjungimo/išjungimo), tiek avariniu režimu? Ar buvo atlikti skaičiavimai dėl siurblių darbo ciklų dažnio ir privalomo kaupimo tūrio pagal naujas sąlygas? | Šio pirkimo apimtis nenumato siurblių keitimo ar įsigijimo. Pirkimo objekto apimtis nurodyta pirkimo techninėje specifikacijoje ir jos priedėliuose. |
| 4. | Paklausimas, teiktas 2025-07-22 13:50 CVP IS pranešimu ID 289426 Darant prielaidą, kad projektavimo metu bus atlikti detalūs hidrauliniai skaičiavimai ir jais remiantis paaiškės, jog siurblinės tūris neatitinka projektinių reikalavimų, prašome patikslinti: 1) Ar sutinkate, kad tokiu atveju projektuotojai galės numatyti papildomus sprendinius (pvz., siurblinės permontavimą ar tūrio didinimą)? 2) Ir ar tokie sprendiniai bus traktuojami kaip papildomi darbais, kurie galės būti įtraukti į sutarties apimtį? | Papildomi darbai nenumatyti ir nebus užsakomi. Pirkimo objektas apima tik inžinerinių tinklų projektavimo paslaugas ir statybos darbus. |