- SA dalies TS- nenurodyta, kokie segmentiniai vartai. Prašau nurodyti ar vartai atidaromi rankiniu būdu ar su automatika?

Atsakymas: vartai atidaromi su automatika.

- SK2 žiniaraštyje nurodyta:

SA žiniaraštyje nurodyta:

Klausimas. Ar nesidubliuoja darbai?

Atsakymas: darbai dubliuojasi, kiekis nurodomas SK dalies SŽ. 121,56 m2 žiniaraštis patikslintas.

- Objekto apžiūros metu, nustatėme kad yra didelis mūrinis kaminas su metalinėmis kopėtėlėmis, tačiau projekto brėžiniuose šio kamino nėra, nėra žiniaraščiuose ir kamino griovimo darbų. Prašau nurodyti ar kaminas  bus griaunamas ar liks? Jeigu kaminas liks prašau pataisyti brėžinius, o jeigu bus nugriautas papildyti žiniaraščius kamino griovimo darbais su mūro griovimo kiekiu (m3), ne kompl., kad visi tiekėjai galėtų darbus įsivertinti vienodai.

Atsakymas: SA dalies MŽ papildyti:

| Kamino ir ventiliacijos šachtos demontavimas |  | m3 | 37,60 |
| --- | --- | --- | --- |

- SA dalies žiniaraščiuose  nurodyta

VISO 1788,48 m2. Tačiau keramikinių plytelių klijavimas 326,15 m2 ir sienų dažymas 1354,6 m2, Viso sienų apdailos 1680,6 m2.  Pagal žiniaraštį gaunasi, kad  sienų 107,73 m2 lieka be  apdailos (nereikalingi apdailos darbai). Ar teisingai supratome?

Atsakymas: Techninė klaida.  Žiniaraštyje pataisome:  Esamų sienų tinko remontas – 1390,00m2 naujo tinko remontas – 290,60m2

- Pagal SA žiniaraščius Grindų plotas 853,34 m2, o lubų apdaila tik 324,77 m2. Ar  528,57 m2 lubų liks esamos be apdailos ir remonto (nereikės lubų 528,57 m2  remontuoti ir atlikti apdailos)?

Atsakymas: Patalpose Nr. 1 ir Nr. 13 neatliekamas lubų remontas. Patalpoje Nr. 14 lubų apdaila - akmens vatos šilumos izoliacinės plokštės, kurios padengiamos armuotu klijų mišiniu ir nudažomos.

- SA dalyje TS nurodyta:

Tačiau žiniaraščiuose nėra Taktilinių įspėjamųjų paviršių įrengimo darbų. Prašau pagal TS esančias projekte, nurodyti darbų kiekius.

Atsakymas: objekte numatoma įrengti 30,50 m2 taktilinių paviršių.

- SK 2 žiniaraščiuose nurodyta:

SA žiniaraštyje nurodyta:

Klausimas. Ar darbai nesidubliuoja? Ir jeigu nesidubliuoja, Kur reikalinga įrengti, kaip nurodyta SA dalyje, 282 m2 klinkerio apdailą?

Atsakymas: dubliuojasi. Kiekis turi būti pagal SA dalies žiniaraštį.

- SP dalies žiniaraščiuose nurodyta:

Tačiau paskaičiavus nuardyto asfalto ir  betonų dangų, bei kelio bortų atliekų kiekius susidaro apie 130 t. Kas dar sudaro likusias 1267 t?

Atsakymas: SP dalies kiekiuose numatyta išvežti 863t šiukšlių, t.y. susidarančios demontavimo atliekos nurodytos SP MŽ p.1-4. Rangovas, teikdamas darbų atlikimo kainą, gali savarankiškai paskaičiuoti šiukšlių tonažą.

- Dėl dujinės katilinės buvo klausimas, bet atsakymas nepilnas. Cirkuliacinių siurblių parinkimui vien nurodytų m3/h neužtenka, reikia ir slėgio duomenų......Prašau nurodyti detalesnes cirkuliacinių siurblių specifikacijas. Prašau patikslinti ir nurodyti medžiagų kiekius bei tikslius medžiagų duomenis, norint paskaičiuoti esamos dujinės katilinės montavimo ir medžiagų kainą.

Atsakymas: Papildyta informacija. Pakoreguota SZ 87 ir 88 eilutės.

- KLAUSIMAI NR.3. Klausimas Nr.13. buvo klausiama apie ant fasadų ir stogo sumontuotų įrenginių demontavimą, kabelių demontavimą, inž. lentelių ir kt. Atsakymas buvo

Tai tūrėtų būti pateikta bendrojoje dalyje ir SA dalyje, SK pateikta reikalavimai pagrindui, kad būtų be jokių elementų prieš montuojant fasadą

Tačiau SA dalies žiniaraščiuose šių darbų kiekių nėra. Prašau papildyti žiniaraščius demontavimo darbais.

Atsakymas: SA ir BD dalyje nėra sprendžiami vaizdo stabėjimo kamerų, kabelių ant pastato sienų, šviestuvų ir kitų įrenginių demontavimas. Tokius mažareikšmius elementus turi įsivertinti kiekvienas Rangovas objekto apžiūros metu.

- SA TS  nurodyta:

Tačiau niekur nėra nurodyta  vidinių PVC palangių plotis. Prašau nurodyti palangių plotį, kad būtų galima įsivertinti palangių kainą.

Atsakymas: palangių plotis ~55 cm, +- 5 cm paklaida.

- SK dalies žiniaraščiuose nurodyta:

Gal yra klaida su mato vienetais? Gal turėtų būti vietoj m, m2? Tai pat prašome nurodyti kurie langai statosi vietoje, (ne skyduose). Pasiūlymams pateikti, duotas trumpas laikas, todėl neužtenka laiko atrinkti langus kurie statosi tiesiai į fasadą. Prašau Langų kiekių žiniaraščiuose pažymėti langus kurie bus ne skyduose.

Atsakymas: Klaidos nėra skaičiuotas langų apdirbimas perimetro ilgis suminis. Skyde nesimotuoja visos aliuminio vitrinos. O plotas nesimontuojantys kol kas apie 80 m2.

- SA dalies žiniaraščiuose nurodyta:

Prašau nurodyti langų nuotolinio valdymo varstymo dalies mechanizmo atstumą arba aukštį iki rankenos, kad būtų galima parinkti GEZE mechanizmą.

Atsakymas: atstumas nuo stovimo paviršiaus iki GEZE rankenos turi būti ne daugiau kaip 1,8m.